DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2,  20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30 NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, Y DEMÁS RELATIVOS DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 2, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, SE EMITE LA SIGUIENTE:

C O N V O C A T O R I A

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CARÁCTER PRESENCIAL.

No. 36066001-012-2026

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

30 DE MARZO DE 2026

12:00 HORAS

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

06 DE ABRIL DE 2026

13:00 HORAS

FALLO

09 DE ABRIL DE 2026

12:30 HORAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. 36066001-012-2026

Í N D l C E

NO.	DESCRIPCIÓN DE LAS BASES

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR.

  - Objeto, descripción y cantidad. (Anexo número 1 Técnico)

  - Fecha, lugar y condiciones de entrega.

  - Transporte y empaque.

  - Devoluciones y reposiciones.

  - Seguros.

  - Periodo de garantía de los bienes, arrendamientos y/o servicios.

  - Vigencia de la oferta.

  - Descripción del bien y/o servicio.

  - Opciones de cotización del servicio.

  - Idioma.

  - Incremento en la cantidad de bienes solicitados.

  - Moneda.

  - Condiciones de pago.

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN.

  - Adquisición y costo de las bases.

  - Junta de aclaraciones.

  - Registro de participantes.

  - Acto de presentación de proposiciones Técnicas y Económicas.

    - Evaluación de propuestas.

  - Fallo.

  - Notificación a los licitantes participantes.

  - Forma de presentación de proposiciones: de manera personal o a través de servicio postal o mensajería.

  - Indicaciones generales.

  - Certificado de Empresa Colimense.

- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

  - De la persona que sólo entregue las propuestas.

  - Presentar original y copia del comprobante de pago de las bases.

  - Forma en que acreditarán la existencia y personalidad jurídica. (Anexo 3).

    - Forma de acreditación de las Personas Físicas.

    - Forma de acreditación de las Personas Morales.

  - Carta de aceptación de bases (Anexo 4).

  - Carta de declaración de integridad. (Anexo 5)

  - Carta del artículo 38 de la LAASPEC Y 49 DE LA LGRA. (Anexo 6)

  - Carta de garantía de los bienes. (Anexo 7)

  - Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales".

  - Documento emitido por la Dirección General de Ingresos (SPFyA) de no adeudos fiscales artículo 37 bis del Código Fiscal del Estado de Colima. (Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)

  - Certificado de Empresa Colimense. (opcional)

  - Acreditación de solvencia económica.

  - Infraestructura, capacidad técnica, administrativa y económica. (Anexo 8)

  - Giro u objeto social (Anexo 9)

  - Subcontrataciones. (Anexo 10)

  - Escrito que faculte al participante a intervenir en la licitación. (Anexo 11)

  - Escrito de determinación independiente de propuesta. (presentación de propuesta individual) (Anexo 12)

  - Escrito para propuestas conjuntas. (Anexo 13)

  - Carta compromiso. (Anexo 14)

  - Transparencia y datos personales. (Anexo 15)

  - Constancia de no sanción administrativa como licitante, proveedor o contratista.

  - Propuesta Técnica y Económica.

- PROPOSICIONES.

  - Propuesta Técnica y Económica.

  - Proposiciones Conjuntas.

- FIRMA DEL CONTRATO.

  - Instrucciones para la elaboración y entrega de la garantía de cumplimiento del contrato.

  - Garantía de vicios ocultos.

- ANTICIPO.

- GARANTÍA DE ANTICIPO.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.

- DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE.

- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

- LICITACIÓN DESIERTA.

- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

- REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

- IMPUESTOS.

- SANCIONES.

- PENAS CONVENCIONALES.

- PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.

- CONTROVERSIAS.

- RECOMENDACIONES.

- ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE.

ANEXO 1 ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

ANEXO 2 ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO.

ANEXO 3 FORMATO DE INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

ANEXO 4 CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

ANEXO 5 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

ANEXO 6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASPEC Y 49 DE LA LGRA.

ANEXO 7 CARTA DE GARANTIA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS.

ANEXO 8 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

ANEXO 9 GIRO U OBJETO SOCIAL.

ANEXO 10 SUBCONTRATACIONES.

ANEXO 11 ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN.

ANEXO 12 ESCRITO DE DETERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE PROPUESTA (PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

ANEXO 13 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS.

ANEXO 14 CARTA COMPROMISO.

ANEXO 15 TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.

ANEXO 16 ACLARACION DE DUDAS Y PREGUNTAS DE LAS BASES

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS DE LAS BASES

APENDICE “A” MODELO DE CONTRATO

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

Servicios de Salud del Estado de Colima a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 134, y el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 1, numeral 1, fracción III, 2,  20, 21, 26 numeral 1 fracción I, numeral 2 y numeral 5, 27, 28 numeral 4, 30, numeral 1, fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, y demás relativos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, así como de los artículos 2, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35 y demás relativos del REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, para celebrar la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), emite las siguientes:

B  A  S  E  S

1.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR.

  - OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. (ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO)

OBJETO:

El objeto de la presente licitación es la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

Las características y especificaciones de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitación, así como las cantidades que se requieren, se encuentran detallados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el cual forma parte integrante de estas bases.

La adjudicación de esta Licitación será por PARTIDAS.

RESUMEN DE ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP). | DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO | DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO |

En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitación, mismos que son elaborados y solicitados por el Área Requirente y/o Área Técnica, tal y como quedó asentado en la Solicitud, así como la documentación complementaria (en su caso) que se solicita en el mismo.

1.2	FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

FECHA DE ENTREGA:

El licitante adjudicado deberá proporcionar los INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), desde el día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo a las especificaciones del ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

LUGAR DE ENTREGA:

El licitante adjudicado deberá entregar los INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), Libre A Bordo, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, sita en Calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, Código Postal 28040, Colima, Colima, México, en días y horarios hábiles, razón por la cual no será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para la convocante.

CONDICIONES DE ENTREGA:

La adjudicación de la presente licitación se llevará a cabo por PARTIDAS, al licitante que proponga las mejores condiciones conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y al ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO, mediante CONTRATO ABIERTO.

La adjudicación de la presente licitación se realizará mediante CONTRATO ABIERTO. Con un Monto Máximo de $5,500,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IV.A. Incluido, y un Monto Mínimo de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) IV.A. Incluido

Para realizar la entrega de INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), el licitante adjudicado deberá:

Agendar cita para entrega de insumos, de la siguiente manera:

- Solicitar cita para entrega de insumos, con un mínimo de 24 horas de anticipación, al correo electrónico: almacencentralserviciosdesalud@gmail.com

- Anexar al correo, la factura y el lay out del listado de insumos que se requieren entregar; el formato para dicho archivo es en Excel, en donde se debe indicar, las claves de los insumos, descripción de producto, presentación, cantidad de piezas o envases; LOTE y FECHA DE CADUCIDAD (obligatorio); y costo unitario.

- En el caso de red de frío, el proveedor debe monitorear, la temperatura de conservación del insumo que requieren de esta condición (de 2°C a 8°C), durante todo el trayecto, dicha actividad se debe realizar con un termómetro testigo que puede ser un datalogger con calibración vigente, de usb apto para imprimir las gráficas de monitoreo desde el punto de partida del insumo hasta su arribo al almacén.

Condiciones de recepción en andén:

El proveedor está obligado a entregar los insumos en el andén de maniobra del Almacén; cuando aplique, se debe entregar emplayado y entarimado, de acuerdo al volumen.

Debe acudir un detallista por parte del proveedor, lo anterior, con la finalidad de validar la trazabilidad y el orden de los productos y documentos.

Si los insumos no coinciden con la documentación o no cumplen con la inspección por atributos, se rechazará la recepción.

Entregar de manera impresa los siguientes documentos:

- 2 originales y 2 copias de factura o remisión del medicamento o material de curación, con todos los datos fiscales del proveedor y cliente (Los Servicios de Salud del Estado de Colima y destino de entrega Almacén Central de los Servicios de Salud del Estado de Colima). La factura debe incluir clave del insumo, descripción de producto, presentación, cantidad de piezas o envases; LOTE y FECHA DE CADUCIDAD (obligatorio); de cada insumo.

- Copia del pedido generado por adquisiciones; dicho documento debe contar con la clave de cada insumo, cantidad de piezas y presentación (Ej. Pieza, envase con 50 piezas, envase con 100 piezas, etc.). Las claves se encuentran en el Cuadro Básico o Compendio de medicamentos y material de curación vigente del Consejo de Salubridad General; costo unitario y monto total. Las claves e información, debe coincidir exactamente con la factura.

- Una copia del registro sanitario de COFEPRIS vigente, de cada insumo.

- Copia de Licencia Sanitaria y aviso de responsable sanitario (para medicamentos de red de frio y medicamentos controlados de las fracciones I, II y III), aviso de funcionamiento de medicamentos y aviso de funcionamiento de dispositivos médicos.

- Certificado de calidad de cada lote de cada insumo.

- Certificado de estabilidad de temperatura para los medicamentos que aplique.

- Carta canje por corta caducidad (cuando aplique de 9 a 12 meses).

- Carta garantía o de vicios ocultos de todos los productos que se entreguen.

- Constancia de fumigación que aplique para el transporte de medicamentos de Red de seco.

No se deben realizar envíos por paquetería o que se encuentren a granel en el compartimiento de transporte. Los medicamentos no deberán tocar el piso del vehículo.

Los bienes y/o servicios deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

La adjudicación de la presente licitación se llevará a cabo por PARTIDAS al licitante que proponga las mejores condiciones conforme al anexo número 1 técnico y al anexo número 2 económico. La adjudicación de la presente licitación se realizará mediante CONTRATO ABIERTO.

Una vez adjudicado el licitante, se le realizará el pedido del INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP) en el formato de pedido que emite la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

El proveedor deberá elaborar un acuse de entrega o suministro para cotejar la recepción de los bienes objeto de la presente licitación por el Almacén Central, que deberá corresponder tal cual al pedido de los INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP) y estar firmado de recibido a entera satisfacción por el Almacén Central, y por la persona designada como Administrador del Contrato.

1.3	TRANSPORTE Y EMPAQUE.

El tipo de transporte a utilizar para el envío de los bienes y/o servicios, será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, sin costo adicional para la Convocante, incluyendo la descarga del producto y los servicios en los domicilios indicados en el punto 1.2 de las presentes bases.

1.4	DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.

En caso de que se detecten defectos o incumplimientos en las especificaciones establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, la dependencia procederá al rechazo del servicio entregados, el cual el licitante adjudicado deberá volver a realizar y entregar a la requirente en las condiciones solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales contados a partir de la fecha y hora, en que se reporta el servicio incumplido o defectuoso.

Las deformaciones y/o daños que se lleguen a suscitar durante el transporte, carga y descarga; inclusive por intemperie, y hasta la entrega de los mismos correrán por cuenta del Proveedor.

1.5	SEGUROS.

Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la entrega de los bienes y/o servicios en el domicilio indicado en el punto 1.2 de las presentes bases.

1.6	PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS.

El licitante adjudicado deberá garantizar cada uno de los bienes y/o servicios señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, por escrito en papel membretado de la empresa, firmado por el representante o apoderado legal, en la que declaren BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que garantiza todos los bienes y/o servicios licitados establecidas en el punto 1.2 y con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases, a partir de la entrega de los mismos garantizando que serán de calidad, autorizadas bajo las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales. (ANEXO 7)

1.7	VIGENCIA DE LA OFERTA.

La oferta deberá estar vigente desde la notificación del fallo del procedimiento de licitación que nos ocupa y hasta el 31 de diciembre del 2026 o a la entrega total de los bienes y/o servicios solicitados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, a entera satisfacción del área requirente.

1.8	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO.

La presente licitación será POR PARTIDAS, para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), cuyas características técnicas se describen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.9	OPCIONES DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO.

Los concursantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción, ésta será desechada al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.10	IDIOMA.

El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.11	INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS.

De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 73  de su Reglamento, las dependencias, entidades y unidades administrativas podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Cuando la dependencia o entidad requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia.

1.12	MONEDA.

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional.

1.13	CONDICIONES DE PAGO.

No se otorgará anticipo.

Es la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Servicios de Salud del Estado de Colima, quien tramitará las facturas correspondientes ante la Subdirección de Recursos Financieros, para que se realice el pago de las mismas, previa validación y recepción del área requirente de los bienes y/o servicios solicitados, de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Para realizar el trámite de pago de los bienes y/o servicios, el proveedor adjudicado deberá remitir 2 tantos de los siguientes documentos: CFDI impreso, firmado y sellado por personal autorizado de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales. XML (digital e impreso). Validación de CFDI ante el SAT. Original de la remisión o documento de entrega de los bienes adjudicados firmada y sellada por la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Servicios de Salud y la Dirección Administrativa.

La Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales le indicará al proveedor la manera en que deberá facturar, esto con la finalidad de optimizar sus pagos, ya que el presupuesto con el que se le realizará el pago pudiera venir de distintas fuentes de financiamiento estatales.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato; sin embargo, no podrá exceder de ciento veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Los pagos de los bienes y/o servicios se realizarán en moneda nacional.

2.	Información especÍfica sobre Las bases y ACtos de la licitación.

2.1	ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.

Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación.

Las presentes bases tienen un costo de $1,455.00 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100). M.N.

La venta de las bases se realizará en caja general de Servicios de Salud del Estado de Colima, ubicada en Av. Liceo de Varones, esq. Dr. Rubén Agüero SN, Colonia la Esperanza, C.P. 2800, Colima, Colima, o puede realizar su depósito o transferencia bancaria a la cuenta 0661284782 de BANORTE.

Dichas bases estarán a disposición de los licitantes en el Departamento de Adquisiciones de SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ubicado en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col., con horario de 9:00 a 14:00 horas, previa entrega del recibo expedido por el Departamento de Caja de la Subdirección de Presupuestación y Finanzas ubicada en AV. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero sin número, Colonia La Esperanza, Código Postal 28000, Colima, Colima o envío al correo licitacionessalud2colima@gmail.com.

Se podrá realizar el pago de las bases del 23 AL 30 DE MARZO DE 2026 hasta las 11:00 horas. En todos los casos se deberá conservar el recibo expedido por el Departamento de Caja General de la Subdirección de Presupuestación y Finanzas.

2.2	JUNTA DE ACLARACIONES.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales celebrará al menos una junta de aclaración a las mismas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col., el día 30 DE MARZO DE 2026 a las 12:00 HORAS, siendo optativa la asistencia a este acto. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán presentar un escrito, en papel membretado de la empresa, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales y acreditación del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.

A fin de dar respuesta oportuna a las dudas y preguntas que existan sobre las presentes bases y sus anexos, las preguntas deberán ser presentadas de la siguiente manera:

- Mediante escrito original en papel membretado y medio electrónico óptico o de almacenamiento digital (USB) en formato Word, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col., además deberán presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, así como el recibo de pago de las bases, a través de cualquier medio de pago ya señalados.

- A través de correo electrónico a la siguiente dirección: licitacionessalud2colima@gmail.com, en formato Word, además deberán enviar el escrito escaneado, en el que expresen su interés en participar en la licitación, una vez realizado el pago de las bases, a través de cualquier medio de pago ya señalados.

CUALQUIERA QUE SEA LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL LICITANTE DEBERÁ SER RECIBIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, PREFERENTEMENTE, A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2026, O, EN SU CASO, CUMPLIENDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, ANEXANDO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES. SE RECOMIENDA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL LAS PREGUNTAS FORMULADAS YA QUE DE NO SER ASI, NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE EMITIR RESPUESTA ALGUNA. DESPÚES DE ESTA HORA Y FECHA LAS DUDAS O PREGUNTAS NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

- Las dudas o preguntas que existan con relación a la Convocatoria y/o a las Bases de la presente licitación serán contestadas por el Área Convocante; y las dudas o preguntas que se presenten con relación a la documentación complementaria (en caso de ser solicitada) y al anexo número 1 técnico y al anexo número 2 económico serán contestadas por el Área Requirente y/o Área Técnica, ya que estas dependencias son quienes elaboran las especificaciones técnicas tal y como quedó asentado en la Solicitud de Materiales del área requirente.

- Las dudas y preguntas que existan sobre las presentes bases y sus anexos se deberán presentar en el formato que se establece en el ANEXO 16 “ACLARACION DE DUDAS Y PREGUNTAS DE LAS BASES” y en las “INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS DE LAS BASES”

Los asistentes a la misma deberán presentarse con 15 minutos de anticipación a este evento, para realizar el registro de licitantes.

En el evento de la junta de aclaraciones sólo se admitirá un representante por cada licitante.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona.

No se contestarán las preguntas con las que únicamente el licitante pretenda reafirmar lo ya establecido en la convocatoria.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante

El licitante deberá acompañar a su solicitud de aclaración correspondiente una versión electrónica en formato WORD editable de la misma que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones respectiva.

El área convocante, conjuntamente con el área técnica de la Unidad Requirente, dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias. El Departamento de Adquisiciones de Servicios de Salud del Estado de Colima levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

El acta, así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar en la dirección electrónica: http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

LAS MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE SE HAGAN A LA CONVOCATORIA, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE POR LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

2.3	REGISTRO DE PARTICIPANTES

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de participantes.

El registro para participar en esta licitación se hará el día 06 DE ABRIL DE 2026 de 12:45 a 13:00 hrs. en la sala de juntas de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col. Col.

A partir de las 13:00 HORAS, se cerrará el registro de participantes y no se registrará a concursante alguno; posterior a la hora señalada no se recibirán sobres ni se permitirá presentar documentación adicional alguna. Al acto podrá asistir el representante legal de la empresa o bien persona autorizada, con carta poder notariada, para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven, el cual puede ser en original o copia certificada.

La documentación solicitada en el punto 3. Requisitos que deberán cumplir Y PRESENTAR los licitantes para el ACTO DE PRESENTACIÓN y apertura DE PROPOSICIONES, de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre cerrado de la Presentación de Proposiciones Técnica y Económica, y en su caso el convenio de proposiciones conjuntas, excepto el punto 3.21 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, el cual deberá estar, invariablemente, dentro del citado sobre cerrado.

2.4	ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

A celebrarse el día 06 DE ABRIL DE 2026 a las 13:00 hrs. en la sala de juntas de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col., Los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado.

En la apertura del sobre cerrado, la convocante únicamente hará constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis cualitativo, técnico, legal o administrativo de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas por el área Convocante a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el presidente del Subcomité de Adquisiciones designe, rubricarán las partes de las propuestas presentadas por los licitantes participantes. Lo anterior con fundamento en el artículo 36 NUMERAL 3 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación y las propuestas técnicas y económicas de manera cuantitativa, en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en la dirección electrónica: http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, así como en la dirección electrónica: http://www.secop.col.gob.mx/ donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

Si existe presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, el Subcomité de Adquisiciones lo comunicará al Órgano Interno de Control, conforme a lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 36 fracción IV de su Reglamento.

2.4.1	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el MÉTODO DE EVALUACIÓN BINARIO, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, utilizando los criterios señalados en el punto 8 de las presentes bases.

2.5	FALLO.

A celebrarse el día 09 DE ABRIL DE 2026 a las 12:30 HORAS, en la sala de juntas de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col. Col.; en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico que servirá de base para el fallo que emita el área requirente.

La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico que servirá de base para el fallo que emita el área requirente.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente.

Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante.

Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col., con El(la) Subdirector (a) de Adquisiciones y Servicios Generales.

La presentación de garantías conforme al punto 5.1 y, en su caso, la entrega de anticipos.

Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones del procedimiento de contratación.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en la dirección electrónica: http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, así como en la dirección electrónica:   http://www.secop.col.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

La convocante podrá modificar la fecha para emitir el fallo de la licitación en cuyo caso se efectuará en la hora y lugar que se señale en el acta correspondiente.

2.6	NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

Para los licitantes que no hubieran asistido a los diversos actos de la licitación y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col., así como en la dirección electrónica: http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, y en la dirección electrónica: http://www.secop.col.gob.mx, sin perjuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

2.7	FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: DE MANERA PERSONAL O A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 NUMERAL 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, a elección del licitante, la entrega de propuestas a través de los medios señalados en este punto se realizará de la siguiente forma:

- DE MANERA PERSONAL: el licitante podrá presentar sus propuestas de manera personal en forma documental y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.

- SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA: Los licitantes deberán remitir en sobre debidamente cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3 Requisitos que deberán cumplir Y PRESENTAR los licitantes para el ACTO DE PRESENTACIÓN y apertura DE PROPOSICIONES, para tal efecto el sobre deberá entregarse en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP. 28040, Colima, Col., como mínimo treinta minutos antes de la hora señalada para la realización del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, toda vez que si el sello de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales refleja la recepción de los documentos con fecha posterior al día u hora señalada no se permitirá la participación del licitante. Dicho sobre deberá estar identificado con los datos del licitante participante. En caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.

2.8	INDICACIONES GENERALES.

Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzca documento alguno, de igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando el Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

2.9	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE.

Para la adjudicación de los bienes que se licitan, se preferirá en igualdad de circunstancias a las personas Físicas o Morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense vigente, extendido en los términos de la Ley de fomento Económico vigente en el Estado, de acuerdo al art. 40 NUMERAL 9 de la de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, donde se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los licitantes que cuenten con dicho certificado de hasta 5% respecto de aquellas empresas que no lo tengan, por lo que se considerará este hecho como criterio de evaluación y adjudicación de las propuestas que se reciban, debiendo exhibirlo ante el Subcomité de Adquisiciones. Este certificado deberá adjuntarse a su propuesta técnica, debidamente actualizado por la Secretaría de Desarrollo Económico.

3. Requisitos que deberán cumplir Y PRESENTAR los licitantes para el ACTO DE PRESENTACIÓN y apertura DE PROPOSICIONES.

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, será motivo de desechamiento. Excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales.

3.1	DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

3.2	PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.

El licitante deberá presentar en original y copia el comprobante de pago emitido por la Caja de SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, de acuerdo con las fechas establecidas en el penúltimo párrafo del punto 2.1 de las presentes bases. En caso de que el licitante no presente el comprobante de pago respectivo no se admitirá su participación.

3.3	FORMA EN QUE ACREDITARÁ LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA.

(ANEXO 3)

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

El licitante deberá presentar el Anexo No. 3 “FORMATO DE INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE” en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, adjuntando la siguiente documentación:

3.3.1	FORMA DE ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

a)	Presentar copia del formato de la Clave Única de Registro de Población (CURP) expedida por la Secretaría de Gobernación, del licitante.

b)	Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del licitante, y en su caso del Apoderado.

c)	En su caso, original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con Servicios de Salud del Estado de Colima de Colima. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d)	Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT presentando la situación del contribuyente como ACTIVO, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales.

e)	Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 90 días naturales, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

- Proporcionar una Dirección de Correo Electrónico. En caso de contar con una.

NOTA: Al término de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se devolverán los documentos originales solicitados en este punto, pudiendo insertar en protectores de plástico u otros materiales solo los documentos que sean originales y/o copias certificadas.

3.3.2 	FORMA DE ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES.

- El licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público, previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

- El licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado.

- El licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación, SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

- El licitante participante deberá presentar Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, presentando la situación del contribuyente como ACTIVO, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales.

- El licitante participante deberá presentar copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 90 días naturales, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

- Proporcionar una Dirección de Correo Electrónico. En caso de contar con una.

NOTA: Al término de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se devolverán los documentos originales solicitados en este punto, pudiendo insertar en protectores de plástico u otros materiales solo los documentos que sean originales y/o copias certificadas.

3.4	CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)

Carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la presente licitación.

3.5	CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (ANEXO 5)

Declaración de integridad, mediante carta en papel membretado del licitante, firmado por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

3.6	CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. (ANEXO 6)

Carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Asimismo, que tampoco desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, tal y como lo establece la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

3.7	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS. (ANEXO 7)

El licitante adjudicado deberá garantizar cada uno de los bienes y/o servicios señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, por escrito en papel membretado de la empresa, firmado por el representante o apoderado legal, en la que declaren bajo protesta de decir verdad, que garantiza todos los bienes y/o servicios licitados con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases, a partir de la entrega de los mismos garantizando que serán de calidad y autorizados bajo las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales. (ANEXO 7)

3.8	OPINIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA.

3.8.1 El licitante deberá presentar el documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), denominado opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, EN OPINIÓN POSITIVA, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a partir de su emisión.

3.8.2 El licitante deberá presentar el documento que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN OPINIÓN POSITIVA, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de su emisión.

3.8.3 El licitante deberá presentar el documento que emite el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), denominado CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, EN OPINIÓN POSITIVA, Con vigencia no mayor a 30 días naturales a partir de su emisión.

3.9	DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (SPFyA) DE NO ADEUDOS FISCALES ARTÍCULO 37 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA. (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES)

El licitante deberá presentar el documento denominado CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES del Estado de Colima en el que se manifieste que el licitante está al corriente con la presentación de sus declaraciones, no tiene a su cargo créditos fiscales a favor del Estado de Colima por concepto de contribuciones estatales y que no tiene créditos fiscales respecto de contribuciones cuya administración corresponde al Estado de Colima por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/ ); este trámite también puede realizarlo en forma personal en las oficinas de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, ubicadas en el Complejo Administrativo. La opinión tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. El no presentarlo o presentarlo con obligaciones y/o créditos fiscales a cargo o fuera de la vigencia señalada, será motivo para desestimar su propuesta. ESTE PUNTO APLICA PARA TODAS LAS EMPRESAS TANTO LOCALES COMO FORANEAS.

3.10	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. (OPCIONAL)

En la adjudicación de contratos se ponderará a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, vigente, en los términos de la ley estatal en materia de fomento económico, el cuales será de un cinco por ciento en la aplicación del derecho de preferencia, de conformidad con el artículo 40 NUMERAL 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

3.11	ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA.

Deberán presentar copia simple de la declaración anual 2024 con sus anexos, con acuse de recibido por el Sistema de Administración Tributaria y el pago correspondiente en su caso, y copia simple de la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta obligado a presentar, así como el pago correspondiente en su caso, de acuerdo a su régimen fiscal inscrito, presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

En el caso de pertenecer al régimen simplificado de confianza o régimen de incorporación fiscal deberán presentar las dos últimas declaraciones mensuales o bimestrales, según corresponda, así como el pago correspondiente en su caso, en lugar de la declaración anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

3.12 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. (ANEXO 8)

Escrito original, en papel membretado del licitante, firmado por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma.

3.13	GIRO U OBJETO SOCIAL. (ANEXO 9)

Escrito original en papel membretado del licitante, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con el giro u objeto social y cuyas actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los bienes y/o servicios objeto de la presente licitación.

3.14	SUBCONTRATACIONES. (ANEXO 10)

Presentar escrito en papel membretado del licitante, firmado por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante manifieste que tiene contemplado o no subcontratar; en caso de que tenga contemplado subcontratar deberá presentar una justificación por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de solventar su propuesta sin realizar una subcontratación.

3.15 ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN.

(ANEXO 11)

Escrito en papel membretado del licitante, firmado por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa en los términos de la presente licitación.

3.16	ESCRITO DE DETERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE PROPUESTA (PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL). (ANEXO 12)

EN CASO DE APLICAR, presentar carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su propuesta será de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia.

3.17	ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS. (ANEXO 13)

EN CASO DE APLICAR, presentar carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

3.18	CARTA COMPROMISO. (ANEXO 14)

El licitante deberá presentar esta carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete a garantizar los bienes y/o servicios con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, en los términos de honradez, calidad y eficiencia que así se requieran.

3.19	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. (ANEXO 15)

El licitante deberá presentar carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de su representada que Servicios de Salud del Estado de Colima les dé, como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Licitación, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

3.20   CONSTANCIA DE PROVEEDORES NO INHABILITADOS.

El licitante deberá entregar copia de la Constancia de Proveedor No Inhabilitado expedida por la Contraloría General del Estado de Colima con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, misma que se debe obtener en las oficinas de la propia Contraloría General, ubicadas en Calzada Pedro A. Galván Sur, No. 454, Colonia Centro Colima, Colima, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas o bien al correo electrónico jefaturasituacionpatrimonial@gmail.com, previo pago en línea en el siguiente enlace: https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index010.php?clave=1026700100100 o en cualquiera de los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos o Módulos de Asistencia al Contribuyente del Gobierno del Estado de Colima.

3.21	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

La entrega de proposiciones será por escrito mediante sobre cerrado con propuesta técnica y económica conforme a lo establecido en el punto 4.1 de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmadas por el representante o apoderado legal.

licitante deberá presentar en medio electrónico la propuesta Técnica y Económica con la información relativa al ANEXO NÚMERO 1 TECNICO y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO, en formato editable WORD o EXCEL.

NOTA 1:

Los documentos señalados como requisitos en los puntos 3 son obligatorios, EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS ES INDISPENSABLE, POR LO QUE SU OMISIÓN SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. En caso de no presentar alguno será desechada su propuesta, excepto los puntos 3.1 y 3.10 que son opcionales. Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto, en hoja membretada del licitante. Todos los documentos contenidos en este punto deberán presentarse escaneados en formato PDF en cualquier medio magnético, el cual deberá venir dentro del sobre de la propuesta Técnica y Económica.

NOTA 2:

- El sobre cerrado deberá contener necesariamente la propuesta técnica y económica del licitante y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas.

- La documentación presentada deberá venir preferentemente foliada, la omisión del folio no será motivo de desechamiento. Si la numeración no es continua, hay correcciones, hay omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, será única y exclusivamente bajo responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario.

- Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Así mismo se solicita no insertar las propuestas o documentos, que no sean originales o copias certificadas, en protectores de plástico u otros materiales.

- Reproducir los modelos de los formatos anexos, según las necesidades del licitante, en papel membretado de la empresa, firmada bajo protesta de decir verdad por el licitante y/o su

representante legal conservando el mismo tamaño y distribución, excepto el Anexo 16, cuyo tamaño será de acuerdo a la cantidad de preguntas del licitante.

4.	PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases de la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo.

4.1	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y económica (según se describe en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los Bienes, Arrendamientos y/o Servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases, señalando, el Precio Unitario en moneda nacional, (pesos mexicanos) antes de impuestos, los impuestos así como el Total Mínimo y el Total Máximo con el I.V.A. incluido.

- Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

- Deberá ser firmada de manera autógrafa por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”.

- Se presentará en idioma español.

- Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia establecida en las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el Subcomité de Adquisiciones procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones, de lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- El licitante deberá presentar en medio electrónico la propuesta Técnica y Económica con la información relativa al ANEXO NÚMERO 1 TECNICO en formato editable WORD y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO en formato editable EXCEL

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

4.2	PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento

- Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

- La propuesta conjunta contenida en el sobre cerrado deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por el Subcomité de Adquisiciones.

- Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5.	FIRMA DEL CONTRATO.

La firma del contrato es la formalización para el surtimiento de los bienes, arrendamientos o servicios, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima. Con el (la) titular de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 NUMERAL 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

La requirente deberá informar a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la recepción, ejecución o de la entrega, así como el cumplimiento de los bienes y/o servicios ofrecidos de acuerdo al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO.

El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El administrador del contrato del presente procedimiento será la Subdirectora del laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Colima, quien será la responsable de supervisar el correcto cumplimiento de los requisitos del contrato por parte del licitante adjudicado.

El presente contrato abarcará UN EJERCICIO FISCAL.

5.1	INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total adjudicado con IMPUESTOS INCLUIDOS, como garantía del buen cumplimiento del contrato, a favor de Servicios de Salud  del Estado de Colima, y deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, de conformidad con el Artículo 52, numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número 36066001-012-2026.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, hasta el cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

c)	En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

1.	Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

2.	La indicación del importe total garantizado con número y letra.

3.	Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

4.	La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

5.	El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

6.	La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

Deberá contener, además, expresamente, los siguientes textos:

a)	“Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que los Servicios de Salud del Estado de Colima otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

b)	“La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

c)	“Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de los Servicios de Salud del Estado de Colima previa liberación por parte de la Unidad requirente de haber recibido satisfactoriamente de los servicios solicitados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.”

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La póliza deberá contener, también, las siguientes previsiones:

I. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;

II. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza respectiva.

III. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro.

5.2	GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

6.	ANTICIPO.

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

- GARANTÍA DE ANTICIPO.

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

8.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.

- Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.

- Elaborará cuadros con los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones, de lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará POR PARTIDAS a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

- Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición con las mejores condiciones técnicas y económicas para la requirente y oferte el precio más bajo.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta ley.

- Se tomará en consideración el punto 2.9 Certificado de Empresa Colimense, en lo referente a aquellos que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense.

La Requirente:

- Constatará que las características de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados correspondan a las establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.

- Verificará, en su caso, que el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.

- Elaborará un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

9.	DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE.

Se desechará(n) la (las) propuesta (s) del (los) licitante(s) en cualquiera de las etapas de la licitación que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

- Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. (Punto 3 Requisitos que deberán cumplir Y PRESENTAR los licitantes para el ACTO DE PRESENTACIÓN y apertura DE PROPOSICIONES) excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales.

- Si los bienes y/o servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes y/o servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

- Si se comprueba que el licitante no cuenta con el giro u objeto social y cuyas actividades comerciales o profesionales no estén relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a Servicios de Salud del Estado de Colima.

- Si los precios no fueran aceptables para la requirente y la convocante de acuerdo a los precios del mercado.

- Las propuestas de los licitantes que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser desechadas de la licitación ya que la verificación se hará previa al acto de Fallo de la presente licitación.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desestimadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

10.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Se podrá cancelar una licitación, partida o conceptos incluidos en éstas:

- Por caso fortuito.

- Por caso de fuerza mayor.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

De acuerdo al artículo 42 NUMERAL 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

11.	LICITACIÓN DESIERTA.

La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

- Si vencido el plazo de venta de las bases de licitación, nadie las adquiere.

- Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

- Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

- Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

- Si sus precios no fueran aceptables a juicio de la Convocante y la Requirente.

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Procederá la rescisión administrativa del contrato:

- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado, de conformidad con el artículo 59 NUMERAL 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima.

- En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.

- Cuando la suma de las penas por atraso alcance el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no coincidan las características del bien ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a Servicios de Salud del Estado de Colima.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 NUMERAL 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

13.	RECURSO DE RECONSIDERACION.

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima Col, dentro de los seis días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.

14. 	REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de Servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los licitantes asumirán la responsabilidad total para el caso en que, al suministrar los bienes adjudicados por la convocante, infrinjan derechos sobre patentes, marcas o violen registros o derechos de autor, liberando a la convocante de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

15.	 IMPUESTOS.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA pagará únicamente el importe correspondiente a los Impuestos derivados de la adquisición del Bien, Arrendamiento y/o Servicio. Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

16. 	SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda por parte del Administrador del Contrato, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

- El licitante o proveedor que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA en los términos previsto para tal fin.

- El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, NUMERAL 1, fracción I de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

- El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

- El licitante o proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

- Omitir presentar las garantías o presentarlas fuera del plazo establecido.

- La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;

- La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;

- El incumplimiento contractual con daño y perjuicio grave para la convocante.

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

17. 	PENAS CONVENCIONALES.

Servicios de Salud del Estado de Colima, aplicará penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.34% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturales se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al Art. 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor de SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA en Moneda Nacional y eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor de SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda ante el Administrador del Contrato.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

18.	 PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima vigente.

19.	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en el CAPITULO VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

20.	 RECOMENDACIONES.

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

21.	 ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes y cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, siempre y cuando existan condiciones para ello (sanitarias, de espacio, o alguna otra situación que lo impida), bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales

22.	VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán realizar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la dependencia requirente solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma; las propuestas de los licitantes que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser desechadas de la licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CARÁCTER PRESENCIAL.

No. 36066001-012-2026

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

PROPUESTA TÉCNICA

POR PARTIDAS

MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1.	El licitante participante deberá presentar de manera electrónica en USB para consultar en la página de COFEPRIS, la Licencia Sanitaria (medicamentos de red de frío y controlados de las fracciones I, II y III), expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el aviso de responsable sanitario vigente y el aviso de funcionamiento para dispositivos médicos

2.	El licitante participante deberá presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmada por el Apoderado o Representante Legal, Carta garantía o contra vicios ocultos de todos los productos que se entreguen, de conformidad a la legislación vigente en la Ley General de Salud y Reglamento de Insumos para la Salud, en los artículos aplicables; lo establecido en el Suplemento vigente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012 que establece los requisitos para el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios en México; NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos y la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

3.	El licitante participante deberá presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmado por el Apoderado o Representante Legal donde indique que los medicamentos o materiales ofertados para esta licitación, no se encuentran boletinados en alerta sanitaria o en aviso de riesgo por la COFEPRIS u organismos regulatorios del país de origen.

4.	El licitante participante deberá presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmado por el Apoderado o Representante Legal donde garantiza que entregará los insumos en el andén de maniobra del Almacén; y se transportaran en perfectas condiciones de conservación, de limpieza y con la capacidad suficiente para los productos emplayados y entarimados; que acudirá un detallista en las entregas por parte del contratante. Las cajas contenedoras contarán con un marbete elaborado por el contratante, en hoja blanca impresa, donde se indique el inventario (detalle) de los productos que se encuentran en el interior de dicho contenedor, o bien, en cada tarima embalada de un solo producto.

Deberá indicar también, que los medicamentos de red de frío se transportarán en termoking y se entregaran en hieleras para su resguardo en cámara fría, con la configuración isotérmica que corresponda, que la temperatura del traslado se registrará en el datalogger de  usb con calibración vigente, para posteriormente imprimir la gráfica en el almacén;  cada hielera deberá estar en perfectas condiciones, se revisará y contará con los etiquetados correspondientes al intervalo de temperatura (entre 2° C y 8° C) y leyendas precautorias que apliquen.

5.	El licitante participante deberá presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y firmado por el Apoderado o Representante Legal de que los medicamentos de cuadro básico, controlados y materiales de curación serán preferentemente GENÉRICOS, y solo en caso de no haber en el mercado estos serán de PATENTE; para acreditar la legitimidad de cada producto, al momento de la entrega se documentará con la factura y remisión que indicará cada clave del insumo, descripción del producto, presentación, cantidad de piezas o envases; LOTE y FECHA DE CADUCIDAD; certificado de calidad de cada lote y registro sanitario vigente.

6.	El licitante participante deberá presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y firmado por el Apoderado o Representante Legal de que la fecha mínima de caducidad de los medicamentos será de 12 (doce) meses y en aquellos productos que su caducidad sea menor hasta 9 meses, se entregará la documentación que lo sustente y una carta compromiso de canje en caso de que el producto no sea consumido por los Servicios de Salud; (no se aceptará caducidad menor a 9 meses).

- El licitante participante deberá presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y firmado por el Apoderado o Representante Legal que, en caso de resultar adjudicado, presentará de manera impresa al momento de la entrega de los productos adjudicados, los registros sanitarios de las partidas ofertadas, y que dichos registros estarán vigentes.

- El licitante participante deberá presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y firmado por el Apoderado o Representante Legal que, en caso de resultar adjudicado, presentará los marbetes al momento de la entrega de los productos adjudicados en el andén, la información del etiquetado deberá coincidir con el registro sanitario vigente y el certificado analítico de cada lote emitido por el fabricante.

- El licitante participante deberá presentar su currículum empresarial, en hoja membretada de la empresa, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en el cual acredite la experiencia en el suministro de los bienes objeto de la presente licitación, la capacidad técnica y el recurso humano suficiente para suministrar los medicamentos y material de curación  que el área requirente solicite, para lo cual deberá anexar el suporte documental que lo acredite; esta deberá consistir  en:

- Cartas de recomendación en las cuales se haga constar que el proveedor durante la vigencia de su contrato no tuvo inclumplimiento alguno, debiendo agregar copia simple de dicho documento contractual.

- Relación de vehículos con los que se realizará la distribución de los bienes.

- Listado del personal que realizará dichas entregas.

- Listado de sus almacenes o red de distribucion con la que realizará las entregas de los medicamentos y material de curación.

FICHA TÉCNICA

Reactivos críticos para mantenimiento y reactivación de diagnósticos de alta prioridad Control Epidemiológico

| Reactivo/ insumo | Marca | ESPECIFICACIONES. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo de soluciones colorantes para tinción diferencial GRAM (cristal violeta, yodo lugol, safranina, alcohol cetona) con 100 pruebas (cat.541). 1 Kit. | HYCEL | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 11 |
| Equipo para determinación de antígenos causantes de meningitis (para Neisseria meningitidis A;B y C, Streptococcus pneumoniae, H. Influenzae, Estreptococo Grupo B, E. coli K1, ) para 25 pruebas. Ref. 61607. El antígeno contenido en el espécimen se identifica utilizando partículas de látex recubiertas con anticuerpos homólogos específicos. Kit formado por frascos individuales de látex sensibilizado con anticuerpos N. meningitidis B/E. coli K1, H. influenzae B, S. pneumoniae, Streptococcus B, N. meningitidis A, B y C, N. meningitidis Y/W 135, control polivalente negativo, control polivalente positivo, control negativo N. meningitidis B/E. coli K1. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Equipo para determinación de estreptococos grupos A, B, C, D, F, G. para 60 pruebas. Entregar con certificado de análisis. Prueba de aglutinación rápida que permite la determinación del grupo de los estreptococos según la clasificación de Lancefield. Entregar con certificado de análisis. Ref. 61607ref. 61721. Contenido: frascos de 1 ml de suspensión de látex de cada grupo A, B, C. D, F y G a pH 8.2, enzima de extracción 2 frascos de liofilizado. Control positivo mezcla de extractos de Lancefield de cada grupo A, B, C. D, F y G. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Equipo para tinción BAAR (fuscina carbol, alcohol acido, azul de metileno de Loeffler) kit con frascos de 125 ml de cada solución. Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega. | HYCEL | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 5 |
| Tubo 16 x 150 mm con medio de cultivo de Lowestein-Jensen) caja con 10 tubos. Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega. (25 cajas por semestre). Con certificado de calidad. Fórmula para 600 ml de agua: fosfato monopotásico 2.5 g, sulfato magnésico 0.24 g. Citrato sódico 0.6 g, l-asparagina 3.6 g, fécula de papa 30.0 g, verde de malaquita 0.4 g, glicerol 12 ml y huevo entero 1000 ml; en tubo de aproximadamente 14 x 130 mm con aproximadamente 10 ml de llenado de medio en pico de flauta. No. Cat. 220908 | BD BBL | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 10 |
| Enriquecimiento Middlebrook ADC caja de 10 piezas, con 20 ml cada uno. | BD BBL | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Detección de anticuerpos IgM ANTI-Rubéola. Enzimoinmunoanálisis para la detección cualitativa y la determinación cuantitativa de anticuerpos IgM específicos contra el virus de la Rubéola en suero y plasma humano. ELISA anti glicoproteína del virus de la Rubeola (IgM). No. Ref. El 2590-9601-2M. kit con 96 reacciones. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos IgM específicos contra el virus de Sarampión en suero y plasma humano mediante análisis inmunoenzimático. ELISA Anti-virus del Sarampión (IgM) No. Ref. El 2610-9601 M. Sensibilidad no menor a 98%. Kit con 96 reacciones. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| ACCURUN 40. SERIE 5000. El control positivo anti sarampión, parotiditis, rubéola, varicela zóster; está fabricado a partir de plasma humano reactivo a los anticuerpos IgG. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| ACCURUN 141 Control positivo anti Rubéola IgM. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Determinación de Chagas por el Método de ELISA Lisado. Ensayo inmunoenzimático para la detección de anticuerpos anti-T. cruzi en muestras de suero o plasma humano. Los pocillos se encuentran sensibilizados con antigenos T. cruzi. CÓD.1293096. | WIENER LAB. | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Determinación de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Inmunoenzayo enzimático (ELISA de tercera generación) para la determinación de anticuerpos específicos contra el Tripanosoma cruzi en muestras de suero o plasma humano. Ensayo inmunoenzimático heterogéneo, no competitivo, basado en el método indirecto de tercera generación debido al uso de antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos contra el T. cruzi en muestras de suero o plasma humano. Contenido: placa microelisa de 12 X 8 tiras con pocillos desprendibles sensibilizados con antígenos recombinantes (representando epítopes inmunodominantes correspondientes a los estadios de epimastigote y trypomastigote de diferentes cepas del T. cruzi. | ACCUTRACK | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| ACCURUN 190 CONTROL POSITIVO DE ANTICUERPOS anti-Tripanosoma cruzi Para uso in vitro. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Anti- Treponema pallidum western blot IgM cat. Dy2111-2401 m. Componentes: tiras blot tiras individuales con antígenos de Treponema pallidum separados electroforéticamente. Plantilla de evaluación con tiras blot de control tiras de ensayo incubadas con suero de control positivo. Conjugado enzimático 10x IgM antihumana (cabra) marcada con fosfatasa alcalina. Tampón universal 10x. Solución sustrato cloruro de nitroazul de tetrazolio/5-bromo-4-cloro3-fosfato de indolil (NBT/BCIP). Bandejas de incubación 2 x 8 canales 3 x 8 canales. Instrucciones del ensayo. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Anti- Treponema pallidum western blot IgG cat. Dy2111-2401 g. Componentes: tiras blot tiras individuales con antígenos de Treponema pallidum separados electroforéticamente. Plantilla de evaluación con tiras blot de control tiras de ensayo incubadas con suero de control positivo. Conjugado enzimático 10x IgG antihumana (cabra) marcada con fosfatasa alcalina. Tampón universal 10x. Solución sustrato cloruro de nitroazul de tetrazolio/5-bromo-4-cloro3-fosfato de indolil (NBT/BCIP). Bandejas de incubación 2 x 8 canales 3 x 8 canales. Instrucciones del ensayo. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgM Control positivo CAT. CW2111-5001 M PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgM. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgG Control positivo CAT. CW2111-5001 G PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgG | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| ACCURUN 155 SERIES 2000 ANTI-TREPONEMA SYPHILIS CONTROL POSITIVO. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| ACCURUN 156 REAGIN SHYFILIS CONTROL POSITIVO. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Detección cualitativa de anticuerpos contra el Treponema pallidum en suero o plasma humanos utilizando una técnica de inmunoensayo enzimático. Syphilis total ab utiliza tres antígenos recombinantes en un ensayo en sándwich. Los antígenos detectarán las IgG, IgM e IgA específicas del Treponema pallidum, lo que permite a la prueba detectar anticuerpos durante todas las fases de la infección. Los pocillos están recubiertos con una mezcla de antígenos recombinantes 15 KD, 17 KD y 47 KD de Treponema pallidum. Contenido: microplaca 12 tiras de 8 pocillos cada una, cubiertos con antígenos recombinantes (RAG) de Treponema pallidum. Solución de lavado concentrada (20x) tampón tris NaCl pH 7,4. Control negativo tampón Tris, que contiene BSA (albúmina de suero bovino). Control positivo (humano) suero humano que contiene anticuerpos contra el Treponema pallidum Conjugado Treponema pallidum RAG / peroxidasa. Tampón sustrato solución de ácido cítrico y acetato de sodio pH 4,0 que contiene H2O2 (0,015 %) y DMSO (4 %). Solución de interrupción solución de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) Ref. 72530 | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Determinación cualitativa de reaginas plasmáticas IVD de anticuerpos contra Treponema pallidum, método no treponémico. VDRL estabilizado Spinreact. Suspensión de lípidos listo para ser usado en prueba de látex, incluye control positivo y control negativo. Frasco con 5 ml para 250 pruebas. | SPINREACT | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 3 |
| Determinación de antígeno de superficie del virus de la Hepatitis "B". MONOLISA HBsAg ULTRA. Equipo para la detección de antígeno de superficie del virus de la Hepatitis "B" por el metodo inmunoenzimático en suero o plasma humano. No. CAT. 72346. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |
| Determinación de prueba confirmatoria HBsAg. Utiliza el principio de la neutralización por exceso de anticuerpos ANTI-HBs (diluyente ANTI-HBs, reactivo de neutralización) del Ag HBs presentes en suero o plasma. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Determinación de anticuerpos totales de Hepatitis C. Enzayo inmunoenzinmático para la detección de los anticuerpos frente al virus de la Hepatitis C. Murex ANTI-HCV (versión 4.0). CAT7F5156 MUREX-DIASORIN. Recubrimiento de microplacas: antígenos altamente purificados que representan el núcleo, NS3, NS4 Y NS5. | MUREX DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |
| ACCURUN 3 control positivo multimarcador. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Determinación cualitativa de los anticuerpos IgM anti-antígeno del núcleo del virus de la Hepatitis B (IgM ANTI-HBc) en muestras de suero o plasma humanos. Sensibilidad no menor a 98%. No. CAT ESN0138. | MUREX DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |
| Determinación cualitativa/cuantitativa de los anticuerpos dirigidos contra el antígeno de superficie de la Hepatitis B (ANTI-HBs) en muestras de suero o plasma humano. Sensibilidad no menor a 98%. No- CAT. ESP001603. | DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |
| Determinación de antígeno de rotavirus en muestras de materia fecal humana. REF. 696004. | PREMIER ROTACLON | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |
| ACCURUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR SERIES 2700. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Oligonucleótidos de hasta 40 pares de bases con marcaje tipo TaqMan, con fluoróforo cuyo espectro de emisión se encuentre dentro del rango espectral de 650 a 705 nm (extremo 5'), MGB ó modificaciones LNA o modificaciones XNA, con el apagador (quencher) por definir. Purificado por HPLC y liofilizado. Escala de síntesis a 200 a 250 nanomoles, o 10 OD, aproximadamente, o 50 nmol de concentración final, aproximadamente. El usuario determinará la secuencia, el fluoróforo y el apagador correspondientes. TAT. | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 5 |
| Oligonucleótidos de hasta 40 pares de bases, con 1 a 6 degeneraciones máximo. Purificado por HPLC y liofilizado. Escala de síntesis a 200-250 nanomoles o 10.0 OD, aproximadamente o 50 nanomoles, aproximadamente, de concentración final. aproximadamente. El usuario determinará las secuencias correspondientes. TATC. | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 8 |
| Estuche de mezcla de reacción 2X optimizada (TaqMan®Gene Expression Master Mix) que contiene una DNA polimerasa AmpliTaq Gold, Uracil-DNA Glicosilasa, dNTPs con dUTP y referencia pasiva ROX. Para la detección y cuantificación por PCR tiempo real por arriba de 9 logaritmos de rango dinámico lineal para la detección de hasta 1 copia del blanco. Estuche con 1 botella de 5 ml de reactivo (1 x 5 ml). Refrigeración.Applied Biosystems No Cat. 4369016 para 200 reacciones. | Applied Biosystems | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Kit para PCR en tiempo real multiplex ALLPLEX™ SARS-COV-2/FLUA/FLUB/RSV assay, que permita la amplificación y detección simultáneas de ácidos nucleicos de: SARS-COV-2, Influenza A (FLU A), Influenza B (FLU B) y Human Respiratory Syncytial (RSV), además de la detección de controles internos (endógeno y exógeno). Cat. RV10259X para 100 reacciones | ALLPLEX | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 6 |
| Estuche de extracción de RNA VIRAL (QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT ). Columnas para extracción de RNA, capacidad 140 microlitros de muestra, rendimiento mayor o igual a 90%. Estuche con reactivos y columnas para 250 extracciones. | QIAGEN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 3 |
| Estuche comercial QIAamp DNA Mini Kit (250), QIAGEN catálogo 51306 | QIAGEN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA Polymerase cat. 12574035. | Applied Biosystems | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |
| Buffer ATL catálogo 19076 o 939011 | QIAGEN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Arbovirus Triplex Control Kit (ZIKV/DENV/CHIKV). Kit de reactivos para el diagnóstico molecular de los virus Dengue, Zika y Chikungunya Real Time PCR Detection 12x8-well strips (Ct. VS-ZDC112L) | VIASURE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| KIT VIASURE Dengue Serotyping Real Time PCR Detection kit 12 x 8-well strips, low profile (Cat. VS-DES112L) 48 PRUEBAS | VIASURE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Kit de diagnóstico por rt-qPCR. Respiratory Panel 2. para la detección de Adenovirus (AdV) Enterovirus (HEV) Metapneumovirus (MPV) Parainfluenza virus 1 (PIV 1) Parainfluenza virus 2 (PIV 2) Parainfluenza virus 3 (PIV 3) Parainfluenza virus 4 (PIV 4) Internal Control (IC). Cat. RP9802X / 100 rxns | ALLPLEX | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Kit de diagnóstico por rt-qPCR. Respiratory Panel 3. para la detección de Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV) Coronavirus 229E (229E) Coronavirus NL63 (NL63) Coronavirus OC43 (OC43) Human rhinovirus (HRV) Internal Control (IC). Cat. RP9601X / 100 rxns | ALLPLEX | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Estuche de reactivos para la extracción de ácidos nucleicos (ExiPrep 96 viral DNA/RNA kit), para uso en el equipo ExiPrep 96 Lite de Bioneer. Estuche para 384 reacciones (4x96 reacciones).Catalogo: K-4614 | Bioneer | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo A con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo B con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo C con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo D con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo E con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo F con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero polivalente para Haemophilus influenzae contenga tipos: A/B/C/E y F con 1 ml. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo X. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo Y. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo Z. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo W135., frasco con 1 mL. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero para Bordetella parapertussis con 2 ML. Surtir de manera conjunta antisuero pertussis y parapertussis. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antisuero para Bordetella pertussis con 2 ML. Surtir de manera conjunta antisuero pertussis y parapertussis. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Viales para conservación de cepas microbianas por períodos prolongados CRYOBANK | CRYOBANK | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |

Reactivos críticos para mantenimiento de determinaciones de alta prioridad Control Sanitario

| REACTIVO/INSUMO | MARCA RECOMENDADA | ESPECIFICACIONES. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| AGAR HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR (TSI), Peptona de caseína-20.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l Extracto de carne-3.0 g/l Glucosa-1.0 g/l Lactosa-10.0 g/l Sacarosa-10.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Tiosulfato de sodio-0.3 g/l Citrato férrico amónico-0.2 g/l Rojo fenol-0.024 g/l Agar bacteriológico-12.0 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| AGAR PAPA DEXTROSA Infusión de papa-200 g/l (equivalente a 4 g de sólidos) Dextrosa (glucosa)-20 g/l Agar bacteriológico-15 g/l | BIOXON / MCD-LAB /MERCK | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 13 |
| AGAR SOYA DE TRIPTICASEINA AST Tripteína (digestión pancreática de caseína)-15.0 g/l Peptona de soya (digestión enzimática de harina de soya)-5.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Agar bacteriológico-15.0 g/l | BBL | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |
| CALDO MUELLER -KAUFMANN TETRATIONATO NOVOBIOCINA (MKTTN) Extracto de carne-4,3g/l Peptona de caseína-8,6 g/l Cloruro de sodio-2,6 g/l Carbonato de calcio-38,7 g/l Tiosulfato de sodio-30,5–47,8 g/l Sales biliares (N°3 / ox bile)-4,78 g/l Verde brillante-0,0096 g/l Novobiocina-0,04 g/l (equiv. 40 mg/L) Solución de yodo y yoduro de potasio-20 mL/L | MERCK MILLIPORE | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |
| LYSOL DESINFECTANTE. | Opcional | CAJA/ 4 GALON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO.NO REQUIERE ENJUAGARSE. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | 1 |
| Antisuero monoespecífico de V. choleare de Inaba | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 6 |
| Antisuero monoespecífico de V. choleare de Ogawa | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 6 |
| ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE POLIVALENTE | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 10 |
| ANTISUERO SALMONELLA POLIV. DEL A AL I MAS VI. | OPCIONAL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 8 |
| Azul de toluidina (C.I. 52040, CAS 92-31-9) fórmula C₁₅H₁₆ClN₃S, masa molar 305.8 g/mol, alta solubilidad en agua (~30 g/L a 25 °C), absorción máxima entre 628–633 nm, y capacidad de teñir estructuras con cargas negativas intensas | HYCEL | Frasco 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| CALDO SOYA TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA Digerido pancreático de caseína (peptona de caseína)-17.0g/l Digerido papaínico de soya (peptona de soya)-3.0 g/l Cloruro de sodio-5.0 g/l Fosfato dibásico de potasio-2.5 g/l | CONDALAB | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| CLORURO DE CALCIO ANHIDRO ACS. CAS: 10035-04-8. Alta pureza química 99%, sin contaminantes. | JT BAKER NO.MDL: MFCD00149613. | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| CLORURO DE SODIO. CAS, 7647-14-5. Alta pureza química 99%, sin contaminantes. | HYCEL | FRASCO 2.5kg CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 8 |
| DEOXYRIBONUCLEICACID SODIUM SALT FROM CALFTHYMUS D1501-100 MG, CAS: 73049-39-5. ADN natural de alta longitud (altamente polimerizado), mayoritariamente bicatenario, preparado a partir de timo de ternera, en forma fibrosa, soluble en agua y estable bajo condiciones de pH neutro | SIGMA | FRASCO 100 MG CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 12 |
| EMULSION YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO Suspensión uniforme: Yema de huevo: ~200 mL Agua destilada estéril: ~800 mL Telurito de potasio: ~2 g/L. | NEOGEN | CAJA/10 FRASCOS DE 100 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |
| FABULOSO LIMPIADOR - AROMA A LAVANDA. | FABULOSO | CAJA/ 4 GALON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |
| FOSFATO DE SODIO Na2HPO4.12H20. ACS. FOSFATO DE SODIO DIBASICO 12-HIDRATADO. CATERGORIA DE REACTIVOS QUÍMICOS. | HYCEL | FRASCO DE 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |
| FOSFATO MONOPOTASICO KH2PO4. ACS. CAS: 7778-77-0 | JT BAKER | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |
| HIDROXIDO DE SODIO (NaOH) GRADO ACS MÍNIMO 98%. Densidad: 2,13 g/cm³ a 20 °C. | MERCK, FERMONT | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | OPCIONAL | Bidón 19L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 7 |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 6%. | OPCIONAL | Bidón 19L CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |
| PENICILINASA (β-lactamasa). Penicilinasa (â- lactamasa). Discos impregnados de 6.4mm de diámetro o PENICILINASA (β-lactamasa). Concentración 10 000 000 UI/mL | FISHER SCIENTIFIC CODIGO DE PRODUCTO: 11742974 | Frasco de 50 discos. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |
| PLASMA DE CONEJO PARA PRUEBA DE COAGULASA. Viales liofilizados estandarizado, con EDTA como anticoagulante. | BD-BBL | CAJA 10 VIALES 3ML CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 40 |
| REACTIVO DE ERLICH- KOVAC La fórmula incluye principalmente: Alcohol isopentílico: 70-90% de concentración Ácido clorhídrico: menos del 10% p-Dimetilaminobenzaldehído | MERCK, HYCEL | FRASCO 100ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 33 |
| SANYTOL. LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES. EUCALIPTO. FRASCO DE 5 LITROS. | SANYTkovOL | CAJA/ 4 GALON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |
| TIRAS INDICADORAS DE OXIDASA. La zona de reacción contiene N,N-dimethyl-1,4-phenylene diammonium chloride 0.1 µmol; 1-naphthol 1.0 µmol. | BACTIDENT. NO. 1,00181,0002 | FRASCO CON 50 TIRAS CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 16 |
| TRIS (HIDROXIMETIL AMINOMETANO). alta pureza, típicamente igual o superior al 99,8 % Libre de metales pesados y contaminantes Grado Ph Eur, BP, ChP, USP | HYCEL NO. DE REFERENCIA 7664. | FRASCO CON 100 G. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 4 |
| SOLUCIÓN DE REPOSO PARA POTENCIOMETRO Las soluciones de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro (de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD (CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 10.01. Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro (de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 2.0 Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro ( de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 2 |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 4.01 Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro ( de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 7.00 Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro ( de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |
| KIT DE SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ELECTRODOS SOLUCIONES ORION A,B,C Y D. A: SOLUCION LIMPIADORA DE RESIDUOS DE PROTEINAS FRASCO DE 60 mL ,B: SOLUCION LIMPIADORA PARA DESINFECCION FRASCO DE 60 mL: SOLUCION PARA LIMPIEZA GENERAL FRASCO DE 30 mL Y D: SOLUCION LIMPIADORA DE DETERGENTE FRASCO DE 60 mL. | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Kit de 4 frascos FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |
| Detergente liquido biodegradable, pH 7, para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana, con eliminación completa de trazas y residuos. | HYCEL | Galón de 3.5L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 24 |
| Fosfato de potasio (KH2PO4) Grado analítico. CAS 7778-77-0 | Jalmeck | FRASCO DE 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Prueba rápida para determinación de Ácido Domoico (ASP) Prueba rápida autorizada por la CCAYAC ASP rapid test AquaBC | AquaBC MARCA SOLICITADA POR CCAYAC | Kit 20 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |
| Prueba rápida para determinación de Saxitoxina (PSP) Prueba rápida autorizada por la CCAYAC AquaBC PSP rapid test | AquaBC MARCA SOLICITADA POR CCAYAC | Kit 20 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |
| Kit de ELISA para determinación de Acido Okadaico Kit autorizada por la CCAYAC Gold Standard diagnostics | Gold Standard diagnostics MARCA SOLICITADA POR CCAYAC | Kit 96 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |
| SOLUCION PARA AJUSTE DE ELECTRODO TISAB II para ISE de fluoruro CON CDTA | Fisherbrand | Galón de 3.79 L CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 7 |
| FLUORIDE ESTÁNDAR 100 ppm CON CERTIFICADO SOLUCION PARA ISE, Tolerancia de ± 0.5 ppm como fluoruro. Trazable a NIST CON fluoruro de potasio. Reactivo de referencia. | THERMO SCIENTIFIC | Frasco 450ml CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |
| Matraz para determinación de yodo. Capacidad de 250 mL , incluye tapón de vidrio esmerilado número 22. Adecuado para métodos ASTM D-29 Y D-555. Dimensiones aproximadas diámetro 81 mm x 184 mm de altura. Fabricado con vidrio borosilicato. | Opcional | Certificado de calidad | 6 |
| Buretas de vidrio clase A 5 ml graduada con divisiones de 0.01 ml. Incluir documentos de referencia del producto: Certificado de análisis. | Opcional | Certificado de calidad | 2 |
| BRUCELLA BROTH Digestión pancreática de caseína: 10 g/L Digestión péptica de tejido animal: 10 g/L Dextrosa: 1 g/L Extracto de levadura: 2 g/L Cloruro de sodio (NaCl): 5 g/L Bisulfito de sodio (NaHSO₃): 0,1 g/L | BD BBL | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| KIT PARA LA EXTRACION DE ADN GENOMIMO HGH PURE | ROCHE | Kit de 100 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| SUPLEMENTO P/BRUCELLA SELECTIVO P/10 VIA OXOID | Thermo Scientific | Caja con 10 viales CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un máximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Aerococcus viridans ATCC 10400 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un máximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |

Mantenimientos prioritarios de AVI.

CONSIDERACIONES GENERALES

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Como parte del servicio Integral del equipo, el proveedor se compromete a brindar atención para la puesta en marcha y óptimo funcionamiento de los equipos.

Estos mantenimientos incluyen el suministro de todas las refacciones y accesorios necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos, mano de obra especializada, artículos de limpieza y lubricación, equipos de medición y viáticos.

Trasladar los equipos a su centro de servicio, con recursos propios y bajo su estricta responsabilidad, previa solicitud y aprobación del Área de Ingeniería de Servicios del LESP ajustándose al procedimiento de entradas y salidas establecidos por de “la convocante”, así como expresar mediante escrito dirigido al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Colima , la fecha compromiso en la cual el equipo será devuelto reparado ( en el caso que aplique) y funcional al 100%, dicho mantenimiento preventivo o correctivo no deberá exceder 15 días hábiles.

Para el caso de que requiera mayor tiempo en la reparación de los equipos, el prestador de servicios deberá presentar los argumentos que justifique el retraso en la entrega del mismo, mediante el pedimento y/o factura que acredite la compra de la refacción, accesorio o componente requerido para la ejecución del mantenimiento integral correctivo del equipo en cuestión.

NOTA: EN CASO DE QUE EL EQUIPO PRESENTE DAÑO POR TERCEROS, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN DICTAMEN TÉCNICO EL CUAL, ESPECIFIQUE EL ORIGEN DE LA FALLA Y/O DAÑO.

- ÓRDENES DE SERVICIO, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, REPORTES DE MANTENIMIENTO, REPORTES DE VERIFICACIONES Y/O REPORTES DE VALIDACIONES.

Órdenes de Servicio

Al término de cada calibración, mantenimiento preventivo o correctivo realizado, el proveedor deberá entregar copia de la orden de servicio al Ingeniero del área de ingeniera de servicios.

Cada orden de servicio deberá contener los datos del equipo: Marca, modelo, serie y no. de inventario, especificando todas y cada una de las actividades realizadas, así como, accesorios, componentes, refacciones y materiales utilizados durante el mismo.

La orden de servicio deberá incluir nombre y firma del ingeniero responsable del servicio realizado.

En la orden de servicio se deberán recabar las siguientes firmas como visto bueno del servicio realizado: Nombre y firma del personal usuario, nombre y firma del jefe del departamento, nombre y firma del Ingeniero del área de servicios.

Reportes de Mantenimiento Preventivo, verificaciones, validaciones.

El proveedor deberá realizar un reporte escrito y fotográfico al finalizar el mantenimiento preventivo pruebas realizadas, validaciones, verificaciones, dicho reporte debe ser entregado al área de ingeniería de servicios, y se conformará de la siguiente manera:

- Carátula: fecha de ejecución del mantenimiento preventivo y datos del Proveedor

- Datos y firma del ingeniero y/o técnico responsable de la ejecución de los mantenimientos

- Datos del área y/o laboratorio, firma y sello del responsable de la supervisión de servicio (Del Ingeniero del área de ingeniería de servicios)

- Datos vigentes de la calibración del instrumento utilizado para cada proceso.

- El reporte se estructurará con el compendio de las fichas-reportes del estado físico y funcional de cada equipo con soporte fotográfico; es obligatorio señalar debidamente el título y contenido de cada fotografía.

- El archivo fotográfico ha de contener en cada imagen la fecha en que se realizó. Únicamente se considerará como válido el uso del fechador propio de las cámaras fotográficas.

- El reporte deberá contener datos y firma del representante legal de la empresa.

- El reporte deberá contener el dictamen cumple o no cumple según se haya solicitado.

- El proveedor emitirá los borradores de los reportes antes de imprimir con la finalidad que el área de ingeniería los revise para evitar correcciones y demoras.

Certificados de calibración

El proveedor deberá comprobar la acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) de la magnitud solicitada, numero de acreditación y vigencia de la acreditación.

Los certificados deberán portar el sello impreso de la “ema” así como el número de acreditación y vigencia de la acreditación, de no ser así el proveedor deberá presentar la justificación correspondiente.

Los certificados deberán contener el método utilizado, parámetros, límites, resultados, incertidumbre encontrada, y el dictamen “cumple” o “no cumple” con respecto a lo solicitado por el LESP.

El proveedor se reserva el derecho de ofertar el servicio de la magnitud solicitada si carece de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (ema).

Los instrumentos utilizados deberán estar calibrados con trazabilidad NIST O CENAM.

El proveedor emitirá los borradores de los certificados antes de imprimir con la finalidad que el área de ingeniería los revise para evitar correcciones y demoras.

- ENTREGA DE REFACCIONES REMOVIDAS

En cada uno de los mantenimientos integrales preventivos y correctivos que se realice, el proveedor está obligado a entregar las refacciones removidas de cada equipo dentro de una bolsa transparente debidamente identificadas.

Etiquetar con: Marca, modelo, serie, No. inventario y ubicación del equipo del que fueron removidas, así como fecha de ejecución

Todas las refacciones han de ser entregadas al Ingeniero del área de ingeniería de servicios

Dichas refacciones quedarán a resguardo del Ingeniero del área de ingeniería de servicios.

- ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

El proveedor deberá anexar a la orden de servicio de mantenimiento el reporte impreso de las, pruebas de funcionamiento con los datos del equipo de medición y No. de certificación del mismo al Ingeniero del área de ingeniería de servicios.

Deberá contener también datos y firma del ingeniero responsable del servicio.

Las ejecuciones de las pruebas de funcionamiento deben ser realizadas en la fecha programada del mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Los instrumentos utilizados para las pruebas de funcionamiento deberán estar calibrados con trazabilidad NIST O CENAM.

- GARANTÍA DE SERVICIO

El proveedor se compromete a brindar la garantía de los servicios realizados (mantenimiento integral preventivo y/o correctivo) durante la vigencia del contrato y por 90 días naturales posteriores a la terminación del mismo en todos los servicios y refacciones suministrados conforme a su contratación.

Al término de los mantenimientos, el proveedor deberá adherir sellos de seguridad a los equipos, con la finalidad de evitar la violación (apertura) de los mismos, y cuya ubicación coincida en equipos similares. Dicho sello deberá contener los siguientes datos:

Nombre y Logo de la empresa

Teléfono y contacto

Fecha de ejecución

Fecha de próximo mantenimiento

Nombre y firma de quien realizó el mantenimiento

Marca, modelo, serie y no. de inventario del equipo

Dictamen cumple o no cumple.

El técnico o ingeniero que realice el servicio deberá mostrar su competencia (constancia de capacitación expedida por la marca, empresa o institución acreditada en el servicio solicitado).

- BIOSEGURIDAD

El proveedor deberá acatar a los procedimientos de seguridad dentro del LESP PR-08-16-20

El proveedor deberá proporcionar al personal que realizará los servicios batas lavable de algodón, bata desechable, guantes, cubre boca, cofia, cubre zapato.

El personal que realizará los servicios deberá asistir a una plática informativa con duración de 15min. Así como presentar identificación oficial personal la cual será retenida en el área de vigilancia y se entregará al término de sus actividades.

El horario para realizar las actividades (mantenimientos) será de 8:00am – 3:00pm de lunes a viernes salvo algún acuerdo entre proveedor y LESP.

- Calificaciones a Equipos de trasferencia de energía (Baños marías, Congeladores, Refrigeradores, Ultra congeladores, etc):

Los criterios solicitados para la calificación de estos equipos son los siguientes:

1-Calificacion de instalación del equipo (Revisión de documentación, Revisión física de los componentes, Servicios conectados, Instrumentación requerida en el equipo)

2-Calificacion de Operación (Pruebas de Funcionamiento Básicas, Prueba de operación continua, Prueba en condiciones de falla eléctrica.

3-Calificacion de Desempeño

Monitoreo de las temperaturas de trabajo durante 24 hr, además de ajustar a la temperatura que requiere el analista.

Entregar un documento donde se avale dicho monitoreo, el cual nos debe de indicar la temperatura máxima, mínima e promedio, el sesgo del equipo y la distribución física (secciones de las áreas) de las temperaturas dentro del equipo.

Estas rutinas de mantenimiento son enunciativas más no limitativas al servicio especificado.

| Nombre del Instrumento/Equipo | Marca | Modelo | No. Serie | Clave | Servicio | Magnitud | Puntos a calibrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baño María | Thermo Scientific | TSCIR35 | 300607236 | AVI-BAM-01 | Calificación | Temperatura | Desempeño y Caracterización |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIFICACION Y VERIFICACION A REALIZAR

Verificación del estado funcional del equipo.

verificación de temperatura y reflujo.

Limpieza y lubricación de elementos móviles.

Limpieza integral del equipo (Interna y Externa).

Limpieza del sistema eléctrico y electrónico.

Lubricación de partes móviles (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Generalidades servicio

Se requiere estabilidad térmica de los equipos.

•	Revisión del sistema eléctrico

•	Revisión del sistema motriz

•	Ajuste de velocidad de flujo en caso de ser necesario

•	Incluir la descontaminación de los dispositivos médicos con peróxido de hidrógeno o formaldehido cuando sea necesario

•	Ajuste de temperatura requerida para el proceso.

•          Emitir el dictamen cumple o no cumple.

En la calificación deben de brindar un documento que permita conocer el comportamiento que tuvo las temperaturas durante su validación, así como los instrumentos empleados.

Dispersión de la temperatura y la incertidumbre del equipo.

Evaluación de los sensores de temperatura.

Remplazo de accesorios consumibles, ajustes, validaciones, calibraciones

| CONSUMIBLES | ACCESORIOS Y REFACCIONES | Validaciones |
| --- | --- | --- |
| NO APLICA | No Aplica | ● Temperatura |

Pruebas de Funcionamiento y/o validaciones.

Dispersión de temperaturas.

Pruebas eléctricas.

Polaridad, Puesta Tierra, Fase-Neutro, Fase-Tierra, Tierra- Neutro, Voltaje, Amperaje.

Ajustes

Temperatura requerida para el proceso.

Lugar de mantenimiento.

Sitio

| Nombre del Instrumento/Equipo | Marca | Modelo | No. Serie | Clave | Servicio | Magnitud | Puntos a calibrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balanza Analítica | Velab | VE-210 | 75010083859 | AVI-BAL-01 | Mantenimiento preventivo y Calibración | Masa | En todo su alcance |
| Balanza Analítica | Velab | VE-324TS | 75010083305 | AVI-BAL-02 | Mantenimiento Correctivo y Calibración | Masa | En todo su alcance |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A REALIZAR

Verificación del estado funcional del equipo.

Inspección; estado físico, funcionamiento eléctrico, funcionamiento mecánico.

Revisión del sistema de pesaje.

Limpieza y lubricación de elementos móviles.

Limpieza integral del equipo (Interna y Externa).

Limpieza del sistema eléctrico y electrónico (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Lubricación de partes móviles (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Generalidades servicio

●Limpieza de sistema óptico y mecánico.

●Limpieza de fuente de iluminación.

●Limpieza y revisión del sistema de pesaje.

En cuanto a la Calibraciones

●Los patrones deberán ser trazables al CENAM y deberá entregar la documentación comprobable.

●Emitir el dictamen “cumple” o “no cumple”. Con respecto a las especificaciones del fabricante.

Remplazo de accesorios consumibles, ajustes, validaciones, calibraciones

| CONSUMIBLES | ACCESORIOS Y REFACCIONES | CALIBRACION |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | ● Masa |

Pruebas de Funcionamiento y/o validaciones.

Prueba de excentricidad.

Prueba de repetibilidad.

Prueba de errores de indicación.

Las verificaciones, ajustes y/o pruebas de funcionamiento deberán ser realizados con instrumentos, certificados y calibrados con trazabilidad NIST O CENAM

Pruebas eléctricas.

Polaridad, Puesta Tierra, Fase-Neutro, Fase-Tierra, Tierra- Neutro, Voltaje, Amperaje.

Ajustes

Masa (el ajuste deberá ser realizado durante el proceso de verificación, posterior al mantenimiento)

Lugar de mantenimiento.

En sitio.

| Nombre del Instrumento/Equipo | Marca | Modelo | No. Serie | Clave | Servicio | Magnitud | Puntos a calibrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termohigrómetro | Taylor | 1523 | NP | AVI-HIT-09 | Mantenimiento preventivo y Calibración | Temperatura/ Humedad | (10,20,30,40,50) °C/(35,50,75)%H |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A REALIZAR

Verificación del estado funcional del equipo.

Inspección; estado físico, funcionamiento eléctrico.

Limpieza y lubricación de elementos móviles.

Limpieza integral del equipo (Interna y Externa).

Limpieza del sistema eléctrico y electrónico (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Lubricación de partes móviles (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Generalidades servicio

N/A

En cuanto a la Calibraciones

Los patrones deberán ser trazables al CENAM o NIST y deberá entregar la documentación comprobable.

Emitir el dictamen “cumple” o “no cumple”. Con respecto a las especificaciones del fabricante.

Remplazo de accesorios consumibles, ajustes, validaciones, calibraciones

| CONSUMIBLES | ACCESORIOS Y REFACCIONES | CALIBRACION |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | Temperatura Humedad |

Pruebas de Funcionamiento y/o validaciones.

Comparación directa.

Pruebas eléctricas.

No aplica

Ajustes

Magnitud Temperatura, Humedad (el ajuste deberá ser realizado durante el proceso de verificación, posterior al mantenimiento).

Lugar de mantenimiento.

Laboratorio Especializado.

| Nombre del Instrumento | Marca | Modelo | No. Serie | Clave | Servicio | Magnitud | Puntos a calibrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termómetro | Fluke | 51 II | 50093641MV | ABM-MET-01 | Mantenimiento preventivo y Calibración | Temperatura | (-10 0,10,20,30,40,50)°C |
| Termómetro | Fluke | 51 II | 50093640MV | ABM-MET-02 | Mantenimiento preventivo y Calibración | Temperatura | (-10 0,10,20,30,40,50) °C |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A REALIZAR

Verificación del estado funcional del equipo.

Inspección; estado físico, funcionamiento mecánico.

Limpieza y lubricación de elementos móviles.

Limpieza integral del equipo (Interna y Externa).

Limpieza del sistema eléctrico y electrónico (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Lubricación de partes móviles (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Generalidades servicio

En cuanto a la Calibraciones

●Los patrones deberán ser trazables al CENAM y deberá entregar la documentación comprobable.

●Emitir el dictamen “cumple” o “no cumple”. Con respecto a las especificaciones del fabricante.

Remplazo de accesorios consumibles, ajustes, validaciones, calibraciones

| CONSUMIBLES | ACCESORIOS Y REFACCIONES | CALIBRACION |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | ● Temperatura. |

Pruebas de Funcionamiento y/o validaciones.

Realizar corridas en presencia del analista.

Las verificaciones, ajustes y/o pruebas de funcionamiento deberán ser realizados con instrumentos, certificados y calibrados con trazabilidad NIST O CENAM

Pruebas eléctricas.

Polaridad, Puesta Tierra, Fase-Neutro, Fase-Tierra, Tierra- Neutro, Voltaje, Amperaje. (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Ajustes

el ajuste deberá ser realizado durante el proceso de verificación, posterior al mantenimiento

Lugar de mantenimiento.

En sitio.

Estas rutinas de mantenimiento son enunciativas más no limitativas al servicio especificado.

| Nombre del Instrumento/Equipo | Marca | Modelo | No. Serie | Clave | Servicio | Magnitud | Puntos a calibrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco de pesas | Troemner | NP | 4000035938 | AVI-MAM-01 | Calibración |  | En todo el marco |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION A REALIZAR

Verificación del estado funcional del equipo.

Inspección; estado físico.

Limpieza y lubricación de elementos móviles.

No aplica

Generalidades servicio

No aplica

En cuanto a la CALIBRACION

Los patrones deberán ser trazables al CENAM o NIST y deberá entregar la documentación comprobable.

Emitir el dictamen “cumple” o “no cumple”. Con respecto a las especificaciones del fabricante.

Emitir dictamen de no conformidad.

Remplazo de accesorios consumibles, ajustes, validaciones, calibraciones

| CONSUMIBLES | ACCESORIOS Y REFACCIONES |
| --- | --- |
| No aplica | No aplica |

CALIBRACION

● Masa

Pruebas de Funcionamiento y/o calibraciones.

No aplica.

Pruebas eléctricas.

No aplica

Ajustes

No aplica

Reactivos e insumos de prioridad media para diagnósticos a necesidad del LESP

Control Epidemiológico:

| Reactivo/ insumo | Marca | ESPECIFICACIONES. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Dengue IgM Capture ELISA, Catalogo 01P20/01PE21 Marca Panbio. Con 96 Pruebas. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | Panbio | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| CHIKjj DetectTM IgM ELISA. Estuche para la detección cualitativa de anticuerpos IgM presentes en suero humano dirigidos a las proteínas E2 / E1 del virus Chikungunya por el método de ELISA tipo sandwich. Marca InBIOS Cat. CHKM-R. Los micropozos están recubiertos con anticuerpos de captura para IgM humana, incluye control negativo; control positivo; cut off; buffer diluyente de muestras; antígeno de Chikungunya que comprende las glicoproteínas de envoltura del virus; diluyente del conjugado CHIKV; conjugado que contiene anticuerpo monoclonal dirigido a CHIKV marcado con HRP; buffer de lavado; sustrato TMB; solución de parada. | InBIOS | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| ELISA anti virus Zika IgM. Estuche para la determinación semicuantitativa de anticuerpos humanos de la clase de inmunoglobulina IgM contra el virus del Zika en suero. Kit para 96 pruebas. Kit ELISA de captura IgM ZIKV Detect 2.0. Marca InBIOS Cat. ZKN2-1. Certificado de control de calidad. Hoja de seguridad química. Instrucciones en español. | InBIOS | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Determinación de VIH. Enzimoinmunoanálisis para la detección mejorada de la seroconversión frente a los virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1, grupo o del VIH-1) y la detección de los anticuerpos anti-VIH-2. El ensayo está diseñado para detectar el antígeno core del VIH, así como las IgG, IgM e IgA frente a las glucoproteínas de la envoltura y las proteínas pol con reacción cruzada del VIH-1 y VIH-2. De esta manera, se pueden detectar las muestras de suero, plasma con EDTA o plasma con citrato, potencialmente infecciosas. El ensayo se basa en micropocillos recubiertos de péptido sintético que representa regiones inmunodominantes de VIH-1 (o) y VIH-2, proteína recombinante derivada de las regiones de la envoltura de VIH-1 y VIH-2, y una proteína pol del VIH, junto con anticuerpos monoclonales frente al p24 del VIH-1. El conjugado es una mezcla de los mismos epítopos antigénicos y de diferentes anticuerpos monoclonales, también frente al p24, todos ellos marcados con peroxidasa de rábano. Pocillos recubiertos: 1 placa de 96 micropocillos recubiertos de antígenos del VIH y anticuerpos monoclonales. Diluyente de muestra: 1 frasco que contiene 8 ml de solución de tampón verde/marrón, proteínas bovinas y de ratón, detergente y saponina. Conjugado: 1 frasco que contienen 1,1 ml de antígenos del VIH y anticuerpos monoclonales conjugados con peroxidasa de rábano y liofilizados. Diluyente de conjugado, control positivo para anti-VIH-1, control positivo para anti-VIH-2, control positivo para p24 del VIH-1, control negativo, diluyente de sustrato, concentrado de sustrato (TMB) y solución de lavado 20X "Murex HIV Combinación Ag-Ab. No. Cat. 7G79-09". | DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Determinación de VIH. Prueba inmunoenzimática cualitativa para la detección de antígeno p24 del VIH y los anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 en suero o plasma humano. Genscreen ultra HIV Ag-Ab. No. Cat. 72386.. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Kit de inmunoanálisis enzimático basado en el principio de la técnica de intercalado para la detección del antígeno de VIH y de varios anticuerpos asociados con VIH-1 y el VIH-2 en suero o plasma humanos, la fase sólida está recubierta con anticuerpos monoclonales contra el antígeno VIH-1 p24, antígenos purificados: proteína biotecnológica gp160, un péptido sintético, totalmente artificial que imita a un epítopo de VIH-1 del grupo o y un péptido que imita el epítope inmunodominante de la proteína de envoltura VIH-2. Conjugado 1: anticuerpos policlonales biotinilados contra antígeno VIH, estreptavidina y antígenos VIH conjugado de peroxidasa (péptidos gp41 y gp36 que imita los epítopos inmunodominantes de las glucoproteinas de envoltura de VIH-1 y VIH-2, y el mismo péptido sintético, totalmente artificial, que imita el epítopo del VIH-1 del grupo o específico usado para la fase sólida (2 conjugados). Contiene microplaca con 96 pocillos recubiertos con anticuerpos monoclonales contra p24 VIH-1 (ratón) y antígenos purificados VIH-1 y VIH-2, solución de lavado tampón tris-NaCl ph= 7.4, control negativo, control positivo Ab VIH, control positivo Ag VIH, conjugado 1 y 2, diluyente del conjugado 2, tampón sustrato de peroxidasa, cromógeno, TMB y solución de paro ácido sulfúrico 1 M. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Determinación de prueba confirmatoria de VIH New Lav Blot. Prueba de confirmación mediante inmunotransferencia para la detección de anticuerpos anti VIH-1 en suero o plasma humano. No. Cat. 72251. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. La prueba se basa en una técnica de ELISA sobre una tira de nitrocelulosa que contiene todas las proteínas constituyentes de VIH-1 y un control interno anti-IgG. Contenido 18 tiras de nitrocelulosa activada mediante transferencia de proteínas víricas del VIH-1 y control interno IgG; incluye tres bandejas para 6 celdas cada una. Solución de lavado 5x, control negativo, control positivo anti-VIH-1, conjugado: anticuerpos de carnero anti-IgG humana marcados con fosfatasa alcalina. Solución de revelado de color (BCP/NBT) 5-bromo-4-cloro-3-indolyl fosfato y nitroazul de terazolio. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 3 |
| Determinacion de Dengue NS1 CAPTURE ELISA. Kit con 96 pruebas. | PANBIO / BIO RAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Pastorex Strep: A, B, C, D, F, G (Complete kit including extraction enzyme, controls, disposable cards and sticks) #61721. Equipo para determinación de estreptococos grupos A, B, C, D, F, G. para 60 pruebas. Entregar con certificado de análisis. Prueba de aglutinación rápida que permite la determinación del grupo de los estreptococos según la clasificación de Lancefield. Entregar con certificado de análisis. Ref. 61607ref. 61721. Contenido: frascos de 1 ml de suspensión de látex de cada grupo A, B, C. D, F y G a pH 8.2, enzima de extracción 2 frascos de liofilizado. Control positivo mezcla de extractos de Lancefield de cada grupo A, B, C. D, F y G. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Antígeno Blanco de Brucella abortus con sus respectivos controles positivo y negativo. EPA Brucella abortus 1119-3 O 99s, color blanco, concentración celular 2.0 – 4.5 % v/v, pH 6.5-8.0. Sensibilidad título 1:650 (suero de referencia internacional de 1000 UI), especificidad reacción negativa (con suero control negativo). Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Antígeno Brucelar de Wright, Antígeno con p-2 mercaptoetanol, para el diagnóstico de Brucelosis 1:10. Frasco con 5ml. Equipo para 60 pruebas. Contiene; antígeno Brucella (10X) 5 ml, diluyente para suero 2-mercaptoetanol (10X) 5.5 ml, control positivo 1 ml, control negativo 1 ml, placa con 96 pozos con fondo en "U". Cat 6-ME02. Antígeno constituido por células de B. abortus 99S a una concentración de trabajo 0.2% ajustado a la dilución 1:650 del suero de referencia internacional que contiene 1000 UI (Unidades internacionales). El estuche contiene un frasco con 5ml de antígeno blanco para diluirlo 1:10, un frasco con 5.5 ml de 2-mercaptoetanol para diluirlo 1:10, un frasco con 1ml de control positivo y un frasco con 1 ml de control negativo. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Rosa de bengala. Antígeno brucelar amortiguado. El kit incluye antígeno rosa de bengala frasco con 5 ml, control negativo 1 ml, control positivo 1 ml, placa de plástico transparente y aplicadores de plástico. Especificaciones del rosa de bengala: cepa Brucela abortus 1119-3 O 99-S, color rosa intenso, concentración celular 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, sensibilidad reacción con suero de referencia 20-25 ul, especificidad reacción negativa con suero control negativo. Caducidad mínima de un año a la fecha de entrega. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Determinación de anticuerpos IgG anti- Rubéola. Enzimoinmunoanálisis para la detección cualitativa y la determinación cuantitativa de anticuerpos IgG específicos contra el virus de la Rubéola en suero y plasma humano. ELISA anti -Rubéola (IgG). No. Ref. EI 2590-9601 G. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Detección cualitativa y determinación cuantitativa de anticuerpos IgG específicos contra el virus del Sarampión en suero y plasma humano mediante análisis inmunoenzimático. ELISA Anti-virus del sarampión (IgG). No. Ref. EI 2610-9601 G. Sensibilidad no menor a 98%. Con 96 pruebas. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Tiras TB MPT64 Ag caja con 25 tiras | Standard Diagnostics | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 5 |
| Rojo Fenol Indicador ACS., Referencia: 1.07241, articulo número: 107241, No. CAS: 143-74-8, frasco de 25g | Milipore | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Agar Bordet Gengou frasco de 450 gramos+ DIFCO referencia 248200 | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Agar Charcoal. Frasco de 450 o 500 g. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Sangre de carnero. Frasco de 50 ml | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Dispensadores acoplables a botellas dispensettes digital, de 1-10 ml (codigo rojo), autoclavable. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| AGAR BASE SANGRE | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |
| Azul de Bromotimol Indicador ACS, REAG.Ph Eur, Referencia: 1.03026, marca: MILLIPORE, No. CAS: 76-59-5, frasco de 25g. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D-(-)-FRUCTOSA, 99%, FRASCO DE 100G, SKU: F0127- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D-(+)-GALACTOSA, 99%, FRASCO DE 100G, SKU: G0750- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D-(+)-GLUCOSA, 99.5%, FRASCO DE 100G, SKU: G8270- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D-(+)-LACTOSA MONOHIDRATADA,99.5%, FRASCO DE 100G, SKU: 61339- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D-(+)-MALTOSA MONOHIDRATADA, 99%FRASCO DE 100G, SKU: M5895 | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D-MANITOL, 98%, FRASCO DE 100G, SKU: M4125-100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D(+)-MANNOSA, 99%, FRASCO DE 25G, SKU: 8574- 25G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |
| Medio de cultivo D-(-)-RIBOSA, 99%, FRASCO DE 100G, R7500- 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |

Departamento de Control Sanitario

| REACTIVO/INSUMO | MARCA RECOMENDADA | ESPECIFICACIONES. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA Tipo B de Cargille o AmScope es ideal para microscopía de alto aumento, con una viscosidad de 1250 cSt ±10% y un índice de refracción de 1.515, proporcionando alta resolución y durabilidad en múltiples usos. | SIGMA | Frasco 125ml. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |
| ACIDO TARTARICO, CAS 87-69-4. Fórmula química: HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH Fórmula molecular: C₄H₆O₆ Masa molar: 150.09 g/mol Densidad: 1.76 g/cm³ a 20 °C Punto de fusión: 170–172 °C Solubilidad en agua: 1390 g/L a 20 °C pH (100 g/L, H₂O, 25 °C): 1.6 Actividad óptica: [α]²⁰_D = +12 a +13° Aspecto: sólido cristalino blanco, sin olor perceptible y sabor ácido | ENSURE, JT-BAKER, CTR | FRASCO DE 250 G. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| AGAR INDICADOR PM Agar: 15 g/L Bromocresol púrpura: 0.06 g/L Dextrosa (glucosa): 5.25 g/L Digest of soybean meal (digesto de soya): 0.3 g/L Polisorbato 80: 1 g/L Beef extract (extracto de carne): 3 g/L Dipotassium phosphate (fosfato dipotásico): 0.25 g/L Sodium chloride (cloruro de sodio): 0.5 g/L Casein enzymic hydrolysate (hidrolizado enzimático de caseína): 1.7 g/L Peptic digest of animal tissue (digesto peptídico de tejido animal): 5 g/L | DIBICO | FRASCO 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| AGAR ARGININA GLUCOSA. Peptona-5 g/L Extracto de levadura-3 g/L Glucosa-10 g/L Arginina-10 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-5 g/L Rojo de fenol-0.018 g/L Agar-15 g/L | SCHARLAU | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 4 |
| AGAR AZUL DE METILENO EOSINA (EMB) Peptona-10 g/L Extracto de levadura-2 g/L Lactosa-10 g/L Sacarosa (solo en fórmula Holt-Harris & Teague)-10 g/L Eosina Y-0.4 g/L Azul de metileno-0.065 g/L Agar- 15 g/L | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |
| AGAR BAIRD PARKER Peptona de caseína-10 g/L Extracto de carne-5 g/L Extracto de levadura-1 g/L Glicina-12 g/L Piruvato sódico-10 g/L Cloruro de litio-5 g/L Agar-15 g/L Emulsión de huevo (suplemento)-50 mL/L Solución de telurito (suplemento)-10 mL/L | BD BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |
| AGAR BASE XILOSA LISINA DE TAYLOR - XLD, Xilosa-3.5 g/L Lactosa-7.5 g/L Sacarosa-7.5 g/L Lisina-5 g/L Extracto de levadura-3 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-5 g/L Desoxicolato de sodio-2.5 g/L Tiosulfato de sodio-6.8 g/L Citrato férrico amónico-0.8 g/L Rojo de fenol-0.08 g/L Agar-15 g/L | BIOXON / DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| AGAR CITRATO DE SIMMONS Citrato de sodio-2 g/L Fosfato de amonio (NH₄H₂PO₄)-1 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-5 g/L Fosfato de dipotasio (K₂HPO₄)-1 g/L Azul de bromotimol-0.08 g/L Agar-15g/L | BD-BBL/OPCIONAL | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 4 |
| AGAR DE SOYA TRIPTICASA Tripteína: 15 g/L Peptona de soya: 5 g/L Cloruro de sodio: 5 g/L Agar bacteriologico: 13.5 g/L | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| AGAR DE TIOSULFATO CITRATO Y SALES BILIARES (TCBS) Peptonas (caseína y carne)-10 g/L Extracto de levadura-5 g/L Sales biliares / desoxicolato-10 g/L Citrato de sodio-10 g/L Tiosulfato de sodio-10 g/L Citrato férrico-1 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-10 g/L Sacarosa-20 g/L Agar bacteriológico-13.5 g/L Indicadores (azul de bromotimol y azul de timol) | DIFCO, BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 10 |
| AGAR HECTOEN ENTÉRICO Proteosa peptona-12.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l Lactosa-12.0 g/l Sacarosa-12.0 g/l Salicina-2.0 g/l Sales biliares-9.9 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Tiosulfato de sodio-5.0 g/l Citrato férrico amónico-1.5 g/l Azul de bromotimol-0.065 g/l Fucsina ácida-0.1 g/l Agar bacteriológico-15.0 g/l | DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| AGAR HIERRO LISINA- LIA Peptona de caseína 5.0 g/L Extracto de levadura 3.0 g/L Glucosa 1.0 g/L L-lisina 10.0 g/L Tiosulfato de sodio 0.04 g/L Citrato férrico amónico 0.5 g/L Púrpura de bromocresol 0.02 g/L Agar bacteriológico 15.0 g/L | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 8 |
| AGAR MAC CONKEY Peptona de caseína 17.0 g/l Peptona de carne 1.5 g/l Peptona de gelatina 1.5 g/l Lactosa 10.0 g/l Sales biliares 1.5 g/l Cloruro de sodio (NaCl) 5.0 g/l Rojo neutro 0.03 g/l Cristal violeta 0.001 g/l Agar bacteriológico 13.5 g/l | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| AGAR MÉTODOS ESTÁNDAR (AGAR DE RECUENTO EN PLACAS) Tripteína (digestión pancreática de caseína) 5.0 g/l Extracto de levadura 2.5 g/l Glucosa (dextrosa) 1.0 g/l Agar bacteriológico 15.0 g/l | BD- DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| AGAR NUTRITIVO Peptona-5.0 g/l Extracto de carne-3.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Agar bacteriológico-15.0g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 3 |
| AGAR SULFITO DE BISMUTO Peptona-10.0 g/l Extracto de carne-5.0 g/l Extracto de levadura-5.0 g/l Glucosa-10.0 g/l Fosfato disódico (Na₂HPO₄)-4.0 g/l Sulfito de sodio (Na₂SO₃)-10.0 g/l Citrato férrico amónico-0.8 g/l Bismuto sulfito-8.0 g/l Verde brillante-0.025 g/l Agar bacteriológico-20.0g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| Agar Triptona-Extracto de Levadura (agar para cuenta estándar) Triptona (digestión pancreática de caseína)-5.0 g/l Extracto de levadura-2.5 g/l Glucosa (dextrosa)-1.0 g/l Agar bacteriológico-15.0 g/l | DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 6 |
| AGAR-AGAR. De grado microbiológico, con capacidad de gelificación adecuada y libre de contaminantes. | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| AGUA PEPTONADA BUFFEREADA peptona (10 g) NaCl (5 g) Na₂HPO₄ (3.5 g) KH₂PO₄ (1.5 g) | NEOGEN | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 6 |
| AZUL DE BROMOTIMOL. CAS 76-59-5. fórmula química C₂₇H₂₈Br₂O₅S, masa molar 624.4 g/mol, rango de viraje de pH 6.0–7.6, y cambio de color de amarillo (ácido) a azul (básico). | MERCK | FRASCO DE 25 G CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| C. freundii ATCC 8090. | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| CALDO LISINA DESCARBOXILASA Peptona-5.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l Glucosa (dextrosa)-1.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Lisina (L-lisina monohidrocloruro)-10.0 g/l Rojo de bromocresol-0.02 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Caldo A-1. Triptona (digestión pancreática de caseína)-20.0 g/l Extracto de levadura-5.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Lactosa-10.0 g/l Fosfato de sodio (Na₂HPO₄)-3.0 g/l Fosfato monopotásico (KH₂PO₄)-1.5 g/l | MILLIPORE | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER POR LITRO: Peptona de carne: 5 g Extracto de carne: 5 g Glucosa (dextrosa): 0.5 g Piridoxal (coenzima, vitamina B6): 0.005 g Rojo de cresol (indicador de pH): 0.005 g Púrpura de bromocresol (indicador de pH): 0.01 g | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| CALDO LAURIL TRIPTOSA CON MUG Triptosa (triptone)-20,0g/l Lactosa-5,0g/l Cloruro de sodio-5,0g/l Fosfato dipotásico-2,75g/l Fosfato monopotásico (dihidrógeno)-2,75g/l Lauril sulfato de sodio-0,10g/l MUG (suplemento)-~50 mg/L Triptófano | BD- DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| CALDO LAURIL TRIPTOSA Triptosa (triptona o tripticasa)-20 g/l Lactosa-5 g/l Fosfato dipotásico monohidratado-2.75 g/l Fosfato potásico dihidrogenado-2.75 g/l Cloruro de sodio-5 g/l Lauril sulfato de sodio-0.10 g/l | BD DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 24 |
| CALDO SOYA TRIPTICASEINA Digerido pancreático de caseína (peptona de caseína)-17.0g/l Digerido papaínico de soya (peptona de soya)-3.0 g/l Dextrosa-2.5 g/l Cloruro de sodio-5.0 g/l Fosfato dibásico de potasio-2.5 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 20 |
| CALDO TRYPTONE, DIGESTIVO ENZIMÁTICO DE LA CASEÍNA. Digerido pancreático de caseína (Tryptona): 17 g/L Digerido papaico de soja: 3 g/L Cloruro de sodio (NaCl): 5 g/L Glucosa monohidratada: 2.5 g/L Dipotásico hidrogenofosfato (K2HPO4): | BD-DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |
| CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% Peptona-10 g/L Lactosa-10 g/L Bilis de buey desecada-20 g/L Verde brillante-0.0133 g/L | BD- BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |
| Klebsiella aerogenes ATCC 13048. (Schroeter) Trevisan. | EZ-CFU One Step. Microbiologics (USA). | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| E. coli ATCC 25922 | EZ-CFU One Step. Microbiologics (USA). | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Candida albicans ATCC 10231 | MICROBIOLOGICS | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| S . aureus ATCC 6538 o ATCC 25923 | MICROBIOLOGICS | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| S . epidermidis ATCC 12228 |  | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| COLORANTE VERDE BRILLANTE CAS 633-03-4 | OPCIONAL/CARLO ERBA | FRASCO 5g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| CUBETA DE ACERO INOXIDABLE B13. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE +20°C A +150°C, VOLUMEN DE LLENADO DE 9 A 13 LITROS. APERTUA AUTIL DE BAÑO CON TERMOSTATO (WXLXD EN CM) : 30X18X15. TIENE CAPACIDAD PARA COLOCALR UNA GRADILLA CON 72 TUBOS DE 13X100 MM. | JULABO | PIEZA NO REQUIERE CERTIFICADO | 1 |
| DESOXICOLATO DE SODIO, C24H39NA04, PM:414.56 G/MOL. No. CAS: 302-95-4 | MERCK | FRASCO 250g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |
| ALFA NAFTOL grado analítico (≥99%) | HYCEL | FRASCO 25g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| EC MEDIUM, Triptosa20.0g/l Lactosa 5.0 g/l Fosfato potásico 5.5 g/l Cloruro de sodio 5.0 g/l Sales biliares N°3 - 1.5 g/l | DIFCO | FRASCO 450g/500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 6 |
| FRASCO BOCA ANCHA DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA DE 32 OZ (946mL) | DIFTE | Pieza Recipiente fabricado en vidrio transparente/claro con tapa de plástico en color negro. Forma redonda. Estrés interno (grado): <= Grado 4 Grado choque anti-térmico: > = Grado 41 Tolerancia térmica: 120 grados Antichoue:> 0,7 Contenido de AS Pb: Conforme a restricciones de industria alimentaria Bacterum patógeno: Negativo | 50 |
| Galerías API 20 C AUX . IDENTIFICACION DE LEVADURAS. Cada tira contiene 20 pruebas bioquimicas de asimilacion de carbohidratos que permiten detectar y diferenciar las levaduras mas frecuentemente aisladas. | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 2 |
| GALERÍAS API 20 E . IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS DE 18 A 24 H Cada tira contiene 20 microtubos con sustratos bioquimicas deshidratados que permiten detectar y diferenciar BACILOS GRAM NEGATIVOS | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 3 |
| Galerías API 20 SREPT Cada tira contiene 20 microtubos con sustratos bioquimicas deshidratados que permiten detectar y diferenciar estreptococos, enterococos y bacilos Grampositivos | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |
| Galerías API 20 STAPH . IDENTIFICACIÓN DE STAPHILOCOCCUS Y MICROCOCCUS. Este sistema integra 20 microtubos con sustratos deshidratados que se reconstituyen al inocularlos con una suspensión bacteriana preparada en API Staph Medium. Durante la incubación, el metabolismo bacteriano genera cambios de color que indican la presencia de ciertas reacciones bioquímicas. | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |
| INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO.CONCENTRACION 3.5X10-6. NUMERO DE ORDEN: SGMG/6 | MESATRIP/MESALAB | BOLSA CON 100 TIRAS CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | 2 |
| L-ARGININA CAS: 1119-34-2 Densidad relativa: 1,1–1,467 g/cm³. Puntos de fusión y descomposición: 244–235 °C Pureza mayor a 99% | GOLDEN BELL | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |
| LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE CON VASO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE; DE TRES VELOCIDADES. CON 10 VASOS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, DE USO RUDO (CAPACIDAD EN VOLUMEN 1.25L). MODELO REVERSIBLE Y CLASICO. | OSTER MODELO 4090 Modelos de licuadoras compatibles BLSTTA-CBG-000, BLSTEG7805Y-013 BLSTEG7881R-013 BLSTEG7890C-013 BLSTFG-C00-013 BLSTMG-RD0-013 BLSTSOG4661W BLSTSOG4661B B. | 1 licuadora con 10 vasos de 1.25l COMPRA ÚNICA | 1 |
| LUPA LED DE ESCRITORIO. LUPA DE 3 1/2". BRAZO AJUSTABLE DE 8" CON BASE PESADA. LUZ LED DE 6,5 WATTS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. LENTE ACRILICO INASTILLABLE RESISTENTE A RAYONES. | ULINE | Pieza Garantía de minimo 1 año | 1 |
| MATRAZ ERLENMEYER DE 250ML CON TAPÓN ROSCADO: tapones de rosca fenólicos para usar como matraces agitadores o para mezclar, preparar medios y necesidades de almacenamiento. Las tapas resistentes a los impactos con roscas 38-430M GPI, equipadas con revestimientos de caucho blanco inerte cementado que son resistentes a la esterilización por vapor. | PYREX | PIEZA COMPRA ÚNICA | 6 |
| MEDIO DE MIO Peptona de gelatina-10.0 g/l Peptona de caseína-10.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l L-Ornitina (clorhidrato)-5.0 g/l Dextrosa (glucosa)-1.0 g/l Púrpura de bromocresol (indicador de pH)-0.02 g/l Agar bacteriológico (semisólido)-2.0 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 5 |
| NOVOBIOCINS SODIUM SALT. CAS. 1476-53-5. pureza superior al 99% | SIGMA LIFE SCIENCE | FRASCO 5g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Dextrosa Anhidra (glucosa) R. A. Categoría: Reactivo Analitico. CAS: 50997. |  | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |
| PENICILINA G SODICA SUSTANCIA DE REFERENCIA USP. Penicilina G (sustancia de referencia) CAS RN: 69-57-8. CODIGO DEL SISTEMA ARMONIZADO (SA)* 294110. | SIGMA/USP | FRASCO 150mg CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| PEPTONA DE CASEINA TIPO I La concentración aproximada de cada aminoácido por 100 g de peptona es: Alanina: 2.91 g Arginina: 3.30 g Ácido aspártico: 6.99 g Cistina: 0.44 g Ácido glutámico: 18.47 g Glicina: 1.86 g Histidina: 2.38 g Isoleucina: 4.45 g Leucina: 7.62 g Lisina: 6.60 g Metionina: 2.32 g Fenilalanina: 4.11 g Prolina: 8.65 g Serina: 5.08 g Treonina: 3.91 g Triptófano: 0.95 g Tirosina: 1.86 g Valina: 5.51 g | MCD-LAB | FRASCO DE 450g/500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |
| Pinzas de borde plano de acero inoxidable, con puntas planas y redondeadas, biseladas y sin serrar para manipulacion delicada de membranas. Fabricadas en acero inoxidable 302 y mango de polipropileno, esterilizables por autoclave o a la llama. | MILLIPORE | Paquete con 3 piezas COMPRA ÚNICA | 5 |
| PINZAS KELLY DE 19 CM DE LARGO. CURVAS,CON DIENTES PARA PRESIONAR. | OPCIONAL | COMPRA ÚNICAPOR PIEZA | 6 |
| REACTIVO ONPG. ORTO NITROFENIL B-D-GALACTOPIRANOSIDE. CAS:3690703. | SIGMA-ALDRICH NUMERO DE CATALOGO:N1127-16. | FRASCO 1g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |
| ROJO DE METILO. CAS NO. 493-52-7. Alta pureza 99% | KARAL | FRASCO 25g CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |
| Salmonella abortus equi ATCC 9842. (S. abortus equi) | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un máximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Salmonella diarizonae ATCC 12325. (S. diarizonae) | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| SULFATO FERROSO ANHIDRO. POLVO REACTIVO. (SULFATO DE HIERRO II). CAS 7720-78-7. | MEYER SKU: MY.1360-100 | FRASCO 250g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| TOLUENO. NO. CAS: 108-88-3. SOLUCIÓN INFLAMABE. Alta pureza 99% | MERCK MILLIPORE NO. DE REFERENCIA: 1083271000 | FRASCO 1L FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |
| VASELINA LIQUIDA ESTERIL. pureza controlada, esterilidad y presentación conveniente para aplicaciones científicas y médicas- | GOLDEN BELL SKU: GB-31930-1000 | FRASCO 1L CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | 4 |
| VERDE DE MALAQUITA CAS: 569-64-2 Alta pureza 99% | HYCEL | FRASCO CON 100 G CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| YODO SUBLIMADO. CAS 7553-56-2 Punto de fusión-~113.7 °C Punto de ebullición-~184.3 °C (con sublimación previa) Densidad-4.93 g/cm³ | HYCEL | FRASCO DE 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| YODURO DE POTASIO. CAS 7681-11-0 Cristales blancos, inodoros Peso molecular-166 g/mol Densidad-3.13 g/cm³ Punto de fusión-~681 °C | MERCK | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| KIT DE CALIBRACION . SOLUCIONES PARA DE VERIFICACION DEL DENSITOMETRO DEN1B. PARA TUBOS DE 16mm DE DIAMETRO Cumple especificaciones particulares del instrumento DEN 1B ( BS-020102-BK). | BIOSAN BS-050102-BK | CKG16 : Caja con 5 tubos 16 mm de diámetro,conjunto de 0.5;1.0;2.0;3.0;4.0 UMcF (partículas delátex) FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |
| Cepillo para lavado de pipetas y buretas Limpiador de tubos de nailon, Longitud: 20,8 cm, diámetro de la cabeza de la cerda de 1/16 a 2,5 cm Hecho de alambre de acero inoxidable 304 de grado alimenticio 18-8 Cerdas de nailon duraderas, fuertes pero suaves para limpiar Herramienta perfecta para acero inoxidable, silicona, vidrio y pajita de botella |  | CAJA CON 10 PIEZAS | 2 |
| Filtros de membrana 0.2 micrómetros Estéril | BRAND 26530 | Caja con 100 piezas CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| HCl (ÁCIDO CLORHÍDRICO) CAS: 7647-01-0 Alta pureza 99% | MERCK 1003172500 | Botella ambar 2.5L CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 2 |
| Formaldehído al 37% | Hycel CTR02681 | Frasco de 3.5Lt. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |
| Methanol CAS 67-56-1 | Merck 1060182500 | Frasco 2.5l CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Fosfato Disódico Anhidro (Na2HPO4) Grado analitico. CAS 7558-79-4 | Jalmeck o CTR | FRASCO DE 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Licuadora clásica cromada de dos velocicades con interruptor de palanca. Motor con 1000 W de potencia. Con 10 vasos De Policarbonato Irrompible Para Licuadora de 1l - Aspas de acero inoxidable con empaque incluido - Portavaso - 1 Tapa con tapón Incluido. | Oster | 1 licuadora con 10 minivasos de 1L | 1 |
| Cloruro de sodio. Reactivo de referencia (certipur) CAS No. 7647-14-5 | Sigma-Aldrich | Frasco 80g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Nitrato de plata. Grado reactivo CAS No. 7761-88-8 |  | Frascos de 25 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |
| Cromato de potasio. Grado reactivo CAS No. 7789-00-6 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Biftalato de potasio Grado reactivo CAS No.877-24-7 |  | Frasco de 250 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Solución de Tiosulfato de sodio pentahidratado (0.1N) Presentacion líquida. Grado reactivo | Sigma-Aldrich | Frasco de 1 L CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |
| Carbonato de sodio anhidro (patrón secundario) Reactivo de referencia. No. CAS 497-19-8 | High Purity ó Merck | Frasco de 80 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Naranja de metilo Reactivo indicador No. CAS 547-58-0 |  | Frascos de 30 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |
| Fenolftaleína Reactivo indicador No. CAS 77-09-8 |  | Frascos de 30 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |
| Cloruro de amonio Grado reactivo No. CAS 12125-02-09 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Cloruro de magnesio hexahidratado Grado reactivo No. CAS 7791-18-6 |  | Frasco de 250g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Sal disódica del ácido etilendiamino tetraácetico dihidratado (EDTA). Grado reactivo No. CAS 6381-92-6 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Sulfato de magnesio heptahidratado Grado reactivo No. CAS 10034-99-8 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Rojo de metilo Grado reactivo No. CAS 493-52-7 |  | Frasco de 25g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Yodato de potasio (patrón secundario) Reactivo de referencia, Alta pureza. | High Purity ó Merck | Frasco de 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Yoduro de potasio Reactivo de referencia, Alta pureza. | High Purity ó Merck | Frasco de 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Ácido ortofosfórico No. CAS 7664-38-2 Grado reactivo |  | Frasco de 1 L CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Ácido salicílico No. CAS 69-72-7 Grado reactivo |  | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Almidón soluble No. CAS 65996-62-5 Reactivo indicador. | Merck ó Fermont | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |
| Sterikon plus bioindicador. Bioindicador para controlar autoclaves respecto a su capacidad de funcionamiento (15 minutos, 121°C). Además, puede controlarse cualquier tipo de carga de autoclaves tras un proceso de autoclave respecto al éxito de la esterilización. Consta de una ampolla, que contiene caldo nutritivo de apariencia Opalescente y violeta rojizo, azúcar, un indicador de pH, así como esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (5 x 105 a 1 x 107 por unidad) de esporulación optimada) como organismo de ensayo apatógeno. | MERK | Caja con 100 ampolletas. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. Con certificado de análisis/ calidad y hoja de seguridad. | 8 |
| Proteus mirabilis ATCC 43071 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Serratia marcescens ATCC 43862 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| MICROCISTINA-ELISA- KIT DE PRUEBA DE ELISA ADDA 00001000000701886260 ABRAXIS NO. 5200110H Marca autorizada por CCAYAC en su metodología. | ABRAXIS | KIT para 96 pruebas FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| MICROCISTINA-ELISA- MICROCISTINA-LR (MC-LR) CAS 101043-37-2 MER-475815-500UG MICROCYSTIN-LR, MICROCYSTIS AERUGINOSA 500UG MERCK-CO Marca autorizada por CCAYAC en su metodología. | MERCK | VIAL 500microlitros. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |
| Mezclador Vortex Multitubo, modelo CNYST u otro modelo con el mismo fundamento de mezclado. Tipo de operación: Vórtice continuo y multi-velocidad Velocidad: Ajustable típicamente entre 0 a 3000 rpm (revoluciones por minuto) Control de velocidad: Perilla o digital, para ajuste preciso Capacidad: Con soporte para tubos de ensayo de 9 a 13mm de 2ml-5ml, microtubos, viales y tubos tipo Corning de 50mL para centrifuga Tiempo de mezcla: Ajustable Motor: Motor de corriente continua sin escobillas para operación silenciosa y duradera Fuente de alimentación: Voltaje estándar 110-240 V, 50/60 Hz Material de fabricación: Carcasa plástica resistente con base antideslizante Funciones adicionales: función de pulsos, modo continuo y adaptadores para diferentes tipos de tubos Seguridad: Protección contra sobrecarga del motor |  | Debe incluir manual de uso por el fabricante, instructivo de instalación y certificado de calidad. | 1 |

Consumibles e insumos por requerimiento mensual

Los consumibles marcados con * en la cantidad corresponden a necesidad anual.

| Reactivo/ insumo | Marca | ESPECIFICACIONES. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Guantes de nitrilo/látex ambidiestros estériles tamaño grande c/ 100 pzas. | Ambiderm | No aplica. | 6 |
| Guantes de nitrilo/látex ambidiestros estériles tamaño mediano c/ 100 pzas. | Ambiderm | No aplica. | 8 |
| Guantes de nitrilo/látex ambidiestros estériles tamaño chico c/ 100 pzas. | Ambiderm | No aplica. | 3 |
| Discos de papel 125 mm de diámetro, gruesos y con alta retención (SCHLEICHER & SCUELL 740 E o equivalente en absorción, calidad y pureza) caja con 1000 discos. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 2 |
| Papel seda p/ lente de microscopio block. | Opcional |  | 2* |
| Papel Aluminio 80micrometros de grueso | Opcional | Rollo de 45X150cm | 3* |
| Puntilla con filtro con capacidad para 200 ul | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |
| Puntilla con filtro con capacidad para 1000 ul | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |
| Puntillas para micropipeta de 250 a 300 µl para PCR. Paquete 500puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 3* |
| Aplicadores de madera de 15 cm de largo x 2mm de diámetro, paquete con 100 piezas. | Opcional | No aplica. | 4* |
| Caja de 500 cajas de Petri desechable estéril de 100 x 20mm | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 3 |
| Aplicadores de madera con punta de algodón de 15 cm de largo x 2mm de diámetro, estériles, en paquete individual, paquete con 100 piezas. | Opcional | No aplica. | 3 |
| Asas bacteriológicas desechables estériles de 10 microlitros, con mango redondeado. Con 10 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 7 |
| Criotubo con tapa rosca no unida, de rosca y faldón de 4 ml estéril, con tapa pp. Con franja mate para rotulación y división para una lectura aproximada del volumen. Bolsa con 500 piezas | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 4* |
| Cubreobjetos de vidrio de 22 x 22 mm. Caja con 100 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 8* |
| Cubreobjetos de vidrio no.1. Con espesor de 0.13 a 0.16 mm. Dimensiones: 24x50 mm. Caja con 100 piezas | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 6* |
| Jeringas de 1 ml. Con aguja de insulina. Con 100 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |
| Jeringas de plástico grado medico de 3 ml. De capacidad escala graduada en ml con divisiones de un mililitro y aguja de 22g y 32mm de longitud (aguja negra), estéril y desechable. Con 100 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |
| Pipeta desechable de transferencia. Capacidad de 3 ml no estériles. Caja con 500 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 5* |
| Pipetas Pasteur de plástico, estériles, desechables con envoltura individual. Con pera de pipeteado integrado de 155 mm, de vol. de 3 ml. Graduado de 0.5 ml. Con 500 pzas. | Opcional. | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 4* |
| Bata desechable de manga larga. Bata quirúrgica extra grande con toalla absorbente, manga larga con resorte en puños de 6 cm de ancho, con amarre, con 20 piezas. | KIMBERLY-CLARK | No aplica. | 2 |
| Bata desechable plastificada de manga larga. Bata quirúrgica extra grande con toalla absorbente, manga larga con resorte en puños de 6 cm de ancho, con amarre, con 20 piezas. | Opcional. | No aplica. | 2 |
| Tubos. Crio tubos estériles con tapa de polipropileno de 2 ml para temperaturas inferiores a menos 120°c. Envase con mínimo 500 piezas. | Opcional. | No aplica. | 3* |
| Filtros (cartuchos) para mascarilla 3M. No. 7093 para partículas NIOSH p 100 | NIOSCH | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 2 |
| Mascarilla de seguridad de silicón de media cara, con ajustador elástico no. 7502. Tamaño mediano con dos cartuchos de filtros para vapores orgánicos gases ácidos clase 1 no. 6003/07047 incluidos, marca 3M | 3M |  | 4* |
| Respirador contra partículas N95, ajustable, cintas para el pelo trenzadas, espuma suave para la nariz. Caja con 50 pzas. | Opcional |  | 2 |
| Respirador contra partículas N95, ajustable, cintas para el pelo trenzadas, espuma suave para la nariz con válvula exhaladora. No. Catálogo 8511. Caja con 10 pzas. | 3 M |  | 2 |
| Tubo cónico para centrifuga de 50 ml. Paquete con 25 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 25* |
| Tubo cónico negro para centrifuga de 50 ml. Paquete con 25 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 12* |
| Solución salina isotónica 0.9 %, envase con 250 ml., estéril. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 2 |
| Solución salina isotónica 0.9 %, envase con 250 ml., estéril para lavado de agua. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |
| Alcohol etílico 96% absoluto. Presentación 5L. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 3c |
| Placas de polipropileno con 96 pozos claros, especiales para PCR en tiempo real, con capacidad de 5-125 micro litros, con paredes delgadas, pozos en "V" y bordes a los lados para mayor estabilidad. Para el equipo de amplificación CFX96 de BioRad. Caja con 50 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Placas de polipropileno de 96 pozos (MicroAmp Fast optical 96 well Reaction Plate), con código de barras y capacidad de 0.1 mal, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real FAST 7500 de Applied Biosystems. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Placas de polipropileno de 96 pozos (MicroAmp®Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode), con códigos de barras y capacidad 0.2mL., para su uso con equipo 7500 de Applied Biosystems. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Puntas sin filtro. Esterilizables en autoclave a 121° C. Con certificado de calidad de la misma marca de la pipeta (Eppendorf quality). Capacidad de 50-1000 micro litros (71 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Microtubo de polipropileno de 0.5 ml con tapa de rosca con o-ringg, autónomos con sujeción de tapa, de 0.5 mililitros de capacidad, libre de RNAsa, DNAsa, grado biología molecular. Presentación: caja con 10 bolsas de 50 piezas cada bolsa. Cat. 72.703.217 SARSTEDT | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Microtubo de polipropileno de 2 ml con tapa de rosca con o-ringg, autónomos con sujeción de tapa, de 2 mililitros de capacidad, libre de RNAsa, DNAsa, grado biología molecular. Presentación: caja con 10 bolsas de 50 piezas / bolsa. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Contenedor para mantenimiento a - 20°C (Laptop Coolers) para tubos y crioviales de 0.5 y 2.0 mililitros dimensiones de 4x8 para incluir 16 tubos de diferentes tamaños. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Tubos con fondo redondo y base para auto sostenerse. Fabricado de polipropileno para resistir hasta -196° C. Graduación en negro y zona para escribir. Anillo de silicón para un cierre seguro. Esterilizados por irradiación gamma y con certificado de libre de pirógenos, RNAsas y DNAsas. Tapa con rosca externa. Caja con 500 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| RNase AWAY surfactante listo para usar que remueve DNasa y Rnasas, para uso en equipo para PCR y superficies plásticas, de vidrio y metálicas. Botella con 250 ml. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Tubos para reacción rápida, tira con 8 tubos (MicroAmp Fast 8-tube strip), con capacidad de 0.1 ml para PCR en tiempo real, libres de DNA/RNA/Rnasas, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real FAST 7500 de Applied Biosystems. Caja con 125 tiras (cada tira con 8 tubos). | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Tubos para reacción rápida. Tira con 8 tubos (MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip, 0.2 mal), con capacidad de 0.2 mal para PCR en tiempo real, libres de DNA/RNA/Rnasas. Para su uso con equipo 7500 de Applied Biosystems. Caja con 125 tiras. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Puntas sin filtro. Esterilizables en autoclave a 121° C. Con certificado de calidad de la misma marca de la pipeta (Eppendorf quality). Capacidad de 20-300 microlitros (55 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| PCR-Cooler. Ideal para sostener de forma segura placas para PCR de 96 pocillos, tiras de tubos y tubos individuales de 0,2 ml para un fácil manejo. Marcado alfanuméricamente para la identificación de la muestra y se puede apilar... (Cuando no se usa las tapas). La caja de PCR sostiene la gradilla para el almacenamiento y soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C. El gel aislante mantiene una temperatura de 4°C durante aproximadamente 3 horas y cambia de color de violeta a rosa cuando la temperatura alcanza los 7°C. Tapa transparente incluida. El mini-refrigerador PCR se puede colocar a -20 °C. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Tapas Ópticas para tubos en tiras, tira con 8 tapas (MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips) para PCR en tiempo real, libres de DNA/RNA/Rnasas. Para los equipos 7500 y 7500 FAST de Applied Biosystems. Caja con 300 tiras. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Tapas ópticas planas, tiras con 8 tapas ultraclaras, especiales para PCR en tiempo real, se pueden usar para tiras de tubos y para placas duras de PCR. Para el equipo de amplificación CFX96 de BioRad. Caja con 120 tiras con 8 tapas cada una. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Puntas estériles con doble filtro (Dualfilter); para uso en técnicas de PCR. Libres de RNAsas, DNAsas y libres de pirógenos. Con certificado de pureza "PCR limpio" (PCR-Clean). Capacidad de 0.1 - 10 microlitros (de 40 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas cada uno para un total de 960 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Puntas con filtro doble (Dualfilter) estériles para uso en técnicas de PCR. Libres de RNAsas, DNAsas y libres de pirógenos. Con certificado de pureza "PCR limpio" (PCR-Clean). Capacidad de 2 - 100 microlitros (53 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas cada uno para un total de 960 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Puntas con filtro para pipetas con el sistema de ajuste-expulsión LTS. Calidad BioClean, libre de ADN DNAsas, RNAasas, pirógenos, ATP, Inhibidores de PCR. Capacidad de 200 micro litros. Para pipeta electrónica marca Rainin, modelos EDP3-Plus y E4 Multi Pipette Multi E12-200XLS+, Eppendorf, Hirschmann Labogeratte, Thermo Scientific. Caja con 10 racks de 96 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Placas de polipropileno de reacción óptica de 96 pozos (MicroAmp Fast optical 96 well Reaction Plate), capacidad de 0.2 ml, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real Quant Studio qPCR 5 propiedad del LESP Colima. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Placas de polipropileno de 96 pozos (MicroAmp Fast optical 96 well Reaction Plate), con código de barras y capacidad de 0.1 ml, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real FAST 7500 de Applied Biosystems. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Placa de RNAsa P humana (TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, Fast 96-wel (for 0.2 ml block) para verificar el funcionamiento correcto del equipo termociclador en tiempo real QuantStudio™ 5. El estuche contiene una placa de 96 pozos sellada, precargada con la mezcla de reacción, incluye iniciadores y sondas. Se requiere. Consérvese entre -15°C y -25°C y proteger de la luz. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |
| Guías de paquetería, servicio entrega en 24h. de ida: LESP-CCAYAC y de regreso: CCAYAC -LESP (Ensayos de aptitud) |  | Paquetes 2.5kg | 1 |
| Guías de paquetería, servicio entrega en 24h. de ida: LESP-CCAYAC (Serotipificación de cepas) |  | Paquetes 1kg | 1 |
| Guías de paquetería, servicio entrega en 24h. de ida: LESP-Laboratorio tercero autorizado. (Muestras para subrogar) |  | Paquetes 10kg | 4 |
| Hielera de poliestireno o EPS con tapa hermética para mantener el hielo y los alimentos fríos varias horas. Medidas 15 cm de alto x 27 cm de largo x 22 cm de ancho (Ensayos de aptitud) |  | Medidas 15 cm de alto x 27 cm de largo x 22 cm de ancho | 1 |
| Hielera de poliestireno o EPS con tapa hermética para mantener el hielo y los alimentos fríos varias horas. Medidas 35-38 cm de largo, 18-25 cm de ancho y 22-31 cm de alto (Muestras para subrogar) |  | Medidas 35-38 cm de largo, 18-25 cm de ancho y 22-31 cm de alto | 4 |

___________________________________________________

###### NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

###### BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CARÁCTER PRESENCIAL.

No. 36066001-012-2026

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO

POR PARTIDAS

MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

Reactivos críticos para mantenimiento y reactivación de diagnósticos de alta prioridad Control Epidemiológico

| Reactivo/ insumo | Marca | ESPECIFICACIONES. | Cantidad | Precio Unitario antes de impuestos | Subtotal | I.V.A. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de soluciones colorantes para tinción diferencial GRAM (cristal violeta, yodo lugol, safranina, alcohol cetona) con 100 pruebas (cat.541). 1 Kit. | HYCEL | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 11 |  |  |  |  |
| Equipo para determinación de antígenos causantes de meningitis (para Neisseria meningitidis A;B y C, Streptococcus pneumoniae, H. Influenzae, Estreptococo Grupo B, E. coli K1, ) para 25 pruebas. Ref. 61607. El antígeno contenido en el espécimen se identifica utilizando partículas de látex recubiertas con anticuerpos homólogos específicos. Kit formado por frascos individuales de látex sensibilizado con anticuerpos N. meningitidis B/E. coli K1, H. influenzae B, S. pneumoniae, Streptococcus B, N. meningitidis A, B y C, N. meningitidis Y/W 135, control polivalente negativo, control polivalente positivo, control negativo N. meningitidis B/E. coli K1. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Equipo para determinación de estreptococos grupos A, B, C, D, F, G. para 60 pruebas. Entregar con certificado de análisis. Prueba de aglutinación rápida que permite la determinación del grupo de los estreptococos según la clasificación de Lancefield. Entregar con certificado de análisis. Ref. 61607ref. 61721. Contenido: frascos de 1 ml de suspensión de látex de cada grupo A, B, C. D, F y G a pH 8.2, enzima de extracción 2 frascos de liofilizado. Control positivo mezcla de extractos de Lancefield de cada grupo A, B, C. D, F y G. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Equipo para tinción BAAR (fuscina carbol, alcohol acido, azul de metileno de Loeffler) kit con frascos de 125 ml de cada solución. Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega. | HYCEL | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 5 |  |  |  |  |
| Tubo 16 x 150 mm con medio de cultivo de Lowestein-Jensen) caja con 10 tubos. Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega. (25 cajas por semestre). Con certificado de calidad. Fórmula para 600 ml de agua: fosfato monopotásico 2.5 g, sulfato magnésico 0.24 g. Citrato sódico 0.6 g, l-asparagina 3.6 g, fécula de papa 30.0 g, verde de malaquita 0.4 g, glicerol 12 ml y huevo entero 1000 ml; en tubo de aproximadamente 14 x 130 mm con aproximadamente 10 ml de llenado de medio en pico de flauta. No. Cat. 220908 | BD BBL | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 10 |  |  |  |  |
| Enriquecimiento Middlebrook ADC caja de 10 piezas, con 20 ml cada uno. | BD BBL | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Detección de anticuerpos IgM ANTI-Rubéola. Enzimoinmunoanálisis para la detección cualitativa y la determinación cuantitativa de anticuerpos IgM específicos contra el virus de la Rubéola en suero y plasma humano. ELISA anti glicoproteína del virus de la Rubeola (IgM). No. Ref. El 2590-9601-2M. kit con 96 reacciones. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos IgM específicos contra el virus de Sarampión en suero y plasma humano mediante análisis inmunoenzimático. ELISA Anti-virus del Sarampión (IgM) No. Ref. El 2610-9601 M. Sensibilidad no menor a 98%. Kit con 96 reacciones. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| ACCURUN 40. SERIE 5000. El control positivo anti sarampión, parotiditis, rubéola, varicela zóster; está fabricado a partir de plasma humano reactivo a los anticuerpos IgG. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| ACCURUN 141 Control positivo anti Rubéola IgM. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Determinación de Chagas por el Método de ELISA Lisado. Ensayo inmunoenzimático para la detección de anticuerpos anti-T. cruzi en muestras de suero o plasma humano. Los pocillos se encuentran sensibilizados con antigenos T. cruzi. CÓD.1293096. | WIENER LAB. | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Determinación de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Inmunoenzayo enzimático (ELISA de tercera generación) para la determinación de anticuerpos específicos contra el Tripanosoma cruzi en muestras de suero o plasma humano. Ensayo inmunoenzimático heterogéneo, no competitivo, basado en el método indirecto de tercera generación debido al uso de antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos contra el T. cruzi en muestras de suero o plasma humano. Contenido: placa microelisa de 12 X 8 tiras con pocillos desprendibles sensibilizados con antígenos recombinantes (representando epítopes inmunodominantes correspondientes a los estadios de epimastigote y trypomastigote de diferentes cepas del T. cruzi. | ACCUTRACK | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| ACCURUN 190 CONTROL POSITIVO DE ANTICUERPOS anti-Tripanosoma cruzi Para uso in vitro. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Anti- Treponema pallidum western blot IgM cat. Dy2111-2401 m. Componentes: tiras blot tiras individuales con antígenos de Treponema pallidum separados electroforéticamente. Plantilla de evaluación con tiras blot de control tiras de ensayo incubadas con suero de control positivo. Conjugado enzimático 10x IgM antihumana (cabra) marcada con fosfatasa alcalina. Tampón universal 10x. Solución sustrato cloruro de nitroazul de tetrazolio/5-bromo-4-cloro3-fosfato de indolil (NBT/BCIP). Bandejas de incubación 2 x 8 canales 3 x 8 canales. Instrucciones del ensayo. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Anti- Treponema pallidum western blot IgG cat. Dy2111-2401 g. Componentes: tiras blot tiras individuales con antígenos de Treponema pallidum separados electroforéticamente. Plantilla de evaluación con tiras blot de control tiras de ensayo incubadas con suero de control positivo. Conjugado enzimático 10x IgG antihumana (cabra) marcada con fosfatasa alcalina. Tampón universal 10x. Solución sustrato cloruro de nitroazul de tetrazolio/5-bromo-4-cloro3-fosfato de indolil (NBT/BCIP). Bandejas de incubación 2 x 8 canales 3 x 8 canales. Instrucciones del ensayo. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgM Control positivo CAT. CW2111-5001 M PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgM. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgG Control positivo CAT. CW2111-5001 G PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgG | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| ACCURUN 155 SERIES 2000 ANTI-TREPONEMA SYPHILIS CONTROL POSITIVO. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| ACCURUN 156 REAGIN SHYFILIS CONTROL POSITIVO. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Detección cualitativa de anticuerpos contra el Treponema pallidum en suero o plasma humanos utilizando una técnica de inmunoensayo enzimático. Syphilis total ab utiliza tres antígenos recombinantes en un ensayo en sándwich. Los antígenos detectarán las IgG, IgM e IgA específicas del Treponema pallidum, lo que permite a la prueba detectar anticuerpos durante todas las fases de la infección. Los pocillos están recubiertos con una mezcla de antígenos recombinantes 15 KD, 17 KD y 47 KD de Treponema pallidum. Contenido: microplaca 12 tiras de 8 pocillos cada una, cubiertos con antígenos recombinantes (RAG) de Treponema pallidum. Solución de lavado concentrada (20x) tampón tris NaCl pH 7,4. Control negativo tampón Tris, que contiene BSA (albúmina de suero bovino). Control positivo (humano) suero humano que contiene anticuerpos contra el Treponema pallidum Conjugado Treponema pallidum RAG / peroxidasa. Tampón sustrato solución de ácido cítrico y acetato de sodio pH 4,0 que contiene H2O2 (0,015 %) y DMSO (4 %). Solución de interrupción solución de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) Ref. 72530 | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Determinación cualitativa de reaginas plasmáticas IVD de anticuerpos contra Treponema pallidum, método no treponémico. VDRL estabilizado Spinreact. Suspensión de lípidos listo para ser usado en prueba de látex, incluye control positivo y control negativo. Frasco con 5 ml para 250 pruebas. | SPINREACT | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 3 |  |  |  |  |
| Determinación de antígeno de superficie del virus de la Hepatitis "B". MONOLISA HBsAg ULTRA. Equipo para la detección de antígeno de superficie del virus de la Hepatitis "B" por el metodo inmunoenzimático en suero o plasma humano. No. CAT. 72346. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |  |  |  |  |
| Determinación de prueba confirmatoria HBsAg. Utiliza el principio de la neutralización por exceso de anticuerpos ANTI-HBs (diluyente ANTI-HBs, reactivo de neutralización) del Ag HBs presentes en suero o plasma. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Determinación de anticuerpos totales de Hepatitis C. Enzayo inmunoenzinmático para la detección de los anticuerpos frente al virus de la Hepatitis C. Murex ANTI-HCV (versión 4.0). CAT7F5156 MUREX-DIASORIN. Recubrimiento de microplacas: antígenos altamente purificados que representan el núcleo, NS3, NS4 Y NS5. | MUREX DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |  |  |  |  |
| ACCURUN 3 control positivo multimarcador. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Determinación cualitativa de los anticuerpos IgM anti-antígeno del núcleo del virus de la Hepatitis B (IgM ANTI-HBc) en muestras de suero o plasma humanos. Sensibilidad no menor a 98%. No. CAT ESN0138. | MUREX DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |  |  |  |  |
| Determinación cualitativa/cuantitativa de los anticuerpos dirigidos contra el antígeno de superficie de la Hepatitis B (ANTI-HBs) en muestras de suero o plasma humano. Sensibilidad no menor a 98%. No- CAT. ESP001603. | DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |  |  |  |  |
| Determinación de antígeno de rotavirus en muestras de materia fecal humana. REF. 696004. | PREMIER ROTACLON | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |  |  |  |  |
| ACCURUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR SERIES 2700. | SERA CARE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Oligonucleótidos de hasta 40 pares de bases con marcaje tipo TaqMan, con fluoróforo cuyo espectro de emisión se encuentre dentro del rango espectral de 650 a 705 nm (extremo 5'), MGB ó modificaciones LNA o modificaciones XNA, con el apagador (quencher) por definir. Purificado por HPLC y liofilizado. Escala de síntesis a 200 a 250 nanomoles, o 10 OD, aproximadamente, o 50 nmol de concentración final, aproximadamente. El usuario determinará la secuencia, el fluoróforo y el apagador correspondientes. TAT. | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 5 |  |  |  |  |
| Oligonucleótidos de hasta 40 pares de bases, con 1 a 6 degeneraciones máximo. Purificado por HPLC y liofilizado. Escala de síntesis a 200-250 nanomoles o 10.0 OD, aproximadamente o 50 nanomoles, aproximadamente, de concentración final. aproximadamente. El usuario determinará las secuencias correspondientes. TATC. | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 8 |  |  |  |  |
| Estuche de mezcla de reacción 2X optimizada (TaqMan®Gene Expression Master Mix) que contiene una DNA polimerasa AmpliTaq Gold, Uracil-DNA Glicosilasa, dNTPs con dUTP y referencia pasiva ROX. Para la detección y cuantificación por PCR tiempo real por arriba de 9 logaritmos de rango dinámico lineal para la detección de hasta 1 copia del blanco. Estuche con 1 botella de 5 ml de reactivo (1 x 5 ml). Refrigeración.Applied Biosystems No Cat. 4369016 para 200 reacciones. | Applied Biosystems | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Kit para PCR en tiempo real multiplex ALLPLEX™ SARS-COV-2/FLUA/FLUB/RSV assay, que permita la amplificación y detección simultáneas de ácidos nucleicos de: SARS-COV-2, Influenza A (FLU A), Influenza B (FLU B) y Human Respiratory Syncytial (RSV), además de la detección de controles internos (endógeno y exógeno). Cat. RV10259X para 100 reacciones | ALLPLEX | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 6 |  |  |  |  |
| Estuche de extracción de RNA VIRAL (QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT ). Columnas para extracción de RNA, capacidad 140 microlitros de muestra, rendimiento mayor o igual a 90%. Estuche con reactivos y columnas para 250 extracciones. | QIAGEN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 3 |  |  |  |  |
| Estuche comercial QIAamp DNA Mini Kit (250), QIAGEN catálogo 51306 | QIAGEN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA Polymerase cat. 12574035. | Applied Biosystems | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 4 |  |  |  |  |
| Buffer ATL catálogo 19076 o 939011 | QIAGEN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Arbovirus Triplex Control Kit (ZIKV/DENV/CHIKV). Kit de reactivos para el diagnóstico molecular de los virus Dengue, Zika y Chikungunya Real Time PCR Detection 12x8-well strips (Ct. VS-ZDC112L) | VIASURE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| KIT VIASURE Dengue Serotyping Real Time PCR Detection kit 12 x 8-well strips, low profile (Cat. VS-DES112L) 48 PRUEBAS | VIASURE | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Kit de diagnóstico por rt-qPCR. Respiratory Panel 2. para la detección de Adenovirus (AdV) Enterovirus (HEV) Metapneumovirus (MPV) Parainfluenza virus 1 (PIV 1) Parainfluenza virus 2 (PIV 2) Parainfluenza virus 3 (PIV 3) Parainfluenza virus 4 (PIV 4) Internal Control (IC). Cat. RP9802X / 100 rxns | ALLPLEX | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Kit de diagnóstico por rt-qPCR. Respiratory Panel 3. para la detección de Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV) Coronavirus 229E (229E) Coronavirus NL63 (NL63) Coronavirus OC43 (OC43) Human rhinovirus (HRV) Internal Control (IC). Cat. RP9601X / 100 rxns | ALLPLEX | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Estuche de reactivos para la extracción de ácidos nucleicos (ExiPrep 96 viral DNA/RNA kit), para uso en el equipo ExiPrep 96 Lite de Bioneer. Estuche para 384 reacciones (4x96 reacciones).Catalogo: K-4614 | Bioneer | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo A con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo B con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo C con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo D con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo E con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero monovalente para Haemophilus influenzae tipo F con 1 ml. Surtir de manera conjunta antisuero polivalente y antisueros monovalentes. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero polivalente para Haemophilus influenzae contenga tipos: A/B/C/E y F con 1 ml. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo X. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo Y. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo Z. | BD/DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero Neisseria meningitidis grupo W135., frasco con 1 mL. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero para Bordetella parapertussis con 2 ML. Surtir de manera conjunta antisuero pertussis y parapertussis. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero para Bordetella pertussis con 2 ML. Surtir de manera conjunta antisuero pertussis y parapertussis. | DIFCO | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Viales para conservación de cepas microbianas por períodos prolongados CRYOBANK | CRYOBANK | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| SUMAS |  |  |  |  |  |  |  |

Reactivos críticos para mantenimiento de determinaciones de alta prioridad Control Sanitario

| REACTIVO/INSUMO | MARCA RECOMENDADA | ESPECIFICACIONES. | TOTAL | Precio Unitario antes de impuestos | Subtotal | I.V.A. | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGAR HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR (TSI), Peptona de caseína-20.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l Extracto de carne-3.0 g/l Glucosa-1.0 g/l Lactosa-10.0 g/l Sacarosa-10.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Tiosulfato de sodio-0.3 g/l Citrato férrico amónico-0.2 g/l Rojo fenol-0.024 g/l Agar bacteriológico-12.0 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| AGAR PAPA DEXTROSA Infusión de papa-200 g/l (equivalente a 4 g de sólidos) Dextrosa (glucosa)-20 g/l Agar bacteriológico-15 g/l | BIOXON / MCD-LAB /MERCK | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 13 |  |  |  |  |
| AGAR SOYA DE TRIPTICASEINA AST Tripteína (digestión pancreática de caseína)-15.0 g/l Peptona de soya (digestión enzimática de harina de soya)-5.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Agar bacteriológico-15.0 g/l | BBL | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |  |  |  |  |
| CALDO MUELLER -KAUFMANN TETRATIONATO NOVOBIOCINA (MKTTN) Extracto de carne-4,3g/l Peptona de caseína-8,6 g/l Cloruro de sodio-2,6 g/l Carbonato de calcio-38,7 g/l Tiosulfato de sodio-30,5–47,8 g/l Sales biliares (N°3 / ox bile)-4,78 g/l Verde brillante-0,0096 g/l Novobiocina-0,04 g/l (equiv. 40 mg/L) Solución de yodo y yoduro de potasio-20 mL/L | MERCK MILLIPORE | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |  |  |  |  |
| LYSOL DESINFECTANTE. | Opcional | CAJA/ 4 GALON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO.NO REQUIERE ENJUAGARSE. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | 1 |  |  |  |  |
| Antisuero monoespecífico de V. choleare de Inaba | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 6 |  |  |  |  |
| Antisuero monoespecífico de V. choleare de Ogawa | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 6 |  |  |  |  |
| ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE POLIVALENTE | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 10 |  |  |  |  |
| ANTISUERO SALMONELLA POLIV. DEL A AL I MAS VI. | OPCIONAL | FRASCO 3ML CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA. | 8 |  |  |  |  |
| Azul de toluidina (C.I. 52040, CAS 92-31-9) fórmula C₁₅H₁₆ClN₃S, masa molar 305.8 g/mol, alta solubilidad en agua (~30 g/L a 25 °C), absorción máxima entre 628–633 nm, y capacidad de teñir estructuras con cargas negativas intensas | HYCEL | Frasco 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| CALDO SOYA TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA Digerido pancreático de caseína (peptona de caseína)-17.0g/l Digerido papaínico de soya (peptona de soya)-3.0 g/l Cloruro de sodio-5.0 g/l Fosfato dibásico de potasio-2.5 g/l | CONDALAB | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| CLORURO DE CALCIO ANHIDRO ACS. CAS: 10035-04-8. Alta pureza química 99%, sin contaminantes. | JT BAKER NO.MDL: MFCD00149613. | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| CLORURO DE SODIO. CAS, 7647-14-5. Alta pureza química 99%, sin contaminantes. | HYCEL | FRASCO 2.5kg CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 8 |  |  |  |  |
| DEOXYRIBONUCLEICACID SODIUM SALT FROM CALFTHYMUS D1501-100 MG, CAS: 73049-39-5. ADN natural de alta longitud (altamente polimerizado), mayoritariamente bicatenario, preparado a partir de timo de ternera, en forma fibrosa, soluble en agua y estable bajo condiciones de pH neutro | SIGMA | FRASCO 100 MG CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 12 |  |  |  |  |
| EMULSION YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO Suspensión uniforme: Yema de huevo: ~200 mL Agua destilada estéril: ~800 mL Telurito de potasio: ~2 g/L. | NEOGEN | CAJA/10 FRASCOS DE 100 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |  |  |  |  |
| FABULOSO LIMPIADOR - AROMA A LAVANDA. | FABULOSO | CAJA/ 4 GALON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |  |  |  |  |
| FOSFATO DE SODIO Na2HPO4.12H20. ACS. FOSFATO DE SODIO DIBASICO 12-HIDRATADO. CATERGORIA DE REACTIVOS QUÍMICOS. | HYCEL | FRASCO DE 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |  |  |  |  |
| FOSFATO MONOPOTASICO KH2PO4. ACS. CAS: 7778-77-0 | JT BAKER | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |  |  |  |  |
| HIDROXIDO DE SODIO (NaOH) GRADO ACS MÍNIMO 98%. Densidad: 2,13 g/cm³ a 20 °C. | MERCK, FERMONT | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |  |  |  |  |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | OPCIONAL | Bidón 19L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 7 |  |  |  |  |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 6%. | OPCIONAL | Bidón 19L CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |  |  |  |  |
| PENICILINASA (β-lactamasa). Penicilinasa (â- lactamasa). Discos impregnados de 6.4mm de diámetro o PENICILINASA (β-lactamasa). Concentración 10 000 000 UI/mL | FISHER SCIENTIFIC CODIGO DE PRODUCTO: 11742974 | Frasco de 50 discos. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |  |  |  |  |
| PLASMA DE CONEJO PARA PRUEBA DE COAGULASA. Viales liofilizados estandarizado, con EDTA como anticoagulante. | BD-BBL | CAJA 10 VIALES 3ML CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 40 |  |  |  |  |
| REACTIVO DE ERLICH- KOVAC La fórmula incluye principalmente: Alcohol isopentílico: 70-90% de concentración Ácido clorhídrico: menos del 10% p-Dimetilaminobenzaldehído | MERCK, HYCEL | FRASCO 100ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 33 |  |  |  |  |
| SANYTOL. LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES. EUCALIPTO. FRASCO DE 5 LITROS. | SANYTkovOL | CAJA/ 4 GALON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |  |  |  |  |
| TIRAS INDICADORAS DE OXIDASA. La zona de reacción contiene N,N-dimethyl-1,4-phenylene diammonium chloride 0.1 µmol; 1-naphthol 1.0 µmol. | BACTIDENT. NO. 1,00181,0002 | FRASCO CON 50 TIRAS CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 16 |  |  |  |  |
| TRIS (HIDROXIMETIL AMINOMETANO). alta pureza, típicamente igual o superior al 99,8 % Libre de metales pesados y contaminantes Grado Ph Eur, BP, ChP, USP | HYCEL NO. DE REFERENCIA 7664. | FRASCO CON 100 G. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 4 |  |  |  |  |
| SOLUCIÓN DE REPOSO PARA POTENCIOMETRO Las soluciones de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro (de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD (CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |  |  |  |  |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 10.01. Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro (de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |  |  |  |  |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 2.0 Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro ( de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 2 |  |  |  |  |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 4.01 Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro ( de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |  |  |  |  |
| SOLUCIÓN BUFFER pH 7.00 Las soluciones buffer de la misma marca del instrumento Orion Versa Star PRO, generan una pendiente de verificación más estable y entre los rangos aceptables especificados para el potenciómetro ( de m= 95.1% a 104.9 %). | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Frasco de 475 Ml FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |  |  |  |  |
| KIT DE SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ELECTRODOS SOLUCIONES ORION A,B,C Y D. A: SOLUCION LIMPIADORA DE RESIDUOS DE PROTEINAS FRASCO DE 60 mL ,B: SOLUCION LIMPIADORA PARA DESINFECCION FRASCO DE 60 mL: SOLUCION PARA LIMPIEZA GENERAL FRASCO DE 30 mL Y D: SOLUCION LIMPIADORA DE DETERGENTE FRASCO DE 60 mL. | ORION. THERMO SCIENTIFIC | Kit de 4 frascos FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |  |  |  |  |
| Detergente liquido biodegradable, pH 7, para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana, con eliminación completa de trazas y residuos. | HYCEL | Galón de 3.5L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 24 |  |  |  |  |
| Fosfato de potasio (KH2PO4) Grado analítico. CAS 7778-77-0 | Jalmeck | FRASCO DE 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Prueba rápida para determinación de Ácido Domoico (ASP) Prueba rápida autorizada por la CCAYAC ASP rapid test AquaBC | AquaBC MARCA SOLICITADA POR CCAYAC | Kit 20 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |  |  |  |  |
| Prueba rápida para determinación de Saxitoxina (PSP) Prueba rápida autorizada por la CCAYAC AquaBC PSP rapid test | AquaBC MARCA SOLICITADA POR CCAYAC | Kit 20 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |  |  |  |  |
| Kit de ELISA para determinación de Acido Okadaico Kit autorizada por la CCAYAC Gold Standard diagnostics | Gold Standard diagnostics MARCA SOLICITADA POR CCAYAC | Kit 96 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |  |  |  |  |
| SOLUCION PARA AJUSTE DE ELECTRODO TISAB II para ISE de fluoruro CON CDTA | Fisherbrand | Galón de 3.79 L CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 7 |  |  |  |  |
| FLUORIDE ESTÁNDAR 100 ppm CON CERTIFICADO SOLUCION PARA ISE, Tolerancia de ± 0.5 ppm como fluoruro. Trazable a NIST CON fluoruro de potasio. Reactivo de referencia. | THERMO SCIENTIFIC | Frasco 450ml CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |  |  |  |  |
| Matraz para determinación de yodo. Capacidad de 250 mL , incluye tapón de vidrio esmerilado número 22. Adecuado para métodos ASTM D-29 Y D-555. Dimensiones aproximadas diámetro 81 mm x 184 mm de altura. Fabricado con vidrio borosilicato. | Opcional | Certificado de calidad | 6 |  |  |  |  |
| Buretas de vidrio clase A 5 ml graduada con divisiones de 0.01 ml. Incluir documentos de referencia del producto: Certificado de análisis. | Opcional | Certificado de calidad | 2 |  |  |  |  |
| BRUCELLA BROTH Digestión pancreática de caseína: 10 g/L Digestión péptica de tejido animal: 10 g/L Dextrosa: 1 g/L Extracto de levadura: 2 g/L Cloruro de sodio (NaCl): 5 g/L Bisulfito de sodio (NaHSO₃): 0,1 g/L | BD BBL | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| KIT PARA LA EXTRACION DE ADN GENOMIMO HGH PURE | ROCHE | Kit de 100 pruebas CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| SUPLEMENTO P/BRUCELLA SELECTIVO P/10 VIA OXOID | Thermo Scientific | Caja con 10 viales CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un máximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Aerococcus viridans ATCC 10400 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un máximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| SUMAS |  |  |  |  |  |  |  |

Reactivos e insumos de prioridad media para diagnósticos a necesidad del LESP

Control Epidemiológico:

| Reactivo/ insumo | Marca | ESPECIFICACIONES. | Cantidad | Precio Unitario antes de impuestos | Subtotal | I.V.A. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Dengue IgM Capture ELISA, Catalogo 01P20/01PE21 Marca Panbio. Con 96 Pruebas. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | Panbio | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| CHIKjj DetectTM IgM ELISA. Estuche para la detección cualitativa de anticuerpos IgM presentes en suero humano dirigidos a las proteínas E2 / E1 del virus Chikungunya por el método de ELISA tipo sandwich. Marca InBIOS Cat. CHKM-R. Los micropozos están recubiertos con anticuerpos de captura para IgM humana, incluye control negativo; control positivo; cut off; buffer diluyente de muestras; antígeno de Chikungunya que comprende las glicoproteínas de envoltura del virus; diluyente del conjugado CHIKV; conjugado que contiene anticuerpo monoclonal dirigido a CHIKV marcado con HRP; buffer de lavado; sustrato TMB; solución de parada. | InBIOS | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| ELISA anti virus Zika IgM. Estuche para la determinación semicuantitativa de anticuerpos humanos de la clase de inmunoglobulina IgM contra el virus del Zika en suero. Kit para 96 pruebas. Kit ELISA de captura IgM ZIKV Detect 2.0. Marca InBIOS Cat. ZKN2-1. Certificado de control de calidad. Hoja de seguridad química. Instrucciones en español. | InBIOS | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Determinación de VIH. Enzimoinmunoanálisis para la detección mejorada de la seroconversión frente a los virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1, grupo o del VIH-1) y la detección de los anticuerpos anti-VIH-2. El ensayo está diseñado para detectar el antígeno core del VIH, así como las IgG, IgM e IgA frente a las glucoproteínas de la envoltura y las proteínas pol con reacción cruzada del VIH-1 y VIH-2. De esta manera, se pueden detectar las muestras de suero, plasma con EDTA o plasma con citrato, potencialmente infecciosas. El ensayo se basa en micropocillos recubiertos de péptido sintético que representa regiones inmunodominantes de VIH-1 (o) y VIH-2, proteína recombinante derivada de las regiones de la envoltura de VIH-1 y VIH-2, y una proteína pol del VIH, junto con anticuerpos monoclonales frente al p24 del VIH-1. El conjugado es una mezcla de los mismos epítopos antigénicos y de diferentes anticuerpos monoclonales, también frente al p24, todos ellos marcados con peroxidasa de rábano. Pocillos recubiertos: 1 placa de 96 micropocillos recubiertos de antígenos del VIH y anticuerpos monoclonales. Diluyente de muestra: 1 frasco que contiene 8 ml de solución de tampón verde/marrón, proteínas bovinas y de ratón, detergente y saponina. Conjugado: 1 frasco que contienen 1,1 ml de antígenos del VIH y anticuerpos monoclonales conjugados con peroxidasa de rábano y liofilizados. Diluyente de conjugado, control positivo para anti-VIH-1, control positivo para anti-VIH-2, control positivo para p24 del VIH-1, control negativo, diluyente de sustrato, concentrado de sustrato (TMB) y solución de lavado 20X "Murex HIV Combinación Ag-Ab. No. Cat. 7G79-09". | DIASORIN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Determinación de VIH. Prueba inmunoenzimática cualitativa para la detección de antígeno p24 del VIH y los anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 en suero o plasma humano. Genscreen ultra HIV Ag-Ab. No. Cat. 72386.. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Kit de inmunoanálisis enzimático basado en el principio de la técnica de intercalado para la detección del antígeno de VIH y de varios anticuerpos asociados con VIH-1 y el VIH-2 en suero o plasma humanos, la fase sólida está recubierta con anticuerpos monoclonales contra el antígeno VIH-1 p24, antígenos purificados: proteína biotecnológica gp160, un péptido sintético, totalmente artificial que imita a un epítopo de VIH-1 del grupo o y un péptido que imita el epítope inmunodominante de la proteína de envoltura VIH-2. Conjugado 1: anticuerpos policlonales biotinilados contra antígeno VIH, estreptavidina y antígenos VIH conjugado de peroxidasa (péptidos gp41 y gp36 que imita los epítopos inmunodominantes de las glucoproteinas de envoltura de VIH-1 y VIH-2, y el mismo péptido sintético, totalmente artificial, que imita el epítopo del VIH-1 del grupo o específico usado para la fase sólida (2 conjugados). Contiene microplaca con 96 pocillos recubiertos con anticuerpos monoclonales contra p24 VIH-1 (ratón) y antígenos purificados VIH-1 y VIH-2, solución de lavado tampón tris-NaCl ph= 7.4, control negativo, control positivo Ab VIH, control positivo Ag VIH, conjugado 1 y 2, diluyente del conjugado 2, tampón sustrato de peroxidasa, cromógeno, TMB y solución de paro ácido sulfúrico 1 M. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Determinación de prueba confirmatoria de VIH New Lav Blot. Prueba de confirmación mediante inmunotransferencia para la detección de anticuerpos anti VIH-1 en suero o plasma humano. No. Cat. 72251. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. La prueba se basa en una técnica de ELISA sobre una tira de nitrocelulosa que contiene todas las proteínas constituyentes de VIH-1 y un control interno anti-IgG. Contenido 18 tiras de nitrocelulosa activada mediante transferencia de proteínas víricas del VIH-1 y control interno IgG; incluye tres bandejas para 6 celdas cada una. Solución de lavado 5x, control negativo, control positivo anti-VIH-1, conjugado: anticuerpos de carnero anti-IgG humana marcados con fosfatasa alcalina. Solución de revelado de color (BCP/NBT) 5-bromo-4-cloro-3-indolyl fosfato y nitroazul de terazolio. | BIORAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 3 |  |  |  |  |
| Determinacion de Dengue NS1 CAPTURE ELISA. Kit con 96 pruebas. | PANBIO / BIO RAD | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Pastorex Strep: A, B, C, D, F, G (Complete kit including extraction enzyme, controls, disposable cards and sticks) #61721. Equipo para determinación de estreptococos grupos A, B, C, D, F, G. para 60 pruebas. Entregar con certificado de análisis. Prueba de aglutinación rápida que permite la determinación del grupo de los estreptococos según la clasificación de Lancefield. Entregar con certificado de análisis. Ref. 61607ref. 61721. Contenido: frascos de 1 ml de suspensión de látex de cada grupo A, B, C. D, F y G a pH 8.2, enzima de extracción 2 frascos de liofilizado. Control positivo mezcla de extractos de Lancefield de cada grupo A, B, C. D, F y G. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Antígeno Blanco de Brucella abortus con sus respectivos controles positivo y negativo. EPA Brucella abortus 1119-3 O 99s, color blanco, concentración celular 2.0 – 4.5 % v/v, pH 6.5-8.0. Sensibilidad título 1:650 (suero de referencia internacional de 1000 UI), especificidad reacción negativa (con suero control negativo). Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Antígeno Brucelar de Wright, Antígeno con p-2 mercaptoetanol, para el diagnóstico de Brucelosis 1:10. Frasco con 5ml. Equipo para 60 pruebas. Contiene; antígeno Brucella (10X) 5 ml, diluyente para suero 2-mercaptoetanol (10X) 5.5 ml, control positivo 1 ml, control negativo 1 ml, placa con 96 pozos con fondo en "U". Cat 6-ME02. Antígeno constituido por células de B. abortus 99S a una concentración de trabajo 0.2% ajustado a la dilución 1:650 del suero de referencia internacional que contiene 1000 UI (Unidades internacionales). El estuche contiene un frasco con 5ml de antígeno blanco para diluirlo 1:10, un frasco con 5.5 ml de 2-mercaptoetanol para diluirlo 1:10, un frasco con 1ml de control positivo y un frasco con 1 ml de control negativo. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Rosa de bengala. Antígeno brucelar amortiguado. El kit incluye antígeno rosa de bengala frasco con 5 ml, control negativo 1 ml, control positivo 1 ml, placa de plástico transparente y aplicadores de plástico. Especificaciones del rosa de bengala: cepa Brucela abortus 1119-3 O 99-S, color rosa intenso, concentración celular 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, sensibilidad reacción con suero de referencia 20-25 ul, especificidad reacción negativa con suero control negativo. Caducidad mínima de un año a la fecha de entrega. |  | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Determinación de anticuerpos IgG anti- Rubéola. Enzimoinmunoanálisis para la detección cualitativa y la determinación cuantitativa de anticuerpos IgG específicos contra el virus de la Rubéola en suero y plasma humano. ELISA anti -Rubéola (IgG). No. Ref. EI 2590-9601 G. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Detección cualitativa y determinación cuantitativa de anticuerpos IgG específicos contra el virus del Sarampión en suero y plasma humano mediante análisis inmunoenzimático. ELISA Anti-virus del sarampión (IgG). No. Ref. EI 2610-9601 G. Sensibilidad no menor a 98%. Con 96 pruebas. | EUROIMMUN | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Tiras TB MPT64 Ag caja con 25 tiras | Standard Diagnostics | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 5 |  |  |  |  |
| Rojo Fenol Indicador ACS., Referencia: 1.07241, articulo número: 107241, No. CAS: 143-74-8, frasco de 25g | Milipore | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Agar Bordet Gengou frasco de 450 gramos+ DIFCO referencia 248200 | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Agar Charcoal. Frasco de 450 o 500 g. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Sangre de carnero. Frasco de 50 ml | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Dispensadores acoplables a botellas dispensettes digital, de 1-10 ml (codigo rojo), autoclavable. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| AGAR BASE SANGRE | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 2 |  |  |  |  |
| Azul de Bromotimol Indicador ACS, REAG.Ph Eur, Referencia: 1.03026, marca: MILLIPORE, No. CAS: 76-59-5, frasco de 25g. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D-(-)-FRUCTOSA, 99%, FRASCO DE 100G, SKU: F0127- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D-(+)-GALACTOSA, 99%, FRASCO DE 100G, SKU: G0750- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D-(+)-GLUCOSA, 99.5%, FRASCO DE 100G, SKU: G8270- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D-(+)-LACTOSA MONOHIDRATADA,99.5%, FRASCO DE 100G, SKU: 61339- Frasco de 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D-(+)-MALTOSA MONOHIDRATADA, 99%FRASCO DE 100G, SKU: M5895 | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D-MANITOL, 98%, FRASCO DE 100G, SKU: M4125-100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D(+)-MANNOSA, 99%, FRASCO DE 25G, SKU: 8574- 25G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| Medio de cultivo D-(-)-RIBOSA, 99%, FRASCO DE 100G, R7500- 100G | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. | 1 |  |  |  |  |
| SUMAS |  |  |  |  |  |  |  |

Departamento de Control Sanitario

| REACTIVO/INSUMO | MARCA RECOMENDADA | ESPECIFICACIONES. | CANTIDAD | Precio Unitario antes de impuestos | Subtotal | I.V.A. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA Tipo B de Cargille o AmScope es ideal para microscopía de alto aumento, con una viscosidad de 1250 cSt ±10% y un índice de refracción de 1.515, proporcionando alta resolución y durabilidad en múltiples usos. | SIGMA | Frasco 125ml. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |  |  |  |  |
| ACIDO TARTARICO, CAS 87-69-4. Fórmula química: HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH Fórmula molecular: C₄H₆O₆ Masa molar: 150.09 g/mol Densidad: 1.76 g/cm³ a 20 °C Punto de fusión: 170–172 °C Solubilidad en agua: 1390 g/L a 20 °C pH (100 g/L, H₂O, 25 °C): 1.6 Actividad óptica: [α]²⁰_D = +12 a +13° Aspecto: sólido cristalino blanco, sin olor perceptible y sabor ácido | ENSURE, JT-BAKER, CTR | FRASCO DE 250 G. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| AGAR INDICADOR PM Agar: 15 g/L Bromocresol púrpura: 0.06 g/L Dextrosa (glucosa): 5.25 g/L Digest of soybean meal (digesto de soya): 0.3 g/L Polisorbato 80: 1 g/L Beef extract (extracto de carne): 3 g/L Dipotassium phosphate (fosfato dipotásico): 0.25 g/L Sodium chloride (cloruro de sodio): 0.5 g/L Casein enzymic hydrolysate (hidrolizado enzimático de caseína): 1.7 g/L Peptic digest of animal tissue (digesto peptídico de tejido animal): 5 g/L | DIBICO | FRASCO 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| AGAR ARGININA GLUCOSA. Peptona-5 g/L Extracto de levadura-3 g/L Glucosa-10 g/L Arginina-10 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-5 g/L Rojo de fenol-0.018 g/L Agar-15 g/L | SCHARLAU | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 4 |  |  |  |  |
| AGAR AZUL DE METILENO EOSINA (EMB) Peptona-10 g/L Extracto de levadura-2 g/L Lactosa-10 g/L Sacarosa (solo en fórmula Holt-Harris & Teague)-10 g/L Eosina Y-0.4 g/L Azul de metileno-0.065 g/L Agar- 15 g/L | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |  |  |  |  |
| AGAR BAIRD PARKER Peptona de caseína-10 g/L Extracto de carne-5 g/L Extracto de levadura-1 g/L Glicina-12 g/L Piruvato sódico-10 g/L Cloruro de litio-5 g/L Agar-15 g/L Emulsión de huevo (suplemento)-50 mL/L Solución de telurito (suplemento)-10 mL/L | BD BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |  |  |  |  |
| AGAR BASE XILOSA LISINA DE TAYLOR - XLD, Xilosa-3.5 g/L Lactosa-7.5 g/L Sacarosa-7.5 g/L Lisina-5 g/L Extracto de levadura-3 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-5 g/L Desoxicolato de sodio-2.5 g/L Tiosulfato de sodio-6.8 g/L Citrato férrico amónico-0.8 g/L Rojo de fenol-0.08 g/L Agar-15 g/L | BIOXON / DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| AGAR CITRATO DE SIMMONS Citrato de sodio-2 g/L Fosfato de amonio (NH₄H₂PO₄)-1 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-5 g/L Fosfato de dipotasio (K₂HPO₄)-1 g/L Azul de bromotimol-0.08 g/L Agar-15g/L | BD-BBL/OPCIONAL | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 4 |  |  |  |  |
| AGAR DE SOYA TRIPTICASA Tripteína: 15 g/L Peptona de soya: 5 g/L Cloruro de sodio: 5 g/L Agar bacteriologico: 13.5 g/L | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| AGAR DE TIOSULFATO CITRATO Y SALES BILIARES (TCBS) Peptonas (caseína y carne)-10 g/L Extracto de levadura-5 g/L Sales biliares / desoxicolato-10 g/L Citrato de sodio-10 g/L Tiosulfato de sodio-10 g/L Citrato férrico-1 g/L Cloruro de sodio (NaCl)-10 g/L Sacarosa-20 g/L Agar bacteriológico-13.5 g/L Indicadores (azul de bromotimol y azul de timol) | DIFCO, BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 10 |  |  |  |  |
| AGAR HECTOEN ENTÉRICO Proteosa peptona-12.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l Lactosa-12.0 g/l Sacarosa-12.0 g/l Salicina-2.0 g/l Sales biliares-9.9 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Tiosulfato de sodio-5.0 g/l Citrato férrico amónico-1.5 g/l Azul de bromotimol-0.065 g/l Fucsina ácida-0.1 g/l Agar bacteriológico-15.0 g/l | DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| AGAR HIERRO LISINA- LIA Peptona de caseína 5.0 g/L Extracto de levadura 3.0 g/L Glucosa 1.0 g/L L-lisina 10.0 g/L Tiosulfato de sodio 0.04 g/L Citrato férrico amónico 0.5 g/L Púrpura de bromocresol 0.02 g/L Agar bacteriológico 15.0 g/L | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 8 |  |  |  |  |
| AGAR MAC CONKEY Peptona de caseína 17.0 g/l Peptona de carne 1.5 g/l Peptona de gelatina 1.5 g/l Lactosa 10.0 g/l Sales biliares 1.5 g/l Cloruro de sodio (NaCl) 5.0 g/l Rojo neutro 0.03 g/l Cristal violeta 0.001 g/l Agar bacteriológico 13.5 g/l | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| AGAR MÉTODOS ESTÁNDAR (AGAR DE RECUENTO EN PLACAS) Tripteína (digestión pancreática de caseína) 5.0 g/l Extracto de levadura 2.5 g/l Glucosa (dextrosa) 1.0 g/l Agar bacteriológico 15.0 g/l | BD- DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| AGAR NUTRITIVO Peptona-5.0 g/l Extracto de carne-3.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Agar bacteriológico-15.0g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 3 |  |  |  |  |
| AGAR SULFITO DE BISMUTO Peptona-10.0 g/l Extracto de carne-5.0 g/l Extracto de levadura-5.0 g/l Glucosa-10.0 g/l Fosfato disódico (Na₂HPO₄)-4.0 g/l Sulfito de sodio (Na₂SO₃)-10.0 g/l Citrato férrico amónico-0.8 g/l Bismuto sulfito-8.0 g/l Verde brillante-0.025 g/l Agar bacteriológico-20.0g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| Agar Triptona-Extracto de Levadura (agar para cuenta estándar) Triptona (digestión pancreática de caseína)-5.0 g/l Extracto de levadura-2.5 g/l Glucosa (dextrosa)-1.0 g/l Agar bacteriológico-15.0 g/l | DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 6 |  |  |  |  |
| AGAR-AGAR. De grado microbiológico, con capacidad de gelificación adecuada y libre de contaminantes. | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| AGUA PEPTONADA BUFFEREADA peptona (10 g) NaCl (5 g) Na₂HPO₄ (3.5 g) KH₂PO₄ (1.5 g) | NEOGEN | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 6 |  |  |  |  |
| AZUL DE BROMOTIMOL. CAS 76-59-5. fórmula química C₂₇H₂₈Br₂O₅S, masa molar 624.4 g/mol, rango de viraje de pH 6.0–7.6, y cambio de color de amarillo (ácido) a azul (básico). | MERCK | FRASCO DE 25 G CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| C. freundii ATCC 8090. | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| CALDO LISINA DESCARBOXILASA Peptona-5.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l Glucosa (dextrosa)-1.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Lisina (L-lisina monohidrocloruro)-10.0 g/l Rojo de bromocresol-0.02 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Caldo A-1. Triptona (digestión pancreática de caseína)-20.0 g/l Extracto de levadura-5.0 g/l Cloruro de sodio (NaCl)-5.0 g/l Lactosa-10.0 g/l Fosfato de sodio (Na₂HPO₄)-3.0 g/l Fosfato monopotásico (KH₂PO₄)-1.5 g/l | MILLIPORE | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER POR LITRO: Peptona de carne: 5 g Extracto de carne: 5 g Glucosa (dextrosa): 0.5 g Piridoxal (coenzima, vitamina B6): 0.005 g Rojo de cresol (indicador de pH): 0.005 g Púrpura de bromocresol (indicador de pH): 0.01 g | DIBICO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| CALDO LAURIL TRIPTOSA CON MUG Triptosa (triptone)-20,0g/l Lactosa-5,0g/l Cloruro de sodio-5,0g/l Fosfato dipotásico-2,75g/l Fosfato monopotásico (dihidrógeno)-2,75g/l Lauril sulfato de sodio-0,10g/l MUG (suplemento)-~50 mg/L Triptófano | BD- DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| CALDO LAURIL TRIPTOSA Triptosa (triptona o tripticasa)-20 g/l Lactosa-5 g/l Fosfato dipotásico monohidratado-2.75 g/l Fosfato potásico dihidrogenado-2.75 g/l Cloruro de sodio-5 g/l Lauril sulfato de sodio-0.10 g/l | BD DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 24 |  |  |  |  |
| CALDO SOYA TRIPTICASEINA Digerido pancreático de caseína (peptona de caseína)-17.0g/l Digerido papaínico de soya (peptona de soya)-3.0 g/l Dextrosa-2.5 g/l Cloruro de sodio-5.0 g/l Fosfato dibásico de potasio-2.5 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 20 |  |  |  |  |
| CALDO TRYPTONE, DIGESTIVO ENZIMÁTICO DE LA CASEÍNA. Digerido pancreático de caseína (Tryptona): 17 g/L Digerido papaico de soja: 3 g/L Cloruro de sodio (NaCl): 5 g/L Glucosa monohidratada: 2.5 g/L Dipotásico hidrogenofosfato (K2HPO4): | BD-DIFCO | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |  |  |  |  |
| CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% Peptona-10 g/L Lactosa-10 g/L Bilis de buey desecada-20 g/L Verde brillante-0.0133 g/L | BD- BIOXON | FRASCO DE 450g/500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |  |  |  |  |
| Klebsiella aerogenes ATCC 13048. (Schroeter) Trevisan. | EZ-CFU One Step. Microbiologics (USA). | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| E. coli ATCC 25922 | EZ-CFU One Step. Microbiologics (USA). | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Candida albicans ATCC 10231 | MICROBIOLOGICS | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| S . aureus ATCC 6538 o ATCC 25923 | MICROBIOLOGICS | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| S . epidermidis ATCC 12228 |  | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| COLORANTE VERDE BRILLANTE CAS 633-03-4 | OPCIONAL/CARLO ERBA | FRASCO 5g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| CUBETA DE ACERO INOXIDABLE B13. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE +20°C A +150°C, VOLUMEN DE LLENADO DE 9 A 13 LITROS. APERTUA AUTIL DE BAÑO CON TERMOSTATO (WXLXD EN CM) : 30X18X15. TIENE CAPACIDAD PARA COLOCALR UNA GRADILLA CON 72 TUBOS DE 13X100 MM. | JULABO | PIEZA NO REQUIERE CERTIFICADO | 1 |  |  |  |  |
| DESOXICOLATO DE SODIO, C24H39NA04, PM:414.56 G/MOL. No. CAS: 302-95-4 | MERCK | FRASCO 250g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |  |  |  |  |
| ALFA NAFTOL grado analítico (≥99%) | HYCEL | FRASCO 25g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| EC MEDIUM, Triptosa20.0g/l Lactosa 5.0 g/l Fosfato potásico 5.5 g/l Cloruro de sodio 5.0 g/l Sales biliares N°3 - 1.5 g/l | DIFCO | FRASCO 450g/500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 6 |  |  |  |  |
| FRASCO BOCA ANCHA DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA DE 32 OZ (946mL) | DIFTE | Pieza Recipiente fabricado en vidrio transparente/claro con tapa de plástico en color negro. Forma redonda. Estrés interno (grado): <= Grado 4 Grado choque anti-térmico: > = Grado 41 Tolerancia térmica: 120 grados Antichoue:> 0,7 Contenido de AS Pb: Conforme a restricciones de industria alimentaria Bacterum patógeno: Negativo | 50 |  |  |  |  |
| Galerías API 20 C AUX . IDENTIFICACION DE LEVADURAS. Cada tira contiene 20 pruebas bioquimicas de asimilacion de carbohidratos que permiten detectar y diferenciar las levaduras mas frecuentemente aisladas. | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 2 |  |  |  |  |
| GALERÍAS API 20 E . IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS DE 18 A 24 H Cada tira contiene 20 microtubos con sustratos bioquimicas deshidratados que permiten detectar y diferenciar BACILOS GRAM NEGATIVOS | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 3 |  |  |  |  |
| Galerías API 20 SREPT Cada tira contiene 20 microtubos con sustratos bioquimicas deshidratados que permiten detectar y diferenciar estreptococos, enterococos y bacilos Grampositivos | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |  |  |  |  |
| Galerías API 20 STAPH . IDENTIFICACIÓN DE STAPHILOCOCCUS Y MICROCOCCUS. Este sistema integra 20 microtubos con sustratos deshidratados que se reconstituyen al inocularlos con una suspensión bacteriana preparada en API Staph Medium. Durante la incubación, el metabolismo bacteriano genera cambios de color que indican la presencia de ciertas reacciones bioquímicas. | BIOMRIEUX | Caja con 25 tiras FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 5 |  |  |  |  |
| INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO.CONCENTRACION 3.5X10-6. NUMERO DE ORDEN: SGMG/6 | MESATRIP/MESALAB | BOLSA CON 100 TIRAS CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | 2 |  |  |  |  |
| L-ARGININA CAS: 1119-34-2 Densidad relativa: 1,1–1,467 g/cm³. Puntos de fusión y descomposición: 244–235 °C Pureza mayor a 99% | GOLDEN BELL | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 2 |  |  |  |  |
| LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE CON VASO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE; DE TRES VELOCIDADES. CON 10 VASOS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, DE USO RUDO (CAPACIDAD EN VOLUMEN 1.25L). MODELO REVERSIBLE Y CLASICO. | OSTER MODELO 4090 Modelos de licuadoras compatibles BLSTTA-CBG-000, BLSTEG7805Y-013 BLSTEG7881R-013 BLSTEG7890C-013 BLSTFG-C00-013 BLSTMG-RD0-013 BLSTSOG4661W BLSTSOG4661B B. | 1 licuadora con 10 vasos de 1.25l COMPRA ÚNICA | 1 |  |  |  |  |
| LUPA LED DE ESCRITORIO. LUPA DE 3 1/2". BRAZO AJUSTABLE DE 8" CON BASE PESADA. LUZ LED DE 6,5 WATTS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. LENTE ACRILICO INASTILLABLE RESISTENTE A RAYONES. | ULINE | Pieza Garantía de minimo 1 año | 1 |  |  |  |  |
| MATRAZ ERLENMEYER DE 250ML CON TAPÓN ROSCADO: tapones de rosca fenólicos para usar como matraces agitadores o para mezclar, preparar medios y necesidades de almacenamiento. Las tapas resistentes a los impactos con roscas 38-430M GPI, equipadas con revestimientos de caucho blanco inerte cementado que son resistentes a la esterilización por vapor. | PYREX | PIEZA COMPRA ÚNICA | 6 |  |  |  |  |
| MEDIO DE MIO Peptona de gelatina-10.0 g/l Peptona de caseína-10.0 g/l Extracto de levadura-3.0 g/l L-Ornitina (clorhidrato)-5.0 g/l Dextrosa (glucosa)-1.0 g/l Púrpura de bromocresol (indicador de pH)-0.02 g/l Agar bacteriológico (semisólido)-2.0 g/l | BIOXON | FRASCO DE 450g/500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 5 |  |  |  |  |
| NOVOBIOCINS SODIUM SALT. CAS. 1476-53-5. pureza superior al 99% | SIGMA LIFE SCIENCE | FRASCO 5g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Dextrosa Anhidra (glucosa) R. A. Categoría: Reactivo Analitico. CAS: 50997. |  | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |  |  |  |  |
| PENICILINA G SODICA SUSTANCIA DE REFERENCIA USP. Penicilina G (sustancia de referencia) CAS RN: 69-57-8. CODIGO DEL SISTEMA ARMONIZADO (SA)* 294110. | SIGMA/USP | FRASCO 150mg CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| PEPTONA DE CASEINA TIPO I La concentración aproximada de cada aminoácido por 100 g de peptona es: Alanina: 2.91 g Arginina: 3.30 g Ácido aspártico: 6.99 g Cistina: 0.44 g Ácido glutámico: 18.47 g Glicina: 1.86 g Histidina: 2.38 g Isoleucina: 4.45 g Leucina: 7.62 g Lisina: 6.60 g Metionina: 2.32 g Fenilalanina: 4.11 g Prolina: 8.65 g Serina: 5.08 g Treonina: 3.91 g Triptófano: 0.95 g Tirosina: 1.86 g Valina: 5.51 g | MCD-LAB | FRASCO DE 450g/500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 7 |  |  |  |  |
| Pinzas de borde plano de acero inoxidable, con puntas planas y redondeadas, biseladas y sin serrar para manipulacion delicada de membranas. Fabricadas en acero inoxidable 302 y mango de polipropileno, esterilizables por autoclave o a la llama. | MILLIPORE | Paquete con 3 piezas COMPRA ÚNICA | 5 |  |  |  |  |
| PINZAS KELLY DE 19 CM DE LARGO. CURVAS,CON DIENTES PARA PRESIONAR. | OPCIONAL | COMPRA ÚNICAPOR PIEZA | 6 |  |  |  |  |
| REACTIVO ONPG. ORTO NITROFENIL B-D-GALACTOPIRANOSIDE. CAS:3690703. | SIGMA-ALDRICH NUMERO DE CATALOGO:N1127-16. | FRASCO 1g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |  |  |  |  |
| ROJO DE METILO. CAS NO. 493-52-7. Alta pureza 99% | KARAL | FRASCO 25g CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |  |  |  |  |
| Salmonella abortus equi ATCC 9842. (S. abortus equi) | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un máximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Salmonella diarizonae ATCC 12325. (S. diarizonae) | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| SULFATO FERROSO ANHIDRO. POLVO REACTIVO. (SULFATO DE HIERRO II). CAS 7720-78-7. | MEYER SKU: MY.1360-100 | FRASCO 250g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| TOLUENO. NO. CAS: 108-88-3. SOLUCIÓN INFLAMABE. Alta pureza 99% | MERCK MILLIPORE NO. DE REFERENCIA: 1083271000 | FRASCO 1L FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |  |  |  |  |
| VASELINA LIQUIDA ESTERIL. pureza controlada, esterilidad y presentación conveniente para aplicaciones científicas y médicas- | GOLDEN BELL SKU: GB-31930-1000 | FRASCO 1L CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | 4 |  |  |  |  |
| VERDE DE MALAQUITA CAS: 569-64-2 Alta pureza 99% | HYCEL | FRASCO CON 100 G CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| YODO SUBLIMADO. CAS 7553-56-2 Punto de fusión-~113.7 °C Punto de ebullición-~184.3 °C (con sublimación previa) Densidad-4.93 g/cm³ | HYCEL | FRASCO DE 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| YODURO DE POTASIO. CAS 7681-11-0 Cristales blancos, inodoros Peso molecular-166 g/mol Densidad-3.13 g/cm³ Punto de fusión-~681 °C | MERCK | FRASCO 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| KIT DE CALIBRACION . SOLUCIONES PARA DE VERIFICACION DEL DENSITOMETRO DEN1B. PARA TUBOS DE 16mm DE DIAMETRO Cumple especificaciones particulares del instrumento DEN 1B ( BS-020102-BK). | BIOSAN BS-050102-BK | CKG16 : Caja con 5 tubos 16 mm de diámetro,conjunto de 0.5;1.0;2.0;3.0;4.0 UMcF (partículas delátex) FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDICNTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. | 1 |  |  |  |  |
| Cepillo para lavado de pipetas y buretas Limpiador de tubos de nailon, Longitud: 20,8 cm, diámetro de la cabeza de la cerda de 1/16 a 2,5 cm Hecho de alambre de acero inoxidable 304 de grado alimenticio 18-8 Cerdas de nailon duraderas, fuertes pero suaves para limpiar Herramienta perfecta para acero inoxidable, silicona, vidrio y pajita de botella |  | CAJA CON 10 PIEZAS | 2 |  |  |  |  |
| Filtros de membrana 0.2 micrómetros Estéril | BRAND 26530 | Caja con 100 piezas CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| HCl (ÁCIDO CLORHÍDRICO) CAS: 7647-01-0 Alta pureza 99% | MERCK 1003172500 | Botella ambar 2.5L CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 2 |  |  |  |  |
| Formaldehído al 37% | Hycel CTR02681 | Frasco de 3.5Lt. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FICHA TÉCNICA Y FOLLETO. | 1 |  |  |  |  |
| Methanol CAS 67-56-1 | Merck 1060182500 | Frasco 2.5l CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. FICHA DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD ( CoA Y CaQ), EXPEDIENTE, FOLLETOS Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Fosfato Disódico Anhidro (Na2HPO4) Grado analitico. CAS 7558-79-4 | Jalmeck o CTR | FRASCO DE 500g. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Licuadora clásica cromada de dos velocicades con interruptor de palanca. Motor con 1000 W de potencia. Con 10 vasos De Policarbonato Irrompible Para Licuadora de 1l - Aspas de acero inoxidable con empaque incluido - Portavaso - 1 Tapa con tapón Incluido. | Oster | 1 licuadora con 10 minivasos de 1L | 1 |  |  |  |  |
| Cloruro de sodio. Reactivo de referencia (certipur) CAS No. 7647-14-5 | Sigma-Aldrich | Frasco 80g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Nitrato de plata. Grado reactivo CAS No. 7761-88-8 |  | Frascos de 25 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 2 |  |  |  |  |
| Cromato de potasio. Grado reactivo CAS No. 7789-00-6 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Biftalato de potasio Grado reactivo CAS No.877-24-7 |  | Frasco de 250 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Solución de Tiosulfato de sodio pentahidratado (0.1N) Presentacion líquida. Grado reactivo | Sigma-Aldrich | Frasco de 1 L CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 4 |  |  |  |  |
| Carbonato de sodio anhidro (patrón secundario) Reactivo de referencia. No. CAS 497-19-8 | High Purity ó Merck | Frasco de 80 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Naranja de metilo Reactivo indicador No. CAS 547-58-0 |  | Frascos de 30 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |  |  |  |  |
| Fenolftaleína Reactivo indicador No. CAS 77-09-8 |  | Frascos de 30 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 3 |  |  |  |  |
| Cloruro de amonio Grado reactivo No. CAS 12125-02-09 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Cloruro de magnesio hexahidratado Grado reactivo No. CAS 7791-18-6 |  | Frasco de 250g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Sal disódica del ácido etilendiamino tetraácetico dihidratado (EDTA). Grado reactivo No. CAS 6381-92-6 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Sulfato de magnesio heptahidratado Grado reactivo No. CAS 10034-99-8 |  | Frasco de 500 g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Rojo de metilo Grado reactivo No. CAS 493-52-7 |  | Frasco de 25g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Yodato de potasio (patrón secundario) Reactivo de referencia, Alta pureza. | High Purity ó Merck | Frasco de 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Yoduro de potasio Reactivo de referencia, Alta pureza. | High Purity ó Merck | Frasco de 100g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Ácido ortofosfórico No. CAS 7664-38-2 Grado reactivo |  | Frasco de 1 L CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Ácido salicílico No. CAS 69-72-7 Grado reactivo |  | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Almidón soluble No. CAS 65996-62-5 Reactivo indicador. | Merck ó Fermont | Frasco 500g CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | 1 |  |  |  |  |
| Sterikon plus bioindicador. Bioindicador para controlar autoclaves respecto a su capacidad de funcionamiento (15 minutos, 121°C). Además, puede controlarse cualquier tipo de carga de autoclaves tras un proceso de autoclave respecto al éxito de la esterilización. Consta de una ampolla, que contiene caldo nutritivo de apariencia Opalescente y violeta rojizo, azúcar, un indicador de pH, así como esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (5 x 105 a 1 x 107 por unidad) de esporulación optimada) como organismo de ensayo apatógeno. | MERK | Caja con 100 ampolletas. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. Con certificado de análisis/ calidad y hoja de seguridad. | 8 |  |  |  |  |
| Proteus mirabilis ATCC 43071 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Serratia marcescens ATCC 43862 | MICROBIOLOGICS, TREVISAN. | FRASCO CON 2 PELETS LIOFILIZADOS. Con un maximo de 3 pases. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| MICROCISTINA-ELISA- KIT DE PRUEBA DE ELISA ADDA 00001000000701886260 ABRAXIS NO. 5200110H Marca autorizada por CCAYAC en su metodología. | ABRAXIS | KIT para 96 pruebas FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| MICROCISTINA-ELISA- MICROCISTINA-LR (MC-LR) CAS 101043-37-2 MER-475815-500UG MICROCYSTIN-LR, MICROCYSTIS AERUGINOSA 500UG MERCK-CO Marca autorizada por CCAYAC en su metodología. | MERCK | VIAL 500microlitros. FECHA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y FICHA TÉCNICA. | 1 |  |  |  |  |
| Mezclador Vortex Multitubo, modelo CNYST u otro modelo con el mismo fundamento de mezclado. Tipo de operación: Vórtice continuo y multi-velocidad Velocidad: Ajustable típicamente entre 0 a 3000 rpm (revoluciones por minuto) Control de velocidad: Perilla o digital, para ajuste preciso Capacidad: Con soporte para tubos de ensayo de 9 a 13mm de 2ml-5ml, microtubos, viales y tubos tipo Corning de 50mL para centrifuga Tiempo de mezcla: Ajustable Motor: Motor de corriente continua sin escobillas para operación silenciosa y duradera Fuente de alimentación: Voltaje estándar 110-240 V, 50/60 Hz Material de fabricación: Carcasa plástica resistente con base antideslizante Funciones adicionales: función de pulsos, modo continuo y adaptadores para diferentes tipos de tubos Seguridad: Protección contra sobrecarga del motor |  | Debe incluir manual de uso por el fabricante, instructivo de instalación y certificado de calidad. | 1 |  |  |  |  |
| SUMAS |  |  |  |  |  |  |  |

Consumibles e insumos por requerimiento mensual

Los consumibles marcados con * en la cantidad corresponden a necesidad anual.

| Reactivo/ insumo | Marca | ESPECIFICACIONES. | Cantidad | Precio Unitario antes de impuestos | Subtotal | I.V.A. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guantes de nitrilo/látex ambidiestros estériles tamaño grande c/ 100 pzas. | Ambiderm | No aplica. | 6 |  |  |  |  |
| Guantes de nitrilo/látex ambidiestros estériles tamaño mediano c/ 100 pzas. | Ambiderm | No aplica. | 8 |  |  |  |  |
| Guantes de nitrilo/látex ambidiestros estériles tamaño chico c/ 100 pzas. | Ambiderm | No aplica. | 3 |  |  |  |  |
| Discos de papel 125 mm de diámetro, gruesos y con alta retención (SCHLEICHER & SCUELL 740 E o equivalente en absorción, calidad y pureza) caja con 1000 discos. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 2 |  |  |  |  |
| Papel seda p/ lente de microscopio block. | Opcional |  | 2* |  |  |  |  |
| Papel Aluminio 80micrometros de grueso | Opcional | Rollo de 45X150cm | 3* |  |  |  |  |
| Puntilla con filtro con capacidad para 200 ul | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |  |  |  |  |
| Puntilla con filtro con capacidad para 1000 ul | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |  |  |  |  |
| Puntillas para micropipeta de 250 a 300 µl para PCR. Paquete 500puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 3* |  |  |  |  |
| Aplicadores de madera de 15 cm de largo x 2mm de diámetro, paquete con 100 piezas. | Opcional | No aplica. | 4* |  |  |  |  |
| Caja de 500 cajas de Petri desechable estéril de 100 x 20mm | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 3 |  |  |  |  |
| Aplicadores de madera con punta de algodón de 15 cm de largo x 2mm de diámetro, estériles, en paquete individual, paquete con 100 piezas. | Opcional | No aplica. | 3 |  |  |  |  |
| Asas bacteriológicas desechables estériles de 10 microlitros, con mango redondeado. Con 10 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 7 |  |  |  |  |
| Criotubo con tapa rosca no unida, de rosca y faldón de 4 ml estéril, con tapa pp. Con franja mate para rotulación y división para una lectura aproximada del volumen. Bolsa con 500 piezas | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 4* |  |  |  |  |
| Cubreobjetos de vidrio de 22 x 22 mm. Caja con 100 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 8* |  |  |  |  |
| Cubreobjetos de vidrio no.1. Con espesor de 0.13 a 0.16 mm. Dimensiones: 24x50 mm. Caja con 100 piezas | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 6* |  |  |  |  |
| Jeringas de 1 ml. Con aguja de insulina. Con 100 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |  |  |  |  |
| Jeringas de plástico grado medico de 3 ml. De capacidad escala graduada en ml con divisiones de un mililitro y aguja de 22g y 32mm de longitud (aguja negra), estéril y desechable. Con 100 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |  |  |  |  |
| Pipeta desechable de transferencia. Capacidad de 3 ml no estériles. Caja con 500 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 5* |  |  |  |  |
| Pipetas Pasteur de plástico, estériles, desechables con envoltura individual. Con pera de pipeteado integrado de 155 mm, de vol. de 3 ml. Graduado de 0.5 ml. Con 500 pzas. | Opcional. | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 4* |  |  |  |  |
| Bata desechable de manga larga. Bata quirúrgica extra grande con toalla absorbente, manga larga con resorte en puños de 6 cm de ancho, con amarre, con 20 piezas. | KIMBERLY-CLARK | No aplica. | 2 |  |  |  |  |
| Bata desechable plastificada de manga larga. Bata quirúrgica extra grande con toalla absorbente, manga larga con resorte en puños de 6 cm de ancho, con amarre, con 20 piezas. | Opcional. | No aplica. | 2 |  |  |  |  |
| Tubos. Crio tubos estériles con tapa de polipropileno de 2 ml para temperaturas inferiores a menos 120°c. Envase con mínimo 500 piezas. | Opcional. | No aplica. | 3* |  |  |  |  |
| Filtros (cartuchos) para mascarilla 3M. No. 7093 para partículas NIOSH p 100 | NIOSCH | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 2 |  |  |  |  |
| Mascarilla de seguridad de silicón de media cara, con ajustador elástico no. 7502. Tamaño mediano con dos cartuchos de filtros para vapores orgánicos gases ácidos clase 1 no. 6003/07047 incluidos, marca 3M | 3M |  | 4* |  |  |  |  |
| Respirador contra partículas N95, ajustable, cintas para el pelo trenzadas, espuma suave para la nariz. Caja con 50 pzas. | Opcional |  | 2 |  |  |  |  |
| Respirador contra partículas N95, ajustable, cintas para el pelo trenzadas, espuma suave para la nariz con válvula exhaladora. No. Catálogo 8511. Caja con 10 pzas. | 3 M |  | 2 |  |  |  |  |
| Tubo cónico para centrifuga de 50 ml. Paquete con 25 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 25* |  |  |  |  |
| Tubo cónico negro para centrifuga de 50 ml. Paquete con 25 pzas. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 12* |  |  |  |  |
| Solución salina isotónica 0.9 %, envase con 250 ml., estéril. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 2 |  |  |  |  |
| Solución salina isotónica 0.9 %, envase con 250 ml., estéril para lavado de agua. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 1 |  |  |  |  |
| Alcohol etílico 96% absoluto. Presentación 5L. | Opcional | Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega del producto. | 3c |  |  |  |  |
| Placas de polipropileno con 96 pozos claros, especiales para PCR en tiempo real, con capacidad de 5-125 micro litros, con paredes delgadas, pozos en "V" y bordes a los lados para mayor estabilidad. Para el equipo de amplificación CFX96 de BioRad. Caja con 50 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Placas de polipropileno de 96 pozos (MicroAmp Fast optical 96 well Reaction Plate), con código de barras y capacidad de 0.1 mal, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real FAST 7500 de Applied Biosystems. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Placas de polipropileno de 96 pozos (MicroAmp®Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode), con códigos de barras y capacidad 0.2mL., para su uso con equipo 7500 de Applied Biosystems. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Puntas sin filtro. Esterilizables en autoclave a 121° C. Con certificado de calidad de la misma marca de la pipeta (Eppendorf quality). Capacidad de 50-1000 micro litros (71 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Microtubo de polipropileno de 0.5 ml con tapa de rosca con o-ringg, autónomos con sujeción de tapa, de 0.5 mililitros de capacidad, libre de RNAsa, DNAsa, grado biología molecular. Presentación: caja con 10 bolsas de 50 piezas cada bolsa. Cat. 72.703.217 SARSTEDT | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Microtubo de polipropileno de 2 ml con tapa de rosca con o-ringg, autónomos con sujeción de tapa, de 2 mililitros de capacidad, libre de RNAsa, DNAsa, grado biología molecular. Presentación: caja con 10 bolsas de 50 piezas / bolsa. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Contenedor para mantenimiento a - 20°C (Laptop Coolers) para tubos y crioviales de 0.5 y 2.0 mililitros dimensiones de 4x8 para incluir 16 tubos de diferentes tamaños. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Tubos con fondo redondo y base para auto sostenerse. Fabricado de polipropileno para resistir hasta -196° C. Graduación en negro y zona para escribir. Anillo de silicón para un cierre seguro. Esterilizados por irradiación gamma y con certificado de libre de pirógenos, RNAsas y DNAsas. Tapa con rosca externa. Caja con 500 piezas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| RNase AWAY surfactante listo para usar que remueve DNasa y Rnasas, para uso en equipo para PCR y superficies plásticas, de vidrio y metálicas. Botella con 250 ml. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Tubos para reacción rápida, tira con 8 tubos (MicroAmp Fast 8-tube strip), con capacidad de 0.1 ml para PCR en tiempo real, libres de DNA/RNA/Rnasas, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real FAST 7500 de Applied Biosystems. Caja con 125 tiras (cada tira con 8 tubos). | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Tubos para reacción rápida. Tira con 8 tubos (MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip, 0.2 mal), con capacidad de 0.2 mal para PCR en tiempo real, libres de DNA/RNA/Rnasas. Para su uso con equipo 7500 de Applied Biosystems. Caja con 125 tiras. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Puntas sin filtro. Esterilizables en autoclave a 121° C. Con certificado de calidad de la misma marca de la pipeta (Eppendorf quality). Capacidad de 20-300 microlitros (55 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| PCR-Cooler. Ideal para sostener de forma segura placas para PCR de 96 pocillos, tiras de tubos y tubos individuales de 0,2 ml para un fácil manejo. Marcado alfanuméricamente para la identificación de la muestra y se puede apilar... (Cuando no se usa las tapas). La caja de PCR sostiene la gradilla para el almacenamiento y soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C. El gel aislante mantiene una temperatura de 4°C durante aproximadamente 3 horas y cambia de color de violeta a rosa cuando la temperatura alcanza los 7°C. Tapa transparente incluida. El mini-refrigerador PCR se puede colocar a -20 °C. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Tapas Ópticas para tubos en tiras, tira con 8 tapas (MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips) para PCR en tiempo real, libres de DNA/RNA/Rnasas. Para los equipos 7500 y 7500 FAST de Applied Biosystems. Caja con 300 tiras. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Tapas ópticas planas, tiras con 8 tapas ultraclaras, especiales para PCR en tiempo real, se pueden usar para tiras de tubos y para placas duras de PCR. Para el equipo de amplificación CFX96 de BioRad. Caja con 120 tiras con 8 tapas cada una. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Puntas estériles con doble filtro (Dualfilter); para uso en técnicas de PCR. Libres de RNAsas, DNAsas y libres de pirógenos. Con certificado de pureza "PCR limpio" (PCR-Clean). Capacidad de 0.1 - 10 microlitros (de 40 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas cada uno para un total de 960 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Puntas con filtro doble (Dualfilter) estériles para uso en técnicas de PCR. Libres de RNAsas, DNAsas y libres de pirógenos. Con certificado de pureza "PCR limpio" (PCR-Clean). Capacidad de 2 - 100 microlitros (53 mm de largo). Para pipetas de la marca Eppendorf, modelo Research Plus o Reference 2. Caja con 10 racks con 96 puntas cada uno para un total de 960 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Puntas con filtro para pipetas con el sistema de ajuste-expulsión LTS. Calidad BioClean, libre de ADN DNAsas, RNAasas, pirógenos, ATP, Inhibidores de PCR. Capacidad de 200 micro litros. Para pipeta electrónica marca Rainin, modelos EDP3-Plus y E4 Multi Pipette Multi E12-200XLS+, Eppendorf, Hirschmann Labogeratte, Thermo Scientific. Caja con 10 racks de 96 puntas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Placas de polipropileno de reacción óptica de 96 pozos (MicroAmp Fast optical 96 well Reaction Plate), capacidad de 0.2 ml, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real Quant Studio qPCR 5 propiedad del LESP Colima. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Placas de polipropileno de 96 pozos (MicroAmp Fast optical 96 well Reaction Plate), con código de barras y capacidad de 0.1 ml, para su uso con el equipo de amplificación en tiempo real FAST 7500 de Applied Biosystems. Caja con 20 placas. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Placa de RNAsa P humana (TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, Fast 96-wel (for 0.2 ml block) para verificar el funcionamiento correcto del equipo termociclador en tiempo real QuantStudio™ 5. El estuche contiene una placa de 96 pozos sellada, precargada con la mezcla de reacción, incluye iniciadores y sondas. Se requiere. Consérvese entre -15°C y -25°C y proteger de la luz. | Opcional | Caducidad mínima de 6 meses a la fecha de entrega del producto. | 1* |  |  |  |  |
| Guías de paquetería, servicio entrega en 24h. de ida: LESP-CCAYAC y de regreso: CCAYAC -LESP (Ensayos de aptitud) |  | Paquetes 2.5kg | 1 |  |  |  |  |
| Guías de paquetería, servicio entrega en 24h. de ida: LESP-CCAYAC (Serotipificación de cepas) |  | Paquetes 1kg | 1 |  |  |  |  |
| Guías de paquetería, servicio entrega en 24h. de ida: LESP-Laboratorio tercero autorizado. (Muestras para subrogar) |  | Paquetes 10kg | 4 |  |  |  |  |
| Hielera de poliestireno o EPS con tapa hermética para mantener el hielo y los alimentos fríos varias horas. Medidas 15 cm de alto x 27 cm de largo x 22 cm de ancho (Ensayos de aptitud) |  | Medidas 15 cm de alto x 27 cm de largo x 22 cm de ancho | 1 |  |  |  |  |
| Hielera de poliestireno o EPS con tapa hermética para mantener el hielo y los alimentos fríos varias horas. Medidas 35-38 cm de largo, 18-25 cm de ancho y 22-31 cm de alto (Muestras para subrogar) |  | Medidas 35-38 cm de largo, 18-25 cm de ancho y 22-31 cm de alto | 4 |  |  |  |  |
| SUMAS |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________

###### NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

###### BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 3 (PUNTO 3.3)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL PROVEEDOR

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: (opcional) |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |  |  |  |  |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |  |  |  |  |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |  |  |  |  |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

###### NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

###### BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.4)

CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado) de la empresa _ (Persona Física o Moral) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), he leído íntegramente el contenido de las bases y acepto participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 5 (punto 3.5)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

En relación a la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), el que suscribe __(concursante o apoderado)__en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de Servicios de Salud del Estado de Colima, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 6 (punto 3.6)

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

En relación a la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), el que suscribe __________________________ en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Asimismo, que tampoco desempeño(amos) empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, tal y como lo establece la fracción IX del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7 (Punto 3.7)

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesta que en caso de que a mi representada le  sea  adjudicado  el  contrato  derivado  del  procedimiento   de  la  Licitación Pública No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), me comprometo a garantizar todos los bienes y/o servicios licitados con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases, a partir de la entrega de los mismos garantizando que serán de buena calidad, autorizadas bajo las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas cumpliré con Normas Internacionales.

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 8 (Punto 3.12)

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar los bienes y/o servicios objeto de la presente Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 9 (Punto 3.13)

GIRO U OBJETO SOCIAL.

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________,  manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con el Giro u Objeto Social y que las  actividades comerciales o profesionales de la misma están relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación para proporcionar los bienes y/o servicios objeto de la presente Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 10 (Punto 3.14)

SUBCONTRATACIONES

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, en atención al punto 3.14 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que ___(SI o NO)__ tengo contemplado subcontratar el____________ (arrendamiento, bien o servicio) __________para la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

(En caso de que SÍ tenga contemplado subcontratar deberá manifestar la justificación en la que fundamenten la imposibilidad de solventar su propuesta sin realizar una subcontratación)

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 11 (Punto 3.15)

ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE:

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuento con las facultades suficientes para adquirir compromisos para la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP).

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 12 (Punto 3.16)

ESCRITO DE DETERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE PROPUESTA

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, respecto a la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que determino mi propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, manifiesto conocer las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia.

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 13 (Punto 3.17)

ESCRITO PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, respecto a la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 14 (Punto 3.18)

CARTA COMPROMISO

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento  de la Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD a garantizar los bienes y/o Servicios con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, en los términos de honradez, calidad y eficiencia requeridos.

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 15 (Punto 3.19)

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________,  enterado(a) de  las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de protección de Datos personales y los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley general de transparencia y acceso a la información pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la plataforma nacional de transparencia, manifiesto mi conformidad en el tratamiento público de lo los datos personales y/o de mi representada que el Gobierno del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP), así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

______________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 16 (Punto 2.2 Inciso e)

ACLARACION DE DUDAS Y PREGUNTAS DE LAS BASES

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

###### DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### PRESENTE.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar la aclaración o respuesta a las siguientes dudas y/o preguntas de la licitación Pública Nacional No. 36066001-012-2026

- PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

| P R E G U N T A S | R E S P U E S T A S |
| --- | --- |

- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

| P R E G U N T A S | R E S P U E S T A S |
| --- | --- |

- PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL.

| P R E G U N T A S | R E S P U E S T A S |
| --- | --- |

___________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS DE LAS BASES

NOTA IMPORTANTE: El formato señalado como ANEXO 16 (Punto 2.2 Inciso d), denominado “ACLARACIONES DE DUDAS Y PREGUNTAS DE LAS BASES “deberá presentarse en los plazos y en las formas establecidos en el punto 2.2 de las bases de la presente licitación.

EN EL APARTADO A) PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la o las pregunta(s) que, sobre los aspectos Administrativos, plasmados en las bases de la presente licitación, solicite sea aclarada, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a las respuestas, ya que dicho espacio está reservado para que tanto el área requirente como el área convocante den respuesta a las mismas.

EN EL APARTADO B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO:

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la o las pregunta(s) que, sobre los aspectos Técnicos, plasmados en las bases de la presente licitación, solicite sea aclarada, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a las respuestas, ya que dicho espacio está reservado para que tanto el área requirente como el área convocante den respuesta a las mismas.

EN EL APARTADO C) PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL:

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la o las pregunta(s) que, sobre los aspectos Legales, plasmados en las bases de la presente licitación, solicite sea aclarada, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a las respuestas, ya que dicho espacio está reservado para que tanto el área requirente como el área convocante den respuesta a las mismas.

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA:

Deberá anotar el nombre completo, cargo y firma del licitante o su representante legal, que este facultado legalmente para participar en los eventos de la presente licitación, anotando además la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”

APENDICE “A” MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No.  XX-OXX-SS-SER

ADQUISICIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

LPN 36066001-XXX-XX

CONTRATO PARA _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; DENOMINADO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR ____________________________________, EN SU CARÁCTER DE _______________________________ DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA” Y POR OTRA PARTE ________________________________________, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR ____________________________________________,  DENOMINADO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO COMO “EL PROVEEDOR” Y CUANDO COMPAREZCAN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AMBAS CON FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ QUE POR LO ANTERIORMENTE VERTIDO Y AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SE EXPRESA LO SIGUIENTE:

A N T E C E D E N T E S:

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL PROVEEDOR” POR LA CANTIDAD DE $_________________ (________________________________ PESOS 00/100 M. N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CARÁCTER DE PRESENCIAL NO. 36066001-XXX-XX, AUTORIZADA PARA SU PUBLICACIÓN POR LA CONVOCANTE, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN LA _______________ REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL XXXX, POR LO QUE CON FECHA ___ DE _____________ DE XXXX SE EMITIÓ EL FALLO CON FUNDAMENTO EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 1°, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2°, 20, 21, 26 NUMERAL 1, FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA LEY”, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO  OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

DECLARACIONES:

1.- ”EL ORGANISMO” POR CONDUCTO DEL C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, DECLARA QUE;

1.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO OBJETO ES LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2000 Y SUS MODIFICACIONES O REFORMAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO NÚMERO 227, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, EL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE OCTUBRE DE 1996 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS), MEDIANTE EL CUAL SE CREAN “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”. ASÍ MISMO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 44, 46 Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2021, ASÍ COMO LO RELATIVO EN LOS ARTÍCULOS 2 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, EL 09 DE OCTUBRE DE 2021.

1.2.- QUE EL C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, CON EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 24 (VEINTICUATRO) JUNIO DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) LEGALMENTE EXPEDIDO POR LA MTRA. INDIRA VIZCAINO SILVA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 12, 17 FRACCIÓN VII, ARTÍCULO 18, ARTÍCULO 22 SEGUNDO PÁRRAFO Y LOS DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2021, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, XIII, XXVI;  Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 20 (VEINTE) DE MARZO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) ENTRANDO EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

1.3.- LA C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN, QUIEN ACTUALMENTE DESEMPEÑA EL CARGO DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDO POR EL C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, QUIEN ASISTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021; 27 FRACCIÓN II INCISO B, 41, 78 FRACCIÓN XXXVII, LIII; Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 20 (VEINTE) DE MARZO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) ENTRANDO EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

1.4.- LA LICDA. RAMONA ESPARZA MAGDALENO ACTUALMENTE DESEMPEÑA EL CARGO COMO SUBDIRECTORA  DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 EXPEDIDO POR EL C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, QUIEN ASISTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMO TITULAR DEL ÁREA CONVOCANTE; Y SE ENCUENTRA FACULTADA PARA SUSCRIBIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22,  TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021; 27 FRACCIÓN II INCISO B.3, 86 FRACCIÓN VI, XXXI; Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 20 (VEINTE) DE MARZO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) ENTRANDO EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

1.5.- ESTAR EN DISPOSICIÓN DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS  Y SUJETARLOS A “LA LEY”, QUE ESTABLECE QUE DICHO ORDENAMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO Y TIENE COMO OBJETO REGLAMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA DEL SECTOR PÚBLICO, DE ACUERDO A LAS BASES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EL  ÁMBITO DE COMPETENCIA QUE REALICEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, INCLUYENDO A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, COMO EL QUE NOS OCUPA; QUEDAN COMPRENDIDOS EN GENERAL LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA CUYA PRESTACIÓN GENERE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO PARA LOS ENTES GUBERNAMENTALES, SALVO QUE LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRE REGULADA EN FORMA ESPECÍFICA POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE “LA LEY”.

1.6.- PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE SEÑALA COMO DOMICILIO DE “EL ORGANISMO” EL UBICADO EN LA CALLE LICEO DE VARONES ESQUINA DR. RUBÉN ARGÜERO SÁNCHEZ, SIN NÚMERO, COLONIA LA ESPERANZA, C. P. 28085, DE ESTA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA Y COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE JUÁREZ NÚMERO 235, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 28000, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

2.- DECLARA “EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO DE _____________________________________________ QUE:

2.1.	QUE LA SUYA ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____________ (______________________________), DE FECHA _______ (________________) DE ___________ DE _________ (_________), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ______________________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ (___________________________), CON LEGAL EJERCICIO EN LA CIUDAD DE __________________________________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO __________________.

2.2.	QUE ________________________________________ EN  SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, ESTA FACULTADO(A) PARA REPRESENTAR LEGALMENTE A LA PERSONA MORAL DENOMINADA “_______________________________________, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE“ Y SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, ACREDITANDO LA PERSONALIDAD Y   FACULTADES QUE SE LE ATRIBUYERON, CON  LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____________ (______________________________), DE FECHA _______ (________________) DE ___________ DE _________ (_________), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ______________________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ (___________________________),CON LEGAL EJERCICIO EN LA CIUDAD DE __________________________________________ ; EN LA QUE SE CONFIERE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER BASTANTE PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, NOMBRAMIENTO QUE A LA FECHA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA NO LE HA SIDO REVOCADO DE MANERA ALGUNA.

2.3.	QUE “EL PROVEEDOR” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON NÚMERO DE REGISTRO ______________; EL CUAL FUE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

2.4.	“EL PROVEEDOR” PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE ______________________________ NÚMERO __________, COLONIA _________________________, ___________, ______________, CÓDIGO POSTAL _____________, TELÉFONO ______________, CORREO ELECTRÓNICO __________________________

2.5.	EL OBJETO SOCIAL DE “EL PROVEEDOR” ES: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.6.	QUE “EL PROVEEDOR”, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE EL SUPUESTO SEÑALADO EN EL  ARTÍCULO 38 DE “LA LEY”.

2.7.	MANIFIESTA HABER REVISADO LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “EL ORGANISMO”, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR LO QUE NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR SU MODIFICACIÓN POR ESTE CONCEPTO.

2.8.	CUENTA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, LA EXPERIENCIA Y LOS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA QUE PARA QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SEA EFICIENTE Y ADECUADO A LAS NECESIDADES DEL “ORGANISMO” Y QUE NO REQUIERE DE OTROS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

POR LO QUE UNA VEZ EXPUESTAS LAS DECLARACIONES DE “LAS PARTES” CONFORMES EN RECONOCERSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SUJETAN SUS COMPROMISOS A LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”.

SEGUNDA.- MONTO.- “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD DE $_____________.00 (____________________________________________ PESOS 00/100 M. N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA); DEBIENDO INCLUIR “EL PROVEEDOR” TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE “EL PROVEEDOR” A PROPORCIONAR A “EL ORGANISMO” EN LOS DOMICILIOS QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE INDICAN PARA ESE FIN, LOS SERVICIOS QUE SE SEÑALA EN EL SIGUIENTE:

RESUMEN DEL ANEXO ÚNICO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | CONTRATACIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO ____ _______________________________ _______________________________ | DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | DE ACUERDO A ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO |

TERCERA.- VIGENCIA.- LOS PRECIOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR SERÁN FIJOS; DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE LO SERÁ A PARTIR DEL __________ AL __________________; Y QUE SE PERFECCIONARÁ A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULOS 48 NUMERAL 1 DE “LA LEY”.

A).- SI TERMINADA LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO “EL ORGANISMO” TUVIERA LA NECESIDAD DE SEGUIR NECESITANDO LOS SERVICIOS ALUDIDOS DE “EL PROVEEDOR”, SE REQUERIRÁ LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO;

B).-CONCLUIDO EL TÉRMINO DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁ HABER PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO Y TERMINARÁ SIN NECESIDAD DE DARSE AVISO ENTRE “LAS PARTES”.

C).-DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO  57 NUMERAL 1  DE “LA LEY”, “EL ORGANISMO”  PODRÁ, DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS, ACORDAR EL INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS, SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES A SUS CONTRATOS VIGENTES, SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINARIAMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS SERVICIOS, SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINARIAMENTE.

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS. MISMO QUE REALIZARÁ UNA VEZ RECIBIDO EL CFDI RESPECTIVO, CON LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y REQUISITADA, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO NÚMERO. 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”.

“EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL ORGANISMO” EFECTÚE EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL ALMACÉN CENTRAL CITADO LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO:

1.- RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL.

2.- NÚMERO TELEFÓNICO.

3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA.

4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA

5.-COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

6.- PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS SERVICIOS  MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS FIRMADAS DE ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS SERVICIOS NO SE TENDRÁN POR ACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL ORGANISMO”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

QUINTA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL PROVEEDOR” ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL VENDER Y SUMINISTRAR LA PARTIDA ADJUDICADAS POR “EL ORGANISMO”, INFRINJA DERECHOS SOBRE PATENTES, MARCAS O VIOLEN REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, LIBERANDO A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE O MATERIA.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “EL ORGANISMO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, “EL ORGANISMO” Y/O A TERCEROS, SI VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INTELECTUAL RESERVADO.

EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL ORGANISMO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTOS, REFACCIONES TÉCNICAS Y EQUIPOS ADECUADOS, PARA EL TIPO DE SERVICIOS SOLICITADOS, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SEAN PROPORCIONADOS CON LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA REQUERIDA PARA TAL EFECTO, COMPROMETIÉNDOSE A DESARROLLARLO A SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”.

SEXTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIÓN DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR LOS INSUMOS SOLICITADOS, EN EL ALMACEN CENTRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA Y LA ORDEN DE SERVICIO O PEDIDO QUE AL AFECTO SE ELABORE Y/O A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS POR “EL ORGANISMO”, POR LO QUE EN CASO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL ORGANISMO” PODRÁ IMPONER UNA PENA CONVENCIONAL A CARGO DE “EL PROVEEDOR” POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA, LA QUE NO EXCEDERÁ DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS OPORTUNAMENTE. EN LAS OPERACIONES EN QUE SE PACTARE AJUSTE DE PRECIOS, LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ SOBRE EL PRECIO AJUSTADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 58 DE “LA LEY”.

SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO”, DESIGNA A __________________________, QUIEN FUNGIRÁ EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ATENDIENDO LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES:

- REVISAR QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTIPULADAS EN EL PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL RECIBIRLOS EN TIEMPO Y FORMA

- FIRMAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y ENVIARLO A LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.

- FIRMAR LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) Y ENVIARLAS A LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA QUE SE DÉ INICIO AL PROCESO DE PAGO.

- EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN NINGÚN CASO PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, SI NO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES PACTADAS. PARA LO CUAL, DEBERÁ NOTIFICAR A LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES Y EN CONJUNTO CALCULAR EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DE LAS DEDUCCIONES, ASÍ COMO LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTAS.

- SOLICITARÁ LA SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS O EN SU CASO, CUANDO EXISTAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN

- UNA VEZ ENTREGADOS LOS BIENES O CONCLUIDO EL SERVICIO, FIRMAR UN FORMATO DE CONFORMIDAD Y ENVIARLO A LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA QUE SE DÉ INICIO AL FINIQUITO Y CIERRE DEL CONTRATO.

- REMITIR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ADQUISITIVO.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE “EL ORGANISMO” NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL CON “EL PROVEEDOR”, NI PARA CON SUS TRABAJADORES, ESTUDIANTES, PASANTES Y/O PROFESIONALES, POR LO QUE NO SE LE PODRÁ CONSIDERAR COMO PATRÓN NI AÚN SUSTITUTO.

A).-EL PERSONAL SE ENTENDERÁ RELACIÓNADO EXCLUSIVAMENTE CON LA O LAS PERSONAS QUE LO EMPLEARON O ASIGNARON Y POR ENDE, CADA UNA DE ELLAS ASUMIRÁ SU RESPONSABILIDAD POR DICHO CONCEPTO.

B).-“EL PROVEEDOR” EXIME EXPRESAMENTE A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL, LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO, PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.

C).-“EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE POR LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA Y DOLO EN QUE INCURRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO ACORDE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1809, 1815 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA.

NOVENA.- DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS Y DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS. “EL PROVEEDOR” GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO POR “EL ORGANISMO” Y EN CASO CONTRARIO, “EL ORGANISMO” EXIGIRÁ LA SUSTITUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS O EN SU CASO, CUANDO EXISTAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN III  DE “LA LEY”; POR LO QUE “EL ORGANISMO” CONCEDE A “EL PROVEEDOR” PARA REPONER SIN COSTO EXTRA PARA “EL ORGANISMO” DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN, EL 100% DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE, NO EXIMIENDO A “EL PROVEEDOR” DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 58 PÁRRAFO 1 DE “LA LEY”.

DÉCIMA.- DEL ANTICIPO. TANTO “EL ORGANISMO” COMO “EL PROVEEDOR” CONVIENEN QUE EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN NO SE OTORGARÁ ANTICIPO ALGUNO.

DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA O EMPRESA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 4, DEL ARTÍCULO 50 DE “LA LEY”; CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS EN COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”, LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO POR PARTE DE “EL ORGANISMO”; SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 Y 57 DE “LA LEY”, POR LO TANTO, LOS INSTRUMENTOS LEGALES RESPECTIVOS, SERÁN SUSCRITOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO HAYA REALIZADO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR FACULTADO; HACIENDO LA ACLARACIÓN DE QUE EL MONTO TOTAL NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE Y EN GENERAL A CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL ORGANISMO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS MISMOS, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL ORGANISMO”; DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 PÁRRAFO I;

A).-CUANDO “EL PROVEEDOR” TRANSMITA TOTAL O PARCIALMENTE POR CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE “EL ORGANISMO”.

B).-Y CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL ORGANISMO”.

C).- ASÍ TAMBIÉN SE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR FALTA DE LA ENTREGA PUNTUAL DE LOS SERVICIOS POR “EL PROVEEDOR” A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”, DE IGUAL MANERA “EL ORGANISMO” PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS ENTREGADOS IMPOSIBILITARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL O QUE NO COINCIDIERAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” A LOS SOLICITADOS POR EL “EL ORGANISMO”.

D).- ASI MISMO, EL PRESENTE CONTRATO PODRA DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CUANDO CONCURRAN PARA ELLO, RAZONES DE INTERES GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTREN QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGUNDANO O PERJUICIO A “EL ORGANISMO”.

E).- CUANDO SE RECINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A AFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBE EFECCTUAR “EL ORGANISMO” POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN,  ASI COMO TODO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 59 DE “LA LEY”.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 PÁRRAFO 3 DE “LA LEY”, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PROVEEDOR” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, Y

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE    FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN I DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, PAGARÁ A “EL ORGANISMO” UNA PENA CONVENCIONAL EN BASE AL ARTÍCULO 58 DE “LA LEY”.

DICHA PENA SERÁ DEL 0.34% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUN NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE MORA O ATRASO HASTA POR UN MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES, LA CUAL NO EXCEDERÁ DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, PERO SI DEL MISMO CITADO RETRASO RESULTARE GRAVE PERJUICIO PARA “EL ORGANISMO”, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA EN SU TOTALIDAD.

DÉCIMA QUINTA.- APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES. LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58 DE “LA LEY”, SE HARÁN EFECTIVAS MEDIANTE:

A).-PAGO VOLUNTARIO.

B).- EN CASO DE QUE NO EXISTA PAGO VOLUNTARIO, “EL ORGANISMO” PODRÁ DEDUCIR LA SANCIÓN QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO A “EL PROVEEDOR”.

C).- A TRAVÉS DE HACER EFECTIVA LA FIANZA CUANDO SE AGOTEN LAS POSIBILIDADES DE COBRO POR PAGO VOLUNTARIO O MEDIANTE LA FACTURACIÓN.

D).- “EL PROVEEDOR” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL ORGANISMO” A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y DE LA CALIDAD DE ÉSTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DÉCIMA SEXTA.- GARANTÍA Y EFECTIVIDAD DE LA MISMA.- “EL PROVEEDOR” PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE OBLIGA A OTORGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE DEBERÁ OTORGAR FIANZA POR UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, ANTES DE I. V. A.( IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)  EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE “EL ORGANISMO”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE “LA LEY”.

LA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES SITO EN CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO NÚMERO 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA. SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, SE REALICEN DENTRO DEL CITADO PLAZO. EN CASO DE QUE EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SEA AMPLIADO, LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA POR EL MISMO TIEMPO:

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

A).-LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS Y/O ESPERAS A “EL PROVEEDOR”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

B).-LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

C).- QUE “EL ORGANISMO”, CUENTA CON UN TÉRMINO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, PARA RECLAMAR EL PAGO A LA AFIANZADORA, POR LO QUE DE NO PRESENTARSE DENTRO DE DICHO PLAZO OPERARÁ LA CADUCIDAD DE LA MISMA.

D).-QUE LA FIANZA GARANTIZA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

E).-PARA LA CANCELACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE LA FIANZA DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”.

F).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DESCRITO.

G).-EL MONTO DE LA FIANZA SE ACTUALIZARA EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE SE MODIFIQUE EL VALOR DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

H).-EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA GARANTÍA, “EL PROVEEDOR” ADJUDICADO SE SUJETARA A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE “LA LEY”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- FACULTADES DE LA CONTRALORÍA. LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO O EL ÓRGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PODRÁN VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA, SI DICHAS INSTANCIAS DETERMINAN LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ORGANISMO”; ÉSTE REMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR”, LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIÓN EN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR”, INFRINJA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA SERÁN SANCIONADOS POR LA CONTRALORÍA O EL ÓRGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE 20 HASTA 1000 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE “LA LEY”.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA INHABILITACIÓN.- “EL PROVEEDOR” PODRÁ SER INHABILITADO TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SI SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III, DEL PÁRRAFO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, RESPECTO DE DOS O MÁS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, LE HUBIEREN RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE UN CONTRATO.

- QUE NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS A “EL ORGANISMO”, ASÍ COMO CUANDO “EL PROVEEDOR”, SE APARTE DE LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR “EL PROVEEDOR”.

- QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

DÉCIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS, JURISDICCIÓN, APLICACIÓN Y SUPLETORIEDAD DE “LA LEY”. “LAS PARTES” SE OBLIGAN Y CONVIENEN A SUJETAR EN TODO MOMENTO LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y LO NO PREVISTO POR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN “LA LEY” Y A SU VEZ, EN LO NO PREVISTO POR ESE ORDENAMIENTO, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO LA DEMÁS NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, Y A DIRIMIR SUS CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO EN LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES Y DEL FUERO COMÚN COMPETENTES DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, POR ELLO, “LAS PARTES” RENUNCIAN EN ESTE MOMENTO EXPRESAMENTE A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN FUNCIÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO PARA ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Y SABEDORES DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, EN COLIMA, COL., EL __ DE __________________ DE 2025.

FOJA DE FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN, VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-012-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA (LESP)

| POR “EL ORGANISMO”. _________________________________ C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA |  | POR “EL PROVEEDOR” ________________________________ C. REPRESENTANTE LEGAL DE ________, S.A DE C.V. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________________ C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA |  | ADMINISTRADOR Y VERIFICADOR DEL CONTRATO. _________________________________ NOMBRE Y CARGO |  |
| ELABORÓ ________________________________________ M.A. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ FARIAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES | VALIDÓ ________________________________ C.P. GLENDA ADRIANA VILLALVAZO CONTRERAS SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS |  | REGISTRÓ __________________________________ LIC. JOSÉ CARLOS GRAGEDA RAMÍREZ COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO ____________________________________, CELEBRADO ENTRE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA Y LA PERSONA MORAL ________________________________________, S.A DE C.V.