**DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1º, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2º, 20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, SE EMITE LA SIGUIENTE:**

**C O N V O C A T O R I A**

**PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

CON CARÁCTER DE **PRESENCIAL**

**No. 36066001-039-18**

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

**JUNTA DE ACLARACIÓN** DE BASES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

EL DÍA **12 DE JULIO DEL 2018**

**11:00** HORAS

ACTO DE **PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES** Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Y ECONÓMICAS

EL DÍA **19 DE JULIO DEL 2018**

**11:00** HORAS

**FALLO** DE LA LICITACIÓN

**EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2018**

**11:00** HORAS

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. 36066001-039-18**

**Í N D l C E**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN de las bases** |
| **1.** | **INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR.** |
| **1.1** | Objeto, Descripción y Cantidad. **(Anexo Número 1 Técnico)** |
| **1.2** | Fecha, lugar y condiciones de entrega de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. |
| **1.3**  **1.4**  **1.5**  **1.6** | Transporte y Empaque.  Devoluciones y Reposiciones.  Seguros.  Periodo de garantía de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. |
| **1.7** | Vigencia de la oferta. |
| **1.8** | Descripción de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. |
| **1.9** | Opciones de cotización de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. |
| **1.10** | Idioma. |
| **1.11** | Incremento en la cantidad de los Bienes, Arrendamientos o Servicios solicitados. |
| **1.12**  **1.13** | Moneda.  Condiciones de pago. |
| **2.** | **INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN.** |
| **2.1** | Adquisición y costo de las bases. |
| **2.2** | Junta de aclaraciones. |
| **2.3**  **2.4** | Registro de participantes.  Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas |
| **2.4.1** | Evaluación de las propuestas. |
| **2.5** | Fallo. |
| **2.6** | Notificaciones a los licitantes participantes. |
| **2.7** | Forma de presentación de proposiciones, de manera física, a través de servicio postal, mensajería o medios electrónicos. |
| **2.8** | Indicaciones Generales. |
|  |  |
| **3.**  **3.1** | **Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación.**  De la persona que solo entregue las propuestas. |
| **3.2** | Presentar original y copia del comprobante de pago de las bases. |
| **3.3**  **3.3.1**  **3.3.2** | Forma en que se acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante.  **(Anexo 3)**.  **Forma de acreditación de las Personas Físicas.**  **Forma de acreditación de las Personas Morales.** |
| **3.4**  **3.5** | Carta de aceptación de bases. **(Anexo 4).**  Carta de declaración de integridad. **(Anexo 5)** |
| **3.6**  **3.7** | Carta del Artículo 38 de la LAASPEC. (**Anexo** **6**)  Carta de Garantía de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. **(Anexo 7)** |
| **3.8**  **3.9** | Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales". En opinión positiva.  Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado de Colima. |
| **3.10**  **3.11**  **3.12**  **3.13**  **3.14**  **3.15**  **3.16**  **3.17**  **3.18**  **3.19** | Certificado de Empresa Colimense. (opcional)  Acreditación de solvencia económica.  Licencia de giro o aviso de funcionamiento expedida por la autoridad competente.  Infraestructura, capacidad técnica, administrativa y económica. **(Anexo 8)**  Subcontrataciones **(Anexo 9).**  Escrito que faculte al participante a intervenir en la licitación **(Anexo 10).**  Escrito de propuestas independientes **(Anexo 11)**  Escrito para propuestas conjuntas **(Anexo 12)**  Carta Compromiso **(Anexo 13)**  Propuesta Técnica y económica. |
|  |  |
| **4.** | **PROPOSICIONES.** |
| **4.1** | Propuesta Técnica y Económica. |
| **4.2** | Proposiciones Conjuntas. |
| **5** | FIRMA DEL CONTRATO. |
| **5.1**  **5.2**  **6.0**  **7.0** | INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.  ANTICIPO  GARANTIAS DE ANTICIPO |
| **8.0** | **CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.** |
| **9.0** | **DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE.** |
| **10.** | CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. |
| **11.** | **LICITACIÓN DESIERTA.** |
| **12.** | **RESCISIÓN DEL CONTRATO.** |
| **13.** | **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.** |
| **14.**  **15.** | **REGISTRO DE DERECHOS U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.**  **IMPUESTOS.** |
| **16.** | **SANCIONES**. |
| **17.** | PENAS CONVENCIONALES. |
| **18.** | PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS. |
| **19.** | **CONTROVERSIAS.** |
| **20.** | **RECOMENDACIONES.** |
| **21.** | **ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.** |
| **22.** | **VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ANEXO 1** ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.  **ANEXO 2** ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO.  **ANEXO 3** FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE.  **ANEXO 4** CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.  **ANEXO 5** CARTADECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.  **ANEXO 6** CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASPEC.  **ANEXO 7** CARTA DE GARANTIA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.  **ANEXO 8** INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.  **ANEXO 9** SUBCONTRATACIONES  **ANEXO 10** ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN.  **ANEXO 11** ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS.  **ANEXO 12** ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS.  **ANEXO 13** CARTA COMPROMISO  **ANEXO 14** FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS |

BASES PARA LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066006-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 134, y el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 1º, numeral 1, fracción III, 2º, 20, 21, 26 numeral 1 fracción I, numeral 2 y numeral 5, 27, 28 numeral 4, 30, numeral 1, fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima**,** para celebrar la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-039-18,** que tendráCARÁCTER DE **PRESENCIAL,** PARA LA **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA,** Emiten de conformidad las siguientes:

**B A S E S**

**1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR.**

**1.1 OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. (ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO)**

El objeto de la presente licitación es PARA LA  **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El presente procedimiento de **Licitación Pública Nacional** se adjudicará por **PARTIDA** para la adquisición de los Bienes, Arrendamientos o Servicios objeto de las presentes bases, cuyas características, requerimientos, especificaciones y condiciones, se establecen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

**RESUMEN DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partidas** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Especificaciones** |
| **De acuerdo al anexo 1 Técnico.** | **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA** | **De acuerdo al anexo 1 Técnico.** | **PZAS** | **De acuerdo al anexo 1 Técnico.** |

**En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los Bienes, Arrendamientos o Servicios objeto de la presente licitación.**

1.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

**Fecha y Lugar de entrega:**

La recepción física de los bienes que se relacionan en el **Anexo 1,** será L.A.B.y se realizará por el proveedor en el almacén central de los servicios de salud, con domicilio en calle Carlos Salazar Preciado no. 249 Colonia Burócratas Municipales cp. 28040 de la Estancia Colima, en días y horarios hábiles, razón por la cual no será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para la convocante. Los Servicios de Salud del Estado de Colima requiere que la entrega de los bienes objeto de esta licitación se realice dentro de los plazos establecidos en los pedidos que se generen según las necesidades de los servicios.

Condiciones de Entrega:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente, en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.**

Los insumos y materiales a utilizar se otorgarán por cuenta del licitante, señalados **ANEXO NUMERO 1 TECNICO.**

La adjudicación de la presente licitación se llevara a cabo mediante **CONTRATO ESPECÍFICO** al proveedor que proponga y cumpla las mejores condiciones en el anexo técnico y económico.

**1.3 TRANSPORTE Y EMPAQUE.**

El tipo de Transporte a utilizar para el envío de los bienes, arrendamientos o servicios será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, **sin costo adicional para la Convocante**, incluyendo la descarga del producto solicitado en las direcciones indicadas en el punto 1.2.

El proveedor identificará los bienes adquiridos, de acuerdo con el pedido expedido por la convocante, con su nombre o razón social, descripción del artículo y cantidad; no se recibirán bienes que no cumplan con este requisito.

El proveedor deberá empacar los bienes de tal forma que preserven sus características originales durante el flete, las maniobras de estiba y almacenaje.

Las entregas siempre serán en el lugar señalado en el pedido y con la presentación requerida y dentro de los plazos establecidos.

**1.4 DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.**

En caso de que se detecten defectos o incumplimientos en las especificaciones establecidas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**, la dependencia procederá al rechazo de los bienes, arrendamientos o servicios entregados, el cual el licitante adjudicado deberá sustituirlo en un plazo no mayor de 15 días naturales**.**

**1.5 SEGUROS**

Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la entrega de los bienes arrendamientos o servicios en los domicilios señalados en el punto 1.2

* 1. PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

El período mínimo de garantía de los bienes que se requiere es de un año (12 meses), a partir de la fecha de entrega, la cual se deberá amparar por escrito en papel membretado de la empresa en el momento de la entrega, independientemente de la garantía de cumplimiento del contrato, a la firma del mismo.

Lo anterior con el fin de que el servicio reúna los requisitos y especificaciones conforme al **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.**

**1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA**

La oferta deberá estar vigente **del 26 de JULIO hasta el 31 DICIEMBRE del 2018.**

**1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.**

La presente licitación se adjudicará **POR PARTIDA**  y se refiere a la adquisición de **INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**, cuyas características técnicas se describen en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** de las presentes bases.

**1.9 OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.**

Los concursantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será descalificado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** de las presentes bases.

1.10 IDIOMA.

El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.11 INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SOLICITADOS.

De conformidad con el artículo 51 NUMERAL 2 y el 57 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA,

Las dependencias, entidades y unidades administrativas podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente

**1.12 MONEDA.**

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional.

**1.13 CONDICIONES DE PAGO.**

**NO SE OTORGARÁ NINGUNA CLASE DE ANTICIPO.**

Es la Unidad requirente quien validará y tramitará las facturas correspondientesante la Subdirección de Recursos Financieros, para que tramite el pago de las facturas, de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato; sin embargo, no podrá exceder de ciento veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Los pagos de los Bienes, Arrendamientos o Servicios se realizarán en moneda nacional.

**2. Información especÍfica sobre LAs bases y ACtos de la licitación.**

* 1. ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.

**Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación.**

Las bases estarán a disposición en el departamento de adquisiciones de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, ubicado en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima,  **del 02 al 12 de JULIO del 2018,** con horario de 9:00 a las 14:00 horas y su venta en caja general de Los Servicios de Salud, ubicada en AV. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero sin número, Colonia La Esperanza, Código Postal 28000, Colima, Colima y en el mismo horario, su costo es de **$ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 m.n.),** y también puede realizar su depósito a la **cuenta 00661284782, BANORTE plaza 9501 sucursal Colima Rey Coliman.**

Se podrá realizar el pago de las bases **del 02 y hasta el dia 12 de JULIO del 2018** hasta las **14:00** horas. En todos los casos se deberá conservar el recibo sellado por la institución bancaria o expedido por el departamento de caja o de la trasferencia bancaria y deberá **presentar el original y copia simple** del mismo a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

* 1. JUNTA DE ACLARACIONES.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, los Servicios de Salud en el Estado celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, **el 12 de JULIO del 2018 a las 11:00 HORAS,** siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para los Servicios de Salud en el Estado. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

**Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.**

A fin de dar respuesta oportuna a las dudas y preguntas que existan sobre las presentes bases y sus anexos, las preguntas deberán ser presentadas de la siguiente manera:

1. Mediante escrito original en papel membretado y medio magnético (CD) en formato Word o Excel, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., **además deberán presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, así como el pago de las bases a través de cualquier medio de pago ya señalados.**
2. A través de correo electrónico a la siguiente dirección, **licitacionesyconcursos\_saludcol@hotmail.com** en formato Word o Excel, **además deberán enviar el escrito escaneado, en el que expresen su interés en participar en la licitación, así como el pago de las bases a través de cualquier medio de pago ya señalados**.

CUALQUIERA QUE SEA LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL LICITANTE DEBERÁ SER RECIBIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO NO 249, COLONIA BURÓCRATAS, CP. 28040, LA ESTANCIA, COLIMA COL**, A MÁS TARDAR A LAS** **10:00 HORAS DEL DÍA 10 de JULIO del 2018, ANEXANDO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SU COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES,** SE RECOMIENDA CONFIMAR LA RECEPCIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS YA QUE DE NO SER ASI, NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE EMITIR RESPUESTA ALGUNA. DESPUÉS DE ESTA HORA Y FECHA LAS DUDAS O PREGUNTAS NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

El Subcomité de Adquisiciones **por conducto del área técnica de la unidad requirente** dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

El acta así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

* 1. **REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de participantes.

**El registro para participar en esta licitación** se hará el día **19 de JULIO de 2018 de 10:45 a 11:00 hrs.** en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col**. A partir de las 11:00 hrs. se cerrará el registro de participantes** y **no se registrará a concursante alguno, posterior a la hora señalada**, **no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna**. Al acto deberá asistir el representante legal de la empresa o bien persona autorizada con **carta poder notariada**, para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven.

Durante el transcurso del registro los participantes entregaran, sus propuestas en sobre cerrado conforme al punto 4 de las presentes bases de licitación.

**La documentación distinta a las proposiciones del punto 3 de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre de Presentación de Proposiciones, excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales.**

2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

A celebrarse el día **19 de JULIO del 2018 a las 11:00** hrs. en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col**. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado.**

En este acto, el Subcomité de Adquisiciones, realizará la revisión de la documentación en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas por el área requirente a través de un **ASESOR TÉCNICO** nombrado por el área requirente.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el presidente del comité designe, rubricarán las partes de las propuestas presentadas por los licitantes participantes. con fundamento en el artículo 36 NUMERAL 3 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación técnicos y económicos de manera de cuantitativa, en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

**2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.**

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el Método de **Evaluación Binario**, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima., utilizando los criterios señalados en el punto 8.0 de las presentes bases.

**2.5 FALLO.**

A celebrarse el día **26 de JULIO del 2018 a las 11:00 HORAS**, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente.

La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable, sobrepase el techo presupuestal o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;

Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. con el Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales

La presentación de garantías conforme al punto **5.1** y, en su caso, la entrega de anticipos.

Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

**2.6 NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.**

Para los licitantes que no hubieran asistido a los diversos actos de la licitación y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., así como en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, sin prejuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

* 1. **FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE MANERA FÍSICA, A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS.**

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 NUMERAL 4 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA**,** a elección del licitante, la entrega de propuestas a través de los medios señalados en este punto se realizará de la siguiente forma:

1. **De manera física**, el licitante podrá presentar sus propuestas de manera personal en forma documental y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.
2. **Servicio postal o mensajería:** Los licitantes deberán remitir el sobre debidamente cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3., para tal efecto el sobre deberá entregarse en:

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, **como mínimo treinta minutos antes de la señalada para la realización del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, toda vez que si el sello de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales refleja la recepción de los documentos con fecha posterior al día u hora señalada no se permitirá la participación del licitante**. Dicho sobre deberá estar identificado. **En caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.**

1. **Medios remotos o comunicación electrónica:** Los Servicios de Salud del Estado de Colima ***no aceptará propuestas a través de estos medios****.*
   1. **INDICACIONES GENERALES.**

Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas en presencia de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, y los licitantes que asistan al mismo, **no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno.**

De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando el Subcomité ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

**3. Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación.**

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, **será motivo de descalificación.** Excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales. Además el **3.16** y el **3.17**, cuando aplique uno u otro.

* 1. DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

* 1. **PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.**

El licitante deberá presentar en original y copia el comprobante de pago sellado por el Banco o el recibo emitido por la Caja de los Servicios de Salud u original y copia de la transferencia bancaria. **En caso de que el licitante no presente los comprobantes de pago respectivos no se admitirá su participación.**

* 1. **FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)**

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

**3.3.1 Forma de Acreditación de las Personas físicas**

**a)**.- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector)

**b)**.- Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

**c).-** En su caso original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con los Servicios de Salud del Estado de Colima. **SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER**.

**d)** Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

**3.3.2 Forma de Acreditación de las Personas Morales.**

**a)**.- Original o copia certificada y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

**b)**.- Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

**c).-** Original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación**. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.**

**d).-** Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado.

**e)** Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

* 1. **CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)**

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, de aceptación de las bases de la licitación**.**

**3.5 CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)**

Declaración de integridad, mediante carta en papel membretado del oferente, firmado **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, por el representante o apoderado legal, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

**3.6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA**. **(ANEXO 6).**

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del **ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA.**

**3.7 CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS. (ANEXO 7)**

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,** que se compromete a garantizar los bienes, arrendamientos o servicios, objeto de esta licitación, los cuales deberán ser nuevos y de marca registrada.

**3.8 DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA).**

El licitante deberá presentar el documento que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, **en opinión positiva.** Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, El no presentarlo en opinión positiva será motivo para desestimar su propuesta.

**3.9 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.**

El licitante deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento obligaciones fiscales del Estado de Colimaen **OPINIÓN POSITIVA** donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/ ) la opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión**.**

**3.10** **CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. (OPCIONAL)**

En la adjudicación de contratos se ponderará a las personas físicas o morales que cuenten con el **Certificado de Empresa Colimense**, en los términos de la ley estatal en materia de fomento económico. Los cuales nunca podrán ser superiores al **cinco por ciento**. La aplicación del derecho de preferencia, estará condicionado a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con el artículo 40 NUMERAL 9.

* 1. **ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA**

Presentar copia simple para su cotejodela última **declaración anual** correspondiente al ejercicio próximo anterior con sus anexos y acuse de recibido**.** En caso de pertenecer al régimen de incorporación fiscal deberá presentar su última declaración bimestral y los estados financieros (balance general y estado de resultados) al 31 de diciembre de 2017.

* 1. **LICENCIA EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Licencia de Giro o Aviso de Funcionamiento, vigente a 2018 a nombre del licitante, expedida por autoridad competente, la cual deberá corresponder al domicilio del local en el cual funciona u opera la empresa.

**3.13 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. (ANEXO 8)**

Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma**.**

* 1. **SUBCONTRATACIONES. (ANEXO 9)**

**Presentar escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante justifique que tiene contemplado o no** **subcontratar**, en la que fundamente la posibilidad o imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación.

* 1. **ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10 )**

Escritoen el que su firmante manifieste, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que **cuenta con facultades suficientes para comprometerse** por sí o por la persona que representa.

* 1. **ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. (ANEXO 11 )**

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,** **que su propuesta será o no de manera independiente**, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia.

* 1. **ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO 12)**

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** la posibilidad o imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

**3.18 CARTA COMPROMISO (ANEXO 13)**

El licitante deberá presentar ésta carta en papel membretado **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete a garantizar los bienes contra defectos de calidad y de fabricación por un período de **UN AÑO** a partir de la entrega del bien o servicio.

**3.19 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.**

Sobre cerrado con propuesta técnica y económica conforme a lo establecido en el punto **4.1** de estas bases, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

**NOTA 1:**

**Los documentos señalados como requisitos en el punto 3 son obligatorios, excepto los puntos 3.1, 3.10, 3.16 y 3.17 que son opcionales. En caso de no presentar alguno será desestimada su propuesta. Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto. La falta de alguno de estos documentos será motivo de descalificación.**

NOTA 2:

1. El sobre cerrado deberá contener **necesariamente** la propuesta técnica y económica del licitante y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas.
2. La documentación presentada deberá venir preferentemente foliada, la omisión del folio **no será motivo de descalificación. Si la numeración no es continua, hay correcciones, hay omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, será única y exclusivamente bajo responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario.**

**d) Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Asimismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.**

4. PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases de la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo.

4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y económica (según se describe en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO** de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:

1. Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.
2. Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los Bienes, Arrendamientos o Servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO** de estas bases, señalando tanto el precio unitario como el total, en moneda nacional, (pesos mexicanos) **antes de IVA**.
3. Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.**
4. Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma la leyenda **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”.**
5. Se presentará en idioma español.
6. Los precios ofertados deberán ser **fijos, sin escalatoria** durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia de acuerdo al punto 1.7 de las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado.
7. Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el comité procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. **En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios**. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

**LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.**

4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento

Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

La propuesta conjunta contenida en el sobre cerrado deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por el Subcomité de Adquisiciones.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

**5. FIRMA DEL CONTRATO.**

La firma del contrato es la formalización para el surtimiento de los bienes, arrendamientos o servicios, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en horario de trabajo, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima. Con la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales**.**

**En el supuesto de que el licitante adjudicado** **no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables**, **será sancionado en los términos del artículo 98 NUMERAL 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima**.

La Unidad requirente será quien informe a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la **ejecución o de la entrega, así como el cumplimiento de los bienes y/o servicios ofrecidos** de acuerdo al **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.**

El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de **RAMO 33**, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El presente contrato abarcara **UN EJERCICIO FISCAL. (DEL 26 DE** **JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)**

5.1 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al **10% del monto total antes de I.V.A. del monto adjudicado**, como garantía del buen cumplimiento del contrato, a favor de los **Servicios de Salud del Estado de Colima**, y deberá ser entregada **dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato,** debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

**a)** **Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado**, del procedimiento de licitación pública nacional número **36066001-039-18**.

**b)** Que la fianza tendrá vigencia, hasta el cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

**c)** En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

**d)** Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

**Deberán indicar expresamente lo siguiente**:

1. Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.
2. La indicación del importe total garantizado con número y letra.
3. Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
4. La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.
5. El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.
6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

**Deberá contener además, expresamente, los siguientes textos:**

1. “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que los Servicios de Salud del Estado de Colima otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”
2. “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.
3. “Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de los Servicios de Salud del Estado de Colima previa liberación por parte de la Unidad requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**.”

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

**5.2 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS**

**ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.**

Independientemente de las garantías que se expidan, el proveedor queda obligado a responder de los defectos o vicios ocultos de los bienes, mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al **10% diez por ciento** del monto total del contrato antes de I.V.A. del pedido adjudicado, a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, por un año contado a partir del día de la entrega de los bienes y que deberá ser exhibida a más tardar al día siguiente de la fecha de entrega de los bienes, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a) Que la fianza se otorga para garantizar los defectos o vicios ocultos de los bienes por parte del proveedor adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número **36066001-039-18.**

b) Que la fianza tendrá vigencia, por un año contado a partir del día de la entrega de los bienes objeto del contrato.

d) Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por defectos o vicios ocultos por parte del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

1. Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.
2. La indicación del importe total garantizado con número y letra.
3. Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las especificaciones contenidas en la ficha técnica de confección.
4. La información correspondiente a la ficha técnica de confección y la fecha de entrega de los bienes, la cual deberá ser constatada mediante escrito expedido por los Servicios de Salud del Estado de Colima.
5. El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

Deberá contener además, expresamente, el siguiente texto:

1. “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

Si durante el periodo de garantía se hubiese presentado algún defecto y el proveedor no hubiere sustituido los bienes, sin cargo o costo a la convocante, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha de la devolución, se hará efectiva la garantía de manera proporcional al porcentaje de los bienes con defectos o vicios ocultos.

**6. ANTICIPO.**

**NO SE OTORGARA ANTICIPO**

**7. GARANTÍA DE ANTICIPOS.**

**NO SE SOLICITA GARANTIA DE ANTICIPO**

**8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.**

La Convocante:

1. Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.
2. Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.
3. Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.
4. Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará **POR PARTIDA** a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.
5. Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**, **el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.**
6. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta ley.
7. Se tomará en consideración el punto 2.9 Certificado de Empresa Colimense, en lo referente a aquellos que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense.

**La Requirente:**

1. Constatará que las características de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados correspondan a las establecidas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** de estas bases.
2. Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.
3. Verificará, en su caso, que el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.
4. Se elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

**9. DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE.**

Se descalificará(n) al (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

**a)** Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. **(Punto 3)**

**b)** Si los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** de estas bases.

**c)** Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

**d)** Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

**e)** Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.

1. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desestimadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

**10. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.**

Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

**a)** Por caso fortuito;

**b)** Por caso de fuerza mayor;

1. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

De acuerdo al artículo 42 NUMERAL 4. De la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

**11. LICITACIÓN DESIERTA.**

La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

**a)** Si vencido el plazo de venta de las bases de licitación, nadie las adquiere.

**b)** Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

**c)** Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

**d)** Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

1. Si sus precios no fueran aceptables.
2. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.
3. Cuando se presente **caso fortuito** **o** **fuerza mayor**

**12. RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

Procederá la rescisión administrativa del contrato:

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado, 59 NUMERAL 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.
2. En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.
3. Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.
4. Cuando no coincidan las características del bien ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** de estas bases.
5. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 NUMERAL 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

**13. RECURSO DE RECONSIDERACION.**

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima Col, dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.

**14. REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR u OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS**

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

**15. IMPUESTOS.**

Los Servicios de Salud del Estado de Colima pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

**16. SANCIONES.**

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora del bien, arrendamiento o servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I El licitante que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por estos Servicios de Salud del Estado.

II El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, NUMERAL 1, fracción I de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA.

III El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a estos Servicios de Salud del Estado de Colima así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

IV El licitante o proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

V Omitir presentar las garantías.

VI La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;

VII La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

**17. PENAS CONVENCIONALES.**

Los Servicios de Salud del Estado de Colima, aplicarán penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.34% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturalesse procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al Art. 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor de **Los Servicios de Salud del Estado de Colima** en Moneda Nacional y **eliminando centavos.**

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de los Servicios de Salud del Estado de Colima le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de **cheque certificado a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima,** acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

**El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.**

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

**18. PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.**

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA vigente.

19. CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en el CAPITULO VII de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA.

**20. RECOMENDACIONES.**

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones **media hora antes a realizar su registro**.

**21. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.**

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desestimadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

**22. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.**

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los **participantes** a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la “**convocante**”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “**participantes**” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados de la licitación si el comité así lo determinara bajo causas justificadas.

**DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA TECNICA**

**LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:**

**1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE LOS BIENES OFERTADOS. PARA EL CASO DE LOS INSUMOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN INCLUIR EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS QUE ASÍ LO INDIQUE O EN SU CASO LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA QUE SE SEÑALE EXPRESAMENTE. EL LICITANTE DEBERÁ RESALTAR Y SEÑALAR EN EL DOCUMENTO EL NUMERO DE REGISTRO SANITARIO O LA INDICACION QUE NO LO REQUIERE.**

**2. EN LA PRIMER HOJA DEBERÁ VENIR RESUMEN DE LAS PROPUESTAS QUE CONTIENE LA CARPETA. LAS PROPUESTAS DEBERÁN IR ENUMERADAS Y ACOMODADAS EN ORDEN NUMÉRICO DE PARTIDA.**

**3. DE IGUAL MANERA, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ANEXAR EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS EL INSERTO CORRESPONDIENTE, LA IMAGEN (EN CASO DE EQUIPO Y/O APARATO) Y LA DESCRIPCIÓN REFERENTE AL INSERTO DEL INSUMO/ REACTIVOS QUE OFERTA; EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA SOLICITANTE Y DEL INSERTO, ESTO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PARTIDA.**

**4. DEL MISMO MODO EL PROVEEDOR TENDRA QUE ANEXAR A SU OFERTA CARTA EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO POR LA QUE RESPALDE SOLIDARIAMENTE LA OFERTA DEL LICITANTE INDICANDO LOS DATOS DEL LICITANTE ASÍ COMO PARTIDAS QUE RESPALDA. PARA BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ ENTREGAR CARTA QUE LO ACREDITE COMO DISTRIBUDOR AUTORIZADO DEL PRODUCTO Y MARCA OFERTADA.**

**PROPUESTA TÉCNICA**

**ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.**

PARA LA **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**POR PARTIDA**

**LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **PRODUCTO** | **MARCA (S)** | **PRESENTACIÓN** | **ANUAL** | **OBSERVACIÓN** |
|
| 1 | 2,6-DIBROMOQUINONA CLOROIMIDA (C6H2Br2ClNO) PESO MOLECULAR=299.36 g/mol. GRADO REACTIVO FRASCO DE 5G. COMPRA ÚNICA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO 5 G | 1 | COMPRA ÚNICA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 2 | ABATELENGUAS DE MADERA, 18 X 15 CM, NO ESTÉRIL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA CON 100 PIEZAS | 33 | COMPRA ÚNICA |
| 3 | ACCURUN 1 CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR, LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.ENTREGAR JUNTO CON EL ACURRUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR. SERIES 2700. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 12 X 3.5 ml | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 4 | ACCURUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR SERIES 2700, LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.ENTREGAR JUNTO CON EL ACURRUN 1 CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA CON 6 X 3.5 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 5 | ACCURUN 121 ANTI-HAV IgM CONTROL POSITIVO PARA USO IN VITRO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA CON 1 X 5 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 6 | ACCURUN 141 CONTROL POSITIVO ANTI RUBÉOLA IgM, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 1 X 1 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 7 | **ACCURUN 155 SERIES 2000** ANTI-TREPONEMA SYPHILIS CONTROL POSITIVO, ENTREGAR JUNTO ACCURUN 156 REAGIN SHYFILIS CONTROL POSITIVO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 3 X 1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 8 | **ACCURUN 156** REAGIN SHYFILIS CONTROL POSITIVO, ENTREGAR JUNTO ACCURUN 155 SERIES 2000 ANTI-TREPONEMA SYPHILIS CONTROL POSITIVO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 3 X 1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 9 | ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA , VISCOCIDAD 1250 +/- 10 CST, FRASCO C/ 125 ML.COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIGMA | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 10 | ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA , VISCOCIDAD TIPO A CARGILLE (CST) 300 +/- 10 %, INDICE DE REFRACCION: 1,515 ± 0,0002 FRASCO C/ 100 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIGMA | FRASCO CON 100 ML | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 11 | ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA Y HEMATOLOGIA DIFERENCIAL AUTOMATIZADA ( CONTIENE BENZOATO DE BENCILO ), VISCOCIDAD 300 ±10 C ST, 1.5150 ±0.0002 NEUTRALIZACION 0.01 MAX., FLUORESCENCIA BAJA, COLOR 1. CON 125 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA | SIGMA | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |
| 12 | ACEITE PARA INME  RSION VISCOSIDAD TIPO "A" (ACEITE DE CARGUILLE).CAT 64287 FRASCO CON 100mL. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. | HYCEL | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |
| 13 | ACETATO DE ROSANILINA (C19H17N3 •C2H4O2) PESO MOLECULAR 347.4 g/mol GRADO REACTIVO. FRASCO DE 25G. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 25 G | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 14 | ACETONA (CH3)CO HIGH PURITYC. CAS 67-64-1 CANT. 4L. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA. | HERSCHI TRADING | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 15 | ACETONA GRADO A.C.S. C/ 1 LT. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA DEL PRODUCTO. |
| 16 | ACETONITRILO GRADO GRADIANTE PARA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS (HPLC) LICHROSOLV® REAG. PH EUR. CON 99.9% DE PUREZA. NUMERO DE CAS 75-05-08, MASA MOLAR 41.05 g/mol, y FORMULA QUIMICA CH₃CN. FRASCO DE 1 L. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA.SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 17 | ACIDO CROMOTROPICO (C10H6O8S2Na2 •2H2O) PESO MOLECULAR 400.3 g/mol GRADO REACTIVO FRASCO DE 25 G. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 25 G | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA.SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 18 | ACIDO NITRICO HNO3 PUREZA DEL 68 AL 70% PESO MOLECULAR 63.01g/mol . FRASCO DE 2.5L. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 2.5 L | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 19 | AGAR INDICADOR PM No. DE CATALOGO 1288-E, FRASCO DE 500 g. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 20 | AGAR THAYER MARTIN NO. DE CAT. 223150, PAQUETE PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD | PAQUETE | 72 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 21 | AGAR BAIRD-PARKER, CODIGO 223900 DE 450 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 22 | AGAR BILIS-ROJO-VIOLETA, CODIGO 214300 DE 450 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 23 | AGAR CHROMAGAR VIBRIO CAJAS PREPARADAS PAQUETE CON 10 PLACAS CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE CALIDAD | CHROMAGAR | PAQUETE | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 24 | AGAR CITRATO DE SIMMONS .CAJA CON 10 TUBOS 3 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD / OPCIONAL | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 25 | AGAR COLUMBIA (SUPLEMENTADO CON SANGRE DE CARNERO AL 5%) NO. DE CAT. 252608, CAJAS PREPARADAS C/ 10 PLACAS, CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 72 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 26 | AGAR CUENTA ESTÁNDAR CON TRIPTONA. CATALOGO No.:211546 DE 500 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BBL | FRASCO | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 27 | AGAR DE SOYA Y TRIPTICASEINA DE 450 G. CATALOGO No. 1025-A. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 28 | AGAR DE TIOSULFATO CITRATO Y SALES BILIARES (TCBS), DE 500 G Ó 450 G. CATALOGO No. 265020 . CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 26 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 29 | AGAR Dnasa, No. DE CATALOGO: 299081, FRASCO DE 500 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BBL | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 30 | AGAR EOSINA AZUL DE METILENO ( EMB), CATALOGO No. 2112126 CAJA PREPARADA. PAQUETE CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 154 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 31 | AGAR EOSINA AZUL DE METILENO ( EMB), CODIGO 210600 DE 450 G. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BIOXON | FRASCO | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 32 | AGAR GELATINA FRASCO DE 500 G, CATALOGO No. 110685 .CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | MERCK | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 33 | AGAR HIERRO TRIPLE AZUCAR TSI. CATALOGO: 252515. CAJA CON 10 TUBOS, CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 34 | AGAR LISINA DESCARBOXILASA LIA. CATALOGO: 212090. CAJA CON 10 TUBOS, CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 35 | AGAR MAC CONKEY NO. DE CAT. 210900, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 36 | AGAR MAC CONKEY NO. DE CATALOGO. 211662 , CAJAS PREPARADAS PAQUETE CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 276 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 37 | AGAR MICOBIOTICO NO. DE CAT. 290050, CAJAS PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 36 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 38 | AGAR MUELLER- HINTON CON 5% DE SANGRE NO. DE CAT. 252589 C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 14 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 39 | AGAR MUELLER-HINTON, NO. DE CAT. 211669, CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 6 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 40 | AGAR PAPA DEXTROSA DE 450 G, CODIGO 211900. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 5 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 41 | AGAR SAL Y MANITOL NO. DE CAT. 214600, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 6 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 42 | AGAR SAL Y MANITOL NO. DE CAT. 214650, CAJAS PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 140 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 43 | AGAR SALMONELLA-SHIGELLA NO. DE CAT. 214400, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | FRASCO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 44 | AGAR SALMONELLA-SHIGELLA NO. DE CATALOGO 214450, CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | BOLSA | 180 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 45 | AGAR SANGRE (AGAR SOYA TRIPTICASEINA CON 5% DE SANGRE) No. DE CATALOGO: 220150, CAJAS PREPARADAS PAQUETE CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 312 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 46 | AGAR SULFITO DE BISMUTO , CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | OPCIONAL | PAQUETE | 180 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 47 | AGAR SULFITO DE BISMUTO DE 450 G , CODIGO 211745. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 10 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 48 | AGAR TCBS NO. DE CAT. 226850, CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL | BOLSA | 180 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 49 | AGAR UREA DE CHRISTENSEN .CAJA CON 10 TUBOS 3 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD / OPCIONAL | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 50 | AGAR VERDE BRILLANTE 214500 DE 450G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 7 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 51 | AGAR-AGAR No. DE CATALOGO: 1001-E DE 500G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 52 | AGUA CALIDAD PCR, LIBRE DE PIROGÉNOS, RNASAS Y DNASAS, ESTÉRIL. VIALES CON 1 MILILITRO CADA UNO. CON 25 VIALES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | ROCHE | CAJA | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 53 | AGUA DE BROMO DE 125 mL AL 3% DE PUREZA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | HYCEL | FRASCO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 54 | AGUA DESTILADA CON CERTIFICADO DE ANALISIS PORRON DE 20L, CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | HYCEL | PORRON DE 20 L | 648 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 55 | AGUA PEPTONADA TAMPONADA DE 500G REF. 218105. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO | FRASCO | 35 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 57 | ALCACIDE. ESTERILIZANTE EN FRIO PARA INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE DESPROTEINIZANTE DE RAPIDA ACCION. SIN FORMOL. FORMULA: GLUTARALDEHÍDO 8.2%, TENSOACTIVO NO IÓNICO 2.0%, PERFUME 0.3%, FÓRMULA POTENCIALIZADA 10.5%, MÁS TENSOACTIVO NO CATIÓNICO 1.5% Y AGUA DESMINERALIZADA C.B.P 100ML. FRASCO DE 1 L CON DOSIFICADOR DE 20 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA AL LESP. INCLUIR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO CON 1 L | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA AL LESP. INCLUIR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 58 | ALCOHOL ETILICO (CH3CH2OH)ABSOLUTO GRADO ACS MÍNIMO 99.8% DE PUREZA DE 2.5 L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 59 | ALCOHOL ETILICO(CH3CH2OH) 96° DE 20 LTS. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PORRON | 5 | COMPRA ÚNICA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 60 | ALCOHOL ISOPROPILICO (CH3CH(OH)CH3) GRADO ACS MÍNIMO 99.5% DE PUREZA DE 1 L. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | FRASCO | 5 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 61 | ALFA NAFTOL. FRASCO DE 25G. NUMERO DE CATALOGO: 571. COMPRA UNICA CON CERTIFICADO DE ANALISIS | HYCEL | FRASCO DE 25G | 1 | COMPRA ÚNICA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 62 | AMPOLLETAS STERIKON PLUS BIOINDICADOR ARTICULO No. 1. 10274. CON 100 AMPOLLETAS DE 2 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA .PRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK, KGaA | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 63 | ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgG Control positivo CAT. CW2111-5001 G PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgG | EUROIMMUN | VIAL CON 0.1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 64 | ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgM Control positivo CAT. CW2111-5001 M PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgM | EUROIMMUN | VIAL CON 0.1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 65 | ANTICUERPOS MONOCLONALES CONJUGADOS A FLUORESCENCIA. **FITC, GLOBULINA MONOCLONAL ANTIRRÁBICA** LIOFILIZADA, RECONSTITUIDA CON 5.0 ML DE AGUA DESTILADA. FDI, REF 800-092. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | FUJIREBIO DIAGNOSTICS, INC. | 1 VIAL | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 66 | **ANTIGENO BLANCO DE *Brucella abortus*** CON SUS REPECTIVOS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO. EPA Brucella abortus 1119-3 O 99s, COLOR BLANCO, CONCENTRACIÓN CELULAR 2.0 – 4.5 % v/v, Ph 6.5-8.0. SENSIBILIDAD TÍTULO 1:650 (SUERO DE REFERENCIA INTERNACIONAL DE 1000 UI), ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA (CON SUERO CONTROL NEGATIVO). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | MICSA | FRASCO 5ML CON CONTROLES DE 1 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 67 | ANTISUERO PARA BORDETELLA PARAPERTUSSIS C/ 2 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO PERTUSSIS Y PARAPERTUSSIS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 68 | ANTISUERO PARA BORDETELLA PERTUSSIS C/ 2 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO PERTUSSIS Y PARAPERTUSSIS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 69 | ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE O:139 BENGAL DE 2 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA.. | DENKA-SEIKEN CO, LTD | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 70 | ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE O:139 DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA.. | DIFCO, InDRE, RAPIL, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PERU | FRASCO | 4 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 71 | ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE POLIVALENTE DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 72 | ANTISUERO COLERA MONOVALENTE INABA DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 73 | ANTISUERO COLERA MONOVALENTE OGAWA DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO,RAPIL | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 74 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO A C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 75 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B C/ 1 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 76 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO C C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 77 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO D C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 78 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO E C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 79 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO F C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 80 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo 29E(Z´). SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 81 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo X. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 82 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo Y. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 83 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo Z. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 84 | ANTISUERO POLIVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE CONTENGA TIPOS : A,B,C,E Y F C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA CON ANTISUEROS MONOVALENTES HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 85 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. A DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 86 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. D 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 87 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. E 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 88 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. F 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 89 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. G 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 90 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. H 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 91 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. I. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 92 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. VI. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 93 | ANTISUERO SALMONELLA POLIV. DEL A AL I MAS VI. DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 7 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 94 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. B DE 3ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 95 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. C DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 96 | ANTISUERO VIBRIO O:139 DE 3 ML DE 3 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 97 | Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgG CAT. DY2111-2401 G. COMPONENTES:TIRAS BLOT TIRAS INDIVIDUALES CON ANTÍGENOS DE Treponema pallidum SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE. PLANTILLA DE EVALUACIÓN CON TIRAS BLOT DE CONTROL TIRAS DE ENSAYO INCUBADAS CON SUERO DE CONTROL POSITIVO. CONJUGADO ENZIMÁTICO 10X IgG ANTIHUMANA (CABRA) MARCADA CON FOSFATASA ALCALINA. TAMPÓN UNIVERSAL 10X. SOLUCIÓN SUSTRATO CLORURO DE NITROAZUL DE TETRAZOLIO/5-BROMO-4-CLORO3-FOSFATO DE INDOLIL (NBT/BCIP). BANDEJAS DE INCUBACIÓN 2 X 8 CANALES 3 X 8 CANALES. INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. | EUROIMMUN | CAJA C/24 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 98 | Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgM CAT. DY2111-2401 M. COMPONENTES:TIRAS BLOT TIRAS INDIVIDUALES CON ANTÍGENOS DE Treponema pallidum SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE. PLANTILLA DE EVALUACIÓN CON TIRAS BLOT DE CONTROL TIRAS DE ENSAYO INCUBADAS CON SUERO DE CONTROL POSITIVO. CONJUGADO ENZIMÁTICO 10X IgM ANTIHUMANA (CABRA) MARCADA CON FOSFATASA ALCALINA. TAMPÓN UNIVERSAL 10X. SOLUCIÓN SUSTRATO CLORURO DE NITROAZUL DE TETRAZOLIO/5-BROMO-4-CLORO3-FOSFATO DE INDOLIL (NBT/BCIP). BANDEJAS DE INCUBACIÓN 2 X 8 CANALES 3 X 8 CANALES. INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. | EUROIMMUN | CAJA C/24 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 99 | APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN DE 15 CM DE LARGO X 2MM DE DIAMETRO PAQUETE CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PAQUETE | 182 | COMPRA ÚNICA. |
| 100 | APLICADORES DE MADERA NO ESTERIL, MEDIDA DE LARGO 15 CM.CON ESPESOR 2 MM. BOLSA 750 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | BOLSA 750 PZAS. | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 101 | ASAS BACTERIOLOGICAS DESECHABLES ESTERILES DE 1 MICROLITRO CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 102 | ASAS BACTERIOLOGICAS DESECHABLES ESTERILES DE 10 MICROLITROS CON 10 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE | 166 | COMPRA ÚNICA |
| 103 | ASAS BACTERIOLOGICAS DE NICROMO DE 3 MM CON 12 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 9 | COMPRA ÚNICA |
| 104 | ASAS BACTERIOLOGICAS DE NICROMO DE 5 MM CON 12 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 105 | ASAS BACTERIOLOGICAS RECTAS DE NICROMO DE LARGO TOTAL= 200MM CON 12 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 6 | COMPRA UNICA |
| 106 | AUXILIAR DE PIPETEADO ACCU-JET CON RECARGADOR DE 120V/60HZ Y HOLDER AUXILIAR DE PIPETEADO P/ PIPETAS DE 0.1 A 10 ML. CON CARGADOR SOPORTE DE PARED, PARA PIPETEADO CONTINUO DE 8 HORAS, FILTROS DE MEMBRANA DE 0.2UM. COMPRA ÚNICA | BRAND- ACCUJET | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |
| 107 | AZUL DE TOLUIDINA. No. DE CATALOGO: 15930. DE 25g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 108 | BASE CALDO ROJO DE FENOL, No. DE CATALOGO: 211506, 500 g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BBL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 109 | BATA DESECHABLE DE MANGA LARGA. BATA QUIRURGICA MEDIANA CON TOALLA ABSORBENTE, MANGA LARGA CON RESORTE EN PUÑOS DE 6 CM DE ANCHO, CON AMARRE, CON 20 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | KIMBERLY-CLARK | CAJA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 110 | BATA DESECHABLE PLASTIFICADA DE MANGA LARGA. BATA QUIRURGICA CHICA CON TOALLA ABSORBENTE, MANGA LARGA CON RESORTE EN PUÑOS DE 6 CM DE ANCHO, CON AMARRE, CON 20 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | DAIGGER / OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 111 | BISULFITO DE SODIO. PESO MOLECULAR 104.06 GRADO REACTIVO PUREZA MINIMA DE 99%. DE 500G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. |
| 112 | BOLSA DE ANAEROBIOSIS GAS-PACK EZ POUCH PARA BUSQUEDA DE ANAEROBIOS, QUE INCLUYA GENERADOR GAS PACK EZ ANAEROBE POUCH SYSTEM CON INDICADOR DE ANAEROBIOSIS NO. DE CAT 260684. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. | BD | PIEZA | 6 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. |
| 113 | BOLSAS AMARILLAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 60 X 75 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 24 | COMPRA ÚNICA |
| 114 | BOLSAS PARA DESECHOS: CAJA CON 25 BOLSAS, NO. CATÁLOGO ROCHE. 05324157001, (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 115 | BOLSAS PARA ESTERILIZACION DE 7.5 X 23 X 4 CM CAJA CON 1000 PIEZAS | UNISEAL | CAJA | 1 | COMPRA UNICA |
| 116 | BOLSAS PARA ESTERILIZACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO CON AUTOSELLADO 13.5 X 25.5 CAJA CON 200 PIEZAS. CAT. NO. PAR809D | PMG / OPCIONAL | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 117 | BOLSAS ROJAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 30 X 45 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZAS | 566 | COMPRA ÚNICA |
| 118 | BOLSAS ROJAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 60 X 75 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 634 | COMPRA ÚNICA |
| 119 | BUFFER DE REFERENCIA DE PH 7.2 +/- 0.02 A 25ºC (SOLUCIÓN DE FOSFATO DE SODIO Y POTASIO). CAT. 2215. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DEANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | HYCEL | FRASCO 500 ML | 12 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DEANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. |
| 120 | CAJA CRIOGÉNICA DE POLIPROPILENO PARA ALMACENAMIENTO DE 10X10 MICROTUBOS DE 1.5 A 2 ML CON DIVISIONES DE CUADRÍCULA. CON 4 CAJAS CADA UNO | Heathrow SCientifiC | PAQUETE | 18 | COMPRA ÚNICA |
| 121 | CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA CRIOTUBOS PARA TEMPERATURAS DE HASTA -100°C CON CAPACIDAD PARA 100 TUBOS DE 50X150X55MM NO. DE CAT. SIENTIFIC HD1065 | Heathrow SCientifiC | PIEZAS | 12 | COMPRA ÚNICA |
| 122 | CAJA DE TINCION CON TAPA DE VIDRIO SÓDICO, HORIZONTAL Y CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TINCIONES. LA CANSTILLA CUENTA CON 30 RANURAS PARA LA TINCION DE HASTA 30 PORTAOBJETOS DE 26 X 76MM; 38 X 76MM O DE 52 X 76MM Y ASA. (COMPRA ÚNICA) | OPCIONAL | CAJA Y TAPA DE VIDRIO SÓDICO, CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE. | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 123 | CAJA ECONÓMICA PARA 25 LAMINILLAS DE 3"X1" O 75X25 MM. CONSTRUIDA EN POLIPROPILENO DURABLE. LA CAJA MIDE 141X92X36 MM. PARA ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE. DISPONIBLE EN COLORES AZUL, BLANCO, ROJO, COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA PARA 25 LAMINILLAS | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 124 | CAJA PETRI ESTÉRILES DESECHABLES SIN DIVISION DE 100 X 15 CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 240 | COMPRA UNICA |
| 125 | CAJA PETRI ESTÉRILES DESECHABLES SIN DIVISION DE 120 X 15. PAQUETE CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 4200 | COMPRA ÚNICA |
| 126 | CAJA PETRI ESTÉRILES DESECHABLES SIN DIVISION DE 90 X 15 CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 127 | CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER. NO. DE CATALOGO1152-A, DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 128 | CALDO DE SOYA TRIPTICASA SIN DEXTROSA, No. DE CATALOGO: 1186-E, DE 500g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 129 | CALDO DE TETRATIONATO DE 5ML CON SOLUCIÓN DE YODO YODURO. CAJA CON 10 TUBOS. . CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD | CAJA | 300 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 130 | CALDO DE TETRATIONATO NO. DE CAT. 7272, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 131 | CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO CON MUG , NO. CATALOGO: 1307-A, DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | DIBICO | FRASCO | 5 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 132 | CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO, CODIGO 223800 DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOXON | FRASCO | 30 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 133 | CALDO MIDDLEREBROOK 7H9 CON GLICEROL. TUBOS DE 5 ML. PAQUETE DE 10 TUBOS DE TAMAÑO K. No. CAT 221832. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL | CAJA | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 134 | CALDO MUELLER -KAUFMANN TETRATIONATO NOVOBIOCINA (MKTTN) BASE. FRASCO DE 500 G. CODIGO 105878. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | MERCK MILLIPORE | FRASCO | 10 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 135 | CALDO NEUTRALIZADOR. D/E NEUTRALIZING BROTH. No. DE REFERENCIA 281910 DE 500g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | BD-DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 136 | CALDO NUTRITIVO. No. DE CATALOGO:210300 FRASCO DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | BIOXON | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 137 | CALDO VASSILIADIS RAPPAPORT. CATALOGO No.218581 DE 500 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 138 | CAMPANA DURHAM TUBO DE CULTIVO SIN LABIO DE 6 X 50 MM CON 100 PIEZAS | OPCIONAL | CAJA | 12 | COMPRA UNICA |
| 139 | CANASTA RECTANGULAR DE ALUMINIO MEDIDAS DE: 12 ¼ X 12¼X22/3 | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |
| 140 | CARBONATO DE SODIO (NA2CO3) ANHIDRO. PATRON SECUNDARIO CON CERTIFICADO DE ANALISIS DE 100 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | MERCK | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 141 | CARRITO DE PLASTICO GRIS PARA LABORATORIO DE 2 PLAZAS. 61X91.5 CM. | RUBBER-MAID | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 142 | CARTUCHO GRANDE PARA REACTIVO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 120 CARTUCHOS PARA REACTIVO, NO. CATALOGO ROCHE. 03 004 040 001(PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 143 | CARTUCHO MEDIANO PARA REACTIVO. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 CARTUCHOS. NO. CATALOGO ROCHE. 03004 058 001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 144 | CARTUCHO PARA GENEXPERT MTB/RIF. CAJA CON 10 CARTUCHOS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | WIFER | CAJA CON 10 CARTUCHOS | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |
| 145 | CARTUCHO PARA MUESTRAS. PRESENTACIÓN: CAJA CON 160 CARTUCHOS PARA PROCESO, NO. CATALOGO ROCHE.03004112001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 146 | CARTUCHO PARA PROCESO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 160 CARTUCHOS PARA PROCESO, NO. CATALOGO ROCHE.03004147001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). COMPRA ÚNICA | Applied Biosystems | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 147 | CEFALEXINA (HIDRATO) C/ 5 GR CAT. NO. C-4895 SIGMA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS YHPJA DE SEGURIDAD | SIGMA | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 148 | CELDAS O CUBETAS DE CUARZO DE PRECISION PARA ESPECTROFOTOMETRO CON TAPA Y CON 45 mm DE LARGO Y 12.5 mm DE ANCHO CAPACIDAD DE LLENADO DE 3.5 mL REFERENCIA EF22153L. COMPRA ÚNICA | DAIGGER | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |
| 149 | CEPA Control ATCC 14028 DE *Salmonella typhimurium*  CON CERTIFICADO DE CALIDAD. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 150 | CEPA ATCC DE *Mycobacterium tuberculosis* H37Ra ATCC25177. CON CERTIFICADO DE CALIDAD. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | OPCIONAL | VIAL | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 151 | CEPA Control ATCC 12325 Salmonella diarizonae COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 152 | CEPA Control ATCC 25870 Vibrio Cholerae serotipo inaba COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 153 | CEPA Control ATCC 9842 Salmonella bispebjerg COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 154 | CEPA Control ATCC 10149 Geobacillus stearothermophillus COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 155 | CEPA Control ATCC 10400 Aerococcus viridians COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 156 | CEPA Control ATCC 11229 Escherichia coli. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 157 | CEPA Control ATCC 14734 Vibrio Cholerae serotipo ogawa COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 158 | CEPA Control ATCC 17802 Vibrio Parahaemolitycus ATCC 17802 COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 159 | CEPA Control ATCC 25922 Escherichia coli. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 160 | CEPA Control ATCC 25923 Staphylococcus aureus COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 161 | CEPA Control ATCC 27853 Pseudomona aeuroginosa COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 162 | CEPA Control ATCC 29212 Enterococcus faecalis COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 163 | CEPA Control ATCC 33809 ó NCTC 11327 Vibrio fluvialis COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 164 | CEPA Control ATCC 35218 Escherichia coli COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 165 | CEPA Control ATCC 43862 Serratia marcencens COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 166 | CEPA Control ATCC 6538 Staphylococcus aureus COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 167 | CEPA Control ATCC 700221 ó ATCC 35667 Enterococcus faecium COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 168 | CEPA Control ATCC 9459 Vibrio Cholerae O:1 COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 169 | CEPA Control Vibrio Cholerae O:139 COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADODE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 170 | CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PLANA, DE 30 X 40 CM | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |
| 171 | CHIKjj DetectTM IgM ELISA. ESTUCHE PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgM PRESENTES EN SUERO HUMANO DIRIGIDOS A LAS PROTEÍNAS E2 / E1 DEL VIRUS CHIKUNGUNYA POR EL MÉTODO DE ELISA TIPO SANDWICH. LOS MICROPOZOS ESTÁN RECUBIERTOS CON ANTICUERPOS DE CAPTURA PARA IgM HUMANA, INCLUYE CONTROL NEGATIVO; CONTROL POSITIVO; CUT OFF; BUFFER DILUYENTE DE MUESTRAS; ANTÍGENO DE CHIKUNGUNYA QUE COMPRENDE LAS GLICOPROTEÍNAS DE ENVOLTURA DEL VIRUS; DILUYENTE DEL CONJUGADO CHIKV; CONJUGADO QUE CONTIENE ANTICUERPO MONOCLONAL DIRIGIDO A CHIKV MARCADO CON HRP; BUFFER DE LAVADO; SUSTRATO TMB; SOLUCIÓN DE PARADA . CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | InBIOS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 172 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24MM X 50 M. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 8 | COMPRA UNICA |
| 173 | CINTA ADHESIVA TESTIGO 18MM X 50 M COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | TUCK | PIEZA | 77 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 174 | CINTA ADHESIVA TESTIGO 24MM X 50 M. COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | OPCIONAL | PIEZA | 9 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 175 | CLOROFORMO (CHCL3) MÍNIMO 99.8% DE PUREZA DE 1 L. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | GOLDEN BELL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 176 | CLORURO DE BENZALCONIO, SOLUCION GERMICIDA DE USO QUIRÚRGICO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. . EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA | DERMOCLEEN, DEGASA | GALON DE 4L | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. . EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA |
| 177 | CLORURO DE ROSANILINA (C19H18N3Cl) PESO MOLECULAR 323.8 g/mol GRADO REACTIVO DE 25 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 25 G | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 178 | CLORURO DE SODIO GRADO ACS MÍNIMO 99.7% DE PUREZA DE 2.5 KG. COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | HYCEL, JALMEK | FRASCO 2.5 KG | 1 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 179 | COMPARADOR DE COLOR. COLILERT NO. DE CATALOGO WP104 DE 100 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | IDEXX | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 180 | CONTENEDOR PARA PUNZO CORTANTES CON LEYENDA DE RPBI DE 1.7 LITROS DE CAPACIDAD | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 181 | CONTENEDOR PARA PUNZO CORTANTES CON LEYENDA DE RPBI. DE 4 LITROS DE CAPACIDAD | OPCIONAL | PIEZA | 28 | COMPRA ÚNICA |
| 182 | CONTENEDOR RIGIDO AMARILLO PARA LÍQUIDOS BIOLOGICO INFECCIOSOS CON LEYENDA DE RPBI DE 9 LITROS DE CAPACIDAD CON ANILLO DE SUJECIÓN HERMETICO. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 183 | **CONTROL NEGATIVO:** NEGATIVO PARA ANTICUERPOS CONTRA **FLAVIVIRUS**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 2661-0101 -1-Z. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON LOS OTROS CONTROLES PARA DENGUE IgM, ZIKA IgM Y CHIKUNGUNYA IgM PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 184 | **CONTROL POSITIVO:** ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL **CHIKUNGUNYA IgM**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 293a-0101 M. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON EL CONTROL NEGATIVO CONTRA FLAVIVIRUS PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 20 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 185 | **CONTROL POSITIVO:** ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL **DENGUE IgM**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 266a-0101 M. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON EL CONTROL NEGATIVO CONTRA FLAVIVIRUS PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 20 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 186 | **CONTROL POSITIVO**: ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL **ZIKA IgM**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 2668-0101 M. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON EL CONTROL NEGATIVO CONTRA FLAVIVIRUS PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 187 | CONTROLES POSITIVOS DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS PARA LA DETERMINACIÒN POR rRT-PCR DE LOS SIGUIENTES VIRUS: SINCICIAL RESPIRATORIO, METAPNEUMOVIRUS HUMANO, PARAINFLUENZA 1, PARAINFLUENZA 2, PARAINFLUENZA 3, PARAINFLUENZA 4, CORONAVIRUS 229E, CORONAVIRUS OC43, CORONAVIRUS HKU1, CORONAVIRUS NL63, ADENOVIRUS, RHINOVIRUS, ENTEROVIRUS, BOCAVIRUS. NATTROL™- MOLECULAR CONTROLS, VIALES DE 1 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | NATTROL | KIT | 1 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 188 | CRIOTUBO CON BASE Y TAPA ROSCA DE 1.8 ML. CAT. PD 1015. COMPRA ÚNICA | CRM GLOBE | BOLSA CON 500 PIEZAS | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 189 | CRIOTUBO CON TAPA ROSCA NO UNIDA Y FALDON DE 5 ML NO ESTERIL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 200 PIEZAS | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 190 | CUBIERTA ADHESIVA PARA PLACAS DE 32 POZOS PARA MUESTRAS DE PCR. NO. CATALOGO ROCHE. 03 118 827 001, PRESENTACIÓN: CAJA CON 200 CUBIERTAS ADHESIVAS PARA PLACA DE 32 POZOS (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 191 | CUBRE ZAPATOS DESECHABLE, PAQUETE CON 150 PARES. TALLA UNIVERSAL NO. DE CAT. KX1636A | DAIGGER | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 192 | CUBREBOCAS CON LIGAS PARA LAS OREJAS LIBRES DE LATEX PAQUETE CON 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 50 PIEZAS. | 42 | COMPRA ÚNICA |
| 193 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO DE 22 X 22 CON 100 PIEZAS | OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 194 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO.1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. DIMENSIONES: 24 X 50 MM. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA CON 150 | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 195 | CUBREPELO DESECHABLE, PAQUETE CON 1000 PIEZAS. TALLA GRANDE NO. DE CAT. KX14907B | DAIGGER | PAQUETE | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 196 | CUCHARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM CON MANGO DE MADERA | OPCIONAL | PIEZA | 24 | COMPRA UNICA |
| 197 | CUCHILLOS CON MANGOS DE MADERA TIPO SIERRA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 CM | OPCIONAL | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |
| 198 | D-(+) -GLUCOSA (SINONIMO DEXTROSA), FRASCO DE 100g, (No. DE CATALOGO: G8270 - SIGMA-ALDRICH) ( No. DE CATALOGO: 5001-B FRASCO DE 100g DIBICO) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGAR CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | SIGMA-ALDRICH / DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGAR CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 199 | D1-Probe SECUENCIA: 5´-FAM-CAT GTG GYT GGG AGC RCG C-BHQ1-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 200 | D2-Probe SECUENCIA: 5´- HEX-CTC YCC RAG AAC GGG CCT CGA CTT CAA-BHQ1-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 201 | D3-Probe SECUENCIA: 5´- TEXAS RED-ACC TGG ATG TCG GCT GAA GGA GCT TG-BHQ2-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 202 | D4-Probe A SECUENCIA: 5´- Cy5-TYC CTA CYC CTA CGC ATC GCA TTC CG-BHQ3-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 203 | DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) SODIUM SALT TYPE I "HIGHLY POLIMERIZED", FIBROUS PREPARATION FROM CALL THYMUS-D-1501 16.7 A 260 UNITS/MG SOLID; 6 % SODIUM DE 100 MG. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. | SIGMA | FRASCO | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. |
| 204 | DESECADOR DE VIDRIO CON TAPA Y PLATO DE CERAMICA DE 250 MM DE DIAMETRO INTERNO, 130 MM DE FONDO DE LA CAMARA, PLATO DE CERAMICA PERFORADO DE 230 MM | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 205 | DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL Treponema pallidum EN SUERO O PLASMA HUMANOS UTILIZANDO UNA TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO. SYPHILIS TOTAL Ab UTILIZA TRES ANTÍGENOS RECOMBINANTES EN UN ENSAYO EN SÁNDWICH. LOS ANTÍGENOS DETECTARÁN LAS IgG, IgM e IgA ESPECÍFICAS DEL T. pallidum, LO QUE PERMITE A LA PRUEBA DETECTAR ANTICUERPOS DURANTE TODAS LAS FASES DE LA INFECCIÓN. LOS POCILLOS ESTÁN RECUBIERTOS CON UNA MEZCLA DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES 15 Kd, 17 Kd y 47 Kd de T. pallidum. CONTENIDO: MICROPLACA 12 TIRAS DE 8 POCILLOS CADA UNA, CUBIERTOS CON ANTÍGENOS RECOMBINANTES (rAg) DE T. pallidum. SOLUCIÓN DE LAVADO CONCENTRADA (20X) TAMPÓN TRIS NaCl pH 7,4. CONTROL NEGATIVO TAMPÓN TRIS, QUE CONTIENE BSA (ALBÚMINA DE SUERO BOVINO). CONTROL POSITIVO (HUMANO) SUERO HUMANO QUE CONTIENE ANTICUERPOS CONTRA EL T. Pallidum . CONJUGADO T. pallidum rAg / PEROXIDASA. TAMPÓN SUSTRATO SOLUCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO Y ACETATO DE SODIO PH 4,0 QUE CONTIENE H2O2 (0,015 %) y DMSO (4 %). SOLUCIÓN DE INTERRUPCIÓN SOLUCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4 1N)EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REF. 72530 | BIORAD | KIT CON 96 PBAS. | 10 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 206 | DETECCIÓN CUALITATIVA Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgG ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DEL SARAMPION EN SUERO Y PLASMA HUMANO MEDIANTE ANALISIS INMUNOENZIMÁTICO. ENZYGNOST ANTI-**SARAMPION IgG** No. CAT OWLNG15C0502. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 207 | DETECCIÓN CUALITATIVA Y LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DEL SARAMPIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANO MEDIANTE ANALISIS INMUNOENZIMÁTICO. ENZYGNOST ANTI-**SARAMPIÓN IgM**. No.CAT. OWLIG15C0504. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 208 | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO CONCENTRADO LIBRE DE FOSFATOS PH=7,0 HYCLIN-PLUS DE 3.5L. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | HYCEL | GALON | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. |
| 209 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS **IgM ANTI- RUBÉOLA**. ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA Y LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA RUBÉOLA EN SUERO Y PLASMA HUMANO. ENZYGNOST ANTI-RUBÉOLA IgM . No. CAT OWBOG15C0503. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 210 | DETERMINACION DE CHAGAS POR EL METODO DE ELISA, TEST ELISA **CHAGAS III**. ENSAYO INMUNOENZAMÁTICO PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LA CLASE IgG DIRIGIDOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO. INCLUYE MICROPLACAS DE POCILLOS ACTIVADOS CON EXTRACTOS TOTALES DE LAS CEPAS DE T. CRUZI TULAHUEN Y MN, INCLUYENDO ANTIGENOS DE MEMBRANA ALTAMENTE INMUNOGÉNICOSCADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REF. 1300442 | GRUPO BIOS. BIOSCHILE | KIT CON 192 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 211 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA ***Treponema pallidum,*** MÉTODO NO TREPONÉMICO. **IMMUTREP** USR (VDRL) (UNHEATED SERUM REAGIN). SUSPENSIÓN DE LÍPIDOS LISTO PARA SER USADO EN PRUEBA DE LÁTEX, INCLUYE CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. 10 ML / PARA 500 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OMEGA DIAGNOSTICS | FCO. PARA 500 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 212 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL***Tripanosoma cruzi.*** INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO (ELISA) DE TERCERA GENERACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI EN SUERO O PLASMA HUMANO.ENZAYO INMUNOENZIMÁTICO HETEROGÉNEO , NO COMPETITIVO, BASADO EN EL MÉTODO INDIRECTODE TERCERA GENERACIÓN DEBIDO AL USO DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES PARALADETECCIÓN DE ANTICUERPOSCONTRA EL T. cruzi EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO. CONTENIDO: PLACA MICROELISA DE12X8 TIRAS CON POCILLOS DESPRENDIBLES SENSIBILIZADOS CON ANTÍGENOS RECOMBINANTES (REPRESENTANDO EPÍTOPES INMUNODOMINANTES CORRESPONDIENTES A LOS ESTADÍOS DE EPIMASTIGOTE Y TRYPOMASTIGOTE DE DIFERENTES CEPAS DELT. cruzi. CONTROL NEGATIVO, CONTROL POSITIVO, DILUYENTE DE MUESTRAS, SOLUCIÓN DE LAVADO 25 X, CONJUGADO 10X, DILUYENTE DEL CONJUGADO, SUSTRATO, CROMOGENO, SOLUCIÓN DE PARO Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COD.. R192 | ACCUTRACK | KIT CON 192 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 213 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS **IgG ANTI- RUBÉOLA** . ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA Y LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgG ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA RUBÉOLA EN SUERO Y PLASMA HUMANO. ENZYGNOST ANTI-RUBÉOLA IgG. No. CAT. OWBFG15C0502. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 214 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DE LA **HEPATITIS A**. ETI-HA-IGMK PLUS. DETERMINACION CUALITATIVA DE LA INUNOGLOBULINA IgM DIRIGIDA CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS " A " (IgM ANTI-HAV= EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO MEDIANTE ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. No. CAT. N0142. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIASORIN | KIT CON 96 PBAS. | 10 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 215 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TIPO IgM CONTRA HERPES SIMPLE TIPO I POR EL METODO DE ELISA, SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. MARCA NOVAGNOST (NOVATEC). CAT. HSV1M050DB. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | NOVATEC | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 216 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES DE **HEPATITIS C**. ENZYGNOST ANTI- HCV 4.0. KIT DE ENZIMOINMUNOANALISIS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM ESPECIFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN SUERO HUMANO. CONTENIDO: PLACA DE MICROTITU LACIÓN RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE ANTÍGENO DE PROTEÍNA RECOMBINANTE C33 (ESCHERICHIA COLI) PARA LA REGIÓN NS3 Y PÉPTIDOS SINTÉTICOS PARA EL NÚCLEO CORRRESPONDIENTE A LA REGIÓN NS4 DEL VHC, DILUYENTE DE MUESTRAS, DILUYENTE DEL CONJUGADO, CONJUGADO MEZCLA de IgG / POD ANTIHUMANO (CONEJO) E IgM / POD ANTIHUMANO (CONEJO) EN TAMPÓN TRIS / HCl, COLOR AZUL, CONTROL NEGATIVO Y CONTROL POSITIVO. No. CAT. B1639. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIEMENS | KIT CON 2 X 96 PBAS. | 7 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 217 | DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA **HEPATITIS "B"**. MONOLISA HBsAg ULTRA. EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS "B" POR EL METODO INMUNOENZIMÁTICO EN SUERO O PLASMA HUMANO. No. CAT. 72346. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE TIPO "SANDWICH" EN 1 TIEMPO UTILIZANDO ANTICUERPOS MONOCLONALES Y ANTICUERPOS POLICLONALES SELECCIONADOS POR SU CAPACIDAD DE UNIRSE A LOS DIFERENTES SUBTIPOS DEL Ag HBs ACTUALMENTE RECONOCIDOS POR LA OMS Y LA MAYORÍA DE LAS CEPAS VARIANTES DE LA HEPATITIS B.MICROPLACA: 12 TIRAS DE 8 POCILLOS SENSIBILIZADOS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-HBs (RATÓN).SOLUCIÓN DE LAVADO CONCENTRADA (20X): TAMPÓN TRIS, NaCI, pH = 7,4 CONTROL NEGATIVO: TAMPÓN TRIS HCl, QUE CONTIENE SAB. CONTROL POSITIVO (HUMANO): TAMPÓN TRIS HCl, QUE CONTIENE SAB ADICIONADO CON UNA MEZCLA DE Ag HBs PURIFICADOS DE LOS SUBTIPOS AD Y AY, (HUMANOS).DILUYENTE CONJUGADO: TAMPÓN TRIS HCl pH 7.4 ADICIONADO CON BSA, TWEEN® 20, INMUNOGLOBULINAS DE BUEY Y DE RATÓN, Y DE UN INDICADOR COLOREADO COMO CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN. CONJUGADO: ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-HBs DE RATÓN Y ANTICUERPOS POLICLONALES ANTI-HBs DE CABRA CONJUGADOS CON PEROXIDASA. LIOFILIZADO.TAMPÓN SUSTRATO: DE LA PEROXIDASA SOLUCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO Y ACETATO DE SODIO pH 4,0 QUE CONTIENE 0,015% DE H2O2 Y 4% DE DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CROMÓGENO COLOREADO EN ROSA: SOLUCIÓN QUE CONTIENE TETRAMETILBENZIDINA (TMB) SOLUCIÓN DE PARADA: SOLUCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO 1 N | BIO RAD | KIT CON 96 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 218 | DETERMINACIÓN DE CITOMEGALOVIRUS IgM POR EL METODO DE ELISA. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. PLATELIA CMV IgM, MARCA BIO RAD. CAT 72811. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIORAD | KIT CON 96 PBAS. | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 219 | DETERMINACION DE CLENBUTEROL/ELISA RIDASCREEN CLENBUTEROL FAST CON 6 CONTROLES. NUMERO DE ARTICULO (R1711) EQUIPO CON 96 PRUEBAS. COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 24 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. | R-BIOPHARM RIDA | KIT | 2 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 24 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. |
| 220 | DETERMINACIÓN DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE VIH **NEW LAV BLOT**. PRUEBA DE CONFIRMACIÓN MEDIANTE INMUNOTRANSFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI VIH-1 EN SUERO O PLASMA HUMANO. No. CAT. 72251, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. LA PRUEBA SE BASA EN UNA TÉCNICA DE ELISA SOBRE UNA TIRA DE NITROCELULOSA QUE CONTIENE TODAS LAS PROTEÍNAS CONSTITUYENTES DE VIH-1 Y UN CONTROL INTERNO ANTI-IgG. CONTENIDO. 18 TIRAS DE NITROCELULOSA ACTIVADA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PROTEÍNAS VÍRICAS DEL VIH-1 Y CONTROL INTERNO IgG; INCLUYE TRES BANDEJAS PARA 6 CELDAS CADA UNA. SOLUCIÓN DE LAVADO 5X, CONTROL NEGATIVO , CONTROL PPOSITIVO ANTI-VIH-1, CONJUGADO: ANTICUERPOS DE CARNERO ANTI-IgG HUMANAMARCADOS CON FOSFATASA ALCALINA . SOLUCIÓN DE REVELADO DE COLOR (BCP/NBT) 5-BROMO-4-CLORO-3-INDOLYL FOSFATOY NITROAZUL DE TERAZOLIO. | BIO RAD | KIT CON 18 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 221 | DETERMINACIÓN DE TOXOPLASMA IgM POR EL METODO DE ELISA., SENSIBILIDAD NO MENOR A 99%. CON 96 PRUEBAS. PLATELIA TOXO IgM, MARCA BIO RAD. CAT. 72841. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIORAD | KIT CON 96 PBAS. | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 222 | DETERMINACIÓN DE VIH. ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN MEJORADA DE LA SEROCONVERSIÓN FRENTE A LOS VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1, GRUPO O DEL VIH-1) Y LA DETECCIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTI-VIH-2. EL ENSAYO ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR EL ANTÍGENO CORE DEL VIH, ASÍ COMO las IgG, IgM E IgA FRENTE A LAS GLUCOPROTEÍNAS DE LA ENVOLTURA Y LAS PROTEÍNAS pol CON REACCIÓN CRUZADA DEL VIH-1 Y VIH-2. DE ESTA MANERA, SE PUEDEN DETECTAR LAS MUESTRAS DE SUERO, PLASMA CON EDTA O PLASMA CON CITRATO, POTENCIALMENTE INFECCIOSAS. EL ENSAYO SE BASA EN MICROPOCILLOS RECUBIERTOS DE PÉPTIDO SINTÉTICO QUE REPRESENTA REGIONES INMUNODOMINANTES DE VIH-1 (O) Y VIH-2, PROTEÍNA RECOMBINANTE DERIVADA DE LAS REGIONES DE LA ENVOLTURA DE VIH-1 Y VIH-2, Y UNA PROTEÍNA POL DEL VIH, JUNTO CON ANTICUERPOS MONOCLONALES FRENTE AL p24 DEL VIH-1. EL CONJUGADO ES UNA MEZCLA DE LOS MISMOS EPÍTOPOS ANTIGÉNICOS Y DE DIFERENTES ANTICUERPOS MONOCLONALES, TAMBIÉN FRENTE AL p24, TODOS ELLOS MARCADOS CON PEROXIDASA DE RÁBANO. POCILLOS RECUBIERTOS: 1 PLACA DE 96 MICROPOCILLOS RECUBIERTOS DE ANTÍGENOS DEL VIH Y ANTICUERPOS MONOCLONALES. DILUYENTE DE MUESTRA: 1 FRASCO QUE CONTIENE 8 ML DE SOLUCIÓN DE TAMPÓN VERDE/MARRÓN, PROTEÍNAS BOVINAS Y DE RATÓN, DETERGENTE Y SAPONINA. CONJUGADO: 1 FRASCO QUE CONTIENEN 1,1 ML DE ANTÍGENOS DEL VIH Y ANTICUERPOS MONOCLONALES CONJUGADOS CON PEROXIDASA DE RÁBANO Y LIOFILIZADOS. DILUYENTE DE CONJUGADO, CONTROL POSITIVO PARA ANTI-VIH-1, CONTROL POSITIVO PARA ANTI-VIH-2, CONTROL POSITIVO PARA p24 DEL VIH-1, CONTROL NEGATIVO, DILUYENTE DE SUSTRATO, CONCENTRADO DE SUSTRATO (TMB) Y SOLUCIÓN DE LAVADO 20X "MUREX HIV COMBINACIÓN Ag-Ab. No. CAT. 7G79-09". CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REACTIVO EVALUADO POR InDRE | DIASORIN | KIT CON 96 PBAS. | 24 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 223 | DETERMINACIÓN DE VIH. PRUEBA **INMUNOENZIMÁTICA** CUALITATIVA PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO P24 DEL VIH Y LOS ANTICUERPOS CONTRA EL VIH-1 Y VIH-2 EN SUERO O PLASMA UMANO. GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab. No. CAT. 72386. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. KIT DE INMUNOANÁLISIS ENZIMÁTICO BASADO EN EL PRINCIPIO DE LA TÉCNICA DE INTERCALADO PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE VIH Y DE VARIOS ANTICUERPOS ASOCIADOS CON VIH-1 Y EL VIH-2 EN SUERO O PLASMA HUMANOS, LA FASE SÓLIDA ESTÁ RECUBIERTA CON ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA EL ANTÍGENO VIH-1 P24, ANTÍGENOS PURIFICADOS: PROTEÍNA BIOTECNOLÓGICA GP160, UN PÉPTIDO SINTÉTICO, TOTALMENTE ARTIFICIAL QUE IMITA A UN EPÍTOPO DE VIH-1 DEL GRUPO O Y UN PÉPTIDO QUE IMITA EL EPÍTOPE INMUNODOMINANTE DE LA PROTEÍNA DE ENVOLTURA VIH-2. CONJUGADO 1: ANTICUERPOS POLICLONALES BIOTINILADOS CONTRA ANTÍGENO VIH, ESTREPTAVIDINA Y ANTÍGENOS VIH CONJUGADO DE PEROXIDASA (PÉPTIDOS GP41 Y GP36 QUE IMITA LOS EPÍTOPOS INMUNODOMINANTES DE LAS GLUCOPROTEINAS DE ENVOLTURA DE VIH-1 Y VIH-2, Y EL MISMO PÉPTIDO SINTÉTICO, TOTALMENTE ARTIFICIAL, QUE IMITA EL EPÍTOPO DEL VIH-1 DEL GRUPO O ESPECÍFICO USADO PARA LA FASE SÓLIDA (2 CONJUGADOS). CONTIENE MICROPLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA P24 VIH-1 (RATÓN) Y ANTÍGENOS PURIFICADOS VIH-1 Y VIH-2, SOLUCIÓN DE LAVADO TAMPÓN TRIS-NaCl PH= 7.4, CONTROL NEGATIVO, CONTROL POSITIVO Ab VIH, CONTROL POSITIVO Ag VIH, CONJUGADO 1 Y 2, DILUYENTE DEL CONJUGADO 2, TAMPÓN SUSTRATO DE PEROXIDASA, CROMÓGENO, TMB Y SOLUCIÓN DE PARO ÁCIDO SULFÚRICO 1 M. | BIO RAD | KIT CON 96 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 224 | DICROMATO DE POTASIO MRC (K2CR2O7) PATRON SECUNDARIO CON CERTIFICADO DE ANALISIS DE 80G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | MERCK | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. ADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. |
| 225 | DISCOS DE GENTAMICINA DE 10 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 226 | DISCOS DE AMOXICILINA / ÁC. CLAVULANICO DE 20/10 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 227 | DISCOS DE AMPICILINA DE 10 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 228 | DISCOS DE AZITROMICINA DE 15 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 229 | DISCOS DE ASTREONAM DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 230 | DISCOS DE BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 231 | DISCOS DE BACITRACINA DE 10 UNIDADES C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 232 | DISCOS DE CEFEPIME 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 233 | DISCOS DE CEFOTAXIMA 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 234 | DISCOS DE CEFOXITINA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 235 | DISCOS DE CEFTRIAXONA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 236 | DISCOS DE CEFUROXIMA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 237 | DISCOS DE CIPROFLOXACINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 238 | DISCOS DE CLARITROMICINA DE 15µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 239 | DISCOS DE CLINDAMICINA 2µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 240 | DISCOS DE CLORANFENICOL DE 30µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 241 | DISCOS DE ERTAPENEM 10µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 242 | DISCOS DE IMIPENEM DE 10 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 243 | DISCOS DE LEVOFLOXACINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA.SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 244 | DISCOS DE LINEZOLID 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 245 | DISCOS DE MEROPENEM DE 10 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 246 | DISCOS DE NOVOBIOCINA DE 5 µG C/ 50 PZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 247 | DISCOS DE OPTOQUINA C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 248 | DISCOS DE PAPEL 12.7 MM DE DIAMETRO GRUESOS Y CON ALTA RETENCIÓN (SCHLEICHER & SCUELL 740 E O EQUIVALENTE EN ABSORCIÓN, CALIDAD Y PUREZA) CAJA CON 100 DISCOS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. | WHATMAN | CAJA | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 249 | DISCOS DE PENICILINA DE 10 UNIDADES C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 250 | DISCOS DE RIFAMPICINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 251 | DISCOS DE TETRACICLINA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 252 | DISCOS DE TRIMETROPIM-SULFAMETOXAZOL 25 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 253 | DISCOS DE VANCOMICINA DE 30 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 254 | DISPENSADOR DE ACRILICO CON NAVAJA PARA PAPEL PARAFILM. DIMENSIONES DE 119 X 168X175MM CATALOGO HS234524 | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA |
| 255 | EMULSION DE YEMA DE HUEVO Y TELURITO DE POTASIO. No. DE CATALOGO:1606-C. CAJA CON 6 FCOS DE 100 ML.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD | DIBICO | CAJA | 5 | CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD |
| 256 | ENJUAGADOR - LAVADOR DE PIPETAS. JUEGO DE LIMPIEZA PARA PIPETAS.NALGENE. CAT. 5250-0040. | TERMOSCIENTIFIC | EQUIPO | 1 | COMPRA UNICA |
| 257 | EQUIPO DE SOLUCIONES COLORANTES PARA TINCION DIFERENCIAL GRAM (CRISTAL VIOLETA, YODO LUGOL, SAFRANINA, ALCOHOL CETONA) CON 100 PRUEBAS (CATALOGO 541 ). CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | HYCEL, GOLDEN-BELL | EQUIPO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 258 | EQUIPO INMUNOENSAYO P/ DETER. DE ROTAVIRUS EN MUESTRAS HECES HUMANAS, PRUEBA EN CASSETE C/ 30 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. No. CAT. 750030 | MERIDIAN | EQUIPO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS . |
| 259 | EQUIPO P/ TINCION BAAR ( FUSCINA, ALCOHOL ACIDO, AZUL DE METILENO) C/ 100 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | HYCEL, GOLDEN BELL | EQUIPO | **4** | **COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. .** |
| 260 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE ANTIGENOS CAUSANTES DE MENINGITIS (PARA NEISSERIAS MENINGITIDIS A;BY C, STREPTOCOCCUS PNUMONIAE, H. INFLUENZAE, ESTREPTOCOCO GRUPO B, E. COLI K1, ) P/ 25 PBAS. REF. 61607. EL ANTÍGENO CONTENIDO EN EL ESPECIMEN SE IDENTIFICA UTILIZANDO PARTÍCULAS DE LATEX RECUBIERTAS CON ANTICUERPOS HOMÓLOGOS ESPECÍFICOS. KIT FORMADO POR FRASCOS INDIVIDUALES DE LATEX SENSIBILIZADO CON ANTICUERPOS N. meningitidis B/E. coli K1, H. influenzae B, S. pneumoniae, Streptococcus B, N. meningitidis A, B y C, N. meningitidis Y/W 135, CONTROL POLIVALENTE NEGATIVO, CONTROL POLIVALENTE POSITIVO, CONTROL NEGATIVO N. meningitidis B/E. coli K1. | BIO RAD | CAJA | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 261 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE ESTREPTOCOCOS GPOS A,B,C,D,F,G. \* P/ 60 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. PRUEBA DE AGLUTINACIÓN RÁPIDA QUE PERMITE LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE LOS ESTREPTOCOCOS SEGÚN LA CLASIFICACI´PN DE LANCEFIELD. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REF. 61607REF. 61721. CONTENIDO: FRASCOS DE 1 ML DE SUSPENCIÓN DE LATEX DE CADA GRUPO A, B, C. D, F Y G A PH 8.2, ENZIMA DE EXTRACCIÓN 2 FRASCOS DE LIOFILIZADO. CONTROL POSITIVO MEZCLA DE EXTRACTOS DE LANCEFIELD DE CADA GRUPO A, B, C. D, F Y G. | BIO RAD | CAJA PARA 60 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 262 | EQUIPO PARA LA IDENTIFICACION DE PNEUMOCOCOS \* P/ 50 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 263 | ESCOBELLON PARA TUBOS 13 X 100. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |
| 264 | ESCOBELLON PARA TUBOS 16 X 150. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 13 | COMPRA ÚNICA |
| 265 | ESPÁTULA METÁLICA DE 15 CM DE LARGO | OPCIONAL | PIEZA | 15 | COMPRA UNICA |
| 266 | ESPÁTULA METÁLICA DE 15 CM DE LARGO, DE UN LADO CUCHARA Y DEL OTRO RECTA | OPCIONAL | PIEZA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 267 | ESTACION DE LAVAOJOS PERSONALES SENCILLA CON SOLUCION SALINA DE 32 ONZAS. DURACION DE 3 AÑOS. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | EYESALINE | PIEZA | 7 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS . CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA |
| 268 | ESTANTE CARGADOR PARA 4 PIPETAS MARCA EPPENDORF. 120V. (INCLUIR ACCESORIOS: ELIMINADOR DE CORRIENTE) GARANTÍA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | EPPENDORF | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 269 | ESTUCHE COMERCIAL DE TAQMAN®GENE EXPRESSION MASTER MIX (APPLIED BIOSYSTEMS No CAT. 4369016 PARA 200 REACCIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP COLIMA. ENTREGA ANECESIDAD DEL LABORATORIO. | QIAGEN | KIT | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP COLIMA. ENTREGA ANECESIDAD DEL LABORATORIO. |
| 270 | ESTUCHE DE EXTRACCIÓN DE RNA VIRAL (QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT ). COLUMNAS PARA EXTRACCIÓN DE RNA, CAPACIDAD 140 MICROLITROS DE MUESTRA, RENDIMIENTO MAYOR O IGUAL A 90%. ESTUCHE CON REACTIVOS Y COLUMNAS PARA 250 EXTRACCIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | QIAGEN | ESTUCHE | 1 | COMPRA ÚNICA. CON FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |
| 271 | ESTUCHE PARA TRANSCRIPCIÓN REVERSA (SUPERSCRIPT III REVERSE TRANSCRIPTASE CON TAQ PLATINUM CON SYBR GREEN), PARA AMPLIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE RNA, VIALES 4 X 10,000 UNIDADES.ENZIMAS SUPERSCRIPT TM III RT/PLATINUM ® TAQ DNA POLYMERASE CAT 11732-088 PARA 500 RXNS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | INVITROGEN | KIT | 8 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP COLIMA. ENTREGA ANECESIDAD DEL LABORATORIO. |
| 272 | ETANOL ABSOLUTO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. CON 1 L. COMPRA ÚNICA. CON FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | OPCIONAL | FRASCO | 26 | COMPRA ÚNICA. CON FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 273 | EUROSORB: LIQUIDO ABSORBENTE RF PARA INMUNOFLUORESCENCIA. FRASCO CON 4.5 ML. No. CAT. ZF 1270-0145. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | EUROIMMUN | FRASCO CON 4.5 ML | 6 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 274 | EXTRACTO DE LEVADURA. No. CATALOGO: 211929. FRASCO DE 450g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | BBL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 275 | FILMES OPTICOS GRADO PCR, LIBRES DE RNASA, DNASA, PARA SER UTILIZADOS CON LAS PLACAS OPTICAS, GRADO PCR, ESTERILES ABI , COMPATIBLE CON EL TERMOCICLADOR FAST. CAJA CON 500 PZSA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | Applied Biosystems | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA |
| 276 | FILTRO PARA AUXILIAR DE PIPETEADO ACCU-JET DE 0.2 MICRAS DE PORO, CATALOGO: BRAND LOTE 1750B CON 10 PIEZAS | BRAND | PAQUETE | 6 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 277 | FILTROS (CARTUCHOS) PARA MASCARILLA 3M. NO. 7093 PARA PARTICULAS NIOSH P 100 | NIOSCH | PIEZA | 8 | COMPRA UNICA |
| 278 | FRASCO BOCA ANCHA DE 500 Ml, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA | VWR TRACECLEAN | PIEZA | 100 | COMPRA UNICA |
| 279 | FRASCO DE 175 cm², ESTÁNDAR. FRASCO DE CULTIVO CELULAR DE T-175, POLIESTIRENO, SUPERFICIE DE CRECIMIENTO ESTANDAR, CUELLO INCLINADO TAPON ROSCADO DE 2 POSICIONES, ESTERIL, APIROGENO, LIBRE DE ENDOTOXINAS, NO CITOTOXICO. SUPERFICIE DE CRECIMIENTO 175 cm². REFERENCIA. 83.3912. BOLSA CON 5 PIEZAS. COMPRA UNICA | SARSTEDT | BOLSA CON 5 PIEZAS | 3 | COMPRA UNICA |
| 280 | FRASCO DE PLASTICO, DE BOCA ANCHA, CAP. 100 ML., CON TAPADERA DE ROSCA (VASO RECOLECTOR PARA MUESTRA DESECHABLE) | OPCIONAL | PIEZAS | 240 | COMPRA ÚNICA |
| 281 | FRASCO DE PLASTICO, DE BOCA ANCHA, CAP. 200 ML., CON TAPADERA DE ROSCA (70 X 85 MM) | OPCIONAL | PIEZAS | 480 | COMPRA ÚNICA |
| 282 | FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA CON TAPADERA DE ROSCA EN TEFLON O POLIPROPILENO. 20 CM DE ALTURA MIN. Y BOCA ANCHA DE 7 CM DE DIAMETRO. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 283 | FRASCO DESECHABLE ESTERIL CON TIOSULFATO DE SODIO Y LLENADO DE 100 ML CON 200 PIEZAS. CATALOGO NO. WV120ST-200 | IDEXX | CAJA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 284 | FRASCO DESECHABLE ESTERILES BOCA ANCHA CAP. 120 MLC/ TAPON DE ROSCA . COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZAS | 60 | COMPRA ÚNICA |
| 285 | FRASCO DESECHABLE ESTERILES BOCA ANCHA CAP. 30 MLC/ TAPON DE ROSCA . COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZAS | 120 | COMPRA ÚNICA |
| 286 | FRASCO O BOTELLA CUADRADA PARA DILUCION , BOCA ANCHA, TAPA FENOLICA, RESISTENTE A ESTERILIZACION (TIPO DILUCION DE LECHE) CAT. # 136-160, CAPACIDAD 160 mL, AFORO 99 ± 1 Ml, 44x44x150 mm (LXAXh) | CORNING o PYREX | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |
| 287 | FRASCO O BOTELLA DE ROUX CON CUELLO ROSCADO CON TAPON 38-415 Y JUNTA DE CAUCHO. CAT. 202941B. CAP. 120 mL, 56x290 mm. DE BOROSILICATO. | DURAN O SIMILAR | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |
| 288 | FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR DE BOCA ANCHA DE 500 ML. DE CAPACIDAD CON TAPA DE PLASTICO Y CON ROSCA DE TEFLON | OPCIONAL | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |
| 289 | GASA ABSORBENTE EN ROLLO DE 91.0 M DE LARGO X 91.44 CM DE ANCHO.. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | ROLLO | 60 | COMPRA ÚNICA |
| 290 | GASAS ABSORBENTES EN CUADROS DE 10 CMS X 10 CMS. PAQUETE CON 200 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | PRO LAF | PAQUETE CON 200 PIEZAS | 126 | COMPRA ÚNICA |
| 291 | GIEMSA COLORANTE PARA TEJIDOS. MODIFICACIÓN DE WOLBACH. SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA DILUIR COMO SE REQUIERA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS | HYCEL | FRASCO DE 125 ML | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. . ENTREGAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 292 | GLICERINA PARA MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA O LÍQUIDO DE MONTAJE NO. CAT 5013. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | LIGHT DIAGNOSTICS, MILLIPORE | FRASCO 10ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 293 | GLUTAMATO MINERAL(MODIFICADO), CALDO MMGB (ISO 16649-3) MEDIO DESDHIRATADO PARA MICROBIOLOGIA, DE 500g. REFERENCIA: CULT.416895.1210, No. DE CATALOGO: 416895. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | CULTIMED | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 294 | GRADILLA METALICA CON CUBIERTA DE TEFLON PARA 48 TUBOS DE 20X250MM | OPCIONAL | PIEZA | 31 | COMPRA UNICA |
| 295 | GRADILLA PARA TUBO DE 30 mm DE Ø, DE POLIPROPILENO, FORMATO 3X8 PARA 24 TUBOS. MEDIDAS 125X295X85 mm.CAT. KART568-03 | KARTELL O SIMILAR | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |
| 296 | GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 4 VIAS INTERCALADAS, PAQUETE CON 20 PIEZAS. NO. DE CAT EF29022B HS29022B | DAIGGER | PAQUETE | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 297 | GUANTES DE ASBESTO/PCB DISEÑADO PARA EL MANEJO DE PIEZAS CALIENTES, EL ASBESTO TENGA LA CAPACIDAD DE RESISTIR A TEMPERATURAS DESDE 150ºC EN FORMA CONTINUA ESTÁTICA Y 500ºC EN FORMA DISCONTINUA. TENGA EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. CUENTE CON UN DISEÑO AMPLIO, FORRO INTERIOR DE ALGODÓN, OFRECIENDO MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD. COMPRA ÚNICA | BOXER | PAR | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 298 | GUANTES DE LATEX CHICOS AMBIDIESTROS, LUBRICADOS SIN POLVO ABSORBENTE PERMITIDO POR U.S.P., CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. CAJA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA 100 PIEZAS | 254 | COMPRA ÚNICA |
| 299 | GUANTES DE LATEX GRANDES AMBIDIESTROS, SIN POLVO ABSORBENTE PERMITIDO POR U.S.P., CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. CAJA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | AMBIDERM | CAJA 100 PIEZAS | 67 | COMPRA ÚNICA |
| 300 | GUANTES DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO, AMBIDIESTROS ,SIN POLVO ABSORBENTE PERMITIDO POR U.S.P., CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. CAJA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA 100 PIEZAS | 121 | COMPRA ÚNICA |
| 301 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO CHICO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | AMBIDERM | CAJA | 48 | COMPRA ÚNICA |
| 302 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO GRANDE PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | AMBIDERM | CAJA | 60 | COMPRA ÚNICA |
| 303 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO MEDIANO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | AMBIDERM | CAJA | 24 | COMPRA ÚNICA |
| 304 | HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) GRADO ACS MÍNIMO 98% DE 500 G. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. VENIR ACOMPAÑADO DE SU HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. COMPRA ÚNICA | MERCK, HYCEL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. VENIR ACOMPAÑADO DE SU HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 305 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% . COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | OPCIONAL | GARRAFON DE 20 L | 16 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 306 | HISOPO MANGO DE PLASTICO C/ PUNTA DE RAYON O DACRON ESTERILES. C/ 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA | FISHER, COPAN, OPCIONAL | CAJA | 9 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. |
| 307 | HISOPO MANGO MALEABLE DE ALUMINIO CON PUNTA DE RAYON O DACRON ESTERIL. C/ 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA | FISHER, COPAN, OPCIONAL | CAJA | 11 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. |
| 308 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO.CONCENTRACION 3.5X10-6. NUMERO DE ORDEN: SGMG/6, BOLSA CON 100 TIRAS. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | MESATRIP/MESALAB | BOLSA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 309 | INGREDIENTE PARA MEDIO DE CULTIVO DESOXICOLATO DE SODIO. FRASCO CON 100 G. FORMULA C-24 H-39 Na-4, P.M. 424.57, Ph (SOL. 5%) 7.5 - 9.0, PÉRDIDA AL SECADO MÁXIMO 6%. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 310 | JARRA GRADUADA ESCALA EN RELIEVE CAPACIDAD DE 2000ML CON DIVISIONES DE 50 ML,CON ASA Y PICO REFERENCIA BRAND 40464. COMPRA ÚNICA | PLASTIBRAND | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 311 | JARRA GRADUADA ESCALA EN RELIEVE CAPACIDAD DE 5L CON DIVISIONES DE 20 ML,CON ASA Y PICO | VIT LAB | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 312 | JARRA PARA ANAEROBIOSIS DE 2.5LT. DE CAPACIDAD CON CESTILLO INTERIOR, CIERRE MEDIANTE CLIPS CAPACIDAD DE 12 A 13 PLACAS. CAT. AG0025A | OXOID | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA |
| 313 | JARRAS ACERO INOXIDABLE 4 L | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 314 | JERINGA DE 3ML , AGUJA NEGRA DE 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA |
| 315 | JERINGAS DE 1 ML. CON AGUJA DE INSULINA C/ 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 316 | JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICSO DE 3 ML. DE CAPACIDAD , ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE UN MILILITRO Y AGUJA DE 22G Y 32MM DE LONGITUD (AGUJA NEGRA), ESTERIL Y DESECHABEL. CON AGUJA AMARILLA. C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 1 | Compra ÚniCa - CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega |
| 317 | JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICSO DE 5 ML. DE CAPACIDAD , ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE UN MILILITRO Y AGUJA DE 22G Y 32MM DE LONGITUD (AGUJA NEGRA), ESTERIL Y DESECHABEL. CON AGUJA AMARILLA. C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 1 | Compra ÚniCa - CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega |
| 318 | KIT DE QIAGEN OneStep RT-PCR (No. DE CATALOGO 210212). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | QIAGEN | KIT PARA 100 MTAS | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 319 | KIT DE SOLUCIONES DE REFERENCIA PARA LA CALIBRACION PARA DENSITOMETRO PARA TUBOS DE 16MM DE DIAMETRO MODELO: CKG16. CATALOGO. BS-050102-BK. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | BIOSAN | KIT DE SOLUCIONES DE REFERENCIA | 1 | COMPRA UNICA |
| 320 | KIT PARA LA EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS TOTALES (RNA O DNA), PROVENIENTES DE DIFERENTES FUENTES (SANGRE, TEJIDO, SUERO, PLASMA,CELULAS, ETC) PARA SER UTILIZADO CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO MAGNA PURE LC , PARA 192 EXTRACCIONES CATÁLOGO ROCHE 03038505001. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | RoChe | KIT | 14 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 321 | L-ARGININA , No. DE CATALOGO 27720, FRASCO DE 100 g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | GOLDEN BELL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 322 | LECHE DESCREMADA,No. DE CATALOGO: 232100, DE 500 g . COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 323 | LENTES DE SEGURIDAD,3M® LENTES DE SEGURIDAD MAXIM™ GT14246-00000-20 I/O LENTES TIPO ESPEJO, MARCO GRIS METÁLICO Y MARCO NEGRO, 20 UNIDADES/CAJA. AJUSTE 3-POSICIONES DEL LENTE PANTASCÓPICO, LONGITUD DE PATILLA AJUSTABLE, PATILLAS DE DOBLE INYECCIÓN AJUSTABLES, PROTECCIÓN DE CEJAS ELASTOMÉRICA, LENTES DE ALTA ENVOLTURA. Identificación 3M 70071561610 | 3M | CAJA C/20 | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 324 | MAGNA PURE LC TIP STANDS C/200 NÚMERO CATALOGO ROCHE: 03004155001. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |
| 325 | MAGNA PURE LC TUB LIDS SEALS C/ 400 NÚMERO CATALOGO ROCHE: 03004104001. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |
| 326 | MANITOL, No. DE CATALOGO 5003-B DE 100g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 327 | MASCARILLA DE SEGURIDAD DE SILICON CON AJUSTADOR ELASTICO NO. 7281. TAMAÑO MEDIANO CON DOS FILTROS INCLUIDOS MARCA NIOSCH | 3 M | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |
| 328 | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE TRES PLIEGOS CON FILTRO ANTIBACTERIAL, TELA NO TEJIDA, EFICENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) 99%, SUPERFICIE SUAVE , RESISTENTE A LIQUIDOS.CAJA CON 50 PIEZAS | AMBIDERM / OPCIONAL | CAJA | 48 | COMPRA ÚNICA |
| 329 | MATRAZ ERLENMEYER DE 500ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 330 | MATRAZ ERLENMEYER DE 1000 ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 331 | MATRAZ ERLENMEYER DE 2000 ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 332 | MATRAZ ERLENMEYER DE 4000 ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 333 | MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 100ML,CLASE "A " SERIALIZADO CON TOLERANCIA ±0.08mL CON TAPON DE VIDRIO O TEFLON, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. | PYREX | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |
| 334 | MECHERO BUNSEN CON REGULADOR DE FLAMA | HUMBOLDT | PIEZA | 12 | COMPRA UNICA |
| 335 | MEDIO TBX No. CATALOGO: CM0945 DE 500g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | OXOID | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 336 | MEDIO A-1, No. DE CATALOGO: 218231 DE 500 g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIFCO | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 337 | MEDIO BASE EMJH PARA LESPTOSPIRA. FRASCO CON 500 g. DIFCO. REF. 279410. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. | DIFCO | FRASCO CON 500 G | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. |
| 338 | MEDIO DE CULTIVO MEDIO INDOL NITRITO. FRASCO CON 100 G. FORMULA: GRAMOS POR LITRO DE AGUA DESTILADA, AGAR 1.0, DEXTROSA 1.0, FOSFATO DISÓDICO 2.0, NITRATO DE POTACIO 1.0, PEPTONA DE CASEÍNA 20.0. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. |
| 339 | MEDIO DE MIO CODIGO 211775 DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | BIOXON | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 340 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES C/CARBON HISP. PUNTA DE DACRON O RAYON CON MANGO DE ALUMINIO PAQUETE C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | COPPAN | PAQUETE | 23 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 341 | MEDIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR C/ HISOPO DE DACRON C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. | COPPAN | PAQUETE | 10 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 342 | MEDIO DE TRASPORTE UNIVERSAL TUBO DE 3 ml CODIGO 330C, caja C/50 TUBOS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. | COPPAN / BD / OPCIONAL | CAJA | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 343 | MEDIO MIO.CAJA CON 10 TUBOS 3 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD / OPCIONAL | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. |
| 344 | MICROPIPETA TRANSFERPETTE S , TIPO DIGITAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 100 - 1000 MICROLITROS, CON ESPECIFICACION D-100, CON DIVISIONES DE 1 MICROLITRO, REFERENCIA 7047 80.(PULSADOR DE PIPETEADO, PROTECCION CONTRA CAMBIO DE VOLUMEN, INDICACION DE VOLUMEN DE 4 DIGITOS, AJUSTE DE VOLUMEN, TECNICA FACIL DE CALIBRACION, ESTRIBO PARA EL DEDO, PIPETA COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE). COMPRA ÚNICA | BRAND | PIEZA | 3 | COMPRA UNICA |
| 345 | MICROPIPETA TRANSFERPETTE S , TIPO DIGITAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 10 - 100 MICROLITROS, CON ESPECIFICACION D-100, CON DIVISIONES DE 0.1 MICROLITROS, REFERENCIA 7047 74.(PULSADOR DE PIPETEADO, PROTECCION CONTRA CAMBIO DE VOLUMEN, INDICACION DE VOLUMEN DE 4 DIGITOS, AJUSTE DE VOLUMEN, TECNICA FACIL DE CALIBRACION, ESTRIBO PARA EL DEDO, PIPETA COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE ). COMPRA ÚNICA | BRAND | PIEZA | 3 | COMPRA UNICA |
| 346 | MICROPLACAS DE 96 POZOS PARA BIOLOGÍA MOLECULAR (MICROAMP FAST OPTICAL 96-WELL REACTION PLATE) CON CÓDIGO DE BARRAS (0.1ML) CATÁLOGO APPLIED BIOSYSTEMS 4346906, PRESENTACIÓN: CAJA CON 20 PLACAS DE 96 POZOS, PARA TERMOCICLADOR FAST 7500 DE APPLIED BIOSYSTEMS). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. | Applied Biosystems | CAJA | 12 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. |
| 347 | MICROTUBOS DE POLIPROPILENO. MICROTUBOS ESTERILES DE 2 mL, CON TAPA PP. CON FRANJA MATE PARA ROTULACIÓN Y DIVISIÓN PARA UNA LECTURA APROXIMADA DEL VOLUMEN. CON UNA ACELERACIÓN CENTRIFUGA RELATIVA DE 20,000 G. COLOR NATURAL. NUMERO DE CATALOGO JZ-06333-72. PAQUETE CON 500. COMPRA UNICA | COLE PARMER | PAQUETE | 1 | COMPRA UNICA |
| 348 | MICROTUBOS DE POLIPROPILENO. MICROTUBOS ESTERILES DE RECUPERACIÓN DE 1,5 ML, CON TAPA PP. CON FRANJA MATE PARA ROTULACIÓN Y DIVISIÓN PARA UNA LECTURA APROXIMADA DEL VOLUMEN. CON UNA ACELERACIÓN CENTRIFUGA RELATIVA DE 20,000 G. COLOR NATURAL. NUMERO DE CATALOGO JZ-06333-55 . PAQUETE CON 500 | COLE PARMER | PAQUETE | 2 | COMPRA UNICA |
| 349 | MINI COOLER PARA 12 TUBOS 0.5-2ML (CONTENEDOR PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS A 0°C) CON TAPA TRANSPARENTE, MATERIAL DE POLICARBONATO, NO. DE CAT. SIGMA A. HS120070 | TrueNorth / OPCIONAL | PIEZA | 9 | COMPRA ÚNICA |
| 350 | MINI COOLER PARA 12 TUBOS 0.5-2ML (CONTENEDOR PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS A -20°C) CON TAPA TRANSPARENTE, MATERIAL DE POLICARBONATO, PARA MANTENER MUESTRAS A -20°C, NO. DE CAT. SIGMA A. BR114935-1EA | BRAND / OPCIONAL | PIEZA | 9 | COMPRA ÚNICA |
| 351 | MORTERO DE CERAMICA DE DIAMETRO EXTERIOR 63 mm CAPACIDAD DE 70 ML, CON PISTILO DE PORCELANA DE 115 MM DE LONGITUD | OPCIONAL | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 352 | OLIGONUCLEOTIDO CS-F (5-TCG CAA ATG TTC ACG GTACTT T-3). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 353 | OLIGONUCLEOTIDO CS-R (5-TCG TGC ATT TCT TTC CAT TGTG-3). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 354 | OLIGONUCLEOTIDO D1-F SECUENCIA: 5´ CAA AAG GAA GTC GYG CAA TA3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 355 | OLIGONUCLEOTIDO D1-R SECUENCIA: 5´-CTG AGT GAA TTC TCT CTG CTR AAC-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 356 | OLIGONUCLEOTIDO D2-F SECUENCIA: 5´ CAG GCT ATG GCA CYG TCA CGA T-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 357 | OLIGONUCLEOTIDO D2-R SECUENCIA: 5´-CCA TYT GCA GCA RCA CCA TCTC-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 358 | OLIGONUCLEOTIDO D3-F SECUENCIA: 5´-GGA CTR GAC ACA CGC ACC CA-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 359 | OLIGONUCLEOTIDO D3-R SECUENCIA: 5´-CAT GTC TCT ACC TTC TCG ACT TGY CT-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 360 | OLIGONUCLEOTIDO D4-F SECUENCIA: 5´-TTG TCC TAA TGA TGC TRG TCG-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 361 | OLIGONUCLEOTIDO D4-R SECUENCIA: 5´-TCC ACC YGA GAC TCC TTC CA-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 362 | OLIGONUCLEOTIDO RNaseP-F (5-CCA AGT GTG AGG GCT GAA AAG-3) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 363 | OLIGONUCLEOTIDO RNaseP-R (5-TGT TGT GGC TGA TGA ACT ATA AAA GG-3). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. |
| 364 | PAPEL ALUMINIO. CAJA CON DOSIFICADOR (45 CM ANCHO \* 150 m DE LARGO) DE 1.6 Kg. | AZTECA | PAQUETE | 6 | COMPRA UNICA |
| 365 | PAPEL PARAFILM DE 4" DE ANCHO X 250 PIES DE LARGO . COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | ROLLO | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 366 | PAPEL SEDA P/ LENTE DE MICROSCOPIO BLOCK. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |
| 367 | PATRON DE FLUORURO DE SODIO PARA CALIBRACION DE 100 PPM ±0.5 COMO F- DE 475 ML CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | ORION PLUS | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 368 | PCR Mini-cooler CON TAPA TRANSPARENTE MARCA BRAND No. CAT. 781260, PAQUETE CON 2 | BRAND | PAQUETE C/2 | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 369 | PENICILINA G SODICA SUSTANCIA DE REFERENCIA USP, No. DE CATALOGO: 1502701, DE 150 mg. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | USP | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 370 | PENICILINASA-MD 21152, No. DE CATALOGO:215331 DE 20mL. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIFCO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 371 | PEPTONA BACTERIOLOGICA, No. DE CATALOGO: LP0037-B, DE 500 g. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | OXOID | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 372 | PEPTONA DE CASEINA CODIGO 252606 DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. | BIOXON | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. |
| 373 | PERLAS DE VIDRIO 5 mm. FRASCO DE 500 G. COMPRA UNICA | 0PCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA |
| 374 | PINZA DE DISECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON DIENTES | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 375 | PINZAS DE BORDES PLANOS, ACERO INOXIDABLE, FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD (CoA Y CoQ) , EXPEDIENTES , FOLLETOS Y OTROS DOCUMENTOS. NO. DE CATALOGO XX6200006P, CAJA CON TRES PIEZAS. | MERCK-MILLIPORE | CAJA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 376 | PINZAS KELLY DE 19 CM DE LARGO. CURVAS,CON DIENTES PARA PRESIONAR. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZA | 8 | COMPRA ÚNICA |
| 377 | PIPETA GRADUADA DE VIDRIO 25 ML. VACIADO RAPIDO. AJUSTADA POR VERTIDO "Ex". DIVISION 0.1ML. DIN EN ISO 835. REF:270 13. 6 UNIDADES POR CAJA. | BRAND | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA |
| 378 | PIPETA DESECHABLE DE TRANSFERENCIA. CAPACIDAD DE 1 ML ESTERILES CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. BOLSA CON 100 PZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 379 | PIPETA DESECHABLE DE TRANSFERENCIA. CAPACIDAD DE 3 ML NO ESTERILES. CAJA CON 500 PZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA |
| 380 | PIPETA DESECHABLE DE TRANSFERENCIA. CAPACIDAD DE 4 ML 25 GOTAS POR MILILITRO. LONGITUD DE 12.9 CM. ESTERILES. CAJA CON 400 PZAS. NO. DE CAT. KX20410J DAIGGER. COMPRA ÚNICA | AVITROLAB | CAJA | 14 | COMPRA ÚNICA |
| 381 | PIPETA GRADUADA DE VIDRIO DE 10 ML CLASE AS (CLASE "A" VACIADO RAPIDO "S") AJUSTE Ex. TIEMPO DE ESPERA: 5s´ .TEMPERATURA DE REFERENCIA:20°C. GRADUADA EN DECIMAS TOLERANCIA DE +- 0.05 ML. ISO 835. COLOR MARRON. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TIPO 2 | BRAND | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |
| 382 | PIPETA GRADUADA DE VIDRIO DE 5 ML CLASE AS (CLASE "A" VACIADO RAPIDO "S") AJUSTE Ex. TIEMPO DE ESPERA: 5s´ .TEMPERATURA DE REFERENCIA:20°C. GRADUADA EN DECIMAS TOLERANCIA DE +- 0.030 ML. ISO 835. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TIPO 2 | BRAND | PIEZA | 100 | COMPRA ÚNICA |
| 383 | PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO GRADUADA ESTERIL DE 1 ML. BOLSA CON 100 PIEZAS. TEMPERATURA DE AJUSTE 20°C. 1 IN 1/100mL. | SARSTED | BOLSA | 8 | COMPRA ÚNICA |
| 384 | PIPETA VOLUMETRICA DE PLASTICO DE 10 ML 2/10, ESTERILES, EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE | BRAND/OPCIONAL | PIEZA | 42 | COMPRA ÚNICA |
| 385 | PIPETA VOLUMETRICA DE PLASTICO DE 25 ML 2/10, ESTERILES, EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE | BRAND/OPCIONAL | PIEZA | 42 | COMPRA ÚNICA |
| 386 | PIPETA VOLUMETRICA DE PLASTICO DE 5 ML 2/10, ESTERILES, EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE | BRAND/OPCIONAL | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |
| 387 | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 10 ML CLASE "A" SERIALIZADA CON TOLERANCIA ±0.10 ML. CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX | PIEZA | 30 | COMPRA ÚNICA |
| 388 | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 20 ML CLASE "A" SERIALIZADA CON TOLERANCIA +-0.10 ML. CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX | PIEZA | 30 | COMPRA ÚNICA |
| 389 | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 25 ML CLASE "A" SERIALIZADA CON TOLERANCIA +-0.10 ML. CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX | PIEZA | 30 | COMPRA ÚNICA |
| 390 | PIPETAS GRADUADAS ESTÉRILES DE 1 ML. EN ESCALA DE GRADUACIÓN DE 0.1 ML.DESECHABLES CON ENVOLTURA INDIVIDUAL C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 391 | PIPETAS GRADUADAS ESTÉRILES DE 25 ML. DESECHABLES CON ENVOLTURA INDIVIDUAL C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. . EN ESCALA DE GRADUACIÓN DE 1 ML. | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 392 | PIPETAS PASTEUR DE PLASTICO, ESTERILES, DESECHABLES CON PERA DE PIPETEADO INTEGRADO DE 155 MM DE VOLUMEN DE 3 ML. CON GRADUACCION DE 0.5ML. **C/ 500 PZAS. COMPRA ÚNICA.** | OPCIONAL | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 393 | PIZETA DE PLASTICO DE UNA SOLA PIEZA DE 1L | OPCIONAL | PIEZA | 23 | COMPRA ÚNICA |
| 394 | PLACA DE AGLUTINACION CON 72 PZAS. CAT.1074-1213.COLOR NEGRA. ESTILO 12 POZOS DE 115 mm. | SCIENTIFIC DEVICE LABORATORY (CSDL) | CAJA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 395 | PLACA DE VIDRIO PARA REACCION DE AGLUTINACION MACROSCOPICA DE 18 X 16 CM Y 3 MM; CON 30 ANILLOS DE CERÁMICA DE 20±2 MM DE DIAMETRO. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 396 | PLACAS CON 32 POZOS, PARA MUESTRAS Y PARA ALMACENAR RNA. PRESENTACIÓN: CAJA CON 120 PLACAS DE 32 POZOS, NO. CATÁLOGO ROCHE. 03 004 112 001, (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP | RoChe | CAJA | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP |
| 397 | PLASMA DE CONEJO PARA PRUEBA DE COAGULASA, No. DE CATALOGO: PL 850-10, CAJA CON 10 VIALES DE 3 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BD-BBL | CAJA | 14 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLSIS |
| 398 | PORTALAMINILLAS DE PLÁSTICO. COMPRA ÚNICA. CAJA PLÁSTICA PARA 100 LAMINILLAS DE 25X75 MM. DIMENSIONES: 208X175X34 MM (8.75"X6.75"X1.3"). PARA ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE, FABRICADA EN PLÁSTICO ABS. DISPONIBLE EN COLORES AMARILLO, AZUL, BLANCO, GRIS, NEGRO ROJO Y VERDE, CON BROCHE DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES DE CORCHO PARA PROTEGER SUS MUESTRAS, ADEMÁS INCORPORA DENTRO DE LA TAPA UNA HOJA NUMERADA PARA PODER LLEVAR UN CONTROL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA PARA 100 LAMINILLAS | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 399 | PORTAOBJETOS CON CUBIERTA DE TEFLON CON 2 POZOS . COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA CON 72 PIEZAS | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 400 | PORTAOBJETOS DE VIDRIO DE: 75 X 25 X 0.8 A 1.1MM, ESMERILADOS MARCA CORNING CATALOGO 2947B CAJA CON 16 PAQUETES CON 50 LAMINILLAS POR PAQUETE. COMPRA ÚNICA. | MADESA,CORNING | CAJA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 401 | PORTAPIPETAS EPPENDORF MOD. 3115 NO. CAT. 022444913 | EPPENDORF | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 402 | PROBETA GRADUADA CLASE "A" DE 10 ML CON DIVISION DE 0.2 ML TOLERANCIA A + 0.08ML, ALTURA DE 145 MM FABRICADA EN PLASTICO PMP TRANSPARENTE CON ESCALA DE ESMALTE AZUL CATALOGO BRAND REFERENCIA 35108 CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST | PLASTIBRAND | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 403 | PUNTAS AMARILLAS (20-200 MICROLITROS) CON 1000 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | EPPENDORF, BRAND | BOLSA | 102 | COMPRA ÚNICA |
| 404 | PUNTAS AZULES DESECHABLES CAP. 100 - 1000 MICROLITROS PARA PIPETA AUTOMATICA MARCA MERCK CON 1000 PZAS. COMPRA ÚNICA | EPPENDORF, BRAND | BOLSA | 30 | COMPRA ÚNICA |
| 405 | PUNTAS AZULES, CATÁLOGO ROCHE 03004171001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE), PRESENTACIÓN: BOLSA DE 960 PIEZAS. | RoChe | PAQUETE | 1 | OMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 406 | PUNTAS ESTÉRILES CON FILTRO LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y LIBRES DE PIRÓGENOS CON CAPACIDAD DE 10 MICROLITROS. RACKS CON 96 PUNTAS CADA UNO. CON 10 RACKS DE 96 PUNTAS C/U. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | RAINING | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 407 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 0.5-10 µL CON FILTRO LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y ENDOTOXINAS C/ 96 PZAS . CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | EPPENDORF O NEPTUNE | CAJA C/ 10 RACKS | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 408 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 100-1000 µL CON FILTRO LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y ENDOTOXINAS C/ 96 PZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | EPPENDORF O NEPTUNE | CAJA C/ 10 RACKS | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 409 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 10-100 µL CON FILTRO LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y ENDOTOXINAS C/ 96 PZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | EPPENDORF O NEPTUNE | CAJA C/ 10 RACKS | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 410 | PUNTILLA PARA PIPETA CON CAPACIDAD DE 50 - 1000 MICROLITROS, CALIDAD PCR, ESTERIL, CON DOBLE FILTRO, LIBRE DE INHIBIDORES DE PCR, LIBRE DE PIRÓGENOS, BAJA HUMECTABILIDAD, ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA, SELLO A PRUEBA DE FUGAS. CAJA CON 10 ESTUCHES CON 96 PUNTILLAS. NO. CAT 022491253. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | EPPENDORF | CAJA CON 960 PINTULLAS | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |
| 411 | RASPADOR DE CELULAS CON 2 POSICIONES DE CUCHILLA, LONGITUD DEL RASPADOR:25 cm, LONGITUD DE LA CUCHILLA 1.7 cm. ESTERIL, EXCENTO DE PIROGENOS, NO CITOTOXICO, ENVASADO UNITARIO. REFERENCIA: 83.1830. BOLSA CON 100 PIEZAS. COMPRA UNICA | SARSTEDT | BOLSA CON 100 | 1 | COMPRA UNICA |
| 412 | REACTIVO DE ERLICH- KOVAC FRASCO DE 100 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | MERCK, HYCEL | FRASCO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 413 | REACTIVO ONPG. FRASCO DE 1G. NUMERO DE CATALOGO: N1127-16. ORTO NITROFENIL B-D-GALACTOPIRANOSIDE. CAS:3690703. COMPRA UNICA CON CERTIFICADO DE ANALISIS | SIGMA-ALDRICH | FRASCO DE 1G | 1 | COMPRA ÚNICA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 414 | RECIPIENTE CON CIERRE HERMETICO PARA ENVIO DE MUESTRAS,CON LOGOS DE RPBI. DE 500 ML. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 60 | COMPRA ÚNICA |
| 415 | RECIPIENTE PARA DESECHOS: CAJA CON 40 RECIPIENTES, NO. CATÁLOGO ROCHE. 03004198001, (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 416 | RECIPIENTE TIPO TUBO DE ENSAYE PARA ENVIO DE MUESTRAS, CON LOGOS DE RPBI. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 60 | COMPRA ÚNICA |
| 417 | RELOJ DE 4 TIEMPOS CÓDIGO PRO1001280. EQUIPO QUE FUNCIONES CON 2 PILAS AAA. COMPRA ÚNICA | LUZEREN | PIEZA | 11 | COMPRA ÚNICA |
| 418 | RESERVORIO DESECHABLE PARA REACTIVOS ESTERILES DE 100mL. PAQUETE CON 100. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 100 PIEZAS | 1 | COMPRA UNICA |
| 419 | RESERVORIO DESECHABLE PARA REACTIVOS ESTERILES DE 50mL. PAQUETE CON 100. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 100 PIEZAS | 1 | COMPRA UNICA |
| 420 | RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95, AJUSTABLE, CINTAS PARA EL PELO TRENZADAS, ESPUMA SUAVE PARA LA NARIZ CON VALVULA EXHALADORA. NO. DE CATALOGO 8511. CAJA CON 10 PZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA 10 PZAS. | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 421 | RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS No.8210. CAJA CON 20 PIEZAS. COMPRA UNICA | 3M | CAJA | 4 | COMPRA UNICA |
| 422 | RESPIRADOR NIOSH99 MEDIANO CON VALVULA EXHALADORA. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZA | 50 | COMPRA ÚNICA |
| 423 | RIDA SAMPLE DECOLORANT PAQUETE COMPUESTO DE 3 REACTIVOS. NUMERO DE ARTICULO (R1699). COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | R-BIOPHARM RIDA | PAQUETE | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 424 | RNase AWAY® Reagent Labware decontamination 250 mL No. CAT. 10328011. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. | INVITROGEN | FRASCO | 72 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |
| 425 | ROSA DE BENGALA . ANTÍGENO BRUCELAR AMORTIGUADO. EL KIT INCLUYE ANTÍGENO ROSA DE BENGALA FRASCO CON 5 ML, CONTROL NEGATIVO 1 ML, CONTROL POSITIVO 1 ML, PLACA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y APLICADORES DE PLÁSTICO. ESPECIFICACIONES DEL ROSA DE BENGALA: CEPA Brucela abortus 1119-3 O 99-S, COLOR ROSA INTENSO, CONCENTRACIÓN CELULAR 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, SENSIBILIDAD REACCIÓN CON SUERO DE REFERENCIA 20-25 UI, ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA CON SUERO CONTROL NEGATIVO. | MICSA | FRASCO 5ML CON CONTROLES DE 1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 426 | SÁBANAS DESECHABLES PARA MESA DE EXPLORACIÓN. FABRICADAS CON TELA NO TEJIDA, DIMENSIONES 125 CM X 90 CM, INCLUYE 10 SÁBANAS. COLOR AZUL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 10 SÁBANAS | 3 | COMPRA ÚNICA. |
| 427 | SACAROSA C/ 100 GR. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | SIGMA - ALDRICH | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 428 | SANGRE DE CARNERO DE 50 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 429 | SD TB Ag MPT64 RAPID / BIOLINE. PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS. CATALOGO 08FK50. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | STANDARD DIAGNOSTICS | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 430 | SELLADOR FINO PARA ELISA. RANGO DE TEMPERATURA -40° A 120° C, SEMITRANSPARENTE, MATERIAL: POLIESTER. ADHESIVO DE FUERZA MODERADA. COMPRA ÚNICA. | CMB (Cultek marca blanca) | ENVASE CON 100 LAMINAS | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 431 | SILICAGEL CON INDICADOR DE HUMEDAD GEL AZUL GRADO ACS DE 1 KG. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | MERCK, SIGMA | BOLSA | 6 | COMPRA ÚNICA. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 432 | SILICONA DE ALTO VACIO FRASCO DE 100G. COMPRA UNICA | HYCEL | FRASCO 100 G | 2 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 433 | SISTEMA DE IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y OTROS BACILOS GRAM NEGATIVOS API 20E. CAJA DE 25 GALERIAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA. | BIOMERIUX | CAJA | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 434 | SISTEMA MINIATURIZADO DE IDENTIFICACION BIOQUIMICA API 20 Staph (Estafilococos). CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOMERIEUX | CAJA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 435 | SISTEMA MINIATURIZADO DE IDENTIFICACION BIOQUIMICA API 20NE (GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES). CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOMERIEUX | CAJA | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 436 | SISTEMA PARA CRIOPRESERVACION DE CULTIVOS BACTERIANOS. CRYOBANK. CAT. CRYO/M COLORES SURTIDOS. CON 64 VIALES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. | COPAN | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. |
| 437 | SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATOS 10X, CON PH 7.4. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | GIBCO INVITROGEN | FRASCO 500 ML | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 438 | SOLUCION ANTISEPTICA GERMISEL LC21867Z PAG 757 2006 DE 3.5 L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | DAIGGER LC21867Z PAG 757 2006 | GALON | 11 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 439 | SOLUCIÓN ANTISEPTICA MICRODACYN 60 CLAVE 060.066.1003 DE 5 LT. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | GALON | 17 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 440 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 4 COLOR ROJO. CAT. S1015 FRASCO DE 1L MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO (MRTC) Y HOJA DE SEGURIDAD | FERMONT | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 441 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 4 COLOR ROJO. CAT. S1015FRASCO DE 1L MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | FERMONT | FRASCO | 3 | CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 442 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 7 COLOR AMARILLO. CAT. S1025 FRASCO DE 1L MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | FERMONT | FRASCO | 3 | CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 443 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 9 . CAT.11010073 FRASCO DE 500 ML MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | METROHM / OPCIONAL | FRASCO | 2 | CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 444 | SOLUCIÓN BUFFER pH 10.01. CATALOGO. 910110. FRASCO DE 475 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA. | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 445 | SOLUCIÓN BUFFER pH 4.01 ORION.CATALOGO. 910104. FRASCO DE 475 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 446 | SOLUCIÓN BUFFER pH 7.00 CATALOGO. 910107. FRASCO DE 475 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 447 | SOLUCIÓN DE ELECTROLITO DE RELLENO (KCL) ,3M PARA ELECTRODO METROHM SOLUCIÓN APROBADA POR LA FDA DE 250 ML. CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | METROHM | FRASCO | 1 | CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 448 | SOLUCION DE ELECTROLITO DE RELLENO (KCL+AGCL 3) ,5M 4 X50 PARA ELECTRODO DE UNA UNION (HI7071) SOLUCION APROBADA POR LA FDA DE 50 ML.. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | HANNA | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 449 | SOLUCION DE LIMPIEZA DEL ELECTRODO HANNA (HI8061L) SOLUCION APROBADA POR LA FDA DE 460 ML. CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | HANNA | FRASCO | 2 | CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |
| 450 | SOLUCION DE REFERENCIA PARA LLENADO DE ELECTRODOS. ROSS. CATALOGO. 810007.FRASCO GOTERO DE 60mL. COMPRA UNICA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO GOTERO | 1 | COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 451 | SOLUCIÓN ISOTÓNICA ESTERIL PARA LAVAOJOS. BOTELLA DE 946 ML,CON TAPA CON SELLO DE SEGURIDAD. INGREDIENTES INACTIVOS: CLORURO DE SODIO, FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO. | HONEYWELL | PIEZA | 13 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA . Con caducidad mínima de 2 años a la fecha de entrega. |
| 452 | SOLUCION PARA ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO DE pH.ROSS. CATALOGO. 810001. FRASCO DE 475mL. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 453 | SOLUCION SALINA ISOTONICA 0.85 %, EMVASE CON 250 ML., ESTERIL.CADUCINAN MINIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE LA ENTREGA. COMPRA UNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 12 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 454 | SOLUCION SPIKING DE CLENBUTEROL EN BUFFER CON UN CONCENTRACIÓN DE 100 NG/ML. NUMERO DE ARTICULO (R1799) FRASCO DE 1 mL. COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO | R- BIOPHARM RIDA | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 455 | SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE ELECTRODO. KIT DE SOLUCIONES: A: SOLUCION LIMPIADORA DE RESIDUOS DE PROTEINAS FRASCO DE 30mL ,B: SOLUCION LIMPIADORA PARA DESINFECCION FRASCO DE 60mL,C: SOLUCION PARA LIMPIEZA GENERAL FRASCO DE 30 mL Y D: SOLUCION LIMPIADORA DE DETERGENTE FRASCO DE 60mL. CATALOGO: 910001. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMO SCIENTIFIC | FRASCO A 30mL, B 60 mL, C 30mL Y D 60mL | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 456 | SOLUCIONES PATRONES DE FORMAZINA ESTABILIZADA STABLCAL, PARA LA CALIBRACION DEL TURBIDIMETRO 2100AN AMP SELLADAS. CONTIENE 6 PATRONES EN LAS CONCENTRACIONES<0.1, 20, 200, 1000, 4000 Y 7500NTU. CODIGO DEL FABRICANTE: 2659505-BR. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | KIT CON 6 SOLUCIONES | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 457 | Sonda CS-P (5-6-FAM-TGC AAT AGC AAGAAC CGT AGG CTG GATGBHQ-1-3\_) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 458 | SONDA RNaseP-P (FAM-CC CCA GTC TCT GTC AGC ACT CCC TTC-BHQ1) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 459 | SPIN BAR DE TEFLON (BARRITAS DE AGITACION MAGNÉTICAS OCTAGONALES) DE 10 X 3 MM | SCIENCEWARE.BEL-ART | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 460 | SPIN BAR DE TEFLON (BARRITAS DE AGITACION MAGNÉTICAS OCTAGONALES) DE 32 X 8 MM | SCIENCEWARE.BEL-ART | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 461 | SPIN BAR DE TEFLON (BARRITAS DE AGITACION MAGNÉTICAS OCTAGONALES) DE 50 X 5 MM | SCIENCEWARE.BEL-ART | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 462 | SULFATO FERROSO AMONICO. Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O. PESO MOLECULAR: 392.14g/mol. PUREZA:100%. FRASCO DE 500G. COMPRA ÚNICA. CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO DE 500G | 2 | COMPRA ÚNICA. CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 463 | SUPLEMENTARY REAGENTS FOR ENZYGNOST, CATALOGO OUVP17 . CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE/ BERING | KIT | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 464 | SUSTRATO CROMOGENICO COLILERT CON 200 SUSTRATOS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | IDEXX | CAJA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 465 | TAPA PARA CARTUCHO GRANDE PARA REACTIVO. PERSENTACIÓN: CAJA CON 120 TAPAS. ROCHE NO. CAT. 03 00407 4001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | RoChe | CAJA | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |
| 466 | TAPA PARA CARTUCHO MEDIANO PARA REACTIVO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 300 TAPAS NO. CATALOGO ROCHE. 03004 082 001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | RoChe | CAJA | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |
| 467 | TAPAS PARA TIRA DE 8 MICROTUBOS PARA BIOLOGÍA MOLECULAR (MICROAMP OPTICAL 8-CAP STRIP) NÚMERO DE CATÁLOGO APPLIED BIOSYSTEMS 4323032, PRESENTACIÓN: CAJA DE 300 TIRAS DE TAPAS PARA TUBOS, (TIRA DE TAPAS PARA TUBOS PARA TERMOCICLADOR FAST 7500 DE APPLIED BIOSYSTEMS). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | Applied Biosystems | CAJA | 24 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |
| 468 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 10 MEDIDAS: DE 50 mm DE DIAMETRO. PARA MATRACES ERLENMEYER DE 1,000 mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 469 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 11.5. MEDIDAS DE 63 mm DE DIAMETRO PARA MATRACES ERLENMEYER DE 2,000mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 470 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 13.5. MEDIDAS DE 75 mm DE DIAMETRO PARA MATRACES ERLENMEYER DE 2,000mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 471 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 6 MEDIDAS: DE 32 mm DE DIAMETRO. PARA MATRACES ERLENMEYER DE 250 mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 472 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 8. MEDIDAS DE 41 mm DE DIAMETRO PARA MATRACES ERLENMEYER DE 500mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 473 | TERMOHIGROMETRO AMBIENTAL DE PARED. RANGO DE TEMPERATURA: INTERIOR: -10°C A 50°C, EXTERIOR: -50°C A 70°C. RANGO DE HUMEDAD: 25% HR A 98% HR. RESOLUCIÓN: TEMPERATURA: 0.1°C, HUMEDAD: 1%. PRECISIÓN: LA TEMPERATURA +/- 1°C, LA HUMEDAD +/- 5% DE HUMEDAD RELATIVA. UTILIZE 1 BATERIA AAA DE 1.5 VOLTIOS CON UN CABLE CON SENSOR CON UNA LONGITUD DE 1 METRO A PRUEBA DE AGUA. CAT. BLUE-SV1304. COMPRA ÚNICA | BLUEMETRIC / OPCIONAL | PIEZA | 13 | COMPRA ÚNICA |
| 474 | TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL DE 30 A 260°c CON DIVISION DE ESCALA DE 0.5°C. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | GOLDBRAND | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 475 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MÍNIMAS PARA AUTOCLAVE DE 200 MM DE LONGITUD DE +80°C A +135°C CON UNA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE ±0.5 °C. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | OPCIONAL | PIEZA | 7 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 476 | TERMOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO TRACEABLE, RANGO DE TEMPERATURA -50 A 260ºC, LONGITUD DE PIE 5´´, PANTALLA LCD, RESOLUCIÓN 0.1 ºc. MODELO 4238. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | CONTROL COMPANY | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 477 | TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO -210 A 1372 ºC AMPROBE TMD-52, COMPATIBLE CON SONDAS TIPO: J, K, T, E; LA PRECISION DE ESTE MODELO ES DE ±[0.05% + 0.3ºC]. COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | AMPROBE | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 478 | TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR/CONGELADOR CON MONITOR DIGITAL CON MEMORIA PARA MAXIMOS Y MÍNIMOS SEÑAL DE FUNCIÓN DE ALARMA SI LA TEMPERATURA SUBE O BAJA DE LOS LIMITES. RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. MEDICIÓN CON DECIMALES. INCLUYA BATERIA "AA" PARA 1 AÑO DE USO CONTINUO. CERTIFICADO CON NIST. COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | DAIGGER | PIEZA | 16 | COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 479 | TERMOMETRO INFRAROJO ECONOMICO. UNIDADES DE MEDICIÓN EN °C Y °F. PUNTO LASER. PANTALLA LCD. RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A 538°C. INCLUYA BATERIA 9V PARA 1 AÑO DE GARANTIA. CE-MARCADO NUMERO DE CATALOGO KX3392B. COMPRA UNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | DAIGGER | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 480 | TETINA DE GOMA PARA PIPETAS PASTEUR CAPACIDAD 2,0mL , DE LÁTEX NATURAL, LONGITUD DE 40 MM (4 CM), EMPAQUE CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. PRESENTAR MUESTRA FISICA AL OFERTAR. | OPCIONAL | BOLSA/ CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 481 | TETINAS DE GOMA DE CAUCHO NATURAL AUXILIAR DE PIPETEADO P/PIPETAS PASTEUR PAQUETE C/50. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 482 | TIJERAS Y PINZAS DE DISECCION DE ACERO INOXIDABLE (COMPRA ÚNICA) | OPCIONAL | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 483 | TIRAS O DISCOS CON FACTOR V P/ HAEMOPHILUS C/ 50 PZAS. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 484 | TIRAS O DISCOS CON FACTOR X P/ HAEMOPHILUS C/ 50 PZAS. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 485 | TIRAS PARA PRUEBA DE CITOCROMO OXIDASA (BICLORUORO DE N, N-DIMETIL-1,4-FENILENDIAMONIO 0.1µMOL; 1-NAFTOL 1.0µMOL) DE 50 TIRAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 486 | TORUNDAS DE ALGODÓN, NO ESTERIL. DE 500 G. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 17 | COMPRA ÚNICA |
| 487 | TRIPLEX ZIKV/DENV/CHIKV. RTqPCR KIT PARA 96 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOSA LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | VIASURE | KIT C/96 | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOSA LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |
| 488 | TUBO 16 X 150 MM CON MEDIO DE CULTIVO DE LOWESTEIN.-JENSEN ) CAJA CON 10 TUBOS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD. FÓRMULA PARA 600 ML DE AGUA: FOSFATO MONOPOTÁSICO 2.5 G, SULFATO MAGNÉSICO 0.24 G. CITRATO SÓDICO 0.6 G, L-ASPARAGINA 3.6 G, FÉCULA DE PAPA 30.0 G, VERDE DE MALAQUITA 0.4 G, GLICEROL 12 ML Y HUEVO ENTERO 1000 ML; EN TUBO DE APROXIMADAMENTE 14 X 130 MM CON APROXIMADAMENTE 10 ML DE LLENADO DE MEDIO EN PICO DE FLAUTA. No. CAT. 220908 | BD BBL | PIEZAS | 36 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |
| 489 | TUBO CAPACIDAD. 50 mL, MEDIDAS: 114x28 mm. FONDO CONICO, PP, DE COLOR MARRON. PRESION ESTANDAR CON CIERRE MONTADO EN ROJO, ENVASADO ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS. CATALOGO 62.445.502. BOLSA CON 50 UNIDADES. COMPRA UNICA | SARTEDT | BOLSA | 3 | COMPRA UNICA |
| 490 | TUBO CON AGAR INCLINADO DE AGAR BILIS ESCULINA. REFERENCIA. 221409. CAJA CON 10 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. SE SOLICITARA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD | BD | CAJA | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. SE SOLICITARA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD |
| 491 | TUBO DE ENSAYO 13 X 100 DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA Y TAPON DE VAQUELITA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 492 | TUBO DE ENSAYO 16 X 150 DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA Y TAPON DE VAQUELITA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX,CORNING | CAJA | 13 | COMPRA ÚNICA |
| 495 | TUBOS DE ENSAYE DE 13 X 75 MM DE POLIEST.T/ ROSCA ESTERILES C/ SELLO DE SEGURIDAD,QUE RESISTA TEMPERATURAS DE BAJO CERO. C/ 500 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PAQUETE | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 496 | VARILLA DE VIDRIO. MEDIDA DE de 6 mm de DIAMETRO x 1 mt DE LARGO.REFERENCIA: PRO 1001489. PAQUETE CON 10 PIEZAS. COMPRA UNICA | PROLAB | PAQUETE CON 10 PIEZAS | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 497 | VASO DE COPLIN DE PLÁSTICO, FABRICADO DE POLIPROPILENO, COLOR BLANCO, TAPA DE ROSCA, CON 5 RANURAS PARA LA TINCIÓN DE HASTA 10 PORTAOBJETOS DE 26 X 76MM. (COMPRA ÚNICA) | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 498 | VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 100 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 499 | VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 250 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 500 | VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 500 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 501 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 250 ML CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 502 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 50 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 40 | COMPRA ÚNICA |
| 503 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 500 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 504 | VASO DESECHABLE DE 50 ML DE CAPACIDAD CON BOCA ANCHA, GRADUADO. BOLSA DE 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA. | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 505 | VASOS DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 1LT. COMPRA ÚNICA | VIT LAB | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 506 | VERDE MALAQUITA (C27H34N2O4S) P.M. 482.64. COLORANTE BIOLÓGICO SINÓNIMOS: VERDE DE ETILO, VERDE DE MALAQUITA G, VERDE DIAMANTE G. SOLUBLE EN AGUA Y EN ALCOHOL. (No. DE CÓDIGO: 1102 - HYCEL-FRASCO DE 100g.) Ó (No. DE CATÁLOGO: 6012-G - MARCA DIBICO FRASCO DE 25g) . COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | HYCEL Ó DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |
| 507 | VIAL CRIOGÉNICO CON CAPACIDAD DE 5 ML, DE POLIPROPILENO, LIBRE DE PIRÓGENOS, DNA-sas, RNA-sas, ESTERIL. ENVASE CON 4 CAJAS CON 5 PAQUETES DE 50 TUBOS. NO. CAT. 609001. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | NEST, OPCIONAL | ENVASE CON 1000 TUBOS | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. |
| 508 | YODURO DE PROPIDIO, COLORANTE DE CONTRASTE. NO. CAT P4170 . CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIGMA-ALDRICH | FRASCO 100MG. | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |
| 509 | TERMOMETRO MERCURIO DE INMERSION TOTAL DE 349 MM DE LONGITUD DE 25°C A 55°C CON ESCALA AUXILIAR A 0°C CON UNA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE ±0.1°C. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 510 | TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 1767 °C CON INTERFACE USB, REGISTRO DE 500P Y SOPORTA HASTA 7 TIPOS DE TERMOPARES Y PUEDE CONECTAR 2 AL MISMO TIEMPO. CON LECTURA EN GRADOS CENTÍGRADOS CON 2 TERMOPARES TIPO K. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | FLUKE | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |
| 511 | TERMOPARES PT100 3 HILOS (RTD) CALIBRE 16 | WEST | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |

Red Estatal de Laboratorios Clínicos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **PRODUCTO** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA PARA LA PRUEBA EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO, PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. INCLUIR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **104** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 2 | ALCOHOL DEL 96 ° 3.5LT.(COMPRA UNICA). LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA. | **21** | COMPRA ÚNICA |
| 3 | AMPOLLETAS BIOSTERICON PLUS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. INCLUIR INSERTO | PZA. | 84 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 4 | ANTI " A " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA, HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DE ANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI "A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - B, ANTI- AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO | FCO. 10 ml. | **512** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 5 | ANTI " AB " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA , HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DEANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI "A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI-AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBUINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO | FCO. 10 ml. | **318** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 6 | ANTI " B " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA , HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DE ANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI "A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **512** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 7 | ANTI "D" MEZCLA DE MONOCLONALES IgM/IgG (BLEND) SE FABRICA MEZCLANDO LAS SECRECIONES DE LOS HETEROHIBRIDONAS HUMANO / MURINO, EN MEDIO ALBUMINOSO, CULTIVADOS EN MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, PRUEBA EN TUBO O EN PLACA. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO | FCO. 10 ml. | 542 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 8 | ANTI LECTINA-A1 PARA DETERMINACION EN PLACA O EN TUBO DEL GRUPO A1 COMPUESTO POR GAMMA ANTI-A1 LECTINA ES UN REGULADOR SALINO CON UN EXTRACTO DE SEMILLAS DE DOLICHOS BIFLORUS AL QUE SE LE HA INCORPORADO UN AGENTE ACTIVADOR DE SUPERFICIE PARA PREVENIR LA ADHERENCIA DEL BOTON DE CELULAS, PARA LA PRUEBA EN TUBO. SE REQUIRE SEAN DE LA MISMA MARCA QUE SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN SE REQUIERE QUE SEA MISMA MARCA QUE ANTI H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | **310** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 9 | ANTIESTREPTOLISINA " O " DETERMINACIÓN DIRECTA, PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BEIGE CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 200 A 2000 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA E INSERTO, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. EQUIPO 50 PBAS. ADJUNTAR INSERTO. | EQPO. 50PBAS. | **50** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 10 | ANTIGAMAGLOBULINA HUMANA , ANTI - IgG,-C3d VERDE O INCOLORA PARA REALIZACION DELA PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA E INDIRECTA. (PRUEBA DE COOMBS). ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **104** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 11 | ANTIGENO ROSA DE BENGALA, ANTÍGENO BRUCELAR AMORTIGUADO. EL KIT INCLUYE ANTÍGENO ROSA DE BENGALA FRASCO CON 1 ML, CONTROL NEGATIVO 1 ML, CONTROL POSITIVO 1 ML, PLACA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y APLICADORES DE PLÁSTICO. ESPECIFICACIONES DEL ROSA DE BENGALA: CEPA Brucela abortus 1119-3 O 99-S, COLOR ROSA INTENSO, CONCENTRACIÓN CELULAR 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, SENSIBILIDAD REACCIÓN CON SUERO DE REFERENCIA 20-25 UI, ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA CON SUERO CONTROL NEGATIVO. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. No. CAT. **8-RB03** | FCO. 30 PBAS. | 16 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 12 | ANTI-H LECTINA. SE REQUIRE SEAN DE LA MISMA MARCA QUE SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI Rh. EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN SE REQUIERE QUE SEA MISMA MARCA QUE LECTINA ANTI A1. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | **178** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 13 | APLICADORES DE MADERA NO ESTERIL, MEDIDA DE LARGO 15 cm.CON ESPESOR 2 mm | BOLSA 750 PZAS. | **295** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 14 | ASAS BATERIOLOGICAS CALIBRADAS 10 MICROLITROS,ESTERIL, ENVOLTURA INDIVIDUAL (COMPRA UNICA) | PZA. | **1200** | COMPRA ÚNICA |
| 15 | BOTELLA DE POLICARBONATO PEDIATRICA PARA SISTEMA DE DETECCION MICROBIANA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. ADJUNTAR INSERTO | PZA. | **3264** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 16 | BUFFER PARA GIEMSA , SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATOS PARA COLORACION DE GIEMSA EN SANGRE, CON PH DE 7.20 +/- 0.10 @ 25°C. REQUIERE QUE SEA DE LA MISMA MARCA QUE EL COLORANTE GIEMSA (CAT. 2215). REQUIERE QUE SEA DE LA MISMA MARCA QUE EL COLORANTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 500 ml. | 156 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 17 | CAJA DE PETRI DESECHABLE ESTERIL DE 60X15 MM. FORMA CIRCULAR, PLASTICO CRISTALINO, 1 DIVISIÓN, CAJA CON 400 PZAS. | CAJA 400 CAJAS | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 18 | CÁMARA NEUBAUER(COMPRA UNICA) | PZA | **2** | COMPRA ÚNICA |
| 19 | CARETA PROTECTORA, PELICULA DE PET TRANSPARENTE DE 22X33 CM, ESPESOR DE LA PELICULADE DE 15-40 MM DE GROSOR, COJIN DE ESPUMA SUAVE DE LA FRENTE CON BANDA ELASTICA CON DOBLE CARA ANTI-NIEBLA, DESECHABLE DE PLÁSTICO. CAJA CON 10 PZAS. | CAJA 10 PZAS. | 25 | COMPRA ÚNICA |
| 21 | COLORANTE DE GIEMSA , PARA PELICULA GRUESA, METODO DE BARBER & KOMP, CON MODIFICACION DE LILIE, DISEÑADO PARA MOSTRAR PARASITOS DE MALARIA, (NÚMERO DE CATÁLOGO 63220) REQUIERE QUE SEA DE LA MISMA MARCA QUE EL BUFFER. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSTRUCTIVO | FCO. 1000 ml. | **53** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 22 | COLORANTE DE GRAM. TINCION DE BACTERIAS METODO GRAM PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE MICROORGANISMOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A LA TINCION DE GRAM MEDIANTE EL METODO DIFERENCIAL EN FROTIS, INCLUYE: GRAM YODO, VIOLETA DE GENCIANA, SAFRANINA Y ALCOHOL CETONA CON 250 ml CADA FRASCO, ESTOS COLORANTES SON ESTABLES HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD, SI SE CONSERVA A TEMPERATURA AMBIENTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSTRUCTIVO | FCO. 250 ml. | **24** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 23 | COLORANTE PARA ESPERMATOBIOSCOPIA 250 ML (COMPRA UNICA). DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE EL DILUYENTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 25 | COLORANTE PARA SEDIMENTO URINARIO Sternheimer – Malbin MARCA HYCEL. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSTRUCTIVO | FCO 100 ML. | 15 | COMPRA ÚNICA |
| 26 | CONTROLES NEGATIVO PARA SER USADOS CON LOS REACTIVOS PARA REACCIONES FEBRILES (TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B Y PROTEUS OX-19), POR LO QUE SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCA Y SE ENTREGUEN JUNTOS. PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDO POR MICROORGANISMOS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 5 ml. | 65 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 27 | CONTROLES POSITIVO PARA SER USADOS CON LOS REACTIVOS PARA REACCIONES FEBRILES (TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B Y PROTEUS OX-19), POR LO QUE SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCAY SE ENTREGUEN JUNTOS. PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDO POR MICROORGANISMOS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 5 ml. | 65 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 28 | CUBREHEMATOCITOMETRO (COMPRA UNICA) | CAJA 10 PZAS. |  | COMPRA ÚNICA |
| 29 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. -1, CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM CON DIMENSION DE 18 X 18 mm. CAJA CON 100 PZAS. | CAJA 100 PZAS. | **672** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 30 | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | GAL. 3.5 L | **40** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 31 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum, MÉTODO NO TREPONÉMICO. IMMUTREP USR (VDRL) (UNHEATED SERUM REAGIN). SUSPENSIÓN DE LÍPIDOS LISTO PARA SER USADO EN PRUEBA DE LÁTEX, INCLUYE CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. 10 ML / PARA 500 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | EQPO. (500 PBAS.) | 41 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 32 | DILUYENTE PARA ESPERMATOBIOSCOPIA 250ML (COMPRA UNICA) (NUMERO DE CATALOGO). DEBERÁ SER DELA MISMA MARCA QUE EL COLORANTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 33 | DISCO DE PAPEL FILTRO #4 DE 12.5 CM C/100. CAJA CON 100 PZAS. | CAJA 100 PZAS. | **75** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 34 | D-LACTOSA-MONOHIDRATO, PESO MOLECULAR 360.22. CONTENIDO 100 GR. NO. CATALOGO 139. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | **4** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 35 | EMBUDO DE CRISTAL, 15cm DIAMETRO. TALLO CORTO (COMPRA UNICA) | PZA | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 36 | ESCOBILLON CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL DE 20 CM. DIAMETRO 1.9 CM. PARA TUBO 13x100 | PZA | **156** | COMPRA ÚNICA |
| 37 | ESCOBILLON DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD TOTAL DE 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM. (TUBO DE 16X150) | PZA | 16 | COMPRA ÚNICA |
| 38 | ESCOBILLON PARA PROBETA DE 1000 ML | PZA | 19 | COMPRA ÚNICA |
| 39 | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO (HASTA QUE SE ACABE EN LAMACÉN ) | PZA | **1025** | COMPRA ÚNICA |
| 40 | FACTOR REUMATOIDE DETERMINACIÓN DIRECTA, PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BLANCO CON SENSIBILIDAD DE 0.8 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS. INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES E INSERTO, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.. EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. | EQPO. 50PBAS. | 66 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 41 | FRASCO ESTERIL PARA UROCULTIVO DE 120 ML. EN BOLSA INDIVIDUAL (HASTA QUE SE AGOTE EN ALMACÉN) | PZA. | **3444** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 42 | GASAS ABSORBENTES EN CUADROS. CON MEDIDA DE 10 X 10 cm. NO ESTERIL | PQTE. 100 PZAS. | **456** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 43 | GRADILLA PARA TUBO WINTROBE CON 10 POSICIONES (COMPRA UNICA) | PZA. | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 44 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO CHICO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. | CAJA 50 PARES | **825** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 45 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO GRANDE PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. | CAJA 50 PARES | **176** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 46 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO MEDIANO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. | CAJA 50 PARES | **546** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 47 | HEMOCOLORANTE RAPIDO DE WRIGHT,QUE INCLUYA SOLUCION FIJADORA, HEMOCOLORANTE I Y HEMOCOLORANTE 11. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | 3x250ml | **22** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 48 | HISOPOS ESTERILES MANGO DE PLASTICO PUNTA DE DACRON O RAYON CON ENVOLTURA INDIVIDUAL | CAJA CON 100 PZAS. | 103 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 49 | LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE (COMPRA UNICA) | PZA. | 11 | COMPRA ÚNICA |
| 50 | MANGUERA PARA MECHERO ANCHO 28 MM, ALTO 6.5 MM, VOLUMEN .006 M3( COMPRA UNICA ) | Mt. | 27 | COMPRA ÚNICA |
| 51 | MASCARILLA FACIAL DE TRES PLIEGUES NO TEJIDA DESECHABLE DE POLIPROPILENO, BLANCO O AZUL, 17.5X9.5 CM, TRIPLE DE CAPA, LIBRE DE LATEX, CON LAZOS O LIGAS PARA AMARRE. CAJA CON 50 UNIDADES. | PQTE. 50 PZAS. | **80** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 52 | MATRAZ ERLENMEYER CON TAPA DE ROSCA, TAPÓN DE BAQUELITA. CAP 1000 ML. | PZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 53 | MECHERO TIPO FISHER DE ALTA TEMPERATURA. CUERPO EN BRONCE CROMADO Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD, DIAMETRO DE LA REJILLA 3.8 CM. ALTURA TOTAL 22 CM. (COMPRA UNICA) | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 54 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON MANGO DE PLÁSTICO PUNTA DE DACRON O RAYON. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | BOLSA 50 PZAS. | 33 | COMPRA ÚNICA |
| 55 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES MANGO DE ALUMINIO PUNTA DE DACRON O RAYON. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | BOLSA 50 PZAS. | 11 | COMPRA ÚNICA |
| 56 | METANOL ABSOLUTO. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO.1000 ML. | **7** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 57 | MICROTUBO DE BASE PLANA, CON TAPA DE ROSCA PLANA, SELLO DE SILICÓN Y CIERRE HERMÉTICO. RANGO DE TEMPERATURA DE 196°C A 121°C. GRADUADO, ESTERIL, LIBRES DE RNASAS Y DNASAS, CAPACIDAD DE 2 ML. NUMERO DE CATÁLOGO 6-73597 | BOLSA 500 PZAS | 62 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 58 | PAPEL PARAFILM, ROLLO DE 2"X250 FT (50mmX75m) | PZA | 14 | COMPRA ÚNICA |
| 59 | PAPEL SEDA (COMPRA UNICA) | BLOCK | 30 | COMPRA ÚNICA |
| 60 | PARATIFICO " A " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 82 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 61 | PARATIFICO " B " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 82 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 62 | PINZAS PARA TUBO 16X150 MM PZA. | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 63 | PIPETA GRADUADA COLORACIÒN AMBAR DE ARRIBA ABAJO, FABRICADA EN CRISTAL DE 10 ML. X 1/100 ML | PZA | 9 | COMPRA ÚNICA |
| 64 | PIPETA GRADUADA COLORACIÒN AMBAR DE ARRIBA ABAJO, FABRICADA EN CRISTAL DE 5 ML. X 1/100 ML | PZA | 9 | COMPRA ÚNICA |
| 65 | PIPETA VOLUMÉTRICA DE CRISTAL DE 3 ML. | PZA | 3 | COMPRA ÚNICA |
| 66 | PIPETA VOLUMÉTRICA DE CRISTAL DE 5 ML. | PZA | 12 | COMPRA ÚNICA |
| 67 | PIPETA AUTOMÁTICA DE 0.5 A 10 µl MARCA BRAND, TRANSFERPET (COMPRA ÚNICA) SI PIDEN ESTO ES NECESARIO COMPRAR PUNTAS PARA ESA PIPETA, Y SE REDUCE EL PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE TERMÓMETROS) | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 68 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10 - 100 MARCA BRAND, TRANSFERPET (COMPRA UNICA) | PZA | 5 | COMPRA ÚNICA |
| 69 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 5 - 50 MARCA BRAND, TRANSFERPETER (COMPRA UNICA) | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 70 | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO TALLO CORTO 5 PULGADAS DE LARGO | CAJA 200 PZAS | **48** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 71 | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO TALLO LARGO 9 PULGADAS DE LARGO | CAJA 200 PZAS | 48 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 72 | PIZETAS DE PLASTICO DE 250mL EL TUBO DE SALIDA Y EL TAPÒN DE ROSCA ESTÀN FABRICADOS DE UNA SOLA PIEZA, TUBO DE SALIDA CORTO.(COMPRA UNICA) | PZA | 27 | COMPRA ÚNICA |
| 73 | PIZETAS DE PLASTICO DE 500mL. EL TUBO DE SALIDA Y EL TAPÒN DE ROSCA ESTÀN FABRICADOS DE UNA SOLA PIEZA, TUBO DE SALIDA CORTO. (COMPRA UNICA) | PZA | **31** | COMPRA ÚNICA |
| 74 | PLACA DE TOQUE DE PORCELANA, 12 POCILLOS DE 16MM DE DIAMETRO. 9 X 11.5 CM, 12MM DE GROSOR | PZA | 35 | COMPRA ÚNICA |
| 75 | PORTAOBJETOS DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE: 75 X 25 X 0.8 A 1.1mm, LISOS, SIN ESMERILADO. CAJA CON 50 PZAS. | CAJA 50 PZAS. | **840** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 76 | PROBETAGRADUADA DE PLASTICO 1000 ml (COMPRA UNICA) | PZA. | 6 | COMPRA ÚNICA |
| 77 | PROTEINA C REACTIVA, DETERMINACION DIRECTA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA, MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BLANCO, CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 6 A 1000 mgrs/Lt. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE: CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, PLACAS DE AGLUTINACION, PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES E INSERTO, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA. REQUIERE REFRIGERACION DE 2-8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. EQUIPO 50 PBAS. ADJUNTAR INSERTO. | EQPO. 50PBAS. | 374 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 78 | PROTEUS OX-19 FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B, CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 97 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 79 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SUERO Y ORINA , PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO CON PARTICULAS DE ORO COLOIDAL, CON ESPECIFICIDAD: BETA MONOCLONAL Y SENSIBILIDAD DE 20 mUI/ml. ( 0.20 UI/ml.), ESTAS TIRAS REACTIVAS ESTAN CUBIERTAS DE UNA MEMBRANA DE ANTICUERPOS ANTI-ALFA HGC Y PARTICULAS DE ORO COLOIDAL MARCADAS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE RATÓN CONTRA LA FRACCION BETA DE LA HGC.PRESENTACION EN BOLSAS INDIVIDUALES Y SELLADAS, QUE INCLUYA PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLÀSTICO DESECHABLE. SE CONSERVA TEMPERATURA DE 2-30ºC. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. ADJUNTAR INSERTO. | CAJA 25 PBAS. | 224 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 80 | PUNTA PARA PIPETA, DESECHABLES, CLARAS, ESTERILES, LIBRES DE PIRÒGENOS. CAPACIDAD DE 0.5 A 10 MICROLITROS PARA PIPETA AUTOMATICA MARCA MERCK. RACK CON 96 PUNTILLAS | RACK 96 PZAS | 12 | COMPRA ÚNICA |
| 81 | PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES CAP. 10 - 200 MICROLITROS MARCA BRAND. | BOLSA 1000 PZAS | **38** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 82 | PUNTAS AZULES DESECHABLES CAP. 100 - 1000 MICROLITROS PARA PIPETA AUTOMATICA MARCA MERCK | BOLSA 1000 PZAS | **29** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 83 | RELOJ CRONOMETRO DE 4 TIEMPOS CON BATERIAS/PILAS INCLUIDAS ( COMPRA UNICA ) | PZA | 15 | COMPRA ÚNICA |
| 84 | RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95, AJUSTABLE, CINTAS PARA EL PELO TRENZADAS, ESPUMA SUAVE PARA LA NARIZ CON VALVULA EXHALADORA. NO. DE CATALOGO 8511. CAJA CON 10 PZAS. | CAJA 10 PZAS. | **131** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 85 | SANGRE OCULTA EN HECES PRUEBA EN PLACA INDIVIDUAL PARA INVESTIGAR CUALITATIVAMENTE LA PRESENCIA DE SANGRE OCULTA EN HECES, INCLUYE PLACAS PARA MONITOREO, REVELADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO Y ETANOL DESNASTURALIZADO, APLICADORES DE MUESTRA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA 50 PRUEBAS. ADJUNTAR INSERTO. | EQPO. 50 PBAS. | **106** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 86 | SIFILIS PRUEBA DE UN SOLO PASO PARA LA DETECCION VISUAL DEL ANTI-SIFILIS, ANTICUERPOS COMO UNA AYUDA EN EL DIAGNOSTICO DE INFECCION DE SIFILIS LOS RESULTADOS SON LEIDOS VISUALMENTE SIN NECESIDAD DE INSTRUMENTOS (MICROSCOPIO O LECTORES). LA PRUEBA ESTA BASADA EN EL PRINCIPIO DE DOBLE ANTIGENO INMUNOENSAYO INTERCADADO PARA LA DETECCION DE ANTI-SIFILIS EN SUERO, ESTA PRUEBA DE UN SOLO PASO ES MUY SENSIBLE Y SE REALIZA EN UN PERIODO DE 10 A 20 MIN. SU ALMACENAMIENTO ES DE 18 A 30 °C EN SU EMPAQUE SELLADO HASTA EL DIA DE SU CADUCIDAD, QUE INCLUYA PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLÀSTICO DESECHABLE .LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 30 PBAS. | **467** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 87 | SISTEMA DE TINCION EN FORMA DE CAJA PARA 20 PORTAOBJETOS , DE CRISTAL, CON TAPA (COMPRA UNICA) | PZA | **7** | COMPRA ÚNICA |
| 88 | SOLUCIÓN GLUCOSA PARA CARGA ORAL DE GLUCOSA EMPLEADA PARA ANALISIS DE LABORATORIO, EN CONCENTRACION DE 75GR. EN 250ML. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA. | **1248** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 89 | SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA 0.9% ESTERIL BOTELLA DE PLÁSTICO 1000 ML. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | 80 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 90 | SUERO CONTROL ANTI Rh MEZCLA DE MONOCLONALES SE FABRICA MEZCLANDO LAS SECRECIONES DE LOS HETEROHIBRIDONAS HUMANO / MURINO, EN MEDIO ALBUMINOSO, CULTIVADOS EN MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, PRUEBA EN TUBO O EN PLACA. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **255** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 91 | TELA DE ASBESTO 15X15 CM | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |
| 92 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. SENSOR CON CABLE DE 1.8M PARA MEDIR EN EXTERIORES. RANGO DE MEDICIÓN TERMOMÉTRO INTERNO -10°C A 50°C. RANGO DE MEDICIÓN EXTERNO -50 A 70°C. SU PANTALLA MUESTRA AMBAS MEDICIONES AL MISMO TIEMPO. | PZA | 23 | COMPRA ÚNICA |
| 93 | TERMOMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, RANGO DE -20°C A 150°C. CON DIVISIÓN 1.0. LONGITUD 305MM | PZA | 15 | COMPRA ÚNICA |
| 94 | TIFICO " H " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, PARATIFICO A, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LLA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 97 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 95 | TIFICO " O " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. CON INSERTO | FCO. 5 ml. | 95 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 96 | TIRA PARA MEDIR PH ESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y 100 TIRAS DE PAPEL CON LIMITES DE PH DE 0 A 14. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA CON 100 PZAS. ADJUNTAR INSTRUCTIVO. | CAJA 100 PZAS. | 88 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 97 | TRIPIE METÁLICO | PZA | 1 | COMPRA ÚNICA |
| 98 | TUBO CAPILAR CON HEPARINA, DE VIDRIO, PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 mm. DE LONGITUD Y 1.40 - 1.60 mm. DE DIAMETRO.CON UN VOLUMEN DE 80 MICROLITROS, CON CIRCULO ROJO.LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. | VIAL 100 PZAS. | **18** | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 99 | TUBO DE CRISTAL 12 X 75 (COMPRA UNICA) | PZA | **2200** | COMPRA ÚNICA |
| 100 | TUBO DE TRANSPORTE DE PLASTICO DE 5 ml. TAPA DE ROSCA. ESTERIL (CRIOTUBO) | BOLSA 250 PZAS. | 46 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 101 | TUBO ENSAYO DE CRISTAL 16X150 MM. TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO BOROSILICATO DURO SIN LABIO. DIMENSIONES DE 16X150 MM CON TAPON DE BAQUELITA | PZA | **240** | COMPRA ÚNICA |
| 102 | TUBO WINTROBE (COMPRA UNICA) | PZA | **67** | COMPRA ÚNICA |
| 103 | VASO DE PRECIPITADOS DE CRISTAL DE 250 ML. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS | PZA | 10 | COMPRA ÚNICA |
| 104 | VASO DE PRECIPITADOS DE CRISTAL DE 50 ML. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS | PZA | 2 | COMPRA ÚNICA |
| 105 | XILOL. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO.1000 ML. | 31 | ENTREGAS A NECESIDAD |
| 106 | YODO LUGOL PARA COPROLOGICOS, FRASCO 50 ML. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 50 ml. | **30** | ENTREGAS A NECESIDAD |

**DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR LA PROPUESTA SERA ELIMINADA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-039-18**

**PROPUESTA ECONOMICA**

**ANEXO NÚMERO 2 ECONOMICO**

PARA LA **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

.

**POR PARTIDA**

**LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **PRODUCTO** | **MARCA (S)** | **PRESENTACIÓN** | **ANUAL** | **OBSERVACIÓN** | **P.U.** |
| 1 | 2,6-DIBROMOQUINONA CLOROIMIDA (C6H2Br2ClNO) PESO MOLECULAR=299.36 g/mol. GRADO REACTIVO FRASCO DE 5G. COMPRA ÚNICA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO 5 G | 1 | COMPRA ÚNICA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 2 | ABATELENGUAS DE MADERA, 18 X 15 CM, NO ESTÉRIL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA CON 100 PIEZAS | 33 | COMPRA ÚNICA |  |
| 3 | ACCURUN 1 CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR, LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.ENTREGAR JUNTO CON EL ACURRUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR. SERIES 2700. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 12 X 3.5 ml | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 4 | ACCURUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR SERIES 2700, LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.ENTREGAR JUNTO CON EL ACURRUN 1 CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA CON 6 X 3.5 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 5 | ACCURUN 121 ANTI-HAV IgM CONTROL POSITIVO PARA USO IN VITRO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA CON 1 X 5 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 6 | ACCURUN 141 CONTROL POSITIVO ANTI RUBÉOLA IgM, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 1 X 1 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 7 | **ACCURUN 155 SERIES 2000** ANTI-TREPONEMA SYPHILIS CONTROL POSITIVO, ENTREGAR JUNTO ACCURUN 156 REAGIN SHYFILIS CONTROL POSITIVO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 3 X 1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 8 | **ACCURUN 156** REAGIN SHYFILIS CONTROL POSITIVO, ENTREGAR JUNTO ACCURUN 155 SERIES 2000 ANTI-TREPONEMA SYPHILIS CONTROL POSITIVO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SERA CARE | CAJA 3 X 1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 9 | ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA , VISCOCIDAD 1250 +/- 10 CST, FRASCO C/ 125 ML.COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIGMA | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 10 | ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA , VISCOCIDAD TIPO A CARGILLE (CST) 300 +/- 10 %, INDICE DE REFRACCION: 1,515 ± 0,0002 FRASCO C/ 100 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIGMA | FRASCO CON 100 ML | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 11 | ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA Y HEMATOLOGIA DIFERENCIAL AUTOMATIZADA ( CONTIENE BENZOATO DE BENCILO ), VISCOCIDAD 300 ±10 C ST, 1.5150 ±0.0002 NEUTRALIZACION 0.01 MAX., FLUORESCENCIA BAJA, COLOR 1. CON 125 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA | SIGMA | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |  |
| 12 | ACEITE PARA INME  RSION VISCOSIDAD TIPO "A" (ACEITE DE CARGUILLE).CAT 64287 FRASCO CON 100mL. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. | HYCEL | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |  |
| 13 | ACETATO DE ROSANILINA (C19H17N3 •C2H4O2) PESO MOLECULAR 347.4 g/mol GRADO REACTIVO. FRASCO DE 25G. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 25 G | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 14 | ACETONA (CH3)CO HIGH PURITYC. CAS 67-64-1 CANT. 4L. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA. | HERSCHI TRADING | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 15 | ACETONA GRADO A.C.S. C/ 1 LT. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA DEL PRODUCTO. |  |
| 16 | ACETONITRILO GRADO GRADIANTE PARA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS (HPLC) LICHROSOLV® REAG. PH EUR. CON 99.9% DE PUREZA. NUMERO DE CAS 75-05-08, MASA MOLAR 41.05 g/mol, y FORMULA QUIMICA CH₃CN. FRASCO DE 1 L. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA.SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 17 | ACIDO CROMOTROPICO (C10H6O8S2Na2 •2H2O) PESO MOLECULAR 400.3 g/mol GRADO REACTIVO FRASCO DE 25 G. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 25 G | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA.SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 18 | ACIDO NITRICO HNO3 PUREZA DEL 68 AL 70% PESO MOLECULAR 63.01g/mol . FRASCO DE 2.5L. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 2.5 L | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. SE SOLICITA CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 19 | AGAR INDICADOR PM No. DE CATALOGO 1288-E, FRASCO DE 500 g. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 20 | AGAR THAYER MARTIN NO. DE CAT. 223150, PAQUETE PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD | PAQUETE | 72 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 21 | AGAR BAIRD-PARKER, CODIGO 223900 DE 450 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 22 | AGAR BILIS-ROJO-VIOLETA, CODIGO 214300 DE 450 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 23 | AGAR CHROMAGAR VIBRIO CAJAS PREPARADAS PAQUETE CON 10 PLACAS CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE CALIDAD | CHROMAGAR | PAQUETE | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 24 | AGAR CITRATO DE SIMMONS .CAJA CON 10 TUBOS 3 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD / OPCIONAL | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 25 | AGAR COLUMBIA (SUPLEMENTADO CON SANGRE DE CARNERO AL 5%) NO. DE CAT. 252608, CAJAS PREPARADAS C/ 10 PLACAS, CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 72 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 26 | AGAR CUENTA ESTÁNDAR CON TRIPTONA. CATALOGO No.:211546 DE 500 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BBL | FRASCO | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 27 | AGAR DE SOYA Y TRIPTICASEINA DE 450 G. CATALOGO No. 1025-A. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 28 | AGAR DE TIOSULFATO CITRATO Y SALES BILIARES (TCBS), DE 500 G Ó 450 G. CATALOGO No. 265020 . CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 26 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 29 | AGAR Dnasa, No. DE CATALOGO: 299081, FRASCO DE 500 G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BBL | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 30 | AGAR EOSINA AZUL DE METILENO ( EMB), CATALOGO No. 2112126 CAJA PREPARADA. PAQUETE CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 154 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 31 | AGAR EOSINA AZUL DE METILENO ( EMB), CODIGO 210600 DE 450 G. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BIOXON | FRASCO | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 32 | AGAR GELATINA FRASCO DE 500 G, CATALOGO No. 110685 .CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | MERCK | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 33 | AGAR HIERRO TRIPLE AZUCAR TSI. CATALOGO: 252515. CAJA CON 10 TUBOS, CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 34 | AGAR LISINA DESCARBOXILASA LIA. CATALOGO: 212090. CAJA CON 10 TUBOS, CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 35 | AGAR MAC CONKEY NO. DE CAT. 210900, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 36 | AGAR MAC CONKEY NO. DE CATALOGO. 211662 , CAJAS PREPARADAS PAQUETE CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 276 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 37 | AGAR MICOBIOTICO NO. DE CAT. 290050, CAJAS PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 36 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 38 | AGAR MUELLER- HINTON CON 5% DE SANGRE NO. DE CAT. 252589 C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 14 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 39 | AGAR MUELLER-HINTON, NO. DE CAT. 211669, CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL, PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 6 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 40 | AGAR PAPA DEXTROSA DE 450 G, CODIGO 211900. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 5 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 41 | AGAR SAL Y MANITOL NO. DE CAT. 214600, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 6 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 42 | AGAR SAL Y MANITOL NO. DE CAT. 214650, CAJAS PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 140 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 43 | AGAR SALMONELLA-SHIGELLA NO. DE CAT. 214400, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | FRASCO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 44 | AGAR SALMONELLA-SHIGELLA NO. DE CATALOGO 214450, CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | BOLSA | 180 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 45 | AGAR SANGRE (AGAR SOYA TRIPTICASEINA CON 5% DE SANGRE) No. DE CATALOGO: 220150, CAJAS PREPARADAS PAQUETE CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL, MCD, OPCIONAL,PREFERENCIA EN ESE ORDEN DE APARICIÓN | PAQUETE | 312 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 46 | AGAR SULFITO DE BISMUTO , CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | OPCIONAL | PAQUETE | 180 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 47 | AGAR SULFITO DE BISMUTO DE 450 G , CODIGO 211745. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 10 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 48 | AGAR TCBS NO. DE CAT. 226850, CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL | BOLSA | 180 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 49 | AGAR UREA DE CHRISTENSEN .CAJA CON 10 TUBOS 3 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD / OPCIONAL | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 50 | AGAR VERDE BRILLANTE 214500 DE 450G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIOXON | FRASCO | 7 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 51 | AGAR-AGAR No. DE CATALOGO: 1001-E DE 500G. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 52 | AGUA CALIDAD PCR, LIBRE DE PIROGÉNOS, RNASAS Y DNASAS, ESTÉRIL. VIALES CON 1 MILILITRO CADA UNO. CON 25 VIALES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | ROCHE | CAJA | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 53 | AGUA DE BROMO DE 125 mL AL 3% DE PUREZA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | HYCEL | FRASCO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 54 | AGUA DESTILADA CON CERTIFICADO DE ANALISIS PORRON DE 20L, CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | HYCEL | PORRON DE 20 L | 648 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 55 | AGUA PEPTONADA TAMPONADA DE 500G REF. 218105. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO | FRASCO | 35 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. PROPORCIONAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 57 | ALCACIDE. ESTERILIZANTE EN FRIO PARA INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE DESPROTEINIZANTE DE RAPIDA ACCION. SIN FORMOL. FORMULA: GLUTARALDEHÍDO 8.2%, TENSOACTIVO NO IÓNICO 2.0%, PERFUME 0.3%, FÓRMULA POTENCIALIZADA 10.5%, MÁS TENSOACTIVO NO CATIÓNICO 1.5% Y AGUA DESMINERALIZADA C.B.P 100ML. FRASCO DE 1 L CON DOSIFICADOR DE 20 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA AL LESP. INCLUIR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO CON 1 L | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA AL LESP. INCLUIR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 58 | ALCOHOL ETILICO (CH3CH2OH)ABSOLUTO GRADO ACS MÍNIMO 99.8% DE PUREZA DE 2.5 L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 59 | ALCOHOL ETILICO(CH3CH2OH) 96° DE 20 LTS. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PORRON | 5 | COMPRA ÚNICA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 60 | ALCOHOL ISOPROPILICO (CH3CH(OH)CH3) GRADO ACS MÍNIMO 99.5% DE PUREZA DE 1 L. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | FRASCO | 5 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 61 | ALFA NAFTOL. FRASCO DE 25G. NUMERO DE CATALOGO: 571. COMPRA UNICA CON CERTIFICADO DE ANALISIS | HYCEL | FRASCO DE 25G | 1 | COMPRA ÚNICA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 62 | AMPOLLETAS STERIKON PLUS BIOINDICADOR ARTICULO No. 1. 10274. CON 100 AMPOLLETAS DE 2 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA .PRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK, KGaA | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. PRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 63 | ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgG Control positivo CAT. CW2111-5001 G PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgG | EUROIMMUN | VIAL CON 0.1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 64 | ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum IgM Control positivo CAT. CW2111-5001 M PARA EL KIT Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgM | EUROIMMUN | VIAL CON 0.1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 65 | ANTICUERPOS MONOCLONALES CONJUGADOS A FLUORESCENCIA. **FITC, GLOBULINA MONOCLONAL ANTIRRÁBICA** LIOFILIZADA, RECONSTITUIDA CON 5.0 ML DE AGUA DESTILADA. FDI, REF 800-092. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | FUJIREBIO DIAGNOSTICS, INC. | 1 VIAL | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 66 | **ANTIGENO BLANCO DE *Brucella abortus*** CON SUS REPECTIVOS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO. EPA Brucella abortus 1119-3 O 99s, COLOR BLANCO, CONCENTRACIÓN CELULAR 2.0 – 4.5 % v/v, Ph 6.5-8.0. SENSIBILIDAD TÍTULO 1:650 (SUERO DE REFERENCIA INTERNACIONAL DE 1000 UI), ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA (CON SUERO CONTROL NEGATIVO). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | MICSA | FRASCO 5ML CON CONTROLES DE 1 ML | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 67 | ANTISUERO PARA BORDETELLA PARAPERTUSSIS C/ 2 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO PERTUSSIS Y PARAPERTUSSIS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 68 | ANTISUERO PARA BORDETELLA PERTUSSIS C/ 2 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO PERTUSSIS Y PARAPERTUSSIS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 69 | ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE O:139 BENGAL DE 2 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA.. | DENKA-SEIKEN CO, LTD | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 70 | ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE O:139 DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS O PARA DESCARGAR EN LINEA.. | DIFCO, InDRE, RAPIL, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PERU | FRASCO | 4 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 71 | ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE POLIVALENTE DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 72 | ANTISUERO COLERA MONOVALENTE INABA DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO, InDRE, RAPIL | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 73 | ANTISUERO COLERA MONOVALENTE OGAWA DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIFCO,RAPIL | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 74 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO A C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 75 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B C/ 1 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 76 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO C C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 77 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO D C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 78 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO E C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 79 | ANTISUERO MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO F C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS MOVALENTES DE HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 80 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo 29E(Z´). SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 81 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo X. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 82 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo Y. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 83 | Antisuero Neisseria Meningitidis Gpo Z. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MENINGITIDIS GPOS. 29E(Z´),X,Y,Z. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO 1 mL. | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 84 | ANTISUERO POLIVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE CONTENGA TIPOS : A,B,C,E Y F C/ 1 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA CON ANTISUEROS MONOVALENTES HAEMOPHILUS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BD | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 85 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. A DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 86 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. D 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 87 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. E 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 88 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. F 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 89 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. G 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 90 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. H 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 91 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. I. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 92 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. VI. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 93 | ANTISUERO SALMONELLA POLIV. DEL A AL I MAS VI. DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 7 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 94 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. B DE 3ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 95 | ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. C DE 3 ML. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 96 | ANTISUERO VIBRIO O:139 DE 3 ML DE 3 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 97 | Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgG CAT. DY2111-2401 G. COMPONENTES:TIRAS BLOT TIRAS INDIVIDUALES CON ANTÍGENOS DE Treponema pallidum SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE. PLANTILLA DE EVALUACIÓN CON TIRAS BLOT DE CONTROL TIRAS DE ENSAYO INCUBADAS CON SUERO DE CONTROL POSITIVO. CONJUGADO ENZIMÁTICO 10X IgG ANTIHUMANA (CABRA) MARCADA CON FOSFATASA ALCALINA. TAMPÓN UNIVERSAL 10X. SOLUCIÓN SUSTRATO CLORURO DE NITROAZUL DE TETRAZOLIO/5-BROMO-4-CLORO3-FOSFATO DE INDOLIL (NBT/BCIP). BANDEJAS DE INCUBACIÓN 2 X 8 CANALES 3 X 8 CANALES. INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. | EUROIMMUN | CAJA C/24 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 98 | Anti-Treponema pallidum WESTERN BLOT IgM CAT. DY2111-2401 M. COMPONENTES:TIRAS BLOT TIRAS INDIVIDUALES CON ANTÍGENOS DE Treponema pallidum SEPARADOS ELECTROFORÉTICAMENTE. PLANTILLA DE EVALUACIÓN CON TIRAS BLOT DE CONTROL TIRAS DE ENSAYO INCUBADAS CON SUERO DE CONTROL POSITIVO. CONJUGADO ENZIMÁTICO 10X IgM ANTIHUMANA (CABRA) MARCADA CON FOSFATASA ALCALINA. TAMPÓN UNIVERSAL 10X. SOLUCIÓN SUSTRATO CLORURO DE NITROAZUL DE TETRAZOLIO/5-BROMO-4-CLORO3-FOSFATO DE INDOLIL (NBT/BCIP). BANDEJAS DE INCUBACIÓN 2 X 8 CANALES 3 X 8 CANALES. INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. | EUROIMMUN | CAJA C/24 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 99 | APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN DE 15 CM DE LARGO X 2MM DE DIAMETRO PAQUETE CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PAQUETE | 182 | COMPRA ÚNICA. |  |
| 100 | APLICADORES DE MADERA NO ESTERIL, MEDIDA DE LARGO 15 CM.CON ESPESOR 2 MM. BOLSA 750 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | BOLSA 750 PZAS. | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 101 | ASAS BACTERIOLOGICAS DESECHABLES ESTERILES DE 1 MICROLITRO CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 102 | ASAS BACTERIOLOGICAS DESECHABLES ESTERILES DE 10 MICROLITROS CON 10 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE | 166 | COMPRA ÚNICA |  |
| 103 | ASAS BACTERIOLOGICAS DE NICROMO DE 3 MM CON 12 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 9 | COMPRA ÚNICA |  |
| 104 | ASAS BACTERIOLOGICAS DE NICROMO DE 5 MM CON 12 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 105 | ASAS BACTERIOLOGICAS RECTAS DE NICROMO DE LARGO TOTAL= 200MM CON 12 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 6 | COMPRA UNICA |  |
| 106 | AUXILIAR DE PIPETEADO ACCU-JET CON RECARGADOR DE 120V/60HZ Y HOLDER AUXILIAR DE PIPETEADO P/ PIPETAS DE 0.1 A 10 ML. CON CARGADOR SOPORTE DE PARED, PARA PIPETEADO CONTINUO DE 8 HORAS, FILTROS DE MEMBRANA DE 0.2UM. COMPRA ÚNICA | BRAND- ACCUJET | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |  |
| 107 | AZUL DE TOLUIDINA. No. DE CATALOGO: 15930. DE 25g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 108 | BASE CALDO ROJO DE FENOL, No. DE CATALOGO: 211506, 500 g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BBL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 109 | BATA DESECHABLE DE MANGA LARGA. BATA QUIRURGICA MEDIANA CON TOALLA ABSORBENTE, MANGA LARGA CON RESORTE EN PUÑOS DE 6 CM DE ANCHO, CON AMARRE, CON 20 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | KIMBERLY-CLARK | CAJA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 110 | BATA DESECHABLE PLASTIFICADA DE MANGA LARGA. BATA QUIRURGICA CHICA CON TOALLA ABSORBENTE, MANGA LARGA CON RESORTE EN PUÑOS DE 6 CM DE ANCHO, CON AMARRE, CON 20 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | DAIGGER / OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 111 | BISULFITO DE SODIO. PESO MOLECULAR 104.06 GRADO REACTIVO PUREZA MINIMA DE 99%. DE 500G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. |  |
| 112 | BOLSA DE ANAEROBIOSIS GAS-PACK EZ POUCH PARA BUSQUEDA DE ANAEROBIOS, QUE INCLUYA GENERADOR GAS PACK EZ ANAEROBE POUCH SYSTEM CON INDICADOR DE ANAEROBIOSIS NO. DE CAT 260684. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. | BD | PIEZA | 6 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. |  |
| 113 | BOLSAS AMARILLAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 60 X 75 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 24 | COMPRA ÚNICA |  |
| 114 | BOLSAS PARA DESECHOS: CAJA CON 25 BOLSAS, NO. CATÁLOGO ROCHE. 05324157001, (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 115 | BOLSAS PARA ESTERILIZACION DE 7.5 X 23 X 4 CM CAJA CON 1000 PIEZAS | UNISEAL | CAJA | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 116 | BOLSAS PARA ESTERILIZACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO CON AUTOSELLADO 13.5 X 25.5 CAJA CON 200 PIEZAS. CAT. NO. PAR809D | PMG / OPCIONAL | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 117 | BOLSAS ROJAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 30 X 45 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZAS | 566 | COMPRA ÚNICA |  |
| 118 | BOLSAS ROJAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 60 X 75 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 634 | COMPRA ÚNICA |  |
| 119 | BUFFER DE REFERENCIA DE PH 7.2 +/- 0.02 A 25ºC (SOLUCIÓN DE FOSFATO DE SODIO Y POTASIO). CAT. 2215. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DEANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | HYCEL | FRASCO 500 ML | 12 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DEANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. |  |
| 120 | CAJA CRIOGÉNICA DE POLIPROPILENO PARA ALMACENAMIENTO DE 10X10 MICROTUBOS DE 1.5 A 2 ML CON DIVISIONES DE CUADRÍCULA. CON 4 CAJAS CADA UNO | Heathrow SCientifiC | PAQUETE | 18 | COMPRA ÚNICA |  |
| 121 | CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA CRIOTUBOS PARA TEMPERATURAS DE HASTA -100°C CON CAPACIDAD PARA 100 TUBOS DE 50X150X55MM NO. DE CAT. SIENTIFIC HD1065 | Heathrow SCientifiC | PIEZAS | 12 | COMPRA ÚNICA |  |
| 122 | CAJA DE TINCION CON TAPA DE VIDRIO SÓDICO, HORIZONTAL Y CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TINCIONES. LA CANSTILLA CUENTA CON 30 RANURAS PARA LA TINCION DE HASTA 30 PORTAOBJETOS DE 26 X 76MM; 38 X 76MM O DE 52 X 76MM Y ASA. (COMPRA ÚNICA) | OPCIONAL | CAJA Y TAPA DE VIDRIO SÓDICO, CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE. | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 123 | CAJA ECONÓMICA PARA 25 LAMINILLAS DE 3"X1" O 75X25 MM. CONSTRUIDA EN POLIPROPILENO DURABLE. LA CAJA MIDE 141X92X36 MM. PARA ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE. DISPONIBLE EN COLORES AZUL, BLANCO, ROJO, COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA PARA 25 LAMINILLAS | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 124 | CAJA PETRI ESTÉRILES DESECHABLES SIN DIVISION DE 100 X 15 CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 240 | COMPRA UNICA |  |
| 125 | CAJA PETRI ESTÉRILES DESECHABLES SIN DIVISION DE 120 X 15. PAQUETE CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 4200 | COMPRA ÚNICA |  |
| 126 | CAJA PETRI ESTÉRILES DESECHABLES SIN DIVISION DE 90 X 15 CON 10 PIEZAS | OPCIONAL | PAQUETE | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 127 | CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER. NO. DE CATALOGO1152-A, DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 128 | CALDO DE SOYA TRIPTICASA SIN DEXTROSA, No. DE CATALOGO: 1186-E, DE 500g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 129 | CALDO DE TETRATIONATO DE 5ML CON SOLUCIÓN DE YODO YODURO. CAJA CON 10 TUBOS. . CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD | CAJA | 300 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 130 | CALDO DE TETRATIONATO NO. DE CAT. 7272, LIBRA DE 450 MG. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 131 | CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO CON MUG , NO. CATALOGO: 1307-A, DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | DIBICO | FRASCO | 5 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 132 | CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO, CODIGO 223800 DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOXON | FRASCO | 30 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 133 | CALDO MIDDLEREBROOK 7H9 CON GLICEROL. TUBOS DE 5 ML. PAQUETE DE 10 TUBOS DE TAMAÑO K. No. CAT 221832. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD BBL | CAJA | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 134 | CALDO MUELLER -KAUFMANN TETRATIONATO NOVOBIOCINA (MKTTN) BASE. FRASCO DE 500 G. CODIGO 105878. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | MERCK MILLIPORE | FRASCO | 10 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 135 | CALDO NEUTRALIZADOR. D/E NEUTRALIZING BROTH. No. DE REFERENCIA 281910 DE 500g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | BD-DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 136 | CALDO NUTRITIVO. No. DE CATALOGO:210300 FRASCO DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | BIOXON | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 137 | CALDO VASSILIADIS RAPPAPORT. CATALOGO No.218581 DE 500 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 138 | CAMPANA DURHAM TUBO DE CULTIVO SIN LABIO DE 6 X 50 MM CON 100 PIEZAS | OPCIONAL | CAJA | 12 | COMPRA UNICA |  |
| 139 | CANASTA RECTANGULAR DE ALUMINIO MEDIDAS DE: 12 ¼ X 12¼X22/3 | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |  |
| 140 | CARBONATO DE SODIO (NA2CO3) ANHIDRO. PATRON SECUNDARIO CON CERTIFICADO DE ANALISIS DE 100 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | MERCK | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 141 | CARRITO DE PLASTICO GRIS PARA LABORATORIO DE 2 PLAZAS. 61X91.5 CM. | RUBBER-MAID | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 142 | CARTUCHO GRANDE PARA REACTIVO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 120 CARTUCHOS PARA REACTIVO, NO. CATALOGO ROCHE. 03 004 040 001(PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 143 | CARTUCHO MEDIANO PARA REACTIVO. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 CARTUCHOS. NO. CATALOGO ROCHE. 03004 058 001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 144 | CARTUCHO PARA GENEXPERT MTB/RIF. CAJA CON 10 CARTUCHOS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | WIFER | CAJA CON 10 CARTUCHOS | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |  |
| 145 | CARTUCHO PARA MUESTRAS. PRESENTACIÓN: CAJA CON 160 CARTUCHOS PARA PROCESO, NO. CATALOGO ROCHE.03004112001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 146 | CARTUCHO PARA PROCESO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 160 CARTUCHOS PARA PROCESO, NO. CATALOGO ROCHE.03004147001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). COMPRA ÚNICA | Applied Biosystems | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 147 | CEFALEXINA (HIDRATO) C/ 5 GR CAT. NO. C-4895 SIGMA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS YHPJA DE SEGURIDAD | SIGMA | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 148 | CELDAS O CUBETAS DE CUARZO DE PRECISION PARA ESPECTROFOTOMETRO CON TAPA Y CON 45 mm DE LARGO Y 12.5 mm DE ANCHO CAPACIDAD DE LLENADO DE 3.5 mL REFERENCIA EF22153L. COMPRA ÚNICA | DAIGGER | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |  |
| 149 | CEPA Control ATCC 14028 DE *Salmonella typhimurium*  CON CERTIFICADO DE CALIDAD. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 150 | CEPA ATCC DE *Mycobacterium tuberculosis* H37Ra ATCC25177. CON CERTIFICADO DE CALIDAD. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | OPCIONAL | VIAL | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 151 | CEPA Control ATCC 12325 Salmonella diarizonae COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 152 | CEPA Control ATCC 25870 Vibrio Cholerae serotipo inaba COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 153 | CEPA Control ATCC 9842 Salmonella bispebjerg COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 154 | CEPA Control ATCC 10149 Geobacillus stearothermophillus COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 155 | CEPA Control ATCC 10400 Aerococcus viridians COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 156 | CEPA Control ATCC 11229 Escherichia coli. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 157 | CEPA Control ATCC 14734 Vibrio Cholerae serotipo ogawa COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 158 | CEPA Control ATCC 17802 Vibrio Parahaemolitycus ATCC 17802 COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 159 | CEPA Control ATCC 25922 Escherichia coli. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 160 | CEPA Control ATCC 25923 Staphylococcus aureus COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 161 | CEPA Control ATCC 27853 Pseudomona aeuroginosa COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 162 | CEPA Control ATCC 29212 Enterococcus faecalis COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 163 | CEPA Control ATCC 33809 ó NCTC 11327 Vibrio fluvialis COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 164 | CEPA Control ATCC 35218 Escherichia coli COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 165 | CEPA Control ATCC 43862 Serratia marcencens COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 166 | CEPA Control ATCC 6538 Staphylococcus aureus COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 167 | CEPA Control ATCC 700221 ó ATCC 35667 Enterococcus faecium COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 168 | CEPA Control ATCC 9459 Vibrio Cholerae O:1 COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 169 | CEPA Control Vibrio Cholerae O:139 COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.CON CERTIFICADODE CALIDAD | MICROBIOLOGICS / OPCIONAL | FRASCO CON 6 PELETS | 1 | COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 170 | CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PLANA, DE 30 X 40 CM | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |  |
| 171 | CHIKjj DetectTM IgM ELISA. ESTUCHE PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgM PRESENTES EN SUERO HUMANO DIRIGIDOS A LAS PROTEÍNAS E2 / E1 DEL VIRUS CHIKUNGUNYA POR EL MÉTODO DE ELISA TIPO SANDWICH. LOS MICROPOZOS ESTÁN RECUBIERTOS CON ANTICUERPOS DE CAPTURA PARA IgM HUMANA, INCLUYE CONTROL NEGATIVO; CONTROL POSITIVO; CUT OFF; BUFFER DILUYENTE DE MUESTRAS; ANTÍGENO DE CHIKUNGUNYA QUE COMPRENDE LAS GLICOPROTEÍNAS DE ENVOLTURA DEL VIRUS; DILUYENTE DEL CONJUGADO CHIKV; CONJUGADO QUE CONTIENE ANTICUERPO MONOCLONAL DIRIGIDO A CHIKV MARCADO CON HRP; BUFFER DE LAVADO; SUSTRATO TMB; SOLUCIÓN DE PARADA . CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | InBIOS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 172 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24MM X 50 M. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 8 | COMPRA UNICA |  |
| 173 | CINTA ADHESIVA TESTIGO 18MM X 50 M COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | TUCK | PIEZA | 77 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 174 | CINTA ADHESIVA TESTIGO 24MM X 50 M. COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | OPCIONAL | PIEZA | 9 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 175 | CLOROFORMO (CHCL3) MÍNIMO 99.8% DE PUREZA DE 1 L. COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | GOLDEN BELL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 176 | CLORURO DE BENZALCONIO, SOLUCION GERMICIDA DE USO QUIRÚRGICO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. . EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA | DERMOCLEEN, DEGASA | GALON DE 4L | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. . EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COMPRA ÚNICA |  |
| 177 | CLORURO DE ROSANILINA (C19H18N3Cl) PESO MOLECULAR 323.8 g/mol GRADO REACTIVO DE 25 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO 25 G | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 178 | CLORURO DE SODIO GRADO ACS MÍNIMO 99.7% DE PUREZA DE 2.5 KG. COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | HYCEL, JALMEK | FRASCO 2.5 KG | 1 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 179 | COMPARADOR DE COLOR. COLILERT NO. DE CATALOGO WP104 DE 100 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | IDEXX | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 180 | CONTENEDOR PARA PUNZO CORTANTES CON LEYENDA DE RPBI DE 1.7 LITROS DE CAPACIDAD | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 181 | CONTENEDOR PARA PUNZO CORTANTES CON LEYENDA DE RPBI. DE 4 LITROS DE CAPACIDAD | OPCIONAL | PIEZA | 28 | COMPRA ÚNICA |  |
| 182 | CONTENEDOR RIGIDO AMARILLO PARA LÍQUIDOS BIOLOGICO INFECCIOSOS CON LEYENDA DE RPBI DE 9 LITROS DE CAPACIDAD CON ANILLO DE SUJECIÓN HERMETICO. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 183 | **CONTROL NEGATIVO:** NEGATIVO PARA ANTICUERPOS CONTRA **FLAVIVIRUS**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 2661-0101 -1-Z. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON LOS OTROS CONTROLES PARA DENGUE IgM, ZIKA IgM Y CHIKUNGUNYA IgM PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 184 | **CONTROL POSITIVO:** ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL **CHIKUNGUNYA IgM**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 293a-0101 M. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON EL CONTROL NEGATIVO CONTRA FLAVIVIRUS PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 20 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 185 | **CONTROL POSITIVO:** ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL **DENGUE IgM**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 266a-0101 M. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON EL CONTROL NEGATIVO CONTRA FLAVIVIRUS PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 20 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 186 | **CONTROL POSITIVO**: ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL **ZIKA IgM**. FRASCO CON 0.1 ML. No. CAT. CI 2668-0101 M. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ENTREGAR JUNTO CON EL CONTROL NEGATIVO CONTRA FLAVIVIRUS PARA IFI. | EUROIMMUN | FRASCO 0.1 ML | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 187 | CONTROLES POSITIVOS DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS PARA LA DETERMINACIÒN POR rRT-PCR DE LOS SIGUIENTES VIRUS: SINCICIAL RESPIRATORIO, METAPNEUMOVIRUS HUMANO, PARAINFLUENZA 1, PARAINFLUENZA 2, PARAINFLUENZA 3, PARAINFLUENZA 4, CORONAVIRUS 229E, CORONAVIRUS OC43, CORONAVIRUS HKU1, CORONAVIRUS NL63, ADENOVIRUS, RHINOVIRUS, ENTEROVIRUS, BOCAVIRUS. NATTROL™- MOLECULAR CONTROLS, VIALES DE 1 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | NATTROL | KIT | 1 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 188 | CRIOTUBO CON BASE Y TAPA ROSCA DE 1.8 ML. CAT. PD 1015. COMPRA ÚNICA | CRM GLOBE | BOLSA CON 500 PIEZAS | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 189 | CRIOTUBO CON TAPA ROSCA NO UNIDA Y FALDON DE 5 ML NO ESTERIL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 200 PIEZAS | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 190 | CUBIERTA ADHESIVA PARA PLACAS DE 32 POZOS PARA MUESTRAS DE PCR. NO. CATALOGO ROCHE. 03 118 827 001, PRESENTACIÓN: CAJA CON 200 CUBIERTAS ADHESIVAS PARA PLACA DE 32 POZOS (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 191 | CUBRE ZAPATOS DESECHABLE, PAQUETE CON 150 PARES. TALLA UNIVERSAL NO. DE CAT. KX1636A | DAIGGER | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 192 | CUBREBOCAS CON LIGAS PARA LAS OREJAS LIBRES DE LATEX PAQUETE CON 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 50 PIEZAS. | 42 | COMPRA ÚNICA |  |
| 193 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO DE 22 X 22 CON 100 PIEZAS | OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 194 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO.1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. DIMENSIONES: 24 X 50 MM. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA CON 150 | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 195 | CUBREPELO DESECHABLE, PAQUETE CON 1000 PIEZAS. TALLA GRANDE NO. DE CAT. KX14907B | DAIGGER | PAQUETE | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 196 | CUCHARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM CON MANGO DE MADERA | OPCIONAL | PIEZA | 24 | COMPRA UNICA |  |
| 197 | CUCHILLOS CON MANGOS DE MADERA TIPO SIERRA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 CM | OPCIONAL | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |  |
| 198 | D-(+) -GLUCOSA (SINONIMO DEXTROSA), FRASCO DE 100g, (No. DE CATALOGO: G8270 - SIGMA-ALDRICH) ( No. DE CATALOGO: 5001-B FRASCO DE 100g DIBICO) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGAR CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | SIGMA-ALDRICH / DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGAR CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 199 | D1-Probe SECUENCIA: 5´-FAM-CAT GTG GYT GGG AGC RCG C-BHQ1-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 200 | D2-Probe SECUENCIA: 5´- HEX-CTC YCC RAG AAC GGG CCT CGA CTT CAA-BHQ1-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 201 | D3-Probe SECUENCIA: 5´- TEXAS RED-ACC TGG ATG TCG GCT GAA GGA GCT TG-BHQ2-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 202 | D4-Probe A SECUENCIA: 5´- Cy5-TYC CTA CYC CTA CGC ATC GCA TTC CG-BHQ3-3´ COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 203 | DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) SODIUM SALT TYPE I "HIGHLY POLIMERIZED", FIBROUS PREPARATION FROM CALL THYMUS-D-1501 16.7 A 260 UNITS/MG SOLID; 6 % SODIUM DE 100 MG. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. | SIGMA | FRASCO | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. |  |
| 204 | DESECADOR DE VIDRIO CON TAPA Y PLATO DE CERAMICA DE 250 MM DE DIAMETRO INTERNO, 130 MM DE FONDO DE LA CAMARA, PLATO DE CERAMICA PERFORADO DE 230 MM | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 205 | DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL Treponema pallidum EN SUERO O PLASMA HUMANOS UTILIZANDO UNA TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO. SYPHILIS TOTAL Ab UTILIZA TRES ANTÍGENOS RECOMBINANTES EN UN ENSAYO EN SÁNDWICH. LOS ANTÍGENOS DETECTARÁN LAS IgG, IgM e IgA ESPECÍFICAS DEL T. pallidum, LO QUE PERMITE A LA PRUEBA DETECTAR ANTICUERPOS DURANTE TODAS LAS FASES DE LA INFECCIÓN. LOS POCILLOS ESTÁN RECUBIERTOS CON UNA MEZCLA DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES 15 Kd, 17 Kd y 47 Kd de T. pallidum. CONTENIDO: MICROPLACA 12 TIRAS DE 8 POCILLOS CADA UNA, CUBIERTOS CON ANTÍGENOS RECOMBINANTES (rAg) DE T. pallidum. SOLUCIÓN DE LAVADO CONCENTRADA (20X) TAMPÓN TRIS NaCl pH 7,4. CONTROL NEGATIVO TAMPÓN TRIS, QUE CONTIENE BSA (ALBÚMINA DE SUERO BOVINO). CONTROL POSITIVO (HUMANO) SUERO HUMANO QUE CONTIENE ANTICUERPOS CONTRA EL T. Pallidum . CONJUGADO T. pallidum rAg / PEROXIDASA. TAMPÓN SUSTRATO SOLUCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO Y ACETATO DE SODIO PH 4,0 QUE CONTIENE H2O2 (0,015 %) y DMSO (4 %). SOLUCIÓN DE INTERRUPCIÓN SOLUCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4 1N)EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REF. 72530 | BIORAD | KIT CON 96 PBAS. | 10 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 206 | DETECCIÓN CUALITATIVA Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgG ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DEL SARAMPION EN SUERO Y PLASMA HUMANO MEDIANTE ANALISIS INMUNOENZIMÁTICO. ENZYGNOST ANTI-**SARAMPION IgG** No. CAT OWLNG15C0502. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 207 | DETECCIÓN CUALITATIVA Y LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DEL SARAMPIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANO MEDIANTE ANALISIS INMUNOENZIMÁTICO. ENZYGNOST ANTI-**SARAMPIÓN IgM**. No.CAT. OWLIG15C0504. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 208 | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO CONCENTRADO LIBRE DE FOSFATOS PH=7,0 HYCLIN-PLUS DE 3.5L. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | HYCEL | GALON | 4 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. |  |
| 209 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS **IgM ANTI- RUBÉOLA**. ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA Y LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA RUBÉOLA EN SUERO Y PLASMA HUMANO. ENZYGNOST ANTI-RUBÉOLA IgM . No. CAT OWBOG15C0503. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 210 | DETERMINACION DE CHAGAS POR EL METODO DE ELISA, TEST ELISA **CHAGAS III**. ENSAYO INMUNOENZAMÁTICO PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LA CLASE IgG DIRIGIDOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO. INCLUYE MICROPLACAS DE POCILLOS ACTIVADOS CON EXTRACTOS TOTALES DE LAS CEPAS DE T. CRUZI TULAHUEN Y MN, INCLUYENDO ANTIGENOS DE MEMBRANA ALTAMENTE INMUNOGÉNICOSCADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REF. 1300442 | GRUPO BIOS. BIOSCHILE | KIT CON 192 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 211 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA ***Treponema pallidum,*** MÉTODO NO TREPONÉMICO. **IMMUTREP** USR (VDRL) (UNHEATED SERUM REAGIN). SUSPENSIÓN DE LÍPIDOS LISTO PARA SER USADO EN PRUEBA DE LÁTEX, INCLUYE CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. 10 ML / PARA 500 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OMEGA DIAGNOSTICS | FCO. PARA 500 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 212 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL***Tripanosoma cruzi.*** INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO (ELISA) DE TERCERA GENERACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI EN SUERO O PLASMA HUMANO.ENZAYO INMUNOENZIMÁTICO HETEROGÉNEO , NO COMPETITIVO, BASADO EN EL MÉTODO INDIRECTODE TERCERA GENERACIÓN DEBIDO AL USO DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES PARALADETECCIÓN DE ANTICUERPOSCONTRA EL T. cruzi EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO. CONTENIDO: PLACA MICROELISA DE12X8 TIRAS CON POCILLOS DESPRENDIBLES SENSIBILIZADOS CON ANTÍGENOS RECOMBINANTES (REPRESENTANDO EPÍTOPES INMUNODOMINANTES CORRESPONDIENTES A LOS ESTADÍOS DE EPIMASTIGOTE Y TRYPOMASTIGOTE DE DIFERENTES CEPAS DELT. cruzi. CONTROL NEGATIVO, CONTROL POSITIVO, DILUYENTE DE MUESTRAS, SOLUCIÓN DE LAVADO 25 X, CONJUGADO 10X, DILUYENTE DEL CONJUGADO, SUSTRATO, CROMOGENO, SOLUCIÓN DE PARO Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. COD.. R192 | ACCUTRACK | KIT CON 192 PBAS. | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 213 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS **IgG ANTI- RUBÉOLA** . ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA Y LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgG ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA RUBÉOLA EN SUERO Y PLASMA HUMANO. ENZYGNOST ANTI-RUBÉOLA IgG. No. CAT. OWBFG15C0502. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE BERING. SIEMENS | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 214 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DE LA **HEPATITIS A**. ETI-HA-IGMK PLUS. DETERMINACION CUALITATIVA DE LA INUNOGLOBULINA IgM DIRIGIDA CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS " A " (IgM ANTI-HAV= EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO MEDIANTE ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. No. CAT. N0142. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DIASORIN | KIT CON 96 PBAS. | 10 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 215 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TIPO IgM CONTRA HERPES SIMPLE TIPO I POR EL METODO DE ELISA, SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. MARCA NOVAGNOST (NOVATEC). CAT. HSV1M050DB. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | NOVATEC | KIT CON 96 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 216 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES DE **HEPATITIS C**. ENZYGNOST ANTI- HCV 4.0. KIT DE ENZIMOINMUNOANALISIS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM ESPECIFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN SUERO HUMANO. CONTENIDO: PLACA DE MICROTITU LACIÓN RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE ANTÍGENO DE PROTEÍNA RECOMBINANTE C33 (ESCHERICHIA COLI) PARA LA REGIÓN NS3 Y PÉPTIDOS SINTÉTICOS PARA EL NÚCLEO CORRRESPONDIENTE A LA REGIÓN NS4 DEL VHC, DILUYENTE DE MUESTRAS, DILUYENTE DEL CONJUGADO, CONJUGADO MEZCLA de IgG / POD ANTIHUMANO (CONEJO) E IgM / POD ANTIHUMANO (CONEJO) EN TAMPÓN TRIS / HCl, COLOR AZUL, CONTROL NEGATIVO Y CONTROL POSITIVO. No. CAT. B1639. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIEMENS | KIT CON 2 X 96 PBAS. | 7 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 217 | DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA **HEPATITIS "B"**. MONOLISA HBsAg ULTRA. EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS "B" POR EL METODO INMUNOENZIMÁTICO EN SUERO O PLASMA HUMANO. No. CAT. 72346. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE TIPO "SANDWICH" EN 1 TIEMPO UTILIZANDO ANTICUERPOS MONOCLONALES Y ANTICUERPOS POLICLONALES SELECCIONADOS POR SU CAPACIDAD DE UNIRSE A LOS DIFERENTES SUBTIPOS DEL Ag HBs ACTUALMENTE RECONOCIDOS POR LA OMS Y LA MAYORÍA DE LAS CEPAS VARIANTES DE LA HEPATITIS B.MICROPLACA: 12 TIRAS DE 8 POCILLOS SENSIBILIZADOS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-HBs (RATÓN).SOLUCIÓN DE LAVADO CONCENTRADA (20X): TAMPÓN TRIS, NaCI, pH = 7,4 CONTROL NEGATIVO: TAMPÓN TRIS HCl, QUE CONTIENE SAB. CONTROL POSITIVO (HUMANO): TAMPÓN TRIS HCl, QUE CONTIENE SAB ADICIONADO CON UNA MEZCLA DE Ag HBs PURIFICADOS DE LOS SUBTIPOS AD Y AY, (HUMANOS).DILUYENTE CONJUGADO: TAMPÓN TRIS HCl pH 7.4 ADICIONADO CON BSA, TWEEN® 20, INMUNOGLOBULINAS DE BUEY Y DE RATÓN, Y DE UN INDICADOR COLOREADO COMO CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN. CONJUGADO: ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-HBs DE RATÓN Y ANTICUERPOS POLICLONALES ANTI-HBs DE CABRA CONJUGADOS CON PEROXIDASA. LIOFILIZADO.TAMPÓN SUSTRATO: DE LA PEROXIDASA SOLUCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO Y ACETATO DE SODIO pH 4,0 QUE CONTIENE 0,015% DE H2O2 Y 4% DE DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CROMÓGENO COLOREADO EN ROSA: SOLUCIÓN QUE CONTIENE TETRAMETILBENZIDINA (TMB) SOLUCIÓN DE PARADA: SOLUCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO 1 N | BIO RAD | KIT CON 96 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 218 | DETERMINACIÓN DE CITOMEGALOVIRUS IgM POR EL METODO DE ELISA. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS. PLATELIA CMV IgM, MARCA BIO RAD. CAT 72811. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIORAD | KIT CON 96 PBAS. | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 219 | DETERMINACION DE CLENBUTEROL/ELISA RIDASCREEN CLENBUTEROL FAST CON 6 CONTROLES. NUMERO DE ARTICULO (R1711) EQUIPO CON 96 PRUEBAS. COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 24 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. | R-BIOPHARM RIDA | KIT | 2 | COMPRA UNICA.CADUCIDAD MINIMA DE 24 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. |  |
| 220 | DETERMINACIÓN DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE VIH **NEW LAV BLOT**. PRUEBA DE CONFIRMACIÓN MEDIANTE INMUNOTRANSFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI VIH-1 EN SUERO O PLASMA HUMANO. No. CAT. 72251, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. LA PRUEBA SE BASA EN UNA TÉCNICA DE ELISA SOBRE UNA TIRA DE NITROCELULOSA QUE CONTIENE TODAS LAS PROTEÍNAS CONSTITUYENTES DE VIH-1 Y UN CONTROL INTERNO ANTI-IgG. CONTENIDO. 18 TIRAS DE NITROCELULOSA ACTIVADA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PROTEÍNAS VÍRICAS DEL VIH-1 Y CONTROL INTERNO IgG; INCLUYE TRES BANDEJAS PARA 6 CELDAS CADA UNA. SOLUCIÓN DE LAVADO 5X, CONTROL NEGATIVO , CONTROL PPOSITIVO ANTI-VIH-1, CONJUGADO: ANTICUERPOS DE CARNERO ANTI-IgG HUMANAMARCADOS CON FOSFATASA ALCALINA . SOLUCIÓN DE REVELADO DE COLOR (BCP/NBT) 5-BROMO-4-CLORO-3-INDOLYL FOSFATOY NITROAZUL DE TERAZOLIO. | BIO RAD | KIT CON 18 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 221 | DETERMINACIÓN DE TOXOPLASMA IgM POR EL METODO DE ELISA., SENSIBILIDAD NO MENOR A 99%. CON 96 PRUEBAS. PLATELIA TOXO IgM, MARCA BIO RAD. CAT. 72841. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | BIORAD | KIT CON 96 PBAS. | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 222 | DETERMINACIÓN DE VIH. ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN MEJORADA DE LA SEROCONVERSIÓN FRENTE A LOS VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1, GRUPO O DEL VIH-1) Y LA DETECCIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTI-VIH-2. EL ENSAYO ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR EL ANTÍGENO CORE DEL VIH, ASÍ COMO las IgG, IgM E IgA FRENTE A LAS GLUCOPROTEÍNAS DE LA ENVOLTURA Y LAS PROTEÍNAS pol CON REACCIÓN CRUZADA DEL VIH-1 Y VIH-2. DE ESTA MANERA, SE PUEDEN DETECTAR LAS MUESTRAS DE SUERO, PLASMA CON EDTA O PLASMA CON CITRATO, POTENCIALMENTE INFECCIOSAS. EL ENSAYO SE BASA EN MICROPOCILLOS RECUBIERTOS DE PÉPTIDO SINTÉTICO QUE REPRESENTA REGIONES INMUNODOMINANTES DE VIH-1 (O) Y VIH-2, PROTEÍNA RECOMBINANTE DERIVADA DE LAS REGIONES DE LA ENVOLTURA DE VIH-1 Y VIH-2, Y UNA PROTEÍNA POL DEL VIH, JUNTO CON ANTICUERPOS MONOCLONALES FRENTE AL p24 DEL VIH-1. EL CONJUGADO ES UNA MEZCLA DE LOS MISMOS EPÍTOPOS ANTIGÉNICOS Y DE DIFERENTES ANTICUERPOS MONOCLONALES, TAMBIÉN FRENTE AL p24, TODOS ELLOS MARCADOS CON PEROXIDASA DE RÁBANO. POCILLOS RECUBIERTOS: 1 PLACA DE 96 MICROPOCILLOS RECUBIERTOS DE ANTÍGENOS DEL VIH Y ANTICUERPOS MONOCLONALES. DILUYENTE DE MUESTRA: 1 FRASCO QUE CONTIENE 8 ML DE SOLUCIÓN DE TAMPÓN VERDE/MARRÓN, PROTEÍNAS BOVINAS Y DE RATÓN, DETERGENTE Y SAPONINA. CONJUGADO: 1 FRASCO QUE CONTIENEN 1,1 ML DE ANTÍGENOS DEL VIH Y ANTICUERPOS MONOCLONALES CONJUGADOS CON PEROXIDASA DE RÁBANO Y LIOFILIZADOS. DILUYENTE DE CONJUGADO, CONTROL POSITIVO PARA ANTI-VIH-1, CONTROL POSITIVO PARA ANTI-VIH-2, CONTROL POSITIVO PARA p24 DEL VIH-1, CONTROL NEGATIVO, DILUYENTE DE SUSTRATO, CONCENTRADO DE SUSTRATO (TMB) Y SOLUCIÓN DE LAVADO 20X "MUREX HIV COMBINACIÓN Ag-Ab. No. CAT. 7G79-09". CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REACTIVO EVALUADO POR InDRE | DIASORIN | KIT CON 96 PBAS. | 24 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 223 | DETERMINACIÓN DE VIH. PRUEBA **INMUNOENZIMÁTICA** CUALITATIVA PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO P24 DEL VIH Y LOS ANTICUERPOS CONTRA EL VIH-1 Y VIH-2 EN SUERO O PLASMA UMANO. GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab. No. CAT. 72386. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. KIT DE INMUNOANÁLISIS ENZIMÁTICO BASADO EN EL PRINCIPIO DE LA TÉCNICA DE INTERCALADO PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE VIH Y DE VARIOS ANTICUERPOS ASOCIADOS CON VIH-1 Y EL VIH-2 EN SUERO O PLASMA HUMANOS, LA FASE SÓLIDA ESTÁ RECUBIERTA CON ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA EL ANTÍGENO VIH-1 P24, ANTÍGENOS PURIFICADOS: PROTEÍNA BIOTECNOLÓGICA GP160, UN PÉPTIDO SINTÉTICO, TOTALMENTE ARTIFICIAL QUE IMITA A UN EPÍTOPO DE VIH-1 DEL GRUPO O Y UN PÉPTIDO QUE IMITA EL EPÍTOPE INMUNODOMINANTE DE LA PROTEÍNA DE ENVOLTURA VIH-2. CONJUGADO 1: ANTICUERPOS POLICLONALES BIOTINILADOS CONTRA ANTÍGENO VIH, ESTREPTAVIDINA Y ANTÍGENOS VIH CONJUGADO DE PEROXIDASA (PÉPTIDOS GP41 Y GP36 QUE IMITA LOS EPÍTOPOS INMUNODOMINANTES DE LAS GLUCOPROTEINAS DE ENVOLTURA DE VIH-1 Y VIH-2, Y EL MISMO PÉPTIDO SINTÉTICO, TOTALMENTE ARTIFICIAL, QUE IMITA EL EPÍTOPO DEL VIH-1 DEL GRUPO O ESPECÍFICO USADO PARA LA FASE SÓLIDA (2 CONJUGADOS). CONTIENE MICROPLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA P24 VIH-1 (RATÓN) Y ANTÍGENOS PURIFICADOS VIH-1 Y VIH-2, SOLUCIÓN DE LAVADO TAMPÓN TRIS-NaCl PH= 7.4, CONTROL NEGATIVO, CONTROL POSITIVO Ab VIH, CONTROL POSITIVO Ag VIH, CONJUGADO 1 Y 2, DILUYENTE DEL CONJUGADO 2, TAMPÓN SUSTRATO DE PEROXIDASA, CROMÓGENO, TMB Y SOLUCIÓN DE PARO ÁCIDO SULFÚRICO 1 M. | BIO RAD | KIT CON 96 PBAS. | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 224 | DICROMATO DE POTASIO MRC (K2CR2O7) PATRON SECUNDARIO CON CERTIFICADO DE ANALISIS DE 80G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | MERCK | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. ADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLSIS. |  |
| 225 | DISCOS DE GENTAMICINA DE 10 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 226 | DISCOS DE AMOXICILINA / ÁC. CLAVULANICO DE 20/10 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 227 | DISCOS DE AMPICILINA DE 10 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 228 | DISCOS DE AZITROMICINA DE 15 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 229 | DISCOS DE ASTREONAM DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 230 | DISCOS DE BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 231 | DISCOS DE BACITRACINA DE 10 UNIDADES C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 232 | DISCOS DE CEFEPIME 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 233 | DISCOS DE CEFOTAXIMA 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 234 | DISCOS DE CEFOXITINA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 235 | DISCOS DE CEFTRIAXONA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 236 | DISCOS DE CEFUROXIMA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 237 | DISCOS DE CIPROFLOXACINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 238 | DISCOS DE CLARITROMICINA DE 15µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 239 | DISCOS DE CLINDAMICINA 2µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 240 | DISCOS DE CLORANFENICOL DE 30µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 241 | DISCOS DE ERTAPENEM 10µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 242 | DISCOS DE IMIPENEM DE 10 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 243 | DISCOS DE LEVOFLOXACINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA.SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 244 | DISCOS DE LINEZOLID 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 245 | DISCOS DE MEROPENEM DE 10 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 246 | DISCOS DE NOVOBIOCINA DE 5 µG C/ 50 PZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 247 | DISCOS DE OPTOQUINA C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 248 | DISCOS DE PAPEL 12.7 MM DE DIAMETRO GRUESOS Y CON ALTA RETENCIÓN (SCHLEICHER & SCUELL 740 E O EQUIVALENTE EN ABSORCIÓN, CALIDAD Y PUREZA) CAJA CON 100 DISCOS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. | WHATMAN | CAJA | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 249 | DISCOS DE PENICILINA DE 10 UNIDADES C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 250 | DISCOS DE RIFAMPICINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 251 | DISCOS DE TETRACICLINA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 252 | DISCOS DE TRIMETROPIM-SULFAMETOXAZOL 25 µG C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 253 | DISCOS DE VANCOMICINA DE 30 µG UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD, BD, OXOID | CARTUCHO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS DE MANERA CONJUNTA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 254 | DISPENSADOR DE ACRILICO CON NAVAJA PARA PAPEL PARAFILM. DIMENSIONES DE 119 X 168X175MM CATALOGO HS234524 | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 255 | EMULSION DE YEMA DE HUEVO Y TELURITO DE POTASIO. No. DE CATALOGO:1606-C. CAJA CON 6 FCOS DE 100 ML.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD | DIBICO | CAJA | 5 | CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 256 | ENJUAGADOR - LAVADOR DE PIPETAS. JUEGO DE LIMPIEZA PARA PIPETAS.NALGENE. CAT. 5250-0040. | TERMOSCIENTIFIC | EQUIPO | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 257 | EQUIPO DE SOLUCIONES COLORANTES PARA TINCION DIFERENCIAL GRAM (CRISTAL VIOLETA, YODO LUGOL, SAFRANINA, ALCOHOL CETONA) CON 100 PRUEBAS (CATALOGO 541 ). CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | HYCEL, GOLDEN-BELL | EQUIPO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 258 | EQUIPO INMUNOENSAYO P/ DETER. DE ROTAVIRUS EN MUESTRAS HECES HUMANAS, PRUEBA EN CASSETE C/ 30 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. No. CAT. 750030 | MERIDIAN | EQUIPO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS . |  |
| 259 | EQUIPO P/ TINCION BAAR ( FUSCINA, ALCOHOL ACIDO, AZUL DE METILENO) C/ 100 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | HYCEL, GOLDEN BELL | EQUIPO | **4** | **COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. .** |  |
| 260 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE ANTIGENOS CAUSANTES DE MENINGITIS (PARA NEISSERIAS MENINGITIDIS A;BY C, STREPTOCOCCUS PNUMONIAE, H. INFLUENZAE, ESTREPTOCOCO GRUPO B, E. COLI K1, ) P/ 25 PBAS. REF. 61607. EL ANTÍGENO CONTENIDO EN EL ESPECIMEN SE IDENTIFICA UTILIZANDO PARTÍCULAS DE LATEX RECUBIERTAS CON ANTICUERPOS HOMÓLOGOS ESPECÍFICOS. KIT FORMADO POR FRASCOS INDIVIDUALES DE LATEX SENSIBILIZADO CON ANTICUERPOS N. meningitidis B/E. coli K1, H. influenzae B, S. pneumoniae, Streptococcus B, N. meningitidis A, B y C, N. meningitidis Y/W 135, CONTROL POLIVALENTE NEGATIVO, CONTROL POLIVALENTE POSITIVO, CONTROL NEGATIVO N. meningitidis B/E. coli K1. | BIO RAD | CAJA | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 261 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE ESTREPTOCOCOS GPOS A,B,C,D,F,G. \* P/ 60 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. PRUEBA DE AGLUTINACIÓN RÁPIDA QUE PERMITE LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE LOS ESTREPTOCOCOS SEGÚN LA CLASIFICACI´PN DE LANCEFIELD. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. REF. 61607REF. 61721. CONTENIDO: FRASCOS DE 1 ML DE SUSPENCIÓN DE LATEX DE CADA GRUPO A, B, C. D, F Y G A PH 8.2, ENZIMA DE EXTRACCIÓN 2 FRASCOS DE LIOFILIZADO. CONTROL POSITIVO MEZCLA DE EXTRACTOS DE LANCEFIELD DE CADA GRUPO A, B, C. D, F Y G. | BIO RAD | CAJA PARA 60 PBAS. | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 262 | EQUIPO PARA LA IDENTIFICACION DE PNEUMOCOCOS \* P/ 50 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIO RAD | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 263 | ESCOBELLON PARA TUBOS 13 X 100. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |  |
| 264 | ESCOBELLON PARA TUBOS 16 X 150. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 13 | COMPRA ÚNICA |  |
| 265 | ESPÁTULA METÁLICA DE 15 CM DE LARGO | OPCIONAL | PIEZA | 15 | COMPRA UNICA |  |
| 266 | ESPÁTULA METÁLICA DE 15 CM DE LARGO, DE UN LADO CUCHARA Y DEL OTRO RECTA | OPCIONAL | PIEZA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 267 | ESTACION DE LAVAOJOS PERSONALES SENCILLA CON SOLUCION SALINA DE 32 ONZAS. DURACION DE 3 AÑOS. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | EYESALINE | PIEZA | 7 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS . CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA |  |
| 268 | ESTANTE CARGADOR PARA 4 PIPETAS MARCA EPPENDORF. 120V. (INCLUIR ACCESORIOS: ELIMINADOR DE CORRIENTE) GARANTÍA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | EPPENDORF | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 269 | ESTUCHE COMERCIAL DE TAQMAN®GENE EXPRESSION MASTER MIX (APPLIED BIOSYSTEMS No CAT. 4369016 PARA 200 REACCIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP COLIMA. ENTREGA ANECESIDAD DEL LABORATORIO. | QIAGEN | KIT | 2 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP COLIMA. ENTREGA ANECESIDAD DEL LABORATORIO. |  |
| 270 | ESTUCHE DE EXTRACCIÓN DE RNA VIRAL (QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT ). COLUMNAS PARA EXTRACCIÓN DE RNA, CAPACIDAD 140 MICROLITROS DE MUESTRA, RENDIMIENTO MAYOR O IGUAL A 90%. ESTUCHE CON REACTIVOS Y COLUMNAS PARA 250 EXTRACCIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | QIAGEN | ESTUCHE | 1 | COMPRA ÚNICA. CON FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |  |
| 271 | ESTUCHE PARA TRANSCRIPCIÓN REVERSA (SUPERSCRIPT III REVERSE TRANSCRIPTASE CON TAQ PLATINUM CON SYBR GREEN), PARA AMPLIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE RNA, VIALES 4 X 10,000 UNIDADES.ENZIMAS SUPERSCRIPT TM III RT/PLATINUM ® TAQ DNA POLYMERASE CAT 11732-088 PARA 500 RXNS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | INVITROGEN | KIT | 8 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL LESP COLIMA. ENTREGA ANECESIDAD DEL LABORATORIO. |  |
| 272 | ETANOL ABSOLUTO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. CON 1 L. COMPRA ÚNICA. CON FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | OPCIONAL | FRASCO | 26 | COMPRA ÚNICA. CON FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 273 | EUROSORB: LIQUIDO ABSORBENTE RF PARA INMUNOFLUORESCENCIA. FRASCO CON 4.5 ML. No. CAT. ZF 1270-0145. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | EUROIMMUN | FRASCO CON 4.5 ML | 6 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 274 | EXTRACTO DE LEVADURA. No. CATALOGO: 211929. FRASCO DE 450g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | BBL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 275 | FILMES OPTICOS GRADO PCR, LIBRES DE RNASA, DNASA, PARA SER UTILIZADOS CON LAS PLACAS OPTICAS, GRADO PCR, ESTERILES ABI , COMPATIBLE CON EL TERMOCICLADOR FAST. CAJA CON 500 PZSA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA | Applied Biosystems | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA |  |
| 276 | FILTRO PARA AUXILIAR DE PIPETEADO ACCU-JET DE 0.2 MICRAS DE PORO, CATALOGO: BRAND LOTE 1750B CON 10 PIEZAS | BRAND | PAQUETE | 6 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 277 | FILTROS (CARTUCHOS) PARA MASCARILLA 3M. NO. 7093 PARA PARTICULAS NIOSH P 100 | NIOSCH | PIEZA | 8 | COMPRA UNICA |  |
| 278 | FRASCO BOCA ANCHA DE 500 Ml, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA | VWR TRACECLEAN | PIEZA | 100 | COMPRA UNICA |  |
| 279 | FRASCO DE 175 cm², ESTÁNDAR. FRASCO DE CULTIVO CELULAR DE T-175, POLIESTIRENO, SUPERFICIE DE CRECIMIENTO ESTANDAR, CUELLO INCLINADO TAPON ROSCADO DE 2 POSICIONES, ESTERIL, APIROGENO, LIBRE DE ENDOTOXINAS, NO CITOTOXICO. SUPERFICIE DE CRECIMIENTO 175 cm². REFERENCIA. 83.3912. BOLSA CON 5 PIEZAS. COMPRA UNICA | SARSTEDT | BOLSA CON 5 PIEZAS | 3 | COMPRA UNICA |  |
| 280 | FRASCO DE PLASTICO, DE BOCA ANCHA, CAP. 100 ML., CON TAPADERA DE ROSCA (VASO RECOLECTOR PARA MUESTRA DESECHABLE) | OPCIONAL | PIEZAS | 240 | COMPRA ÚNICA |  |
| 281 | FRASCO DE PLASTICO, DE BOCA ANCHA, CAP. 200 ML., CON TAPADERA DE ROSCA (70 X 85 MM) | OPCIONAL | PIEZAS | 480 | COMPRA ÚNICA |  |
| 282 | FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA CON TAPADERA DE ROSCA EN TEFLON O POLIPROPILENO. 20 CM DE ALTURA MIN. Y BOCA ANCHA DE 7 CM DE DIAMETRO. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 283 | FRASCO DESECHABLE ESTERIL CON TIOSULFATO DE SODIO Y LLENADO DE 100 ML CON 200 PIEZAS. CATALOGO NO. WV120ST-200 | IDEXX | CAJA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 284 | FRASCO DESECHABLE ESTERILES BOCA ANCHA CAP. 120 MLC/ TAPON DE ROSCA . COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZAS | 60 | COMPRA ÚNICA |  |
| 285 | FRASCO DESECHABLE ESTERILES BOCA ANCHA CAP. 30 MLC/ TAPON DE ROSCA . COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZAS | 120 | COMPRA ÚNICA |  |
| 286 | FRASCO O BOTELLA CUADRADA PARA DILUCION , BOCA ANCHA, TAPA FENOLICA, RESISTENTE A ESTERILIZACION (TIPO DILUCION DE LECHE) CAT. # 136-160, CAPACIDAD 160 mL, AFORO 99 ± 1 Ml, 44x44x150 mm (LXAXh) | CORNING o PYREX | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |  |
| 287 | FRASCO O BOTELLA DE ROUX CON CUELLO ROSCADO CON TAPON 38-415 Y JUNTA DE CAUCHO. CAT. 202941B. CAP. 120 mL, 56x290 mm. DE BOROSILICATO. | DURAN O SIMILAR | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |  |
| 288 | FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR DE BOCA ANCHA DE 500 ML. DE CAPACIDAD CON TAPA DE PLASTICO Y CON ROSCA DE TEFLON | OPCIONAL | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |  |
| 289 | GASA ABSORBENTE EN ROLLO DE 91.0 M DE LARGO X 91.44 CM DE ANCHO.. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | ROLLO | 60 | COMPRA ÚNICA |  |
| 290 | GASAS ABSORBENTES EN CUADROS DE 10 CMS X 10 CMS. PAQUETE CON 200 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | PRO LAF | PAQUETE CON 200 PIEZAS | 126 | COMPRA ÚNICA |  |
| 291 | GIEMSA COLORANTE PARA TEJIDOS. MODIFICACIÓN DE WOLBACH. SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA DILUIR COMO SE REQUIERA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. ENTREGAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS | HYCEL | FRASCO DE 125 ML | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. . ENTREGAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 292 | GLICERINA PARA MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA O LÍQUIDO DE MONTAJE NO. CAT 5013. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | LIGHT DIAGNOSTICS, MILLIPORE | FRASCO 10ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 293 | GLUTAMATO MINERAL(MODIFICADO), CALDO MMGB (ISO 16649-3) MEDIO DESDHIRATADO PARA MICROBIOLOGIA, DE 500g. REFERENCIA: CULT.416895.1210, No. DE CATALOGO: 416895. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | CULTIMED | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 294 | GRADILLA METALICA CON CUBIERTA DE TEFLON PARA 48 TUBOS DE 20X250MM | OPCIONAL | PIEZA | 31 | COMPRA UNICA |  |
| 295 | GRADILLA PARA TUBO DE 30 mm DE Ø, DE POLIPROPILENO, FORMATO 3X8 PARA 24 TUBOS. MEDIDAS 125X295X85 mm.CAT. KART568-03 | KARTELL O SIMILAR | PIEZA | 5 | COMPRA UNICA |  |
| 296 | GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 4 VIAS INTERCALADAS, PAQUETE CON 20 PIEZAS. NO. DE CAT EF29022B HS29022B | DAIGGER | PAQUETE | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 297 | GUANTES DE ASBESTO/PCB DISEÑADO PARA EL MANEJO DE PIEZAS CALIENTES, EL ASBESTO TENGA LA CAPACIDAD DE RESISTIR A TEMPERATURAS DESDE 150ºC EN FORMA CONTINUA ESTÁTICA Y 500ºC EN FORMA DISCONTINUA. TENGA EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. CUENTE CON UN DISEÑO AMPLIO, FORRO INTERIOR DE ALGODÓN, OFRECIENDO MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD. COMPRA ÚNICA | BOXER | PAR | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 298 | GUANTES DE LATEX CHICOS AMBIDIESTROS, LUBRICADOS SIN POLVO ABSORBENTE PERMITIDO POR U.S.P., CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. CAJA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA 100 PIEZAS | 254 | COMPRA ÚNICA |  |
| 299 | GUANTES DE LATEX GRANDES AMBIDIESTROS, SIN POLVO ABSORBENTE PERMITIDO POR U.S.P., CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. CAJA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | AMBIDERM | CAJA 100 PIEZAS | 67 | COMPRA ÚNICA |  |
| 300 | GUANTES DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO, AMBIDIESTROS ,SIN POLVO ABSORBENTE PERMITIDO POR U.S.P., CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. CAJA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA 100 PIEZAS | 121 | COMPRA ÚNICA |  |
| 301 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO CHICO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | AMBIDERM | CAJA | 48 | COMPRA ÚNICA |  |
| 302 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO GRANDE PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | AMBIDERM | CAJA | 60 | COMPRA ÚNICA |  |
| 303 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO MEDIANO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | AMBIDERM | CAJA | 24 | COMPRA ÚNICA |  |
| 304 | HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) GRADO ACS MÍNIMO 98% DE 500 G. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. VENIR ACOMPAÑADO DE SU HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. COMPRA ÚNICA | MERCK, HYCEL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. VENIR ACOMPAÑADO DE SU HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 305 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% . COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | OPCIONAL | GARRAFON DE 20 L | 16 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 306 | HISOPO MANGO DE PLASTICO C/ PUNTA DE RAYON O DACRON ESTERILES. C/ 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA | FISHER, COPAN, OPCIONAL | CAJA | 9 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. |  |
| 307 | HISOPO MANGO MALEABLE DE ALUMINIO CON PUNTA DE RAYON O DACRON ESTERIL. C/ 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA | FISHER, COPAN, OPCIONAL | CAJA | 11 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA AL LESP. |  |
| 308 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO.CONCENTRACION 3.5X10-6. NUMERO DE ORDEN: SGMG/6, BOLSA CON 100 TIRAS. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | MESATRIP/MESALAB | BOLSA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 309 | INGREDIENTE PARA MEDIO DE CULTIVO DESOXICOLATO DE SODIO. FRASCO CON 100 G. FORMULA C-24 H-39 Na-4, P.M. 424.57, Ph (SOL. 5%) 7.5 - 9.0, PÉRDIDA AL SECADO MÁXIMO 6%. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 310 | JARRA GRADUADA ESCALA EN RELIEVE CAPACIDAD DE 2000ML CON DIVISIONES DE 50 ML,CON ASA Y PICO REFERENCIA BRAND 40464. COMPRA ÚNICA | PLASTIBRAND | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 311 | JARRA GRADUADA ESCALA EN RELIEVE CAPACIDAD DE 5L CON DIVISIONES DE 20 ML,CON ASA Y PICO | VIT LAB | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 312 | JARRA PARA ANAEROBIOSIS DE 2.5LT. DE CAPACIDAD CON CESTILLO INTERIOR, CIERRE MEDIANTE CLIPS CAPACIDAD DE 12 A 13 PLACAS. CAT. AG0025A | OXOID | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 313 | JARRAS ACERO INOXIDABLE 4 L | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 314 | JERINGA DE 3ML , AGUJA NEGRA DE 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA |  |
| 315 | JERINGAS DE 1 ML. CON AGUJA DE INSULINA C/ 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 316 | JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICSO DE 3 ML. DE CAPACIDAD , ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE UN MILILITRO Y AGUJA DE 22G Y 32MM DE LONGITUD (AGUJA NEGRA), ESTERIL Y DESECHABEL. CON AGUJA AMARILLA. C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 1 | Compra ÚniCa - CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega |  |
| 317 | JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICSO DE 5 ML. DE CAPACIDAD , ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE UN MILILITRO Y AGUJA DE 22G Y 32MM DE LONGITUD (AGUJA NEGRA), ESTERIL Y DESECHABEL. CON AGUJA AMARILLA. C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | CAJA | 1 | Compra ÚniCa - CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega |  |
| 318 | KIT DE QIAGEN OneStep RT-PCR (No. DE CATALOGO 210212). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | QIAGEN | KIT PARA 100 MTAS | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 319 | KIT DE SOLUCIONES DE REFERENCIA PARA LA CALIBRACION PARA DENSITOMETRO PARA TUBOS DE 16MM DE DIAMETRO MODELO: CKG16. CATALOGO. BS-050102-BK. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | BIOSAN | KIT DE SOLUCIONES DE REFERENCIA | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 320 | KIT PARA LA EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS TOTALES (RNA O DNA), PROVENIENTES DE DIFERENTES FUENTES (SANGRE, TEJIDO, SUERO, PLASMA,CELULAS, ETC) PARA SER UTILIZADO CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO MAGNA PURE LC , PARA 192 EXTRACCIONES CATÁLOGO ROCHE 03038505001. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | RoChe | KIT | 14 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 321 | L-ARGININA , No. DE CATALOGO 27720, FRASCO DE 100 g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | GOLDEN BELL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 322 | LECHE DESCREMADA,No. DE CATALOGO: 232100, DE 500 g . COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIFCO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 323 | LENTES DE SEGURIDAD,3M® LENTES DE SEGURIDAD MAXIM™ GT14246-00000-20 I/O LENTES TIPO ESPEJO, MARCO GRIS METÁLICO Y MARCO NEGRO, 20 UNIDADES/CAJA. AJUSTE 3-POSICIONES DEL LENTE PANTASCÓPICO, LONGITUD DE PATILLA AJUSTABLE, PATILLAS DE DOBLE INYECCIÓN AJUSTABLES, PROTECCIÓN DE CEJAS ELASTOMÉRICA, LENTES DE ALTA ENVOLTURA. Identificación 3M 70071561610 | 3M | CAJA C/20 | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 324 | MAGNA PURE LC TIP STANDS C/200 NÚMERO CATALOGO ROCHE: 03004155001. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |  |
| 325 | MAGNA PURE LC TUB LIDS SEALS C/ 400 NÚMERO CATALOGO ROCHE: 03004104001. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. | RoChe | CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |  |
| 326 | MANITOL, No. DE CATALOGO 5003-B DE 100g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 327 | MASCARILLA DE SEGURIDAD DE SILICON CON AJUSTADOR ELASTICO NO. 7281. TAMAÑO MEDIANO CON DOS FILTROS INCLUIDOS MARCA NIOSCH | 3 M | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |  |
| 328 | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE TRES PLIEGOS CON FILTRO ANTIBACTERIAL, TELA NO TEJIDA, EFICENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) 99%, SUPERFICIE SUAVE , RESISTENTE A LIQUIDOS.CAJA CON 50 PIEZAS | AMBIDERM / OPCIONAL | CAJA | 48 | COMPRA ÚNICA |  |
| 329 | MATRAZ ERLENMEYER DE 500ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 330 | MATRAZ ERLENMEYER DE 1000 ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 331 | MATRAZ ERLENMEYER DE 2000 ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 332 | MATRAZ ERLENMEYER DE 4000 ML DE VIDRIO BOROSILICATO ±5% VOLUMEN | PYREX, KIMAX,CORNING | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 333 | MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 100ML,CLASE "A " SERIALIZADO CON TOLERANCIA ±0.08mL CON TAPON DE VIDRIO O TEFLON, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. | PYREX | PIEZA | 30 | COMPRA UNICA |  |
| 334 | MECHERO BUNSEN CON REGULADOR DE FLAMA | HUMBOLDT | PIEZA | 12 | COMPRA UNICA |  |
| 335 | MEDIO TBX No. CATALOGO: CM0945 DE 500g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | OXOID | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 336 | MEDIO A-1, No. DE CATALOGO: 218231 DE 500 g. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIFCO | FRASCO | 3 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 337 | MEDIO BASE EMJH PARA LESPTOSPIRA. FRASCO CON 500 g. DIFCO. REF. 279410. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. | DIFCO | FRASCO CON 500 G | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. |  |
| 338 | MEDIO DE CULTIVO MEDIO INDOL NITRITO. FRASCO CON 100 G. FORMULA: GRAMOS POR LITRO DE AGUA DESTILADA, AGAR 1.0, DEXTROSA 1.0, FOSFATO DISÓDICO 2.0, NITRATO DE POTACIO 1.0, PEPTONA DE CASEÍNA 20.0. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. | DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. |  |
| 339 | MEDIO DE MIO CODIGO 211775 DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | BIOXON | FRASCO | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 340 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES C/CARBON HISP. PUNTA DE DACRON O RAYON CON MANGO DE ALUMINIO PAQUETE C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | COPPAN | PAQUETE | 23 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 341 | MEDIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR C/ HISOPO DE DACRON C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. | COPPAN | PAQUETE | 10 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 342 | MEDIO DE TRASPORTE UNIVERSAL TUBO DE 3 ml CODIGO 330C, caja C/50 TUBOS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. | COPPAN / BD / OPCIONAL | CAJA | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 343 | MEDIO MIO.CAJA CON 10 TUBOS 3 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. | BD / OPCIONAL | CAJA | 48 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. |  |
| 344 | MICROPIPETA TRANSFERPETTE S , TIPO DIGITAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 100 - 1000 MICROLITROS, CON ESPECIFICACION D-100, CON DIVISIONES DE 1 MICROLITRO, REFERENCIA 7047 80.(PULSADOR DE PIPETEADO, PROTECCION CONTRA CAMBIO DE VOLUMEN, INDICACION DE VOLUMEN DE 4 DIGITOS, AJUSTE DE VOLUMEN, TECNICA FACIL DE CALIBRACION, ESTRIBO PARA EL DEDO, PIPETA COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE). COMPRA ÚNICA | BRAND | PIEZA | 3 | COMPRA UNICA |  |
| 345 | MICROPIPETA TRANSFERPETTE S , TIPO DIGITAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 10 - 100 MICROLITROS, CON ESPECIFICACION D-100, CON DIVISIONES DE 0.1 MICROLITROS, REFERENCIA 7047 74.(PULSADOR DE PIPETEADO, PROTECCION CONTRA CAMBIO DE VOLUMEN, INDICACION DE VOLUMEN DE 4 DIGITOS, AJUSTE DE VOLUMEN, TECNICA FACIL DE CALIBRACION, ESTRIBO PARA EL DEDO, PIPETA COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE ). COMPRA ÚNICA | BRAND | PIEZA | 3 | COMPRA UNICA |  |
| 346 | MICROPLACAS DE 96 POZOS PARA BIOLOGÍA MOLECULAR (MICROAMP FAST OPTICAL 96-WELL REACTION PLATE) CON CÓDIGO DE BARRAS (0.1ML) CATÁLOGO APPLIED BIOSYSTEMS 4346906, PRESENTACIÓN: CAJA CON 20 PLACAS DE 96 POZOS, PARA TERMOCICLADOR FAST 7500 DE APPLIED BIOSYSTEMS). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. | Applied Biosystems | CAJA | 12 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. |  |
| 347 | MICROTUBOS DE POLIPROPILENO. MICROTUBOS ESTERILES DE 2 mL, CON TAPA PP. CON FRANJA MATE PARA ROTULACIÓN Y DIVISIÓN PARA UNA LECTURA APROXIMADA DEL VOLUMEN. CON UNA ACELERACIÓN CENTRIFUGA RELATIVA DE 20,000 G. COLOR NATURAL. NUMERO DE CATALOGO JZ-06333-72. PAQUETE CON 500. COMPRA UNICA | COLE PARMER | PAQUETE | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 348 | MICROTUBOS DE POLIPROPILENO. MICROTUBOS ESTERILES DE RECUPERACIÓN DE 1,5 ML, CON TAPA PP. CON FRANJA MATE PARA ROTULACIÓN Y DIVISIÓN PARA UNA LECTURA APROXIMADA DEL VOLUMEN. CON UNA ACELERACIÓN CENTRIFUGA RELATIVA DE 20,000 G. COLOR NATURAL. NUMERO DE CATALOGO JZ-06333-55 . PAQUETE CON 500 | COLE PARMER | PAQUETE | 2 | COMPRA UNICA |  |
| 349 | MINI COOLER PARA 12 TUBOS 0.5-2ML (CONTENEDOR PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS A 0°C) CON TAPA TRANSPARENTE, MATERIAL DE POLICARBONATO, NO. DE CAT. SIGMA A. HS120070 | TrueNorth / OPCIONAL | PIEZA | 9 | COMPRA ÚNICA |  |
| 350 | MINI COOLER PARA 12 TUBOS 0.5-2ML (CONTENEDOR PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS A -20°C) CON TAPA TRANSPARENTE, MATERIAL DE POLICARBONATO, PARA MANTENER MUESTRAS A -20°C, NO. DE CAT. SIGMA A. BR114935-1EA | BRAND / OPCIONAL | PIEZA | 9 | COMPRA ÚNICA |  |
| 351 | MORTERO DE CERAMICA DE DIAMETRO EXTERIOR 63 mm CAPACIDAD DE 70 ML, CON PISTILO DE PORCELANA DE 115 MM DE LONGITUD | OPCIONAL | PIEZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 352 | OLIGONUCLEOTIDO CS-F (5-TCG CAA ATG TTC ACG GTACTT T-3). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 353 | OLIGONUCLEOTIDO CS-R (5-TCG TGC ATT TCT TTC CAT TGTG-3). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 354 | OLIGONUCLEOTIDO D1-F SECUENCIA: 5´ CAA AAG GAA GTC GYG CAA TA3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 355 | OLIGONUCLEOTIDO D1-R SECUENCIA: 5´-CTG AGT GAA TTC TCT CTG CTR AAC-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 356 | OLIGONUCLEOTIDO D2-F SECUENCIA: 5´ CAG GCT ATG GCA CYG TCA CGA T-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 357 | OLIGONUCLEOTIDO D2-R SECUENCIA: 5´-CCA TYT GCA GCA RCA CCA TCTC-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 358 | OLIGONUCLEOTIDO D3-F SECUENCIA: 5´-GGA CTR GAC ACA CGC ACC CA-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 359 | OLIGONUCLEOTIDO D3-R SECUENCIA: 5´-CAT GTC TCT ACC TTC TCG ACT TGY CT-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 360 | OLIGONUCLEOTIDO D4-F SECUENCIA: 5´-TTG TCC TAA TGA TGC TRG TCG-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 361 | OLIGONUCLEOTIDO D4-R SECUENCIA: 5´-TCC ACC YGA GAC TCC TTC CA-3´ COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 362 | OLIGONUCLEOTIDO RNaseP-F (5-CCA AGT GTG AGG GCT GAA AAG-3) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 363 | OLIGONUCLEOTIDO RNaseP-R (5-TGT TGT GGC TGA TGA ACT ATA AAA GG-3). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. |  |
| 364 | PAPEL ALUMINIO. CAJA CON DOSIFICADOR (45 CM ANCHO \* 150 m DE LARGO) DE 1.6 Kg. | AZTECA | PAQUETE | 6 | COMPRA UNICA |  |
| 365 | PAPEL PARAFILM DE 4" DE ANCHO X 250 PIES DE LARGO . COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | ROLLO | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 366 | PAPEL SEDA P/ LENTE DE MICROSCOPIO BLOCK. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |  |
| 367 | PATRON DE FLUORURO DE SODIO PARA CALIBRACION DE 100 PPM ±0.5 COMO F- DE 475 ML CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | ORION PLUS | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 368 | PCR Mini-cooler CON TAPA TRANSPARENTE MARCA BRAND No. CAT. 781260, PAQUETE CON 2 | BRAND | PAQUETE C/2 | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 369 | PENICILINA G SODICA SUSTANCIA DE REFERENCIA USP, No. DE CATALOGO: 1502701, DE 150 mg. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | USP | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 370 | PENICILINASA-MD 21152, No. DE CATALOGO:215331 DE 20mL. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | DIFCO | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 371 | PEPTONA BACTERIOLOGICA, No. DE CATALOGO: LP0037-B, DE 500 g. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | OXOID | FRASCO | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 372 | PEPTONA DE CASEINA CODIGO 252606 DE 450 G. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. | BIOXON | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y CALIDAD. |  |
| 373 | PERLAS DE VIDRIO 5 mm. FRASCO DE 500 G. COMPRA UNICA | 0PCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 374 | PINZA DE DISECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON DIENTES | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 375 | PINZAS DE BORDES PLANOS, ACERO INOXIDABLE, FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS O SDS), CERTIFICADO DE ANALISIS Y DE CALIDAD (CoA Y CoQ) , EXPEDIENTES , FOLLETOS Y OTROS DOCUMENTOS. NO. DE CATALOGO XX6200006P, CAJA CON TRES PIEZAS. | MERCK-MILLIPORE | CAJA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 376 | PINZAS KELLY DE 19 CM DE LARGO. CURVAS,CON DIENTES PARA PRESIONAR. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZA | 8 | COMPRA ÚNICA |  |
| 377 | PIPETA GRADUADA DE VIDRIO 25 ML. VACIADO RAPIDO. AJUSTADA POR VERTIDO "Ex". DIVISION 0.1ML. DIN EN ISO 835. REF:270 13. 6 UNIDADES POR CAJA. | BRAND | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA |  |
| 378 | PIPETA DESECHABLE DE TRANSFERENCIA. CAPACIDAD DE 1 ML ESTERILES CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. BOLSA CON 100 PZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 379 | PIPETA DESECHABLE DE TRANSFERENCIA. CAPACIDAD DE 3 ML NO ESTERILES. CAJA CON 500 PZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA | 7 | COMPRA ÚNICA |  |
| 380 | PIPETA DESECHABLE DE TRANSFERENCIA. CAPACIDAD DE 4 ML 25 GOTAS POR MILILITRO. LONGITUD DE 12.9 CM. ESTERILES. CAJA CON 400 PZAS. NO. DE CAT. KX20410J DAIGGER. COMPRA ÚNICA | AVITROLAB | CAJA | 14 | COMPRA ÚNICA |  |
| 381 | PIPETA GRADUADA DE VIDRIO DE 10 ML CLASE AS (CLASE "A" VACIADO RAPIDO "S") AJUSTE Ex. TIEMPO DE ESPERA: 5s´ .TEMPERATURA DE REFERENCIA:20°C. GRADUADA EN DECIMAS TOLERANCIA DE +- 0.05 ML. ISO 835. COLOR MARRON. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TIPO 2 | BRAND | PIEZA | 20 | COMPRA ÚNICA |  |
| 382 | PIPETA GRADUADA DE VIDRIO DE 5 ML CLASE AS (CLASE "A" VACIADO RAPIDO "S") AJUSTE Ex. TIEMPO DE ESPERA: 5s´ .TEMPERATURA DE REFERENCIA:20°C. GRADUADA EN DECIMAS TOLERANCIA DE +- 0.030 ML. ISO 835. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TIPO 2 | BRAND | PIEZA | 100 | COMPRA ÚNICA |  |
| 383 | PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO GRADUADA ESTERIL DE 1 ML. BOLSA CON 100 PIEZAS. TEMPERATURA DE AJUSTE 20°C. 1 IN 1/100mL. | SARSTED | BOLSA | 8 | COMPRA ÚNICA |  |
| 384 | PIPETA VOLUMETRICA DE PLASTICO DE 10 ML 2/10, ESTERILES, EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE | BRAND/OPCIONAL | PIEZA | 42 | COMPRA ÚNICA |  |
| 385 | PIPETA VOLUMETRICA DE PLASTICO DE 25 ML 2/10, ESTERILES, EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE | BRAND/OPCIONAL | PIEZA | 42 | COMPRA ÚNICA |  |
| 386 | PIPETA VOLUMETRICA DE PLASTICO DE 5 ML 2/10, ESTERILES, EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE | BRAND/OPCIONAL | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |  |
| 387 | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 10 ML CLASE "A" SERIALIZADA CON TOLERANCIA ±0.10 ML. CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX | PIEZA | 30 | COMPRA ÚNICA |  |
| 388 | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 20 ML CLASE "A" SERIALIZADA CON TOLERANCIA +-0.10 ML. CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX | PIEZA | 30 | COMPRA ÚNICA |  |
| 389 | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 25 ML CLASE "A" SERIALIZADA CON TOLERANCIA +-0.10 ML. CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX | PIEZA | 30 | COMPRA ÚNICA |  |
| 390 | PIPETAS GRADUADAS ESTÉRILES DE 1 ML. EN ESCALA DE GRADUACIÓN DE 0.1 ML.DESECHABLES CON ENVOLTURA INDIVIDUAL C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 391 | PIPETAS GRADUADAS ESTÉRILES DE 25 ML. DESECHABLES CON ENVOLTURA INDIVIDUAL C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA. . EN ESCALA DE GRADUACIÓN DE 1 ML. | CORNING / OPCIONAL | PAQUETE | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 392 | PIPETAS PASTEUR DE PLASTICO, ESTERILES, DESECHABLES CON PERA DE PIPETEADO INTEGRADO DE 155 MM DE VOLUMEN DE 3 ML. CON GRADUACCION DE 0.5ML. **C/ 500 PZAS. COMPRA ÚNICA.** | OPCIONAL | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 393 | PIZETA DE PLASTICO DE UNA SOLA PIEZA DE 1L | OPCIONAL | PIEZA | 23 | COMPRA ÚNICA |  |
| 394 | PLACA DE AGLUTINACION CON 72 PZAS. CAT.1074-1213.COLOR NEGRA. ESTILO 12 POZOS DE 115 mm. | SCIENTIFIC DEVICE LABORATORY (CSDL) | CAJA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 395 | PLACA DE VIDRIO PARA REACCION DE AGLUTINACION MACROSCOPICA DE 18 X 16 CM Y 3 MM; CON 30 ANILLOS DE CERÁMICA DE 20±2 MM DE DIAMETRO. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 396 | PLACAS CON 32 POZOS, PARA MUESTRAS Y PARA ALMACENAR RNA. PRESENTACIÓN: CAJA CON 120 PLACAS DE 32 POZOS, NO. CATÁLOGO ROCHE. 03 004 112 001, (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP | RoChe | CAJA | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP |  |
| 397 | PLASMA DE CONEJO PARA PRUEBA DE COAGULASA, No. DE CATALOGO: PL 850-10, CAJA CON 10 VIALES DE 3 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BD-BBL | CAJA | 14 | CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLSIS |  |
| 398 | PORTALAMINILLAS DE PLÁSTICO. COMPRA ÚNICA. CAJA PLÁSTICA PARA 100 LAMINILLAS DE 25X75 MM. DIMENSIONES: 208X175X34 MM (8.75"X6.75"X1.3"). PARA ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE, FABRICADA EN PLÁSTICO ABS. DISPONIBLE EN COLORES AMARILLO, AZUL, BLANCO, GRIS, NEGRO ROJO Y VERDE, CON BROCHE DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES DE CORCHO PARA PROTEGER SUS MUESTRAS, ADEMÁS INCORPORA DENTRO DE LA TAPA UNA HOJA NUMERADA PARA PODER LLEVAR UN CONTROL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA PARA 100 LAMINILLAS | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 399 | PORTAOBJETOS CON CUBIERTA DE TEFLON CON 2 POZOS . COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA CON 72 PIEZAS | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 400 | PORTAOBJETOS DE VIDRIO DE: 75 X 25 X 0.8 A 1.1MM, ESMERILADOS MARCA CORNING CATALOGO 2947B CAJA CON 16 PAQUETES CON 50 LAMINILLAS POR PAQUETE. COMPRA ÚNICA. | MADESA,CORNING | CAJA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 401 | PORTAPIPETAS EPPENDORF MOD. 3115 NO. CAT. 022444913 | EPPENDORF | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 402 | PROBETA GRADUADA CLASE "A" DE 10 ML CON DIVISION DE 0.2 ML TOLERANCIA A + 0.08ML, ALTURA DE 145 MM FABRICADA EN PLASTICO PMP TRANSPARENTE CON ESCALA DE ESMALTE AZUL CATALOGO BRAND REFERENCIA 35108 CON CERTIFICADO DE EXACTITUD (ACCURACY) Y TRAZABILIDAD A ASTM/NIST | PLASTIBRAND | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 403 | PUNTAS AMARILLAS (20-200 MICROLITROS) CON 1000 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | EPPENDORF, BRAND | BOLSA | 102 | COMPRA ÚNICA |  |
| 404 | PUNTAS AZULES DESECHABLES CAP. 100 - 1000 MICROLITROS PARA PIPETA AUTOMATICA MARCA MERCK CON 1000 PZAS. COMPRA ÚNICA | EPPENDORF, BRAND | BOLSA | 30 | COMPRA ÚNICA |  |
| 405 | PUNTAS AZULES, CATÁLOGO ROCHE 03004171001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE), PRESENTACIÓN: BOLSA DE 960 PIEZAS. | RoChe | PAQUETE | 1 | OMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 406 | PUNTAS ESTÉRILES CON FILTRO LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y LIBRES DE PIRÓGENOS CON CAPACIDAD DE 10 MICROLITROS. RACKS CON 96 PUNTAS CADA UNO. CON 10 RACKS DE 96 PUNTAS C/U. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | RAINING | CAJA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 407 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 0.5-10 µL CON FILTRO LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y ENDOTOXINAS C/ 96 PZAS . CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | EPPENDORF O NEPTUNE | CAJA C/ 10 RACKS | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 408 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 100-1000 µL CON FILTRO LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y ENDOTOXINAS C/ 96 PZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | EPPENDORF O NEPTUNE | CAJA C/ 10 RACKS | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 409 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 10-100 µL CON FILTRO LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y ENDOTOXINAS C/ 96 PZAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | EPPENDORF O NEPTUNE | CAJA C/ 10 RACKS | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 410 | PUNTILLA PARA PIPETA CON CAPACIDAD DE 50 - 1000 MICROLITROS, CALIDAD PCR, ESTERIL, CON DOBLE FILTRO, LIBRE DE INHIBIDORES DE PCR, LIBRE DE PIRÓGENOS, BAJA HUMECTABILIDAD, ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA, SELLO A PRUEBA DE FUGAS. CAJA CON 10 ESTUCHES CON 96 PUNTILLAS. NO. CAT 022491253. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | EPPENDORF | CAJA CON 960 PINTULLAS | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |  |
| 411 | RASPADOR DE CELULAS CON 2 POSICIONES DE CUCHILLA, LONGITUD DEL RASPADOR:25 cm, LONGITUD DE LA CUCHILLA 1.7 cm. ESTERIL, EXCENTO DE PIROGENOS, NO CITOTOXICO, ENVASADO UNITARIO. REFERENCIA: 83.1830. BOLSA CON 100 PIEZAS. COMPRA UNICA | SARSTEDT | BOLSA CON 100 | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 412 | REACTIVO DE ERLICH- KOVAC FRASCO DE 100 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | MERCK, HYCEL | FRASCO | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 413 | REACTIVO ONPG. FRASCO DE 1G. NUMERO DE CATALOGO: N1127-16. ORTO NITROFENIL B-D-GALACTOPIRANOSIDE. CAS:3690703. COMPRA UNICA CON CERTIFICADO DE ANALISIS | SIGMA-ALDRICH | FRASCO DE 1G | 1 | COMPRA ÚNICA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 414 | RECIPIENTE CON CIERRE HERMETICO PARA ENVIO DE MUESTRAS,CON LOGOS DE RPBI. DE 500 ML. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 60 | COMPRA ÚNICA |  |
| 415 | RECIPIENTE PARA DESECHOS: CAJA CON 40 RECIPIENTES, NO. CATÁLOGO ROCHE. 03004198001, (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). | RoChe | CAJA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 416 | RECIPIENTE TIPO TUBO DE ENSAYE PARA ENVIO DE MUESTRAS, CON LOGOS DE RPBI. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 60 | COMPRA ÚNICA |  |
| 417 | RELOJ DE 4 TIEMPOS CÓDIGO PRO1001280. EQUIPO QUE FUNCIONES CON 2 PILAS AAA. COMPRA ÚNICA | LUZEREN | PIEZA | 11 | COMPRA ÚNICA |  |
| 418 | RESERVORIO DESECHABLE PARA REACTIVOS ESTERILES DE 100mL. PAQUETE CON 100. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 100 PIEZAS | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 419 | RESERVORIO DESECHABLE PARA REACTIVOS ESTERILES DE 50mL. PAQUETE CON 100. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 100 PIEZAS | 1 | COMPRA UNICA |  |
| 420 | RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95, AJUSTABLE, CINTAS PARA EL PELO TRENZADAS, ESPUMA SUAVE PARA LA NARIZ CON VALVULA EXHALADORA. NO. DE CATALOGO 8511. CAJA CON 10 PZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA 10 PZAS. | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 421 | RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS No.8210. CAJA CON 20 PIEZAS. COMPRA UNICA | 3M | CAJA | 4 | COMPRA UNICA |  |
| 422 | RESPIRADOR NIOSH99 MEDIANO CON VALVULA EXHALADORA. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PIEZA | 50 | COMPRA ÚNICA |  |
| 423 | RIDA SAMPLE DECOLORANT PAQUETE COMPUESTO DE 3 REACTIVOS. NUMERO DE ARTICULO (R1699). COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | R-BIOPHARM RIDA | PAQUETE | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 424 | RNase AWAY® Reagent Labware decontamination 250 mL No. CAT. 10328011. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. | INVITROGEN | FRASCO | 72 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |
| 425 | ROSA DE BENGALA . ANTÍGENO BRUCELAR AMORTIGUADO. EL KIT INCLUYE ANTÍGENO ROSA DE BENGALA FRASCO CON 5 ML, CONTROL NEGATIVO 1 ML, CONTROL POSITIVO 1 ML, PLACA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y APLICADORES DE PLÁSTICO. ESPECIFICACIONES DEL ROSA DE BENGALA: CEPA Brucela abortus 1119-3 O 99-S, COLOR ROSA INTENSO, CONCENTRACIÓN CELULAR 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, SENSIBILIDAD REACCIÓN CON SUERO DE REFERENCIA 20-25 UI, ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA CON SUERO CONTROL NEGATIVO. | MICSA | FRASCO 5ML CON CONTROLES DE 1 ML | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 426 | SÁBANAS DESECHABLES PARA MESA DE EXPLORACIÓN. FABRICADAS CON TELA NO TEJIDA, DIMENSIONES 125 CM X 90 CM, INCLUYE 10 SÁBANAS. COLOR AZUL. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE CON 10 SÁBANAS | 3 | COMPRA ÚNICA. |  |
| 427 | SACAROSA C/ 100 GR. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | SIGMA - ALDRICH | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 428 | SANGRE DE CARNERO DE 50 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 15 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 429 | SD TB Ag MPT64 RAPID / BIOLINE. PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS. CATALOGO 08FK50. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | STANDARD DIAGNOSTICS | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 430 | SELLADOR FINO PARA ELISA. RANGO DE TEMPERATURA -40° A 120° C, SEMITRANSPARENTE, MATERIAL: POLIESTER. ADHESIVO DE FUERZA MODERADA. COMPRA ÚNICA. | CMB (Cultek marca blanca) | ENVASE CON 100 LAMINAS | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 431 | SILICAGEL CON INDICADOR DE HUMEDAD GEL AZUL GRADO ACS DE 1 KG. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | MERCK, SIGMA | BOLSA | 6 | COMPRA ÚNICA. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 432 | SILICONA DE ALTO VACIO FRASCO DE 100G. COMPRA UNICA | HYCEL | FRASCO 100 G | 2 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 433 | SISTEMA DE IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y OTROS BACILOS GRAM NEGATIVOS API 20E. CAJA DE 25 GALERIAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA. | BIOMERIUX | CAJA | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 434 | SISTEMA MINIATURIZADO DE IDENTIFICACION BIOQUIMICA API 20 Staph (Estafilococos). CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOMERIEUX | CAJA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 435 | SISTEMA MINIATURIZADO DE IDENTIFICACION BIOQUIMICA API 20NE (GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES). CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOMERIEUX | CAJA | 2 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 436 | SISTEMA PARA CRIOPRESERVACION DE CULTIVOS BACTERIANOS. CRYOBANK. CAT. CRYO/M COLORES SURTIDOS. CON 64 VIALES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. | COPAN | CAJA | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. |  |
| 437 | SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATOS 10X, CON PH 7.4. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | GIBCO INVITROGEN | FRASCO 500 ML | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 438 | SOLUCION ANTISEPTICA GERMISEL LC21867Z PAG 757 2006 DE 3.5 L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | DAIGGER LC21867Z PAG 757 2006 | GALON | 11 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 439 | SOLUCIÓN ANTISEPTICA MICRODACYN 60 CLAVE 060.066.1003 DE 5 LT. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | GALON | 17 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 440 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 4 COLOR ROJO. CAT. S1015 FRASCO DE 1L MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO (MRTC) Y HOJA DE SEGURIDAD | FERMONT | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 441 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 4 COLOR ROJO. CAT. S1015FRASCO DE 1L MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | FERMONT | FRASCO | 3 | CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 442 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 7 COLOR AMARILLO. CAT. S1025 FRASCO DE 1L MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS | FERMONT | FRASCO | 3 | CON CERTIFICADO (MRTC). COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 443 | SOLUCIÓN BUFFER PATRON DE pH 9 . CAT.11010073 FRASCO DE 500 ML MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE A CENAM CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | METROHM / OPCIONAL | FRASCO | 2 | CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 444 | SOLUCIÓN BUFFER pH 10.01. CATALOGO. 910110. FRASCO DE 475 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA.CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA. | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 445 | SOLUCIÓN BUFFER pH 4.01 ORION.CATALOGO. 910104. FRASCO DE 475 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 446 | SOLUCIÓN BUFFER pH 7.00 CATALOGO. 910107. FRASCO DE 475 mL. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 447 | SOLUCIÓN DE ELECTROLITO DE RELLENO (KCL) ,3M PARA ELECTRODO METROHM SOLUCIÓN APROBADA POR LA FDA DE 250 ML. CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | METROHM | FRASCO | 1 | CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 448 | SOLUCION DE ELECTROLITO DE RELLENO (KCL+AGCL 3) ,5M 4 X50 PARA ELECTRODO DE UNA UNION (HI7071) SOLUCION APROBADA POR LA FDA DE 50 ML.. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | HANNA | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 449 | SOLUCION DE LIMPIEZA DEL ELECTRODO HANNA (HI8061L) SOLUCION APROBADA POR LA FDA DE 460 ML. CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. | HANNA | FRASCO | 2 | CON CERTIFICADO. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA. CON HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA. |  |
| 450 | SOLUCION DE REFERENCIA PARA LLENADO DE ELECTRODOS. ROSS. CATALOGO. 810007.FRASCO GOTERO DE 60mL. COMPRA UNICA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO GOTERO | 1 | COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 451 | SOLUCIÓN ISOTÓNICA ESTERIL PARA LAVAOJOS. BOTELLA DE 946 ML,CON TAPA CON SELLO DE SEGURIDAD. INGREDIENTES INACTIVOS: CLORURO DE SODIO, FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO. | HONEYWELL | PIEZA | 13 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA . Con caducidad mínima de 2 años a la fecha de entrega. |  |
| 452 | SOLUCION PARA ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO DE pH.ROSS. CATALOGO. 810001. FRASCO DE 475mL. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMOSCIENTIFIC | FRASCO | 1 | COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 453 | SOLUCION SALINA ISOTONICA 0.85 %, EMVASE CON 250 ML., ESTERIL.CADUCINAN MINIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE LA ENTREGA. COMPRA UNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | OPCIONAL | FRASCO | 12 | COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 454 | SOLUCION SPIKING DE CLENBUTEROL EN BUFFER CON UN CONCENTRACIÓN DE 100 NG/ML. NUMERO DE ARTICULO (R1799) FRASCO DE 1 mL. COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO | R- BIOPHARM RIDA | FRASCO | 2 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 455 | SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE ELECTRODO. KIT DE SOLUCIONES: A: SOLUCION LIMPIADORA DE RESIDUOS DE PROTEINAS FRASCO DE 30mL ,B: SOLUCION LIMPIADORA PARA DESINFECCION FRASCO DE 60mL,C: SOLUCION PARA LIMPIEZA GENERAL FRASCO DE 30 mL Y D: SOLUCION LIMPIADORA DE DETERGENTE FRASCO DE 60mL. CATALOGO: 910001. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD EN FISICO O PARA DESCARGAR EN LINEA | THERMO SCIENTIFIC | FRASCO A 30mL, B 60 mL, C 30mL Y D 60mL | 1 | COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 456 | SOLUCIONES PATRONES DE FORMAZINA ESTABILIZADA STABLCAL, PARA LA CALIBRACION DEL TURBIDIMETRO 2100AN AMP SELLADAS. CONTIENE 6 PATRONES EN LAS CONCENTRACIONES<0.1, 20, 200, 1000, 4000 Y 7500NTU. CODIGO DEL FABRICANTE: 2659505-BR. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | KIT CON 6 SOLUCIONES | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 457 | Sonda CS-P (5-6-FAM-TGC AAT AGC AAGAAC CGT AGG CTG GATGBHQ-1-3\_) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 50 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 458 | SONDA RNaseP-P (FAM-CC CCA GTC TCT GTC AGC ACT CCC TTC-BHQ1) COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | BIOSEARCH TECH / AMPLIBIO | VIAL (LIOFILIZADO A CONCENTRACIÓN 80 NMOL) | 2 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 459 | SPIN BAR DE TEFLON (BARRITAS DE AGITACION MAGNÉTICAS OCTAGONALES) DE 10 X 3 MM | SCIENCEWARE.BEL-ART | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 460 | SPIN BAR DE TEFLON (BARRITAS DE AGITACION MAGNÉTICAS OCTAGONALES) DE 32 X 8 MM | SCIENCEWARE.BEL-ART | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 461 | SPIN BAR DE TEFLON (BARRITAS DE AGITACION MAGNÉTICAS OCTAGONALES) DE 50 X 5 MM | SCIENCEWARE.BEL-ART | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 462 | SULFATO FERROSO AMONICO. Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O. PESO MOLECULAR: 392.14g/mol. PUREZA:100%. FRASCO DE 500G. COMPRA ÚNICA. CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO DE 500G | 2 | COMPRA ÚNICA. CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 463 | SUPLEMENTARY REAGENTS FOR ENZYGNOST, CATALOGO OUVP17 . CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | DADE/ BERING | KIT | 3 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 464 | SUSTRATO CROMOGENICO COLILERT CON 200 SUSTRATOS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD | IDEXX | CAJA | 1 | CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 465 | TAPA PARA CARTUCHO GRANDE PARA REACTIVO. PERSENTACIÓN: CAJA CON 120 TAPAS. ROCHE NO. CAT. 03 00407 4001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | RoChe | CAJA | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |  |
| 466 | TAPA PARA CARTUCHO MEDIANO PARA REACTIVO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 300 TAPAS NO. CATALOGO ROCHE. 03004 082 001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | RoChe | CAJA | 12 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |  |
| 467 | TAPAS PARA TIRA DE 8 MICROTUBOS PARA BIOLOGÍA MOLECULAR (MICROAMP OPTICAL 8-CAP STRIP) NÚMERO DE CATÁLOGO APPLIED BIOSYSTEMS 4323032, PRESENTACIÓN: CAJA DE 300 TIRAS DE TAPAS PARA TUBOS, (TIRA DE TAPAS PARA TUBOS PARA TERMOCICLADOR FAST 7500 DE APPLIED BIOSYSTEMS). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. | Applied Biosystems | CAJA | 24 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. |  |
| 468 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 10 MEDIDAS: DE 50 mm DE DIAMETRO. PARA MATRACES ERLENMEYER DE 1,000 mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 469 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 11.5. MEDIDAS DE 63 mm DE DIAMETRO PARA MATRACES ERLENMEYER DE 2,000mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 470 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 13.5. MEDIDAS DE 75 mm DE DIAMETRO PARA MATRACES ERLENMEYER DE 2,000mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 471 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 6 MEDIDAS: DE 32 mm DE DIAMETRO. PARA MATRACES ERLENMEYER DE 250 mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 472 | TAPONES DE GOMA, TAMAÑO # 8. MEDIDAS DE 41 mm DE DIAMETRO PARA MATRACES ERLENMEYER DE 500mL. COMPRA UNICA | OPCIONAL | PIEZA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 473 | TERMOHIGROMETRO AMBIENTAL DE PARED. RANGO DE TEMPERATURA: INTERIOR: -10°C A 50°C, EXTERIOR: -50°C A 70°C. RANGO DE HUMEDAD: 25% HR A 98% HR. RESOLUCIÓN: TEMPERATURA: 0.1°C, HUMEDAD: 1%. PRECISIÓN: LA TEMPERATURA +/- 1°C, LA HUMEDAD +/- 5% DE HUMEDAD RELATIVA. UTILIZE 1 BATERIA AAA DE 1.5 VOLTIOS CON UN CABLE CON SENSOR CON UNA LONGITUD DE 1 METRO A PRUEBA DE AGUA. CAT. BLUE-SV1304. COMPRA ÚNICA | BLUEMETRIC / OPCIONAL | PIEZA | 13 | COMPRA ÚNICA |  |
| 474 | TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL DE 30 A 260°c CON DIVISION DE ESCALA DE 0.5°C. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | GOLDBRAND | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 475 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MÍNIMAS PARA AUTOCLAVE DE 200 MM DE LONGITUD DE +80°C A +135°C CON UNA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE ±0.5 °C. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | OPCIONAL | PIEZA | 7 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 476 | TERMOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO TRACEABLE, RANGO DE TEMPERATURA -50 A 260ºC, LONGITUD DE PIE 5´´, PANTALLA LCD, RESOLUCIÓN 0.1 ºc. MODELO 4238. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | CONTROL COMPANY | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 477 | TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO -210 A 1372 ºC AMPROBE TMD-52, COMPATIBLE CON SONDAS TIPO: J, K, T, E; LA PRECISION DE ESTE MODELO ES DE ±[0.05% + 0.3ºC]. COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | AMPROBE | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 478 | TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR/CONGELADOR CON MONITOR DIGITAL CON MEMORIA PARA MAXIMOS Y MÍNIMOS SEÑAL DE FUNCIÓN DE ALARMA SI LA TEMPERATURA SUBE O BAJA DE LOS LIMITES. RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. MEDICIÓN CON DECIMALES. INCLUYA BATERIA "AA" PARA 1 AÑO DE USO CONTINUO. CERTIFICADO CON NIST. COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | DAIGGER | PIEZA | 16 | COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 479 | TERMOMETRO INFRAROJO ECONOMICO. UNIDADES DE MEDICIÓN EN °C Y °F. PUNTO LASER. PANTALLA LCD. RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A 538°C. INCLUYA BATERIA 9V PARA 1 AÑO DE GARANTIA. CE-MARCADO NUMERO DE CATALOGO KX3392B. COMPRA UNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | DAIGGER | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA. INLUIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 480 | TETINA DE GOMA PARA PIPETAS PASTEUR CAPACIDAD 2,0mL , DE LÁTEX NATURAL, LONGITUD DE 40 MM (4 CM), EMPAQUE CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA. PRESENTAR MUESTRA FISICA AL OFERTAR. | OPCIONAL | BOLSA/ CAJA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 481 | TETINAS DE GOMA DE CAUCHO NATURAL AUXILIAR DE PIPETEADO P/PIPETAS PASTEUR PAQUETE C/50. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PAQUETE | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 482 | TIJERAS Y PINZAS DE DISECCION DE ACERO INOXIDABLE (COMPRA ÚNICA) | OPCIONAL | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 483 | TIRAS O DISCOS CON FACTOR V P/ HAEMOPHILUS C/ 50 PZAS. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 484 | TIRAS O DISCOS CON FACTOR X P/ HAEMOPHILUS C/ 50 PZAS. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | OPCIONAL | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 485 | TIRAS PARA PRUEBA DE CITOCROMO OXIDASA (BICLORUORO DE N, N-DIMETIL-1,4-FENILENDIAMONIO 0.1µMOL; 1-NAFTOL 1.0µMOL) DE 50 TIRAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | MERCK | FRASCO | 5 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL PRODUCTO. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 486 | TORUNDAS DE ALGODÓN, NO ESTERIL. DE 500 G. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA | 17 | COMPRA ÚNICA |  |
| 487 | TRIPLEX ZIKV/DENV/CHIKV. RTqPCR KIT PARA 96 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOSA LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS | VIASURE | KIT C/96 | 4 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOSA LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS |  |
| 488 | TUBO 16 X 150 MM CON MEDIO DE CULTIVO DE LOWESTEIN.-JENSEN ) CAJA CON 10 TUBOS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD. FÓRMULA PARA 600 ML DE AGUA: FOSFATO MONOPOTÁSICO 2.5 G, SULFATO MAGNÉSICO 0.24 G. CITRATO SÓDICO 0.6 G, L-ASPARAGINA 3.6 G, FÉCULA DE PAPA 30.0 G, VERDE DE MALAQUITA 0.4 G, GLICEROL 12 ML Y HUEVO ENTERO 1000 ML; EN TUBO DE APROXIMADAMENTE 14 X 130 MM CON APROXIMADAMENTE 10 ML DE LLENADO DE MEDIO EN PICO DE FLAUTA. No. CAT. 220908 | BD BBL | PIEZAS | 36 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD |  |
| 489 | TUBO CAPACIDAD. 50 mL, MEDIDAS: 114x28 mm. FONDO CONICO, PP, DE COLOR MARRON. PRESION ESTANDAR CON CIERRE MONTADO EN ROJO, ENVASADO ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS. CATALOGO 62.445.502. BOLSA CON 50 UNIDADES. COMPRA UNICA | SARTEDT | BOLSA | 3 | COMPRA UNICA |  |
| 490 | TUBO CON AGAR INCLINADO DE AGAR BILIS ESCULINA. REFERENCIA. 221409. CAJA CON 10 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. SE SOLICITARA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD | BD | CAJA | 3 | CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. SE SOLICITARA A NECESIDAD DEL LESP. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD |  |
| 491 | TUBO DE ENSAYO 13 X 100 DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA Y TAPON DE VAQUELITA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | CAJA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 492 | TUBO DE ENSAYO 16 X 150 DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA Y TAPON DE VAQUELITA CON 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | PYREX, KIMAX,CORNING | CAJA | 13 | COMPRA ÚNICA |  |
| 495 | TUBOS DE ENSAYE DE 13 X 75 MM DE POLIEST.T/ ROSCA ESTERILES C/ SELLO DE SEGURIDAD,QUE RESISTA TEMPERATURAS DE BAJO CERO. C/ 500 PZAS. COMPRA ÚNICA. | OPCIONAL | PAQUETE | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 496 | VARILLA DE VIDRIO. MEDIDA DE de 6 mm de DIAMETRO x 1 mt DE LARGO.REFERENCIA: PRO 1001489. PAQUETE CON 10 PIEZAS. COMPRA UNICA | PROLAB | PAQUETE CON 10 PIEZAS | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 497 | VASO DE COPLIN DE PLÁSTICO, FABRICADO DE POLIPROPILENO, COLOR BLANCO, TAPA DE ROSCA, CON 5 RANURAS PARA LA TINCIÓN DE HASTA 10 PORTAOBJETOS DE 26 X 76MM. (COMPRA ÚNICA) | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 498 | VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 100 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 499 | VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 250 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 500 | VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 500 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 501 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 250 ML CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 502 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 50 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 40 | COMPRA ÚNICA |  |
| 503 | VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 500 ML CON PICO CON ESCALA GRADUADA. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | PIEZA | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 504 | VASO DESECHABLE DE 50 ML DE CAPACIDAD CON BOCA ANCHA, GRADUADO. BOLSA DE 100 PIEZAS. COMPRA ÚNICA | OPCIONAL | BOLSA. | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 505 | VASOS DE PRECIPITADO DE PLASTICO DE 1LT. COMPRA ÚNICA | VIT LAB | PIEZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 506 | VERDE MALAQUITA (C27H34N2O4S) P.M. 482.64. COLORANTE BIOLÓGICO SINÓNIMOS: VERDE DE ETILO, VERDE DE MALAQUITA G, VERDE DIAMANTE G. SOLUBLE EN AGUA Y EN ALCOHOL. (No. DE CÓDIGO: 1102 - HYCEL-FRASCO DE 100g.) Ó (No. DE CATÁLOGO: 6012-G - MARCA DIBICO FRASCO DE 25g) . COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA | HYCEL Ó DIBICO | FRASCO | 1 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA |  |
| 507 | VIAL CRIOGÉNICO CON CAPACIDAD DE 5 ML, DE POLIPROPILENO, LIBRE DE PIRÓGENOS, DNA-sas, RNA-sas, ESTERIL. ENVASE CON 4 CAJAS CON 5 PAQUETES DE 50 TUBOS. NO. CAT. 609001. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. | NEST, OPCIONAL | ENVASE CON 1000 TUBOS | 4 | COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. |  |
| 508 | YODURO DE PROPIDIO, COLORANTE DE CONTRASTE. NO. CAT P4170 . CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | SIGMA-ALDRICH | FRASCO 100MG. | 1 | CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. |  |
| 509 | TERMOMETRO MERCURIO DE INMERSION TOTAL DE 349 MM DE LONGITUD DE 25°C A 55°C CON ESCALA AUXILIAR A 0°C CON UNA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE ±0.1°C. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | OPCIONAL | PIEZA | 1 | COMPRA ÚNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 510 | TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 1767 °C CON INTERFACE USB, REGISTRO DE 500P Y SOPORTA HASTA 7 TIPOS DE TERMOPARES Y PUEDE CONECTAR 2 AL MISMO TIEMPO. CON LECTURA EN GRADOS CENTÍGRADOS CON 2 TERMOPARES TIPO K. COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. | FLUKE | PIEZA | 1 | COMPRA UNICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EMPRESA CERTIFICADA POR EMA. |  |
| 511 | TERMOPARES PT100 3 HILOS (RTD) CALIBRE 16 | WEST | PIEZA | 12 | COMPRA ÚNICA |  |

Red Estatal de Laboratorios Clínicos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **PRODUCTO** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES** | **P.U.** |
| 1 | ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA PARA LA PRUEBA EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO, PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. INCLUIR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **104** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 2 | ALCOHOL DEL 96 ° 3.5LT.(COMPRA UNICA). LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA. | **21** | COMPRA ÚNICA |  |
| 3 | AMPOLLETAS BIOSTERICON PLUS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. INCLUIR INSERTO | PZA. | 84 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 4 | ANTI " A " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA, HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DE ANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI "A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - B, ANTI- AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO | FCO. 10 ml. | **512** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 5 | ANTI " AB " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA , HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DEANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI "A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI-AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBUINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO | FCO. 10 ml. | **318** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 6 | ANTI " B " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA , HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DE ANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI "A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **512** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 7 | ANTI "D" MEZCLA DE MONOCLONALES IgM/IgG (BLEND) SE FABRICA MEZCLANDO LAS SECRECIONES DE LOS HETEROHIBRIDONAS HUMANO / MURINO, EN MEDIO ALBUMINOSO, CULTIVADOS EN MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, PRUEBA EN TUBO O EN PLACA. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO | FCO. 10 ml. | 542 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 8 | ANTI LECTINA-A1 PARA DETERMINACION EN PLACA O EN TUBO DEL GRUPO A1 COMPUESTO POR GAMMA ANTI-A1 LECTINA ES UN REGULADOR SALINO CON UN EXTRACTO DE SEMILLAS DE DOLICHOS BIFLORUS AL QUE SE LE HA INCORPORADO UN AGENTE ACTIVADOR DE SUPERFICIE PARA PREVENIR LA ADHERENCIA DEL BOTON DE CELULAS, PARA LA PRUEBA EN TUBO. SE REQUIRE SEAN DE LA MISMA MARCA QUE SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN SE REQUIERE QUE SEA MISMA MARCA QUE ANTI H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | **310** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 9 | ANTIESTREPTOLISINA " O " DETERMINACIÓN DIRECTA, PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BEIGE CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 200 A 2000 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA E INSERTO, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. EQUIPO 50 PBAS. ADJUNTAR INSERTO. | EQPO. 50PBAS. | **50** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 10 | ANTIGAMAGLOBULINA HUMANA , ANTI - IgG,-C3d VERDE O INCOLORA PARA REALIZACION DELA PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA E INDIRECTA. (PRUEBA DE COOMBS). ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **104** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 11 | ANTIGENO ROSA DE BENGALA, ANTÍGENO BRUCELAR AMORTIGUADO. EL KIT INCLUYE ANTÍGENO ROSA DE BENGALA FRASCO CON 1 ML, CONTROL NEGATIVO 1 ML, CONTROL POSITIVO 1 ML, PLACA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y APLICADORES DE PLÁSTICO. ESPECIFICACIONES DEL ROSA DE BENGALA: CEPA Brucela abortus 1119-3 O 99-S, COLOR ROSA INTENSO, CONCENTRACIÓN CELULAR 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, SENSIBILIDAD REACCIÓN CON SUERO DE REFERENCIA 20-25 UI, ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA CON SUERO CONTROL NEGATIVO. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. No. CAT. **8-RB03** | FCO. 30 PBAS. | 16 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 12 | ANTI-H LECTINA. SE REQUIRE SEAN DE LA MISMA MARCA QUE SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI Rh. EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN SE REQUIERE QUE SEA MISMA MARCA QUE LECTINA ANTI A1. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | **178** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 13 | APLICADORES DE MADERA NO ESTERIL, MEDIDA DE LARGO 15 cm.CON ESPESOR 2 mm | BOLSA 750 PZAS. | **295** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 14 | ASAS BATERIOLOGICAS CALIBRADAS 10 MICROLITROS,ESTERIL, ENVOLTURA INDIVIDUAL (COMPRA UNICA) | PZA. | **1200** | COMPRA ÚNICA |  |
| 15 | BOTELLA DE POLICARBONATO PEDIATRICA PARA SISTEMA DE DETECCION MICROBIANA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. ADJUNTAR INSERTO | PZA. | **3264** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 16 | BUFFER PARA GIEMSA , SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATOS PARA COLORACION DE GIEMSA EN SANGRE, CON PH DE 7.20 +/- 0.10 @ 25°C. REQUIERE QUE SEA DE LA MISMA MARCA QUE EL COLORANTE GIEMSA (CAT. 2215). REQUIERE QUE SEA DE LA MISMA MARCA QUE EL COLORANTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 500 ml. | 156 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 17 | CAJA DE PETRI DESECHABLE ESTERIL DE 60X15 MM. FORMA CIRCULAR, PLASTICO CRISTALINO, 1 DIVISIÓN, CAJA CON 400 PZAS. | CAJA 400 CAJAS | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 18 | CÁMARA NEUBAUER(COMPRA UNICA) | PZA | **2** | COMPRA ÚNICA |  |
| 19 | CARETA PROTECTORA, PELICULA DE PET TRANSPARENTE DE 22X33 CM, ESPESOR DE LA PELICULADE DE 15-40 MM DE GROSOR, COJIN DE ESPUMA SUAVE DE LA FRENTE CON BANDA ELASTICA CON DOBLE CARA ANTI-NIEBLA, DESECHABLE DE PLÁSTICO. CAJA CON 10 PZAS. | CAJA 10 PZAS. | 25 | COMPRA ÚNICA |  |
| 21 | COLORANTE DE GIEMSA , PARA PELICULA GRUESA, METODO DE BARBER & KOMP, CON MODIFICACION DE LILIE, DISEÑADO PARA MOSTRAR PARASITOS DE MALARIA, (NÚMERO DE CATÁLOGO 63220) REQUIERE QUE SEA DE LA MISMA MARCA QUE EL BUFFER. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSTRUCTIVO | FCO. 1000 ml. | **53** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 22 | COLORANTE DE GRAM. TINCION DE BACTERIAS METODO GRAM PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE MICROORGANISMOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A LA TINCION DE GRAM MEDIANTE EL METODO DIFERENCIAL EN FROTIS, INCLUYE: GRAM YODO, VIOLETA DE GENCIANA, SAFRANINA Y ALCOHOL CETONA CON 250 ml CADA FRASCO, ESTOS COLORANTES SON ESTABLES HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD, SI SE CONSERVA A TEMPERATURA AMBIENTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSTRUCTIVO | FCO. 250 ml. | **24** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 23 | COLORANTE PARA ESPERMATOBIOSCOPIA 250 ML (COMPRA UNICA). DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE EL DILUYENTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 25 | COLORANTE PARA SEDIMENTO URINARIO Sternheimer – Malbin MARCA HYCEL. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSTRUCTIVO | FCO 100 ML. | 15 | COMPRA ÚNICA |  |
| 26 | CONTROLES NEGATIVO PARA SER USADOS CON LOS REACTIVOS PARA REACCIONES FEBRILES (TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B Y PROTEUS OX-19), POR LO QUE SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCA Y SE ENTREGUEN JUNTOS. PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDO POR MICROORGANISMOS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 5 ml. | 65 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 27 | CONTROLES POSITIVO PARA SER USADOS CON LOS REACTIVOS PARA REACCIONES FEBRILES (TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B Y PROTEUS OX-19), POR LO QUE SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCAY SE ENTREGUEN JUNTOS. PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDO POR MICROORGANISMOS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 5 ml. | 65 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 28 | CUBREHEMATOCITOMETRO (COMPRA UNICA) | CAJA 10 PZAS. |  | COMPRA ÚNICA |  |
| 29 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. -1, CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM CON DIMENSION DE 18 X 18 mm. CAJA CON 100 PZAS. | CAJA 100 PZAS. | **672** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 30 | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | GAL. 3.5 L | **40** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 31 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA Treponema pallidum, MÉTODO NO TREPONÉMICO. IMMUTREP USR (VDRL) (UNHEATED SERUM REAGIN). SUSPENSIÓN DE LÍPIDOS LISTO PARA SER USADO EN PRUEBA DE LÁTEX, INCLUYE CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. 10 ML / PARA 500 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. | EQPO. (500 PBAS.) | 41 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 32 | DILUYENTE PARA ESPERMATOBIOSCOPIA 250ML (COMPRA UNICA) (NUMERO DE CATALOGO). DEBERÁ SER DELA MISMA MARCA QUE EL COLORANTE. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 33 | DISCO DE PAPEL FILTRO #4 DE 12.5 CM C/100. CAJA CON 100 PZAS. | CAJA 100 PZAS. | **75** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 34 | D-LACTOSA-MONOHIDRATO, PESO MOLECULAR 360.22. CONTENIDO 100 GR. NO. CATALOGO 139. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | **4** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 35 | EMBUDO DE CRISTAL, 15cm DIAMETRO. TALLO CORTO (COMPRA UNICA) | PZA | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 36 | ESCOBILLON CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL DE 20 CM. DIAMETRO 1.9 CM. PARA TUBO 13x100 | PZA | **156** | COMPRA ÚNICA |  |
| 37 | ESCOBILLON DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD TOTAL DE 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM. (TUBO DE 16X150) | PZA | 16 | COMPRA ÚNICA |  |
| 38 | ESCOBILLON PARA PROBETA DE 1000 ML | PZA | 19 | COMPRA ÚNICA |  |
| 39 | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO (HASTA QUE SE ACABE EN LAMACÉN ) | PZA | **1025** | COMPRA ÚNICA |  |
| 40 | FACTOR REUMATOIDE DETERMINACIÓN DIRECTA, PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BLANCO CON SENSIBILIDAD DE 0.8 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS. INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES E INSERTO, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.. EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. | EQPO. 50PBAS. | 66 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 41 | FRASCO ESTERIL PARA UROCULTIVO DE 120 ML. EN BOLSA INDIVIDUAL (HASTA QUE SE AGOTE EN ALMACÉN) | PZA. | **3444** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 42 | GASAS ABSORBENTES EN CUADROS. CON MEDIDA DE 10 X 10 cm. NO ESTERIL | PQTE. 100 PZAS. | **456** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 43 | GRADILLA PARA TUBO WINTROBE CON 10 POSICIONES (COMPRA UNICA) | PZA. | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 44 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO CHICO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. | CAJA 50 PARES | **825** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 45 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO GRANDE PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. | CAJA 50 PARES | **176** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 46 | GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS ESTÉRILES TAMAÑO MEDIANO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR C/ 100 PZAS. CONFORTABLE, SEGURO, DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, DESECHABLE, NO ESTERIL, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ESTANDARES ASTM Y FDA. | CAJA 50 PARES | **546** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 47 | HEMOCOLORANTE RAPIDO DE WRIGHT,QUE INCLUYA SOLUCION FIJADORA, HEMOCOLORANTE I Y HEMOCOLORANTE 11. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | 3x250ml | **22** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 48 | HISOPOS ESTERILES MANGO DE PLASTICO PUNTA DE DACRON O RAYON CON ENVOLTURA INDIVIDUAL | CAJA CON 100 PZAS. | 103 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 49 | LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE (COMPRA UNICA) | PZA. | 11 | COMPRA ÚNICA |  |
| 50 | MANGUERA PARA MECHERO ANCHO 28 MM, ALTO 6.5 MM, VOLUMEN .006 M3( COMPRA UNICA ) | Mt. | 27 | COMPRA ÚNICA |  |
| 51 | MASCARILLA FACIAL DE TRES PLIEGUES NO TEJIDA DESECHABLE DE POLIPROPILENO, BLANCO O AZUL, 17.5X9.5 CM, TRIPLE DE CAPA, LIBRE DE LATEX, CON LAZOS O LIGAS PARA AMARRE. CAJA CON 50 UNIDADES. | PQTE. 50 PZAS. | **80** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 52 | MATRAZ ERLENMEYER CON TAPA DE ROSCA, TAPÓN DE BAQUELITA. CAP 1000 ML. | PZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 53 | MECHERO TIPO FISHER DE ALTA TEMPERATURA. CUERPO EN BRONCE CROMADO Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD, DIAMETRO DE LA REJILLA 3.8 CM. ALTURA TOTAL 22 CM. (COMPRA UNICA) | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 54 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON MANGO DE PLÁSTICO PUNTA DE DACRON O RAYON. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | BOLSA 50 PZAS. | 33 | COMPRA ÚNICA |  |
| 55 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES MANGO DE ALUMINIO PUNTA DE DACRON O RAYON. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | BOLSA 50 PZAS. | 11 | COMPRA ÚNICA |  |
| 56 | METANOL ABSOLUTO. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO.1000 ML. | **7** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 57 | MICROTUBO DE BASE PLANA, CON TAPA DE ROSCA PLANA, SELLO DE SILICÓN Y CIERRE HERMÉTICO. RANGO DE TEMPERATURA DE 196°C A 121°C. GRADUADO, ESTERIL, LIBRES DE RNASAS Y DNASAS, CAPACIDAD DE 2 ML. NUMERO DE CATÁLOGO 6-73597 | BOLSA 500 PZAS | 62 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 58 | PAPEL PARAFILM, ROLLO DE 2"X250 FT (50mmX75m) | PZA | 14 | COMPRA ÚNICA |  |
| 59 | PAPEL SEDA (COMPRA UNICA) | BLOCK | 30 | COMPRA ÚNICA |  |
| 60 | PARATIFICO " A " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 82 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 61 | PARATIFICO " B " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 82 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 62 | PINZAS PARA TUBO 16X150 MM PZA. | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 63 | PIPETA GRADUADA COLORACIÒN AMBAR DE ARRIBA ABAJO, FABRICADA EN CRISTAL DE 10 ML. X 1/100 ML | PZA | 9 | COMPRA ÚNICA |  |
| 64 | PIPETA GRADUADA COLORACIÒN AMBAR DE ARRIBA ABAJO, FABRICADA EN CRISTAL DE 5 ML. X 1/100 ML | PZA | 9 | COMPRA ÚNICA |  |
| 65 | PIPETA VOLUMÉTRICA DE CRISTAL DE 3 ML. | PZA | 3 | COMPRA ÚNICA |  |
| 66 | PIPETA VOLUMÉTRICA DE CRISTAL DE 5 ML. | PZA | 12 | COMPRA ÚNICA |  |
| 67 | PIPETA AUTOMÁTICA DE 0.5 A 10 µl MARCA BRAND, TRANSFERPET (COMPRA ÚNICA) SI PIDEN ESTO ES NECESARIO COMPRAR PUNTAS PARA ESA PIPETA, Y SE REDUCE EL PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE TERMÓMETROS) | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 68 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10 - 100 MARCA BRAND, TRANSFERPET (COMPRA UNICA) | PZA | 5 | COMPRA ÚNICA |  |
| 69 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 5 - 50 MARCA BRAND, TRANSFERPETER (COMPRA UNICA) | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 70 | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO TALLO CORTO 5 PULGADAS DE LARGO | CAJA 200 PZAS | **48** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 71 | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO TALLO LARGO 9 PULGADAS DE LARGO | CAJA 200 PZAS | 48 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 72 | PIZETAS DE PLASTICO DE 250mL EL TUBO DE SALIDA Y EL TAPÒN DE ROSCA ESTÀN FABRICADOS DE UNA SOLA PIEZA, TUBO DE SALIDA CORTO.(COMPRA UNICA) | PZA | 27 | COMPRA ÚNICA |  |
| 73 | PIZETAS DE PLASTICO DE 500mL. EL TUBO DE SALIDA Y EL TAPÒN DE ROSCA ESTÀN FABRICADOS DE UNA SOLA PIEZA, TUBO DE SALIDA CORTO. (COMPRA UNICA) | PZA | **31** | COMPRA ÚNICA |  |
| 74 | PLACA DE TOQUE DE PORCELANA, 12 POCILLOS DE 16MM DE DIAMETRO. 9 X 11.5 CM, 12MM DE GROSOR | PZA | 35 | COMPRA ÚNICA |  |
| 75 | PORTAOBJETOS DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE: 75 X 25 X 0.8 A 1.1mm, LISOS, SIN ESMERILADO. CAJA CON 50 PZAS. | CAJA 50 PZAS. | **840** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 76 | PROBETAGRADUADA DE PLASTICO 1000 ml (COMPRA UNICA) | PZA. | 6 | COMPRA ÚNICA |  |
| 77 | PROTEINA C REACTIVA, DETERMINACION DIRECTA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA, MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BLANCO, CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 6 A 1000 mgrs/Lt. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE: CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, PLACAS DE AGLUTINACION, PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES E INSERTO, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA. REQUIERE REFRIGERACION DE 2-8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. EQUIPO 50 PBAS. ADJUNTAR INSERTO. | EQPO. 50PBAS. | 374 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 78 | PROTEUS OX-19 FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B, CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 97 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 79 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SUERO Y ORINA , PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO CON PARTICULAS DE ORO COLOIDAL, CON ESPECIFICIDAD: BETA MONOCLONAL Y SENSIBILIDAD DE 20 mUI/ml. ( 0.20 UI/ml.), ESTAS TIRAS REACTIVAS ESTAN CUBIERTAS DE UNA MEMBRANA DE ANTICUERPOS ANTI-ALFA HGC Y PARTICULAS DE ORO COLOIDAL MARCADAS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE RATÓN CONTRA LA FRACCION BETA DE LA HGC.PRESENTACION EN BOLSAS INDIVIDUALES Y SELLADAS, QUE INCLUYA PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLÀSTICO DESECHABLE. SE CONSERVA TEMPERATURA DE 2-30ºC. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. ADJUNTAR INSERTO. | CAJA 25 PBAS. | 224 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 80 | PUNTA PARA PIPETA, DESECHABLES, CLARAS, ESTERILES, LIBRES DE PIRÒGENOS. CAPACIDAD DE 0.5 A 10 MICROLITROS PARA PIPETA AUTOMATICA MARCA MERCK. RACK CON 96 PUNTILLAS | RACK 96 PZAS | 12 | COMPRA ÚNICA |  |
| 81 | PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES CAP. 10 - 200 MICROLITROS MARCA BRAND. | BOLSA 1000 PZAS | **38** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 82 | PUNTAS AZULES DESECHABLES CAP. 100 - 1000 MICROLITROS PARA PIPETA AUTOMATICA MARCA MERCK | BOLSA 1000 PZAS | **29** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 83 | RELOJ CRONOMETRO DE 4 TIEMPOS CON BATERIAS/PILAS INCLUIDAS ( COMPRA UNICA ) | PZA | 15 | COMPRA ÚNICA |  |
| 84 | RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95, AJUSTABLE, CINTAS PARA EL PELO TRENZADAS, ESPUMA SUAVE PARA LA NARIZ CON VALVULA EXHALADORA. NO. DE CATALOGO 8511. CAJA CON 10 PZAS. | CAJA 10 PZAS. | **131** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 85 | SANGRE OCULTA EN HECES PRUEBA EN PLACA INDIVIDUAL PARA INVESTIGAR CUALITATIVAMENTE LA PRESENCIA DE SANGRE OCULTA EN HECES, INCLUYE PLACAS PARA MONITOREO, REVELADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO Y ETANOL DESNASTURALIZADO, APLICADORES DE MUESTRA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA 50 PRUEBAS. ADJUNTAR INSERTO. | EQPO. 50 PBAS. | **106** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 86 | SIFILIS PRUEBA DE UN SOLO PASO PARA LA DETECCION VISUAL DEL ANTI-SIFILIS, ANTICUERPOS COMO UNA AYUDA EN EL DIAGNOSTICO DE INFECCION DE SIFILIS LOS RESULTADOS SON LEIDOS VISUALMENTE SIN NECESIDAD DE INSTRUMENTOS (MICROSCOPIO O LECTORES). LA PRUEBA ESTA BASADA EN EL PRINCIPIO DE DOBLE ANTIGENO INMUNOENSAYO INTERCADADO PARA LA DETECCION DE ANTI-SIFILIS EN SUERO, ESTA PRUEBA DE UN SOLO PASO ES MUY SENSIBLE Y SE REALIZA EN UN PERIODO DE 10 A 20 MIN. SU ALMACENAMIENTO ES DE 18 A 30 °C EN SU EMPAQUE SELLADO HASTA EL DIA DE SU CADUCIDAD, QUE INCLUYA PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLÀSTICO DESECHABLE .LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 30 PBAS. | **467** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 87 | SISTEMA DE TINCION EN FORMA DE CAJA PARA 20 PORTAOBJETOS , DE CRISTAL, CON TAPA (COMPRA UNICA) | PZA | **7** | COMPRA ÚNICA |  |
| 88 | SOLUCIÓN GLUCOSA PARA CARGA ORAL DE GLUCOSA EMPLEADA PARA ANALISIS DE LABORATORIO, EN CONCENTRACION DE 75GR. EN 250ML. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA. | **1248** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 89 | SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA 0.9% ESTERIL BOTELLA DE PLÁSTICO 1000 ML. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | PZA | 80 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 90 | SUERO CONTROL ANTI Rh MEZCLA DE MONOCLONALES SE FABRICA MEZCLANDO LAS SECRECIONES DE LOS HETEROHIBRIDONAS HUMANO / MURINO, EN MEDIO ALBUMINOSO, CULTIVADOS EN MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, PRUEBA EN TUBO O EN PLACA. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, LECTINA A1, ANT-H LECTINA Y ALBÚMINA BOVINA POLIMERIZADA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 10 ml. | **255** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 91 | TELA DE ASBESTO 15X15 CM | PZA | 4 | COMPRA ÚNICA |  |
| 92 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. SENSOR CON CABLE DE 1.8M PARA MEDIR EN EXTERIORES. RANGO DE MEDICIÓN TERMOMÉTRO INTERNO -10°C A 50°C. RANGO DE MEDICIÓN EXTERNO -50 A 70°C. SU PANTALLA MUESTRA AMBAS MEDICIONES AL MISMO TIEMPO. | PZA | 23 | COMPRA ÚNICA |  |
| 93 | TERMOMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, RANGO DE -20°C A 150°C. CON DIVISIÓN 1.0. LONGITUD 305MM | PZA | 15 | COMPRA ÚNICA |  |
| 94 | TIFICO " H " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, PARATIFICO A, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LLA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. ADJUNTAR INSERTO. | FCO. 5 ml. | 97 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 95 | TIFICO " O " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. CON INSERTO | FCO. 5 ml. | 95 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 96 | TIRA PARA MEDIR PH ESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y 100 TIRAS DE PAPEL CON LIMITES DE PH DE 0 A 14. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA CON 100 PZAS. ADJUNTAR INSTRUCTIVO. | CAJA 100 PZAS. | 88 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 97 | TRIPIE METÁLICO | PZA | 1 | COMPRA ÚNICA |  |
| 98 | TUBO CAPILAR CON HEPARINA, DE VIDRIO, PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 mm. DE LONGITUD Y 1.40 - 1.60 mm. DE DIAMETRO.CON UN VOLUMEN DE 80 MICROLITROS, CON CIRCULO ROJO.LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. | VIAL 100 PZAS. | **18** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 99 | TUBO DE CRISTAL 12 X 75 (COMPRA UNICA) | PZA | **2200** | COMPRA ÚNICA |  |
| 100 | TUBO DE TRANSPORTE DE PLASTICO DE 5 ml. TAPA DE ROSCA. ESTERIL (CRIOTUBO) | BOLSA 250 PZAS. | 46 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 101 | TUBO ENSAYO DE CRISTAL 16X150 MM. TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO BOROSILICATO DURO SIN LABIO. DIMENSIONES DE 16X150 MM CON TAPON DE BAQUELITA | PZA | **240** | COMPRA ÚNICA |  |
| 102 | TUBO WINTROBE (COMPRA UNICA) | PZA | **67** | COMPRA ÚNICA |  |
| 103 | VASO DE PRECIPITADOS DE CRISTAL DE 250 ML. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS | PZA | 10 | COMPRA ÚNICA |  |
| 104 | VASO DE PRECIPITADOS DE CRISTAL DE 50 ML. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS | PZA | 2 | COMPRA ÚNICA |  |
| 105 | XILOL. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO.1000 ML. | 31 | ENTREGAS A NECESIDAD |  |
| 106 | YODO LUGOL PARA COPROLOGICOS, FRASCO 50 ML. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A 12 MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO. 50 ml. | **30** | ENTREGAS A NECESIDAD |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 3 (PUNTO 3.3)**

**FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)**

Yo, \_\_\_(nombre)\_, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes **para comprometer a mi representada** a través de lapropuesta en la presente **Licitación Pública Nacional N° 36066001-039-18**, a nombre y representación de: \_(nombre de la persona física o moral).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Federal de Contribuyentes: | | | | |
| Domicilio.- | | | | |
| Calle y número: | | | | |
| Colonia: | | Delegación o Municipio: | | |
| Código Postal: | | Entidad Federativa: | | |
| Teléfonos: | | Fax: | | |
| Correo electrónico: | | | | |
| No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | | | | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: | | | | |
| Descripción del objeto social: | | | | |
| Relación de accionistas.- | | | | |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | | Nombre(s): | |
| Reformas al acta constitutiva: | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del apoderado o representante: | |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. | |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 4 (punto 3.4)**

**CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES**.

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado) de la empresa \_ (Persona Física o Moral) con relación a la Licitación Pública No. **036066001-039-18 PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA** He leído íntegramente el contenido de las bases y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 5 (punto 3.5)**

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

FECHA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En relación a la Licitación Pública de carácter nacional. **36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA,** El que suscribe \_\_(concursante o apoderado)\_\_en mi carácter de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a nombre de \_\_\_\_\_ (Persona física o moral) \_\_\_\_\_ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta \_\_\_\_\_ (Persona Física o Moral) \_\_\_\_\_ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 6 (punto 3.6)**

**CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASPEC**

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En relación a la Licitación Pública No**36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA(SEGUNDA VUELTA), E**l que suscribe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi carácter de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a nombre de \_\_\_\_\_ (persona física o moral) \_\_\_\_\_ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta \_\_\_\_\_ (Persona Física o Moral) \_\_\_\_\_ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 7 (Punto 3.7)**

**CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS**

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

EL QUE SUSCRIBE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA,** ME COMPROMETO A ENTREGAR LOS BIENES NUEVOS, CON LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN EL **ANEXO NÚMERO 1 TECNICO** GARANTIZANDO TODOS LOS BIENES LICITADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.

A T E N T A M E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 8 (Punto 3.13)**

**INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.**

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

EL QUE SUSCRIBE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar los servicios objeto de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** . **36066001-039-18 PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA,** en tiempo y forma**.**

A T E N T A M E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 9 (Punto 3.14)**

**SUBCONTRATACIONES**

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

EL QUE SUSCRIBE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en atención al punto 3.14 de las presentes bases manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que \_\_ (SI o NO)\_\_\_ tengo contemplado subcontratar el\_\_\_ (arrendamiento, bien o servicio)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en razón de la siguiente justificación\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** . **36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

A T E N T A M E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 10 (Punto 3.15)**

**ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN**

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

EL QUE SUSCRIBE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuento con las facultades suficientes para adquirir compromisos con la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**. **36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

A T E N T A M E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 11 (Punto 3.16)**

**ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS**

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

EL QUE SUSCRIBE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PARA LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**. **36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA,** manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que determino mi propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además manifiesto conocer las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia

A T E N T A M E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 12 (Punto 3.17)**

**ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS**

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

EL QUE SUSCRIBE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para objeto de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA** manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

A T E N T A M E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 13 (Punto 3.18)**

**CARTA COMPROMISO**

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

EL QUE SUSCRIBE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**. **36066001-039-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**, me comprometo **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** a garantizar los bienes con las características señaladas en el **ANEXO NÚMERO 1 TECNICO** contra defectos de calidad y fabricación por un periodo de **UN AÑO** a partir de la entrega del bien.

.

A T E N T A M E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**ANEXO 14 (Punto 3.20)**

**FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS**

###### **DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

###### **COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E**.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR LA ACLARACION DE LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL **No.36066001-039-18**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTAS** | **RESPUESTAS** |
|  |  |

**B).- DE CARACTER TECNICO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTAS** | **RESPUESTAS** |
|  |  |

**C).- DE CARACTER LEGAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTAS** | **RESPUESTAS** |
|  |  |

**ATENTAMENTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** |  |  |  | **CARGO EN LA EMPRESA** |  |  |  | **FIRMA** |  |

|  |
| --- |
| **NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y PODRA SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.** |

**INSTRUCCIONES PARA FORMULAR EL FORMATO DE ACLARACION A LAS BASES:**

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EL DIA DEL EVENTO Y 24 HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, POR ESCRITO A MAQUINA O MEDIO ELECTRONICO (FORMATO WORD) Y PREFERENTEMENTE SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTELEGALMENTE AUTORIZADO.

**EN EL APARTADO A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO.**

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

**EN EL APARTADO B).- DE CARACTER TECNICO.**

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS TECNICOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

**EN EL APARTADO C).- DE CARACTER LEGAL.**

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS LEGALES QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO Y FIRMA.**

DEBERA ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, QUE ESTE FACULTADO LEGALMENTE PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LICITACION.